- 设备名称：高档多排螺旋CT系统

2.设备数量：一套

3.设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究

4.制造厂商：投标人说明

5.设备型号：投标人说明，要求最新机型和最新的硬件、软件版本

6.国际和国内安全认证：标准

7.配备大屏幕液晶显示器及高效工作站

7.探测器排数：≥16排

8.病人床附件：标准

9.球管保证：2年（2年内损坏免费更换新球管）

10.CT主机、球管和探测器等重要部件均为同一品牌，同一厂家生产