## Sheet1
参数如下
全自动荧光免疫分析仪 | 原理：酶联免疫荧光分析技术 自动化程度：可自动完成吸样，孵育，测量，计算，打印报告等全过程 容量：≥5个独立测试仓, 每仓可做≥6个标本 反应时间：检测速度≥85测试/小时，样本反应时间在15 至40分钟内完成，样品量10－200ul 泵机系统：泵可自动完成标本的混匀，稀释与转移 检测范围：除常规免疫类检测外，还能定量检测降钙素原（PCT）、超敏肌钙蛋白I、肌红蛋白、D-二聚体排除试验、N端B型原钠尿肽（NT-proBNP）、等急诊项目，同时可进行HIV P24抗原及抗体、乙肝确认试验、ToRc等病毒类项目定量检测，以及难辨梭菌AB毒素、支原体等特色项目的检测。 控制系统 ：标配电脑、外置打印机
超声乳化仪 | 超声乳化系统：手柄频率28-32KHz，钛合金、6晶片 注/吸系统：蠕动泵，负压0-600mmHg 前段玻切：30-1200次/分、单次、连续，手柄钛合金，针头与手柄是分离式 电凝：控制：线性 屏幕显示：LED，带语音 终身免费软件升级