**一、病理检查收费项目表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名 称及编码 | 计价单位 | 组合收费及加收项目说明 |
| 体液细胞学检查与诊断270200001 | 例 | （27023．细胞病理学检查与诊断）两张涂片为基价，超过两张者,每张加收5元　 |
| 细针穿刺细胞学检查与诊断270200003 | 例 |
| 脱落细胞学检查与诊断270200004 | 例 |
| 细胞块检查 | 例 | 胸腹水细胞学检查都做细胞块检查，收费按270400002快速石蜡切片检查与诊断90元+显微图像1张36元=126元。 |
| 液基薄层细胞制片术270800004 | 次 | 宫颈液基细胞学检查160元。细针穿刺细胞检查、痰或其他脱落细胞检查都做液基细胞学检查；160元。 |
| 宫颈细胞学计算机辅助诊断270800002  | 每标本 | 细胞学涂片经染色处理，通过专用计算机细胞形态学自动诊断系统，对细胞进行图像分析，分类筛选与统计处理，作出诊断报告。 |
| 病理体视学检查与图象分析270800001 | 次 | 包括流式细胞仪、显微分光光度技术等  |
| 穿刺组织活检检查与诊断270300001内镜组织活检检查与诊断270300002 | 例 | 1、270300001.1，270300002.1以两个蜡块为基价，超过两个蜡块每个加收14元。2、胃镜病理全套：（常规1份，HP1张，HE和HP显微图各一张）162元；HP只做一个组织蜡块（选胃窦标本，窦大窦小选窦小，没有胃窦就选第一个蜡块）。3、肠镜病理全套：（常规1份，显微图像1张）90元；如果超出2个部位，每个部位加收14元，并加收显微图像1张（如4个部位，共收90+14+14+36=154元）。4、ESD病理全套：（常规1份，大体、显微图像各1张）126元+长径≤4cm加收20个蜡块=406元，+长径4~6cm加收30个蜡块=546元。注意：如果长径＞6cm，则按总长度每2cm加收15个蜡块。 |
| 局部切除组织活检检查与诊断270300003，骨髓组织活检检查与诊断270300004 | 每个部位 | 1、270300003.1以两个蜡块为基价，超过两个蜡块每个加收14元。2、宫颈活检套餐（含HE1份、显微图像1张）：99元+加收2个蜡块=127元。3、小标本病理全套（含HE1份、大体、显微图像各一张）：135元。4、利普刀宫颈切除病理全套：（常规1份，大体、显微图像各一张）135元+加收10个蜡块=275元。 |
| 手术标本检查与诊断270300005 | 例 | 1、270300005.1以两个蜡块为基价，超过两个蜡块每个加收18元。2、中标本病理全套（如阑尾、胆囊及<2cm甲状腺等）：（常规1份，大体、显微图像各1张）207元。3、>2cm甲状腺全套：（常规1份，大体、显微图像各1张）207元+加收10个蜡块=387元。4、大标本病理全套（器官切除标本，如子宫切除）：（常规1份，大体、显微图像各1张）207元+加收15个蜡块=477元。5、根治标本病理全套（如胃癌根治）：（常规1份，大体、显微图像各1张）207元+加收25个蜡块=657元。 |
| 牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙)270300008 | 例 |  |
| 冰冻切片检查与诊断270400001 | 冷冻块 | 2704特异性感染标本加收27元　 |
| 特殊染色及酶组织化学染色诊断270500001 | 项 | 　无论几种染色只加显微图像1张； |
| 免疫组织化学染色诊断270500002 | 项 | 肝肾穿刺标本免疫组化按此收费；三标（微小癌栓，前列腺三标）270元。 |
| 免疫组织化学染色诊断（快速）270500002.1 | 项 | 常规按此收费；双标（P16/ki-67）270元；  |
| 原位杂交技术270700001 | 项 | 无论几种染色只加显微图像1张 |
| 组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸（DNA）多聚酶链式反应检查诊断603360000  | 项 | 1、EGFR基因29个突变位点检测（按1项收费）2、EML4-ALK基因21个融合突变位点检测（按1项收费）3、ROS1基因共9个融合突变位点检测（按1项收费）4、PIK3CA基因突变（按1项收费）5、NRAS共 8个基因突变位点检测（按1项收费）6、C-Kit基因6个外显子测序+PDGFRA基因3个外显子测序（按1项收费）7、EGFR、EML4-ALK、ROS1、KRAS、NRAS、BRAF、HER-2、PIK3CA及RET等9种基因联合检测（推广价9项按3项收费，共8910元）KRAS+NRAS+BRAF(V600E)联合基因检测（推广价3项按1项收费） |
| 脱氧核糖核酸DNA测序（检查费）270700003  | 项 | 1. BRAF-V600E基因突变检测：（检查类）脱氧核糖核酸DNA测序（2项） 540元/例2. MSI微卫星不稳定表达 （检查类）脱氧核糖核酸DNA测序（5项） 1350元/例3. T淋巴细胞基因重排（TCR）（检查类）脱氧核糖核酸DNA测序（5项） 1350元/例4. B淋巴细胞基因重排（IgH）（检查类）脱氧核糖核酸DNA测序（5项） 1350元/例5. IDH1/2基因检测（检查类）脱氧核糖核酸DNA测序（3项） 810元/例。 |
| 组织/细胞多色荧光原位杂交检查诊断（Fish）BDAB0002 | 项 | HER-2基因检测（1项），P16基因缺失和3、7、17号染色体非整倍性（1项），1p19q基因检测（2项），C-MET融合基因检测（1项），EWSR融合基因检测（1项），SYT融合基因检测（1项），EWSR融合基因检测（1项），MDM2融合基因检测（1项），BCL6融合基因检测（1项），BCL2融合基因检测（1项），USP6融合基因检测（1项），MYC融合基因检测（1项）。 |
| 人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测（杂交捕获法基因分型）25040306602化验费 | 次 | 报告时间（3个工作日） |
| 人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸非扩增定性检测250403088 化验费 | 次 | 报告时间（3个工作日） |
| 结核分枝杆菌rPob及利福平耐药PCR检测(6250502011化验类) | 项 | 报告时间（7个工作日） |
| 基因芯片技术270700004  | 项 | 1、结核/非结核荧光定量PCR检测（基因芯片技术8项）216元/例2、梅毒螺旋体荧光定量PCR检测（基因芯片技术8项）216元/例3、乙肝病毒DNA荧光定量PCR 检测（基因芯片技术10项）270元/例 |
| 病理大体标本摄影270800005 | 每个标本 |  |
| 显微摄影术270800006 | 每个视野 |  |

注：若在实际执行过程中有产生其他的子项未包含在以上表格中可继续增加此表内容。

1. 价格形成

（1）本次招标项目投标折扣范围≤65.00%，投标人报价不在折扣范围内的视为无效报价。如某投标人折扣49.00%，则其投标报价：2800000\*49.00%=1372000元，未按此规定进行报价的，一切责任均由投标人自行承担。

（2）折扣率=报价金额/预算金额\*100%；

（3）配送运费和人工费不计入商品价格内由配送单位承担。

（4）投标报价是指投标人根据本部分要求需要提供的服务总价格，包括检验检查价格、运输费、售后 服务、税费以及本招标文件中约定的所有费用。

2、技术及服务要求

1.周一—周五每天9：00-16:00由专业专职的接收 员上门负责医院标本的规范收集保存与分装。

2.医院开展冰冻诊断服务术中切片取材部位必须由供 应 商派专业人员协助医院完成，医院需进行术中冰冻诊断服务时提前24小时预约，投标方根据医院需求安排医师前往。

3.协助委托方开展常规病理诊断服务包含但不限于（细胞病理学、组织病理学、免疫组化、特殊染色、分子病理等诊断业务）

4.投标人出具的所有报告应由主任医师及以上职称同时在福建省医学会病理学分会或同等级学会的医师进行签发。

5.安装区域病理报告查询打印系统（1套）（提供系统资料或终端医院使用照片）。

★6.安装病理数字切片扫描仪、冰冻切片机（各一台）

   数字切片扫描仪参数要求：

①控制平台：4 轴高精度全自动显微镜，X/Y/Z 自动控制，物镜自由转换，智能控制盒， 模块化设 计，稳定可靠，重复定位精度≤1um

②物镜：无限远平场消色差物镜镜头，2x,4x,10x,20x,40x,100x（可选）

③光学系统：无限远色差校正CCIS 光学系统，柯拉式照明，6V/30W卤素灯，可电子调光铰链式目镜筒，10x/22mm，广角高眼点补偿平场目镜

④聚光镜：0.65 阿贝式聚光镜，中心可调，孔径光栏可调

⑤Moticam Pro 285A摄像系统：2/3” CCD，分辨率:1360X1024， 像素点尺寸：6.45umx6.45um/pixel, 12Bit, USB 2.0

⑥数字切片图像分辨率：0.49 um/pixel (20x, 0.65x Camera adapter), 0.24 um/pixel (40x, 0.65x Camera adapter)

⑦扫描时间：<2 分钟（物镜20x,10mmx10mm）

冰冻切片机参数要求:

1）采用步进机

2）切片厚度范围：1-100um

3）切片设定值：1-5um以0.5um递进；5-20 um以1um递进

4）修块厚度1-600um

5)样品头垂直车程>59 um

6)可切最大样本尺寸》50\*80mm

8）双压缩机制冷系统

9）独立的样本头制冷系统温度范围-10— -50摄氏度.

10）具有无臭氧紫外线消毒系统，消毒时间可选。

7.投标方应自行具有如下硬件设备脱水机、包埋机、切片机、数字切片扫描仪、多人共览显微镜，双目显微镜，萤光显微镜，需提供购买发票，如是母公司购买提供给子公司使用需提供说明。

8.专人专车运送标本。

9.提供送检项目的相应耗材。

10.具有独立自主的会诊平台，可提供国际病理远程会诊服务。

11.制定完善的危急值处理流程。

12.检测报告需提供完善准确的病人信息（如：病人的住院号、姓名、年龄、门诊号、住院号、送检科室医生等信息）。

13.拟派驻本项目专业技术人员的最低要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位 | 人员数量 | 职称 |
| 主任医师 | 2名 | 具有主任医师职称，担任福建省医学会或同级协会常委以上职位。 |
| 主治医师 | 1名 | 具有病理主治医师职称 |
| 住院医师 | 1名 | 具有病理住院医师执业证书 |
| 病理技士 | 1名 | 具有病理技士资格 证书 |
|  |  |  |
| ..... |  |  |

15.由病理主任医师参与院内MDT，协助临床开展新的检测技术如甲状腺细针穿刺细胞学、肾脏穿刺、肝脏穿刺、乳腺穿刺等。

16.投标人必须按照福建省病理质控中心颁布的《病理样本保存规范》）进行样本及资料的保存。

17.帮助医院进行病理技师的能力培训，接收病理实习生。

培训内容：病理技术祥光等

培训人数：根据医院人员情况

培训时间：每季度一次

18.具有 售 后 服务方式（微信群、公众号或400、800服务电话等）

19.违约责任：

（1）.中标人未按招标文件要求按时出具报告单，采购人可每次罚款100元，若因此造成的一切赔偿由中标人承担。

（2）.中标人检测的项目发生质量问题造成招标人向患者赔偿的，招标人有权向中标人追索该损失，并处于5000元/次罚款。

（3）.中标人所提供服务不符合招标文件要求的，招标人有权要求中标人进行整改，中标人在规定时间内未完成整改的，招标人有权单方解除合同，并同时处于中标人该合同款5%的违约金。

（4）.中标方未经招标人同意单方面终止合同的，中标人除了应向招标人赔偿因合同终止导致的全部损失。

**1、交付地点：采购人指定地点
2、交付时间：服务期2年
3、交付条件：成交供应商根据采购人实际检测项目按时提交合格的检测报告
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格**

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 成交供应商根据采购人实际检测项目按时提交检测报告 |

**7、支付方式数据表格**

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 按月结算，成交供应商必须持税务发票、临床医学病理检查委托服务费用结算清单等资料办理结算手续；服务费用的结算一律采用对公转账方式办理。 |

未尽事项,另行协商补充