闽清县装机容量5万千瓦以下水电站（补充8座）核查评估分类汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电站名称 | 装机  容量  （kW） | 分类结果 | 分类依据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 涉及自然保护区核心区或缓冲区 | 涉及其他生态保护红线 | 立项  审批  （核准） | 流域综合规划 | 流域综合规划批复 | 规划环评 | 规划环评批复 | 环评审批 | 水资源论证（取水许可） | 林地使用手续 | 土地使用手续 | 生态流量核定 | 生态泄流设施 | 生态流量泄放 | 生态流量监控 | 厂坝间河道长度（m） | 厂坝间脱水长度（m） | 移民纠纷 | 用水纠纷 |
| 1 | 后垅电站 | 520 | 整改 | 否 | 是 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 有 | 有 | 有 | 500 | 0 | 无 | 无 |
| 2 | 云际电站 | 600 | 整改 | 否 | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | 100 | 无 | 无 |
| 3 | 佳塘电站 | 150 | 整改 | 否 | 否 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 300 | 0 | 无 | 无 |
| 4 | 岩下电站 | 400 | 整改 | 否 | 否 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 5 | 林洞电站 | 250 | 整改 | 否 | 否 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 700 | 0 | 无 | 无 |
| 6 | 炉溪二级电站 | 155 | 整改 | 否 | 否 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 1000 | 0 | 无 | 无 |
| 7 | 安下二级电站 | 300 | 整改 | 是 | 是 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1600 | 1600 | 无 | 无 |
| 8 | 马兰坑二级电站 | 300 | 整改 | 否 | 否 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 500 | 500 | 无 | 无 |