## Sheet1
福州市闽清生态环境局2022年第四季度双随机检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 福建省闽清腾龙陶瓷有限公司 | 闽清县白樟云渡 | 重点碳排放污染源 | 杨帆,刘东 | 2022-10-18 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场未发现生产废水外排。干燥塔配套的布袋除尘设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾。检查时现场调阅废气10时05分在线自动监测数据显示：SO2:47.37mg/L，NOX:41.10mg/ m3,烟尘：15.70mg/m3，流量为8928立方米/小时。
2 | 福建省金盛钢业有限公司 | 闽清县云龙乡潭口工业区 | 重点碳排放污染源 | 杨帆,郑天国 | 2022-10-18 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司停产中。
3 | 福建省闽清欧尚陶瓷有限公司 | 闽清县金沙镇学垱村 | 重点碳排放污染源 | 林家祚,王丹凤 | 2022-11-21 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司正在生产，废气处理设施运行中。现场调阅在线监控数据显示11月21日9:52烟气瞬时流量39168立方米/小时，烟尘17.03mg/立方米；氮氧化物75.51mg/立方米，二氧化硫21.77mg/立方米；该公司含酚废水和制釉等生产废水通过收集池收集沉淀后下球磨利用，检查时未发现酚水外排现象。酚水循环池外沿及导流渠采用水泥密封，酚水池顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。该公司设有危废贮存间，粘贴有危废标识。该公司设置有固废堆场，并搭盖雨棚。
4 | 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇攸太工业区 | 重点碳排放污染源 | 邱华,陈融航 | 2022-11-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1.该公司正常生产中。2.该公司干燥塔设有除尘脱硫设施，炉窑尾气通过管道引入该设施处理，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时废气处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾；现场调阅在线监控数据显示：11月24日10：40分，流量为107352立方米/秒，二氧化硫折算浓度0毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为70.41毫克/立方米，烟尘折算浓度为5.9毫克/立方米。4.酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理，检查时未发现生产废水外排。5.该公司与闽清新保隆再生资源有限公司和洛阳昊海环保科技有限公司签订危险废物（煤焦油）委托处置合同。
5 | 福建省闽清新丰陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇田中村贵岩 | 重点碳排放污染源 | 刘东,潘铭均 | 2022-11-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司一条生产线正在生产，另一条生产线停产。检查时干燥塔废气处理设施正在运行，未见异常烟雾。2、现场调阅在线监控数据显示：11时10分生产线排烟口：烟尘:3.48mg/ m ³,二氧化硫 :10.00mg/m ³,氮氧化物:29.33mg/ m ³，瞬时流量100044立方米/小时；3、该公司含酚废水和制釉等生产废水通过收集池收集沉淀后下球磨利用，检查时未发现酚水外排现象；酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理；4、该公司与闽清新保隆再生资源有限公司和洛阳昊海环保科技有限公司签订危险废物（煤焦油）委托处置合同；5.该公司于2019年12月13日向福州市闽清生态环境局申领排污许可证，编号91350124705144370F001V，行业类别：建筑陶瓷制品制造，管理类别为重点管理，排污许可证有效期至2022年12月12日止。5、该公司设有危废贮存间，门口设有危废间标识。
6 | 福建省闽清兴亚陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇攸太工业区 | 重点碳排放污染源 | 郑天国,黄鸿儒 | 2022-11-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。窑炉与干燥塔废气经处理后高空排放，排放口未见异常，经调阅在线监控数据，未发现超标。经巡查，该公司生产废水经统一收集后循环使用，未发现废水外排。经调阅“全国排污许可证管理信息平台”，该公司于2020年1月22日向福州市闽清生态环境局申请办理排污许可证，证书编号：913501245633757628001V，有效期至2023年1月21日；行业类别：建筑陶瓷制品制造，排污许可证管理类别为重点管理；主要污染物类别为废气、废水。
7 | 福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司 | 闽清县金沙镇光辉村248号 | 重点碳排放污染源 | 林文光,汪碧光 | 2022-11-21 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。干燥塔设有布袋加脱硫的废气处理设施，窑炉尾气收集后连接到干燥塔脱硫设施处理，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时设施正在运行，烟囱未见异常烟雾；现场调阅在线监控数据显示11月21日09:35烟气瞬时流量55404立方米/小时，烟尘3.34mg/立方米；氮氧化物57.03mg/立方米，二氧化硫6.82mg/立方米；该公司煤制气工序产生含酚废水，经收集后回到球磨工序使用，现场未发现生产废水外排；该公司与登封市万龙危废回收处置有限公司、安徽省爱维斯环保科技有限公司签订了危险废物处置合同，定期将废煤焦油交由两家公司处置；该公司设有废机油贮存间，已张贴危废标识，贮存间地面已采取硬化、防渗措施，地面设有围堰、导流沟及收集槽。
8 | 福建省闽清港城瓷料有限公司 | 闽清县池园镇店前村126号 | 重点碳排放污染源 | 王吓俤,张旺和 | 2022-10-17 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司已经停止生产1年多。生产设施均已停止运行，未发现废水、废气外排
9 | 福建省闽清县白樟镇溪南电站 | 闽清县白樟镇溪南村 | 水电站下泄流量专项执法 | 汪碧光,张旺和 | 2022-11-17 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在发电。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站11月17日16时生态下泄流量为4.157m3/s现场检查该电站泄流口在下泄水量。
10 | 闽清县东桥下宅水电站 | 闽清县 | 水电站下泄流量专项执法 | 黄鸿儒,王吓俤 | 2022-11-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在泄流，在线监控设备正在运行。经调阅在线监控数据，发现该水电站2022年11月23日至28日生态下泄流量达标率（2021办法）为97.92%，不低于80%标准。
11 | 闽清县白樟小溪水电站（新庄水电站） | 白樟镇金沙溪 | 水电站下泄流量专项执法 | 王吓俤,王丹凤 | 2022-11-21 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。根据调阅该水电站生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站11月21日15：35瞬时流量：1.371立方米/秒。
12 | 闽清县金沙镇鹤墩村水电站（鹤垱电站） | 金沙镇鹤墩村 | 水电站下泄流量专项执法 | 罗丽玉,黄鸿儒 | 2022-11-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在泄流，在线监控设备可正常运行。经调阅在线监控系统，发现该水电站2022年11月23日至28日生态下泄流量达标率（2021办法）为100%。
13 | 闽清县白中镇田中村溪演水力发电站 | 田中村溪演 | 水电站下泄流量专项执法 | 王吓俤,张宗炉 | 2022-11-21 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。调阅省平台10：21在线流量数据显示下泄流量值为3.054m³/s，达到最小生态下泄流量核定值。
14 | 福建省闽清县佳头农场水电站（原庄洋电站） | 佳头农场 | 水电站下泄流量专项执法 | 王丹凤,林文光 | 2022-11-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。根据调阅该水电站生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站11月28日9：35瞬时流量：0.04立方米/秒。
15 | 闽清县三港溪水力发电有限公司白樟电站 | 白樟镇 | 水电站下泄流量专项执法 | 邱华,郑天国 | 2022-10-18 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水库下游。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站10月18日11：20生态下泄流量为3.27M3/S.
16 | 闽清县池园东洋一级水电站 | 池园镇东洋村 | 水电站下泄流量专项执法 | 张旺和,张宗炉 | 2022-11-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。调阅省平台9:00在线流量数据显示下泄流量值为0.011m³/s，达到最小生态下泄流量核定值。
17 | 福建省闽清县安仁溪水力发电有限公司闽清许村分公司 | 闽清县东桥镇黄土岭村际柄 | 水电站下泄流量专项执法 | 张宗炉,刘东 | 2022-11-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。调阅省平台10：15在线流量数据显示下泄流量值为0.095m³/s，达到最小生态下泄流量核定值。
18 | 闽清县东桥港后水电站（一级） | 闽清县东桥镇村后村 | 水电站下泄流量专项执法 | 王吓俤,黄鸿儒 | 2022-11-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营。生态泄流口正在泄流，在线监控设备正在运行。经调阅在线监控数据，发现该水电站2022年11月23日至28日生态下泄流量达标率为100%。
19 | 闽清学东水电有限公司 | 金沙镇 | 水电站下泄流量专项执法 | 罗丽玉,林文光 | 2022-11-17 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在发电，生态泄流设施正在进行生态泄流。根据调阅该水电站生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站09：11瞬时流量：0.013立方米/秒。
20 | 闽清县白樟镇白洋坂头洋水电站 | 闽清县白樟镇白洋村 | 水电站下泄流量专项执法 | 黄鸿儒,郑天国 | 2022-11-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在运行。经调阅在线监控设备，发现该公司2022年11月23日至28日生态下泄流量达标率（2021办法）为100%。
21 | 闽清县金沙镇广丰龙头架电站 | 闽清县金沙镇广峰村 | 水电站下泄流量专项执法 | 杨帆,王丹凤 | 2022-11-21 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该电站生态泄放管正在泄放。现场调阅省平台11月18日至20日数据显示，生态泄放量有达到最小生态下泄核定值0.018m3/s要求
22 | 闽清佳美陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇普贤村 | 县级特殊污染源 | 张宗炉,林家祚 | 2022-11-21 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司车间无工人作业，生产设备处于长期停止状态，废气排放口无废气排放。
23 | 闽清嘉兴陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇普贤村下坂157号 | 县级特殊污染源 | 张旺和,林家祚 | 2022-11-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产；该公司干燥塔设有布袋除尘+湿法脱硫设施，窑炉尾气收集后接入干燥塔废气处理设施处理后排放。现场检查时废气处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾。
24 | 闽清信达陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇普贤村下坂119号 | 县级特殊污染源 | 郑天国,陈融航 | 2022-11-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1.检查时该公司正在生产；2.煤制气工序产生含酚废水，设有含酚废水池进行收集，回用作为球磨工序的生产用水，现场未发现酚水外排现象。酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理；3公司干燥塔设有布袋除尘+脱硫设施，窑炉尾气设有脱硫设施，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时废气处理设施正在运行，未见明显异常烟雾；11月24日14:15窑炉尾气在线监控数据无异常。4、布袋除尘下料口周边采用彩钢板围挡，避免粉尘外扬。5、球磨车间与煤焦油贮存池旁新搭盖彩钢板，做为球磨车间的渣暂存处。
25 | 福建省闽清县溪西陶瓷厂 | 福建省福州市闽清县溪西村 | 县级特殊污染源 | 陈融航,王丹凤 | 2022-11-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、该公司正在生产，2、检查时该公司干燥塔除尘脱硫设施正在运行，调阅在线监控显示14:39的二氧化硫折算浓度为2.65毫克/立方米，氮氧化物折算浓度55.35毫克/立方米 ，烟尘折算浓度6.94 毫克/立方米，瞬时流量为16236立方米/小时 ；压力机车间设有四台粉尘收集设施及围挡墙3、该公司废煤焦油贮存在收集罐中，与洛阳昊海环保科技有限公司签订煤焦油委托处置合同，委托其处置工业危险废物（废煤焦油）；4、该公司煤制气工序产生含酚废水，设有含酚废水池进行收集，回用作为球磨工序的生产用水，现场未发现含酚废水外排现象。5、该公司于2019年12月31日经福州市闽清生态环境局办理排污许可证，证书编号：9135012415479232XU001V，有效期至2022年12月30日，行业类别：建筑陶瓷制品制造，统一社会信用代码：9135012415479232XU，排污许可证管理类别为重点管理，大气污染物排放执行标准：《陶瓷工业污染物排放标准》GB25465-2010；6、该公司设有危废贮存间，危废贮存间内贮存有1桶废机油，废机油桶贴有标识。
26 | 闽清白中鑫旺养殖有限公司 | 闽清县白中镇霞溪村107号 | 县级特殊污染源 | 汪碧光,王丹凤 | 2022-11-21 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在经营，曝气池正在运行。该公司污水处理设施和应急池附近安装有监控探头；利用管道或槽罐车将废水运送至林地和蔬菜基地进行资源化利用，槽罐车安装有GPS定位设备和监控探头，林地末端设置有应急沟和收集池；查看污水处理设施和应急池外围水沟，未发现废水排放痕迹。
27 | 福建省闽清云龙兴龙陶瓷有限公司 | 闽清县云龙乡台鼎工业区 | 县级特殊污染源 | 杨帆,郑天国 | 2022-10-18 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。1、该公司含酚废水和制釉等生产废水通过收集池收集沉淀后下球磨利用，检查时未发现酚水外排现象；酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。原砖砌酚水导流渠改为钢筋混凝土，并用木板加盖，新建围堰，高约1米；2、检查时废气处理设施正在运行，未发现废气排放口异常现象，现场调阅9点12分在线监控数据显示实时数据：烟尘:14.27mg/ m ³,二氧化硫 :1.45mg/m ³,氮氧化物:47.38mg/ m ³，流量：35820立方米/小时；3、该公司与洛阳昊海环保科技有限公司、登封市万龙危废回收处置有限公司签订有危废处置合同，委托其处置废煤焦油；4、该公司于2020年5月12日经福州市闽清生态环境局核发排污许可证（证书编号：91350124680857103U001V,有效期至2023年5月11日止，行业类别：建筑陶瓷制品制造，排污许可证类别为重点管理）。5、该公司最新整改情况：煤气站酚水池污水沟沿重新浇注，并设置一个小集水池，加设雨水控制阀，防止酚水外流。
28 | 福建省闽清清禾农牧有限公司 | 闽清县桔林乡桔林村前樟垱 | 县级特殊污染源 | 林文光,张宗炉 | 2022-11-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在经营，生猪存栏量约4500头。污水治理设施正在运行，污水经管道收集后引至果园、林地进行资源化利用。
29 | 福建省闽清瑞美陶瓷有限公司 | 闽清县福建 闽清县 白中镇 | 县级特殊污染源 | 张旺和,潘铭均 | 2022-11-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、现场检查时该公司正在正产，废气处理设施正在运行，排放烟囱未见异常烟雾，现场调阅在线监控数据显示：10：35的二氧化硫折算浓度为0.54毫克/立方米，氮氧化物折算浓度34.40毫克/立方米，烟尘折算浓度12.6毫克/立方米，流量45972立方米/每小时；2、该公司生产废水主要为煤制气工序产生的含酚废水和车间生产废水。含酚废水设有酚水收集罐进行收集，回用作为水煤浆用于干燥塔燃料。现场检查时，干燥塔车间废水、制釉车间废水和山泉水流入三级沉淀池，经沉淀后回抽到球磨工序使用，未发现生产废水外排现象。3、酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理；4、该公司与闽清新保隆再生资源有限公司和洛阳昊海环保科技有限公司签订危险废物（煤焦油）委托处置合同；5、该公司于2019年9月30日经福州市闽清生态环境局办理排污许可证（证书编号：91350124761754923G001Q），有效期至2022年9月29日，行业类别为建筑陶瓷制品制造，排污许可证管理类别为重点管理，大气污染物排放执行标准为《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）。
30 | 福建省闽清富兴陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇黄石工业区 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,陈融航 | 2022/11/29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、该公司检查时正在生产作业。2、该公司原有两条生产线，目前一条生产线生产中，使用水煤气和天然气为燃料；另外一条生产线租给福建省闽清博达陶瓷有限公司生产地面砖。3、该公司窑炉尾气引入干燥塔脱硫处理后排放。检查时废气处理设施正在运行，排气口未见异常烟雾，现场调阅监控数据无异常4、该公司于2022年3月26日经福州市闽清生态环境局核发排污许可证（证书编号：913501247051458918001Q,有效期至2027年3月15日止，行业类别：建筑陶瓷制品制造，排污许可证类别为重点管理。5、该公司与登封市万龙危废回收处置有限公司、洛阳昊海环保科技有限公司有限公司签订危险废物（废煤焦油）委托处置合同，定期将废煤焦油交由以上两家公司处置；与福州市福化环保科技有限公司签订危险废物（废矿物油）委托处置合同。6、该公司煤气站煤渣堆场地面已硬化，搭盖雨遮蓬；检查时未发现含煤灰及原料的淋溶水排入外环境；7、酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。酚水池外围设置一道围堰，围堰下方设置一个收集池，用于收集渗漏的酚水。检查时未发现煤焦油和含酚废水流入外环境。收集池下方设有一个30立方左右的应急池，检查时应急池呈空置状态。
31 | 闽清县池园隔兜电瓷厂 | 池园镇九斗村135号 | 县级特殊污染源 | 潘铭均,刘东 | 2022-11-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司停产中。未发现生产废水外排。现场未闻及明显异味。
32 | 福州市益通陶瓷科技有限公司 | 闽清县池园镇福斗村溪西350号 | 县级特殊污染源 | 杨帆,刘东 | 2022-11-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司正在生产。未发现生产废水外排。现场未闻及明显异味。
33 | 福建省闽清金明珠陶瓷有限公司 | 闽清县白樟镇樟山大横工业区 | 县级特殊污染源 | 潘铭均,郑天国 | 2022-11-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司生产中。2、该公司生产废气主要来自于窑炉烟气和干燥塔烟气，窑炉新增脱硫设施，烟气经脱硫后排放。干燥塔配套有布袋+脱硫废气处理设施，处理后的废气经过烟囱高空排放。检查时两套脱硫装置均在运行。窑炉烟气在线监控显示11：35：二氧化硫浓度 为15.00毫克/立方米，氮氧化物浓度96.48毫克/立方米，烟尘浓度2.83毫克/立方米，流量144306.67立方米/每小时；干燥塔烟气在线监控显示11:40：二氧化硫浓度为0.83毫克/立方米，氮氧化物浓度54.83毫克/立方米，烟尘浓度18.36毫克/立方米，流量112428立方米/每小时；3、该公司生产废水主要为煤制气工序产生含酚废水和车间生产废水，含酚废水和车间生产废水均设有收集池进行收集，回用作为球磨工序的生产用水，现场未发现生产废水外排现象；4、酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。5、该公司与福州市福化环保科技有限公司签订危险废物处置服务合同，委托其处置废机油。该公司与洛阳昊海环保科技有限公司和闽清新保隆再生资源有限公司签订煤焦油委托处置合同，将废煤焦油定期交由这两家公司处置。
34 | 闽清县白樟镇闽辉竹炭厂 | 闽清县白樟镇樟山村门前垅87号 | 县级特殊污染源 | 张旺和,罗丽玉 | 2022-11-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司因原料不足，疫情等原因，未生产。
35 | 永恒祥（福建）科技发展有限公司 | 闽清坂东镇朱厝村朱厝452号 | 县级特殊污染源 | 郑天国,杨帆 | 2022-11-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司已停产，生产设备正在拆除。
36 | 福州仁顺陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇田中村贵岩 | 县级特殊污染源 | 林文光,王吓俤 | 2022-11-18 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。1、干燥塔设有布袋除尘+脱硫的废气处理设施处理，干燥塔废气经设施处理后高空排放；现场检查时干燥塔配套废气处理设施正在运行，烟囱排放口未见异常烟雾；现场调阅干燥塔16时10分在线监控系统数据未见异常。3、该公司生产废水主要为煤制气工序产生含酚废水和车间生产废水，含酚废水和车间生产废水均设有收集池进行收集回用作为球磨工序的生产用水，现场未发现废水外排现象。酚水循环池已密闭安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理；4、该公司与洛阳昊海环保科技有限公司签订危险废物（废煤焦油）委托处置合同，定期将废煤焦油交由该公司处置。危废贮存间已悬挂标识，地面已做防渗措施。
37 | 福建盛利达陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇黄石工业区 | 县级特殊污染源 | 林文光,陈融航 | 2022-11-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、检查时，该公司正在生产。检查时干燥塔废气处理设施正在运行，未见异常烟雾。2、现场调阅在线监控数据显示：15时45分生产线排烟口烟尘:6.19mg/ m ³,二氧化硫 :17.73mg/m ³,氮氧化物:72.33mg/ m ³，瞬时流量66636立方米/小时；3、该公司含酚废水和制釉等生产废水通过收集池收集沉淀后下球磨利用，检查时未发现酚水外排现象；4.该公司2019年12月31日向福州市闽清生态环境局申领排污许可证，编号91350124699002930D001V，行业类别：建筑陶瓷制品制造，管理类别为重点管理，排污许可证有效期至2022年12月30日；5、该公司与洛阳昊海环保科技有限公司签订煤焦油委托处置合同，委托其处置工业危险废物（废煤焦油）。
38 | 福建信灿机电有限公司 | 闽清县白中镇梅坂村白金东路18号 | 县级特殊污染源 | 陈融航,张宗炉 | 2022-11-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产；三台水帘喷漆设备，一台正在作业，喷漆废气收集后通过喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附后排放；五台铸造机有两台正在运行，产生的废气收集处理后排放。车间生产废水收集处理后回用，未见外排。
39 | 福建闽清百悦工艺品有限公司 | 闽清县白樟镇白洋村 | 县级特殊污染源 | 黄鸿儒,王吓俤 | 2022-11-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司未生产。生产设备和污染治理设施均处于未运行状态，厂区及周边未发现废水废气外排。
40 | 闽清聚福工艺品有限公司 | 闽清县梅溪镇建兴村10-1号 | 县级特殊污染源 | 张旺和,王吓俤 | 2022-10-17 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。烤漆烘干车间和酸洗车间未运行，搪瓷车间干燥炉窑使用电为能源，检查时未运行。喷漆车间仅一台喷漆台在运行，喷漆废气经水帘设备后经管道统一收集经UV光氧活性碳一体机处理后排放，检查时废气处理设施、污水处理设施正在运行，生产废水循环使用，生产废水未发现生产废水外排。该公司于2021年12月1日与福建绿洲固体废物处置有限公司签订工业危险废物安全处置合同，委托其处置涂料废物、废矿物油和其他废物，2022年1月26日已转移涂料废物2.5吨、废活性炭0.22吨、其他废物0.28吨。采样取证情况：现场调阅该公司环评审批、验收及危废处置合同、转移联单等材料。
41 | 福州杉一电器有限公司 | 闽清县梅城镇南山里工业区 | 县级特殊污染源 | 林文光,黄鸿儒 | 2022-11-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。废气处理设施正在运行，排放口废气未见异常。建有一个危险废物贮存间，该公司废活性炭和废矿物油等危险废物已与邵武绿益新环保产业开发有限公司签订危险废物委托处置合同。经调阅“全国排污许可证管理信息平台”，该公司于2022年7月19日已在该系统进行排污许可登记，登记编号91350124751390206M001X，有效期至2025-05-25。
42 | 闽清三松养殖有限公司 | 闽清县白中镇保林村横路栏 | 县级一般污染源 | 张宗炉,黄鸿儒 | 2022-11-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 经调阅“全国排污证许可管理信息平台”，该公司于2021-12-01进行排污登记，登记编号91350124M0000TXD6W002W，有效期限2021-11-25至2026-11-24。现场检查时，该公司正在运营。废水经收集后用PVC管通往后山消纳地进行资源化利用，管网布设合理。在消纳地外围建设有应急沟与收集池，现场暂未发现沟、池内有积水，未发现废水渗漏及偷漏排行为。
43 | 福州民天食品工业园有限公司 | 闽清县白中镇白金工业园区二期 | 县级一般污染源 | 张旺和,王吓俤 | 2022-11-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司因疫情原因，未生产，管理人员不在企业，均在福州。污水处理设施正常运行，我局执法人员通过线上调度进行执法检查。2022年11月30日9:10在线监控数据为：总磷0.836mg/L,氨氮0.11mg/L，COD40.7mg/L，总氮16.085mg/L，PH值6.97，流量0.792立方米/小时。
44 | 闽清富农农牧发展有限公司 | 闽清县梅溪镇钟石村象鼻181号 | 县级一般污染源 | 张宗炉,王丹凤 | 2022-11-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司正在运营。检查时该公司污水处理设施正在运行，排放口正在排水，排放口后端设置一个200升蓝色防渗漏塑料桶，排放口排放的废水收集至该蓝色塑料桶，通过水泵抽回清洗猪舍，部分用于周边农田蔬菜施肥。现场调阅在线监控数据显示10点00分：COD为18.1mg/L，氨氮0.29mg/L，总磷5.98mg/。
45 | 闽清县省璜永长加油站 | 闽清县省璜镇建功村 | 县级一般污染源 | 林文光,王丹凤 | 2022-11-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，闽清县省璜永长加油站正在运营。加油站已安装一次、二次油气回收系统，检查时系统运行正常。站内已设置事故应急池和隔油、沉沙池，未见异常现象。
46 | 闽清县建新电瓷厂 | 闽清县白樟镇云渡村后洋 | 县级一般污染源 | 林文光,张宗炉 | 2022-11-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该厂车间无工人作业，窑炉未运行，炉内无余热，烟囱排放口无废气外排。
47 | 闽清县白樟镇发电厂（五四电站） | 闽清县白樟镇樟山街 | 水电站下泄流量专项执法 | 陈融航,潘铭均 | 2022-12-05 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在拦河坝处。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站12月2日14.30生态下泄流量为0.035M3/S.
48 | 闽清县桔林双宝溪水电站（普通合伙） | 桔林 | 水电站下泄流量专项执法 | 潘铭均,刘东 | 2022-12-07 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水库下游。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站12月7日16：37生态下泄流量为0.131M3/S.
49 | 福建省闽清云福陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇白金工业园区攸太村 | 县级特殊污染源 | 刘东,陈融航 | 2022-12-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1.检查时该公司正在生产；2.煤制气工序产生含酚废水，设有含酚废水池进行收集，回用作为球磨工序的生产用水。酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理；现场未发现酚水外排现象。3.该公司干燥塔设有除尘脱硫设施，炉窑尾气通过管道引到该废气处理设施，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时废气处理设施正在运行，未见异常烟雾；现场调阅在线监控数据显示：12月6日14点20分，瞬时流量为82764立方米/小时，二氧化硫折算浓度16.41毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为61.00毫克/立方米时，烟尘折算浓度为21.60毫克/立方米时。4、该公司于2019年12月13日经福州市闽清生态环境局办理排污许可证，证书编号：91350124MA347FEK8Q001V，有效期2022年12月12日，排污许可证类别为重点管理，行业类别为建筑陶瓷制品制造。5、该公司设有煤焦油贮存罐和贮存罐储存废煤焦油，该公司与洛阳昊海环保科技有限公司、登封市万龙危废回收处置有限公司等有资质的危险废物处置公司签订煤焦油委托处置合同，将废煤焦油定期交由这些公司处置。
50 | 闽清县池园长顺电瓷厂 | 福州市闽清县福斗村 | 县级特殊污染源 | 潘铭均,刘东 | 2022-12-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时发现该电瓷厂电瓷生产设备、设施均已拆除。正进行瓷土加工作业，废水经收集后循环使用，未见生产废水外排。
51 | 闽清县金沙镇广峰村水电站（原广丰电站） | 闽清县金沙镇广峰村 | 水电站下泄流量专项执法 | 杨帆,刘东 | 2022-12-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水库下游。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站12月6日14：43生态下泄流量为0.045M3/S.
52 | 福州志财玻璃有限公司 | 福州市闽清县白中镇黄石村黄石273号 | 县级特殊污染源 | 潘铭均,杨帆 | 2022-12-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，未发现生产循环用水外流现象。该公司已委托福建江品环保咨询有限公司编制环境影响评价报告表，于2022年12月13日向福州市闽清生态环境局提交环保审批材料。
53 | 闽清县省璜镇和平村水电站 | 闽清县省璜镇和平村 | 水电站下泄流量专项执法 | 潘铭均,邱华 | 2022-11-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在检修，未发电，生态泄放设施正在进行生态泄流，该电站已在省平台上报备。根据调阅省平台显示，该电站11月1日至21日生态下泄流量达标率（2021办法）100%。