福建省福州市闽清生态环境局2020年度1-9月行政执法监督统计报表

| 序号 | 案件类型 （案件名称、具体案由） | 案情简介 （简要案情、违法事实等） | 处罚依据 （法律、法规名称及条款） | 行政处罚种类 | 办结案件类型（已执行、申请法院强制执行等） | 办理机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闽清泰润再生资源利用有限公司 | 2019年9月3日，我局执法人员对闽清泰润再生资源利用有限公司进行检查，现场检查是发现该公司配套的污水处理设施旁设置有1个排污口，处理后的废水从该排污口排出，未流入市政污水管网，流经福建联兴陶瓷有限公司雨水沟排入附近水域。 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条规定 | 2万 | 已执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 2 | 福建联兴陶瓷有限公司 | 2019年9月3日，我局执法人员对福建联兴陶瓷有限公司进行现场检查。现场检查时，执法人员发现该公司场地内建成一条机制砂生产线并正在生产，其部分泥浆水排入外环境。该机制砂生产线未办理环评审批手续。执法人员在该公司车间排放水口采集1瓶水样。 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条规定 | 5万 | 已执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 3 | 福州仁顺陶瓷有限公司 | 2019年11月16日，我局执法人员主要对福州仁顺陶瓷有限公司的煤气站车间废水收集池、含酚废水中转收集池、应急池、厂区靠山方向的雨水沟进行检查。现场检查发现，该公司废水中转收集池有呈红褐色生产废水，抽水泵损坏，有工人在抢修中，已基本抢修完毕，可看见抽水泵接头缝隙中有极少量废水溢流。靠近该中转收集池旁的雨水沟里有清水流动，雨水沟坑洼地方可见少量红褐色废水残留（应急池旁边的雨水沟），雨水沟末端有大量的红褐色泡沫残留。该雨水沟水流入后山下方的白中里溪，在里溪的护岸水沟有呈红褐色废水，该废水会顺着护岸空隙流入里溪。我局环境监测人员在该公司应急池后山下方里溪护岸水沟里采了两瓶呈红褐色水样。 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第（二）项规定 | 50万 | 已执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 4 | 福建省闽清闽瑞箱包配件有限公司 | 2019年6月11日，我局执法人员对福建省闽清闽瑞箱包配件有限公司现场检查，该公司调试生产设备。我局监测人员在该公司电泳槽、电泳槽收集池、电泳车间西侧水池、西北侧塑料槽大、中、小三个格子、电泳车间西侧排水沟、电泳线洗管槽外接排水管各采集了1瓶水样，共8瓶。 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项规定， | 10万 | 已执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 5 | 福建省闽清县溪西陶瓷厂 | 2019年12月5日，我局环境执法人员对福建省闽清县溪西陶瓷厂进行现场检查。检查时发现，位于该公司厂房西南侧的废水回收池里安放着一个抽水泵，抽水泵出口连接软管通到废水回收池旁的芋头菜地，接通电源后抽水泵可将池子里的废水通过连接的软管抽到芋头菜地，我局环境监测人员分别在软管出口处和菜地沟渠里各采集水样一瓶，在菜地周边的排水沟里未发现明显的污水排放痕迹。 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第（二）项的规定， | 5万 | 已执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 6 | 闽清语润养殖有限公司 | 我局执法人员于2019年12月2日对闽清语润养殖有限公司污水处理系统运行情况进行检查，主要检查了生化处理设施、加药池、人工湿地、法定排放口、在线监控设备、固液分离设施等设施所在地。检查时，该公司污水处理系统正在运行，固液收集分离系统及生化处理系统的曝气设备在运转。执法人员在该公司法定排放口进行了水样采集，共采集2瓶茶色水样。 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项规定， | 20万 | 已执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 7 | 福建省闽清富兴陶瓷有限公司 | 2019年9月12日，福州市闽清环境执法大队现场委托闽清县环境监测站对福建省闽清富兴陶瓷有限公司窑炉废气排放情况进行采样监测。根据2019年9月29日县环境监测站出具的梅环监测[2019]气字第050号监测报告显示，当日该公司窑炉废气排放口排放的二氧化硫平均浓度为219mg/m³，超过标准（≦50mg/m³）3.38倍。 | 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（二）项规定。 | 40万 | 正在执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 8 | 闽清县坂东镇楼下村铁钉山煤焦油倾倒点 | 2020年1月8日，接群众举报，我局执法人员会同坂东镇相关工作人员在坂东镇楼下村铁钉山（北纬26°7'7"、东经118°47'33"）发现了一个疑似煤焦油渣的倾倒点，倾倒物呈现黑色油状态，已凝固，倾倒面积约200平方米，部分已覆土,倾倒点无防渗措施。闽清县环境监测站监测人员对倾倒点旁的水坑采集了水样一瓶，现场未发现嫌疑人。2020年1月9日上午，闽清生态环境局委托许余锭使用挖掘机对该倾倒点的固体废物进行挖掘清理，共清理出两堆废渣。2020年1月9日下午，闽清生态环境局委托福建省产品质量检验研究院对上述两堆废渣堆放点进行采样检测，判定废渣是否为《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）2016版中的危废，同时判断上述物质的重量。闽清县环境监测站2020年2月13日出具的梅环监测[2020]水字第002号监测报告显示：倾倒点旁的水坑采集水样中监测出挥发酚2.7mg/L,同时福建省产品质量检验研究院于2020年1月20日出具技术鉴定报告〔 编号：（2020））MJJD-0006〕鉴定意见为：受鉴定的废渣混合物主要成分中包含煤焦油，属于《国家危险废物名录》中的“HW11精（蒸）馏残渣”，重量共约13.4吨。 | 依据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条：“违反国家规定，排放、……有毒物质，严重污染环境的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”、《最高人民法院 最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]29号）第一条实施刑法第三百三十八条规定的行为，具有下列情形之一的，应认定为“严重污染环境”：“……（二）非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的；……。” | 移送公安机关查办 | 已移送 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 9 | 闽清县雄江镇顺兴达不锈钢制品厂 | 闽清县雄江镇顺兴达不锈钢制品厂未填报环境影响登记表，没有发现该厂有生产废水及废气产生。 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第（三）项规定， | 1 | 已执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 10 | 福建省闽清福猪良种牧业发展有限公司 | 我局执法人员于2020年2月1日对福建省闽清福猪良种牧业发展有限公司废水处理设施运行情况进行检查。检查时发现，该公司未经环保部门审批同意，将反渗透膜处理设施前端的废水收集池内部分经处理后的废水通过2根直径为4厘米的黑色管道引到森垅山上用于浇灌山林，检查时，管道口未在排水，但在排放口下端的地面上有排放的痕迹。根据排放口下端的地面上排放的痕迹及其法定代表人刘久根的询问笔录，证实福建省闽清福猪良种牧业发展有限公司通过两根黑色管道排放水污染物的事实，且排放的水污染物中COD、氨氮、总磷、悬浮物为二类水污染物。 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第（二）项规定， | 5 | 已执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 11 | 福建省精磊矿业科技发展有限公司承租人 | 许言彬（福建省精磊矿业科技发展有限公司承租人）未采取有效覆盖措施防治扬尘污染 | 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二款规定。 | 3 | 已执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 12 | 福州市安粮精食品有限公司 | 2019年11月5日,福州市闽清生态环境保护综合执法大队对福州市安粮精食品有限公司进行检查。检查时，发现在该公司蒸煮池（靠近洗筋车间一侧）底部有两根排水管，两根管道均安装有可人工控制的阀门，该水管直接通往车间外雨水沟。现场检查时，两个阀门已关闭，未发现废水外排。 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第（二）项规定， | 30并移送公安机关拘留 | 正在执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 13 | 俞喜锋土干厂 | 闽清县池园镇顶坑村顶坑117号俞喜锋土干厂将搅拌池清洗产生的土渣水排放到旁边河道 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第二款规定。 | 5 | 已执行 | 福州市闽清生态环境保护综合执法大队 |
| 14 | 周传统（下祝乡兰口村非法塑料加工厂经营者） | 未配套建设环境污染治理设施、废水超标排放。 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条和《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款、《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定 | 170 | 正在执行 | 福州市闽清环境保护综合执法大队 |
| 15 | 许余建（闽清县池园镇福斗村溪东115号许余建土干厂经营者） | 2020年3月2日，我局环境执法人员接到举报，立即对闽清县池园镇福斗村溪东115号许余建土干厂进行现场检查。现场检查时，该土干厂正在生产，其中机兑工序、压滤工序正在运行，搅拌池底部有一个可控制的圆形排污口（口径约23cm），排污口设置铁闸，排污口到河道的地方有被冲刷过的痕迹，位于排污口旁边的河道有该排污口长期排放清洗搅拌池产生的土渣水留下的乳白色土浆及土渣堆积，堆积面积约100平方米。 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第二款规定。 | 5 | 已执行 | 福州市闽清环境保护综合执法大队 |
| 16 | 福建闽清亚顺农业专业合作社 | 根据闽清亚顺农业专业合作社排污许可要求，该合作社废水排放仅规定设置一个综合污水排放口。但在现场检查时，发现该合作社在废水自然处理（人工湿地）处又设置一个排放口，废水通过一根口径约为4厘米PE水管牵引至无害化车间后侧山头上（经纬度为118.723450，26.033587），现场未发现该水管末端有废水外排，但在该处地面及下游河道有废水排放痕迹。经调查，该养猪场实际已排放废水。 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条规定，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第（二）项规定 | 5 | 已执行 | 福州市闽清环境保护综合执法大队 |
| 17 | 陈家团 | 丢弃工业垃圾 | 违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条第一项的规定。 | 0.5 | 已执行 | 福州市闽清环境保护综合执法大队 |
| 18 | 池新同 | 丢弃工业垃圾 | 违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条第一项的规定。 | 0.5 | 已执行 | 福州市闽清环境保护综合执法大队 |
| 19 | 福建省闽清金城陶瓷有限公司 | 我局执法人员于2020年7月16日对福建省闽清金城陶瓷有限公司料场进行检查。料场位于厂房后方，部分原料露天堆积在道路两侧，道路未硬化，路面沉积了一层较厚的粉尘，未采取有效覆盖措施防治扬尘的产生。 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款规定 | 3 | 已执行 | 福州市闽清环境保护综合执法大队 |
| 22 | 金明珠 | 2020年7月17日，我局环境执法人员对福建省闽清金明珠陶瓷有限公司进行检查。现场检查时，发现该公司原料车间已搭盖顶棚，但在该车间外仍有生产瓷砖用的瓷土与石粉露天堆放，未采取有效措施防治扬尘，造成附近地面堆积较多尘土。 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款规定 | 3 | 已执行 | 福州市闽清环境保护综合执法大队 |

制表时间：2020年10月09日