## Sheet1
福州市闽清生态环境局2022年第一季度双随机检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 福建省亿力万炬高压电瓷有限公司 | 闽清县梅城镇王大河工业区9号 | 县级一般污染源 | 潘铭均,王丹凤 | 2022-02-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司于2020年2月开始停产，现场检查时该公司继续停产中。已拍照取证。
2 | 闽清县梅城帝豪娱乐城 | 福建省福州市闽清县梅城县南北大街109、111号 | 县级一般污染源 | 张旺和,林家祚 | 2022-03-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司未营业，该公司在安全出口处的门上设有降噪设施。
3 | 闽清县池园镇贵武瓷料加工厂 | 池园镇福斗村尾坂 | 县级一般污染源 | 潘铭均,杨帆 | 2022-02-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司生产中，未发现生产废水外排现象。我局执法人员已现场拍照取证
4 | 福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司（福建省闽清县飞天陶瓷有限公司诺力兴生产线） | 福州市闽清县金沙镇沃头村 | 县级重点污染源 | 王丹凤,黄鸿儒 | 2022-03-07 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司在生产，设有辊道窑1座，为1次烧成，上层采用天然气，下层采用水煤气，窑炉尾气收集后连接到干燥塔脱硫设施处理，干燥塔设有布袋加脱硫的废气处理设施，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时设施正在运行，烟囱未见异常烟雾；该公司煤制气工序产生含酚废水，设有含酚废水池，含酚废水回到球磨工序使用，执法人员沿溪边巡查，未发现生产废水外排；该公司与闽清新保隆再生资源有限公司签订了危险废物处置合同，定期将废煤焦油交由该公司处置；该公司设有废机油贮存间，存放有部分废机油。
5 | 闽清北美环保有限公司 | 福州市闽清县梅城镇城关村六斤园 | 县级重点污染源 | 邱华,陈融航 | 2022-03-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、现场检查时，该公司污水处理设施、废气处理设施正在运行。2、3月2日10：47在线监控数据显示无异常.
6 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 福州市闽清白中镇攸太村 | 县级重点污染源 | 郑天国,张旺和 | 2022-02-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司停产检修中；该公司未生产故废气处理设施未运行；废气排放口未见废气排放。未发现生产废水外排。
7 | 福建省闽清金陶瓷业有限公司 | 闽清县坂东镇坜埔工业开发区 | 县级重点污染源 | 张宗炉,王吓俤 | 2022-03-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司已经停产，生产厂房和设备已拆除。该厂房地块已被政府收储，检查过程无相关负责人陪同检查，执法人员已拍照。
8 | 福建联兴陶瓷有限公司 | 福州市闽清县白中镇白金工业区 | 县级重点污染源 | 刘东,杨帆 | 2022-03-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司生产线正停产中。未发现生产废水外排，废气排放口无废气排放。
9 | 福州宇恒万泉塑料制品有限公司 | 闽清县白樟镇云渡村小溪工业区 | 县级重点污染源 | 张旺和,邱华 | 2022-02-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司原有塑料米生产设备已拆除。检查时两条打包带生产线和两条塑料管生产线正在生产，该公司设有UV光氧紫外催化加活性炭吸附处理设施，检查时设施运行中。该公司2021年9月完成阶段性竣工环境保护验收监测。该公司于2021年8月11日经福州市闽清生态环境局办理排污许可证，证书编号：91350124569268941Y001U，有效期至2026年8月10日，排污许可证管理类别为简化管理。
10 | 闽清新保隆再生资源有限公司 | 福州市闽清县白中镇梅坂工业区 | 县级重点污染源 | 郑天国,张宗炉 | 2022-02-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司由于危险废物收集处置资质过期停产中，废水处理设施及废气处理设施未运行，废气排放口未见废气排放。该公司危废贮存间已空置，未贮存有废煤焦油、废活性炭等危险废物。
11 | 福州丰诚环保科技有限公司 | 福州市闽清县白樟镇白洋村348号 | 县级重点污染源 | 罗丽玉,林文光 | 2022-03-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。检查时废气处理设施正在运行，生产废气经收集后通过废气处理设施处理后由排气筒排放，现场未见异常烟雾。生产废水通过废水处理设施处理后循环使用，现场未发现生产废水外排现象。
12 | 福州昌禾农牧业开发有限公司 | 闽清县省璜镇官养村本德垅山 | 县级一般污染源 | 林家祚,黄鸿儒 | 2022-03-11 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司正在运营，目前生猪存栏约1450 头。现场检查时，该公司污水处理设施间歇性停止曝气，该规范排污口未有污水排放，
13 | 福建省恒兴纸业有限公司 | 福州市闽清县云龙乡潭口工业区 | 县级重点污染源 | 王吓俤,张旺和 | 2022-03-07 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司正在生产，碎浆机、纸机烘干机正在运行；该公司污水处理设施正在运行，污水池下方水溏清澈，未见生产废水外排；该公司生产废气主要来自于10蒸吨生物质锅炉锅炉运行过程产生的，锅炉废气经水冷、旋风和布袋除尘、静电除尘器处理后排放， 检查时该设施正在运行，排放口未见异常烟雾。
14 | 福建康嘉食品有限公司 | 福州市闽清县白中镇攸太村工业园区 | 县级重点污染源 | 张旺和,王丹凤 | 2022-03-07 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司未生产，已停产多日。污水处理设施在运行，检查时未发现生产废水外排。3月7日，16时废水在线数据显示，COD：22.5mg/升，氨氮：26.970mg/升，pH：5.690无量纲，流量：0立方米/小时。
15 | 福建金溪海峡环保有限公司梅溪污水厂 | 闽清县渡口村枣坑里1号 | 县级重点污染源 | 刘东,林文光 | 2022-02-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该厂正在运行。该厂采取间断式进出水，该厂13时进口瞬时流量据显示：13点出水浓度COD26.70mg/L,氨氮0.07mg/L，总磷0.415mg/L，总氮3.83mg/L，PH值6.37。该厂建有危废贮存间，贮存实验室及在线监测仪器产生的废液，现场检查时废液共计41桶，约1.03吨。该厂2021年8月26日与福建深投海峡环保科技有限公司签订危险废物处置服务合同，委托其处置实验室废液及在线监测废液。2021年4月7日转移生产过程废液0.553吨，危废转移联单编号：2021350100008692。该厂与福州尊龙生物养殖技术有限公司签订污泥处置服务合同。
16 | 福建省闽清县上莲乡炉下溪水电站 | 闽清县上莲乡炉下溪水电站 |  | 张宗炉,刘东 | 2022-03-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在发电，该生态泄流装置正在泄流。根据调阅该水电站生态下泄流量在线监控数据显示，9:50生态泄流量为0.229m3/s，达到最小生态下泄流量核定值。
17 | 福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 | 闽清县白樟池浦工业区 | 县级重点污染源 | 林文光,王吓俤 | 2022-03-08 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。窑炉正在烧制，使用的燃料是天燃气，废气治理设施正在运行，废气排放口未见明显异常烟雾现象。生产废水循环系统正在运行，未发现生产废水外排现象。
18 | 闽清县山中溪一级电站 | 闽清县金沙镇城门村山中溪 | 水电站下泄流量专项执法 | 张宗炉,王吓俤 | 2022-03-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在发电，该生态泄流装置正在泄流。根据调阅该水电站生态下泄流量在线监控数据显示，15:40生态泄流量为0.029m3/s,，达到最小生态下泄流量核定值。
19 | 闽清县营吏水力发电有限公司（原下祝马兰坑三级电站） | 下祝乡政府 | 水电站下泄流量专项执法 | 陈融航,林文光 | 2022-03-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。调阅省平台9：45在线流量数据显示下泄流量值为0.242m3/s，达到最小生态下泄流量核定值。
20 | 闽清县桔林尚德横溪坑水电站一级电站 | 闽清县桔林乡尚德横溪坑 | 水电站下泄流量专项执法 | 邱华,杨帆 | 2022-03-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水库下游坝下。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站3月3日生态下泄流量为0.046M3/S.
21 | 闽清县上莲上丰水电站上丰一级电站 | 闽清县上莲上丰 | 水电站下泄流量专项执法 | 张旺和,王丹凤 | 2022-03-07 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在发电，该生态泄流装置正在泄流。现场检查时，该电站下泄口正在泄流。根据调阅省平台15：25下泄流量数据显示0.022立方米/秒，达到最小生态下泄流量核定值。
22 | 福建省闽清县金沙镇前坑电站 | 金沙镇 | 水电站下泄流量专项执法 | 王吓俤,王丹凤 | 2022-03-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该电站下泄口正在泄流。根据调阅省平台9：36下泄流量数据显示0.664立方米/秒，达到最小生态下泄流量核定值。
23 | 闽清县昌溪水库管理处昌溪水库电站 | 闽清县金沙镇宝峰村 | 水电站下泄流量专项执法 | 郑天国,刘东 | 2022-02-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水库下游。坝头经度：118.35.24；纬度26.7.53.根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站2月28日生态下泄流量为1.68M3/S.
24 | 闽清县拱桥坑水电站 | 东桥竹岭 | 水电站下泄流量专项执法 | 王丹凤,张宗炉 | 2022-03-04 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在发电，该生态泄流装置正在泄流。现场检查时，该电站下泄口正在泄流。根据调阅省平台10：20下泄流量数据显示0.037立方米/秒，达到最小生态下泄流量核定值。
25 | 闽清县池园前坪水电站（前坪电站） | 池园镇池园村293号 | 水电站下泄流量专项执法 | 杨帆,邱华 | 2022-02-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水库下游。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站2月28日生态下泄流量为0.05M3/S.
26 | 闽清县池园镇叶洋水电站（原叶洋电站） | 池园镇东洋村 | 水电站下泄流量专项执法 | 郑天国,潘铭均 | 2022-02-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水库下游坝下。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站2月28日生态下泄流量为0.018M3/S.
27 | 福建省闽清县坂东镇电力发电管理站六角电站 | 闽清县坂东镇六角村 | 水电站下泄流量专项执法 | 陈融航,林文光 | 2022-03-08 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。调阅省平台10：00在线流量数据显示下泄流量值为1.617m3/s，达到最小生态下泄流量核定值。
28 | 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县攸太村 | 县级重点污染源 | 黄鸿儒,汪碧光 | 2022-03-11 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。该公司炉窑和干燥塔尾气通过除尘+脱硫设施处理后高空排放，检查时废气处理设施正在运行，排放口废气清澈、透明；该公司生产废水经收集后循环使用，未发现废水外排。
29 | 福建省闽清县坪洋电站 | 闽清县塔庄镇坪洋村 | 水电站下泄流量专项执法 | 王吓俤,黄鸿儒 | 2022-03-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该电站下泄口正在泄流，泄流装置、监控设施正在运行。经系统调阅2022年3月10日13:29-14:50信息，显示该电站瞬时总流量为最低已达到核定值0.326立方米/秒。
30 | 福建省闽清县上莲乡上寨村水电站 | 上莲乡上寨村 | 水电站下泄流量专项执法 | 黄鸿儒,郑天国 | 2022-03-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该电站下泄口正在泄流，泄流装置、监控设施正在运行。经系统调阅2022年3月10日14:55-15:40信息，显示该电站瞬时总流量最低值已达到为0.106立方米/秒。
31 | 闽清县昌溪水库管理处宝峰水库电站 | 金沙镇 | 水电站下泄流量专项执法 | 潘铭均,陈融航 | 2022-02-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水库下游水渠边。坝头经度：118.36.10；纬度;26.9.57;根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站2月28日生态下泄流量为1.677M3/S.
32 | 闽清县洋溪水电站 | 闽清县三溪乡鼓舞村 | 水电站下泄流量专项执法 | 郑天国,杨帆 | 2022/2/28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水渠处。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站2月28日生态下泄流量为0.028M3/S.
33 | 闽清县金沙五龙水电站 | 闽清县金沙上演 | 水电站下泄流量专项执法 | 邱华,杨帆 | 2022-02-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水渠旁。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站2月28日生态下泄流量为0.0127M3/S.
34 | 福建省闽清县溪西陶瓷厂 | 建省福州市闽清县溪西村 | 县级特殊污染源 | 刘东,陈融航 | 2022/3/2 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、该公司正在生产，2、检查时该公司干燥塔除尘脱硫设施正在运行，调阅在线监控显示15:05的二氧化硫折算浓度为9.68毫克/立方米，氮氧化物折算浓度18.2毫克/立方米 ，烟尘折算浓度 1.27 毫克/立方米，瞬时流量为39215立方米/小时 ；3、该公司废煤焦油贮存在收集罐中，与洛阳昊海环保科技有限公司签订煤焦油委托处置合同，委托其处置工业危险废物（废煤焦油）；4、该公司煤制气工序产生含酚废水，设有含酚废水池进行收集，回用作为球磨工序的生产用水，现场未发现含酚废水外排现象。5、该公司于2019年12月31日经福州市闽清生态环境局办理排污许可证，证书编号：9135012415479232XU001V，有效期至2022年12月30日，行业类别：建筑陶瓷制品制造，统一社会信用代码：9135012415479232XU，排污许可证管理类别为重点管理，大气污染物排放执行标准：《陶瓷工业污染物排放标准》GB25465-2010；
35 | 福建省精磊矿业科技发展有限公司 | 闽清县白中镇白汀村 | 县级重点污染源 | 潘铭均,邱华 | 2022-02-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司停产中。
36 | 福建盛利达陶瓷有限公司 | 福州市闽清县白中镇黄石工业区 | 县级特殊污染源 | 邱华,潘铭均 | 2022-02-18 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司停产中；未发现生产废水外排；废气排放口无气体排放。
37 | 福建省闽清金明珠陶瓷有限公司 | 闽清县白樟镇樟山大横工业区 | 县级特殊污染源 | 张宗炉,罗丽玉 | 2022-02-18 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司停产检修中。排气口未见废气排放，在线监控设备停运中。含酚废水收集池，废气已收集，未见废气排放。
38 | 闽清县省璜国盛水产养殖场 | 闽清县省璜和平村 | 县级特殊污染源 | 林文光,汪碧光 | 2022/3/10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该养殖场正在运营，养殖废水经沉淀后通过管道排放至养鱼塘。现场安装有一台1燃煤锅炉，已废弃未使用。
39 | 闽清龙贡水电开发有限公司（原龙贡电站） | 闽清县白樟镇横坑村 | 水电站下泄流量专项执法 | 刘东,黄鸿儒 | 2022-03-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该电站下泄口正在泄流，泄流装置、监控设施正在运行。经系统调阅2022年3月10日11:57-14:41信息，显示该电站瞬时总流量已达到最小生态下泄流量核定值≥0.027立方米/秒。