## 双随机
福州市闽清生态环境局2023年第四季度双随机检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县池埔村 | 重点碳排放污染源 | 林文光,潘铭均 | 2023-11-13 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。废气处理设施正在运行，废气排放口未见明显异常烟雾，现场调阅在线监控数据显示：11月13日15时20分1号生产线干燥塔排烟口在线监测数据：烟尘:3.70mg/ m ³,二氧化硫 :19.85mg/m ³,氮氧化物:85.30mg/ m ³；15时24分2号生产线干燥塔排烟口在线监测数据：烟尘:3.30mg/ m ³,二氧化硫 :1.06mg/m ³,氮氧化物:117.55mg/ m ³；15时30分窑炉在线监测数据：烟尘:4.80mg/ m ³,二氧化硫 :19.55mg/m ³,氮氧化物:73.00mg/ m ³。该公司与三明玉鑫、宁德昌达、山东巩义、安徽爱维斯等公司签订煤焦油委托处置合同，将废煤焦油定期交由上述公司处置。该公司含酚废水和制釉等生产废水通过收集池收集沉淀后下球磨利用，检查时未发现含酚废水外排现象。
2 | 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 福州市闽清县白樟前庄 | 重点碳排放污染源 | 黄鸿儒,罗丽玉 | 2023-11-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，废水、废气污染治理设施正在运行。该公司煤制气工序产生含酚废水和车间生产废水经收集池收集后循环使用，现场未发现废水外排；干燥塔和窑炉废气经统一收集处理后高空排放，排放口废气未见异常，经调阅在线监控数据，未发现超标；煤焦油已与资质单位处置签订合同，在固废系统上可查询到煤焦油转移电子联单，废矿物油等其他危险废物统一收集贮存暂未转移。
3 | 福建省闽清县豪客来陶瓷有限公司 | 福州市闽清县白樟云渡 | 重点碳排放污染源 | 郑天国,刘东 | 2023-11-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、现场检查时，该公司正在生产；2、该公司干燥塔设有除尘脱硫设施，窑炉尾气收集后接入干燥塔废气处理设施处理后排放，现场检查时废气处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾；现场调阅11点05分在线监控数据显示流量为71569立方米/小时，二氧化硫折算浓度23.87毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为65.9毫克/立方米，烟尘折算浓度为10.2毫克/立方米；4. 该公司与山东天元新能源科技有限公司、日照锦昌固体废物处置有限公司、洛阳昊海环保科技有限公司将废煤焦油定期交由这肆家公司处置。该与福州市福化环保科技有限公司签订危险废物处置服务合同，委托其处置废机油。5.该公司含酚废水和制釉等生产废水通过收集池收集沉淀后下球磨利用，检查时未发现酚水外排现象.含酚废水收集池采用进行加盖密闭，废气通过管道引入煤气发生炉炉底风机助燃。6该公司于2022年8月1日向福州市闽清生态环境局申请更换排污许可证，证书编号：913501246850653240001U，有效期至2027年9月29日，排污许可证管理类别为重点管理，行业类别为建筑陶瓷制品制造，大气污染物排放执行标准为《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）。7、该公司突发环境事件应急预案于2021年9月向福州市闽清生态环境局备案，备案编号：350124-2021-041-L。
4 | 福建省闽清兴亚陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇攸太工业区 | 重点碳排放污染源 | 林家祚,张旺和 | 2023-11-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查情况:该公司正常生产，未发现污水排放，烟气未发现异常。
5 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 闽清白中镇攸太村 | 重点碳排放污染源 | 潘铭均,杨帆 | 2023-10-17 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、检查时，该公司正在生产。2、该公司于2022年9月15日经福州市闽清生态环境局办理更换排污许可证，证书编号：913501247051445141001U，有效期至2027年10月13日，排污许可证管理类别为重点管理，行业类别为建筑陶瓷制品制造，大气污染物排放执行标准为《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）；该公司干燥塔设有除尘脱硫设施，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时废气处理设施正在运行，未见异常烟雾；现场调阅干燥塔在线监控数据显示10月17日 13：20分，瞬时流量为152316立方米/小时，二氧化硫折算浓度58.70毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为66.00毫克/立方米时，烟尘折算浓度为6.10毫克/立方米时；窑炉尾气在线监控数据显示10月17月 13：20分，瞬时流量为32148立方米/小时，二氧化硫折算浓度23.41毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为87.20毫克/立方米时，烟尘折算浓度为4.09 毫克/立方米时； 3、该公司含酚废水和制釉等生产废水通过收集池收集沉淀后下球磨利用，酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理；检查时未发现酚水外排现象；该公司设有煤焦油贮存池存废煤焦油，与宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司、洛阳昊海环保科技有限公司等公司签订危险废物处置合同，定期将废煤焦油交由有资质的危废处置公司进行处置。该公司设有危险废物贮存间，存放有少量废机油和废油墨桶，门口标识已更新为新标识，但承装桶标识不规范，要求整改
6 | 福建省闽清新丰陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇田中村贵岩 | 重点碳排放污染源 | 陈融航,刘东 | 2023-10-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司停产中，废气设施未运行。正进行窑炉脱硫设施改造。
7 | 福州仁顺陶瓷有限公司 | 福州市闽清县白中镇田中村 | 重点碳排放污染源 | 黄鸿儒,郑天国 | 2023-11-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司正在生产。干燥塔和脱硫塔废气经处理后高空排放，配套废气处理设施正在运行；排放口废气未见异常，现场调阅在线监控数据未发现超标；
8 | 闽清县总医院 | 福建省闽清县梅城镇南山路30号 | 县级重点污染源 | 王吓俤,张旺和 | 2023-11-07 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该医院正在运营。污水处理设施正在运行，建立污水处理添加消毒剂台账记录；规范建设危废贮存间，医疗废物收集、贮存、转移和处置情况已纳入“福建省固体废物环境监管平台”进行全程监管，未发现异常；检查了该医院辐射相关材料，未发现违法情况。
9 | 闽清县白樟镇白洋坂头洋水电站 | 闽清县白樟镇白洋村 | 水电站下泄流量专项执法 | 杨帆,郑天国 | 2023-11-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠排水口。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站11月2日11：38实时生态下泄流量为2.8768M3/S.
10 | 闽清龙贡水电开发有限公司（原龙贡电站） | 闽清县白樟镇横坑村 | 水电站下泄流量专项执法 | 陈融航,郑天国 | 2023-10-20 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠排水口。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站10月20日10:04实时生态下泄流量为0.032M3/S.
11 | 闽清县云龙后垅飞龙电站 | 云龙乡后垅村 | 水电站下泄流量专项执法 | 汪碧光,黄鸿儒 | 2023-11-13 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站机组2台、变压器1台、配电盘等发电设备均已拆除，现场已未能正常发电。
12 | 闽清县塔庄镇水电站（原莲溪电站) | 闽清县塔庄镇连溪 | 水电站下泄流量专项执法 | 陈融航,刘东 | 2023-11-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站拦河坝开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠排水口。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站11月2日13：20实时生态下泄流量为0.042M3/S.
13 | 闽清县金沙龙潭溪水电站 | 闽清县金沙镇重坑村 | 水电站下泄流量专项执法 | 黄鸿儒,林文光 | 2023-11-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。调阅该水电站11月15日9：05实时生态下泄流量为 0.032M3/S，达到最小生态下泄流量核定值。
14 | 闽清县东桥下宅水电站 | 闽清县东桥镇下宅村 | 水电站下泄流量专项执法 | 杨帆,王丹凤 | 2023-11-08 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该电站发电机组已拆除，已停止运行发电，
15 | 福建省闽清县金沙镇上演水电站 | 闽清县金沙镇上演村 | 水电站下泄流量专项执法 | 刘东,杨帆 | 2023-11-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站拦河坝开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠排水口。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站11月9日10：14实时生态下泄流量为0.036M3/S.该水电站在线监控设备已老化，要求该水电站尽快更换。
16 | 福建省闽清县池园东洋水电站东洋二级水电站 | 池园镇东洋村 | 水电站下泄流量专项执法 | 林文光,王吓俤 | 2023-11-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。调阅省平台10：03在线流量数据显示下泄流量值为0.03m³/s，达到最小生态下泄流量核定值。
17 | 闽清县岭里水库管理处岭里水库坝后电站 | 省璜镇和平村 | 水电站下泄流量专项执法 | 杨帆,张旺和 | 2023-10-31 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠排水口。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站10月31日11：35实时生态下泄流量为0.260M3/S.
18 | 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇攸太工业区 | 县级重点污染源 | 张宗炉,林文光 | 2023-11-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。该公司干燥塔设有除尘脱硫设施，窑炉尾气通过管道引入该设施处理，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时废气处理设施正在运行，未见异常烟雾；现场调阅在线监控数据显示：11月9日15：40分，流量为107467.2立方米/小时，二氧化硫折算浓度22.29毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为88.78毫克/立方米，烟尘折算浓度为7.88毫克/立方米。含酚废水引入球磨车间下球磨利用，检查时未发现生产废水外排。该公司与山东天元新能源科技有限公司、日照锦昌固体废物处置有限公司、洛阳昊海环保科技有限公司等公司签订危险废物处置合同，将废煤焦油定期交由有资质的公司处置。
19 | 福建省闽清富盛达陶瓷建材有限公司 | 闽清县白中镇田中村 | 县级重点污染源 | 刘东,潘铭均 | 2023-10-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、检查时该公司原有3条生产线，2条停产，1条正在生产；2、干燥塔设有布袋除尘+脱硫的废气处理设施处理，干燥塔废气经设施处理后高空排放；现场检查时干燥塔配套废气处理设施正在运行，烟囱排放口未见异常烟雾；现场调阅干燥塔11时25分在线监控系统数据：烟尘:0.19mg/ m ³,二氧化硫 :0.04mg/m ³,氮氧化物:57.94mg/ m ³，烟气流量31572m ³/s；3、该公司炉窑尾气收集后通过脱硫塔处理后高空排放，监控显示11时20分二氧化硫折算浓度 :28.93mg/m ³，烟尘折算浓度：3.25mg/m ³，氮氧化物折算浓度:95.75mg/ m ³；烟气流量140277.6m ³/h；4、该公司生产废水主要为煤制气工序产生含酚废水和车间生产废水，含酚废水和车间生产废水均设有收集池进行收集回用作为球磨工序的生产用水，现场未发现废水外排现象。酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理；5、该公司于2022年8月11日经福州市闽清生态环境局核发排污许可证（证书编号：91350124MA31JGBN9J001V）,有效期至2027年10月20日止，行业类别：建筑陶瓷制品制造，排污许可证类别为重点管理。6、该公司设有煤焦油贮存罐和贮存罐储存废煤焦油，与宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司、洛阳昊海环保科技有限公司等公司签订危险废物处置合同，定期将废煤焦油交由有资质的危废处置公司进行处置。该公司设有危险废物贮存间，门口标识已更新为新标识。
20 | 福建省闽清豪业陶瓷有限公司 | 闽清县梅城镇大路王大河工业区 | 县级重点污染源 | 张宗炉,潘铭均 | 2023-10-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司一条生产线正在生产。干燥塔除尘脱硫设施正在运行，现场废气排放口无明显异常烟雾，调取在线自动监测系统显示该公司9：45废气排放口数据：二氧化硫：8.53mg/L；氨氮化物：0.64mg/L；烟尘：4.66mg/L；含氧量18.19%；流量21564立方米/小时。该公司危废贮存间门口粘贴有危废标识，危废贮存间门有上锁；危废贮存间存放有废机油、废机油桶、废油墨桶、废石棉、手套抹布与废机油的沾染物；危险废物按种类分别存放，废机油桶危废标识未更新。
21 | 福建省闽清顺发养殖有限公司 | 闽清县塔庄镇下庄坂工业区 | 县级重点污染源 | 张宗炉,王吓俤 | 2023-11-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司正在生产经营，主要从事鳗鱼养殖，养殖面积约为12000平方米，现场设有36口个鳗鱼饲养池，现约喂养有45万条尾鳗鱼，养殖废水处理工艺：沉淀池-纤维过滤机（清水进入蓄水池回用）-废水处理池-加药处理-沉淀池-排放口排放，在线监控房运维人员正在对设备进行调试维护，排放口未见废水排放。
22 | 福建路路嘉实业发展有限公司 | 闽清县云龙乡潭口工业区项目集中区 | 县级重点污染源 | 林文光,黄鸿儒 | 2023-11-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。检查时，该公司配套废水、废气处理设施正在运行；废水经处理后循环使用，未发现外排，废气经设施处理后高空排放，排放口废气未见异常。
23 | 福建省闽清鑫城瓷业有限公司 | 闽清县池园镇店前村水井坪76号 | 县级重点污染源 | 陈融航,张宗炉 | 2023-10-17 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司正在生产，两座抽屉窑，一座正在烧制中。土干车间瓷土在挤兑中，清洗过程产生的土渣收集处理，产生的废水循环利用，未发现废水外排。
24 | 福建闽清金目洋生态农业有限责任公司 | 坂东镇下洋村下洋厝63号 | 县级重点污染源 | 张旺和,王丹凤 | 2023-11-13 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时未发现污水排放。
25 | 福建省金盛钢业有限公司 | 闽清县云龙乡潭口工业区项目集中区 | 县级重点污染源 | 林文光,王吓俤 | 2023-11-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司已停产，生产车间内生产线已拆除。
26 | 福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司 | 闽清县金沙镇光辉村248号 | 县级重点污染源 | 张旺和,王丹凤 | 2023-10-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司在生产，设有辊道窑1座，为1次烧成，上层喷枪采用天然气，下层喷枪采用水煤气，窑炉尾气收集后连接到干燥塔脱硫设施处理，干燥塔设有布袋加脱硫的废气处理设施，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时设施正在运行，烟囱未见异常烟雾；现场调阅在线监控数据显示10月27日15:40：烟气流量763324立方米/小时， 颗粒物9.65mg/立方米；氮氧化物100.98mg/立方米，二氧化硫2.27mg/立方米；该公司煤制气工序产生含酚废水，在金沙溪边设有含酚废水池，含酚废水回到球磨工序使用，执法人员沿溪边巡查，未发现生产废水外排；酚水循环池外沿及导流渠采用水泥密封，酚水池顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。该公司与广西来宾鲁宝能源有限公司、宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司签订了危险废物处置合同，定期将废煤焦油交由以上公司处置；该公司与福建凡天环保科技有限公司签订危险废物技术服务及运输合同，委托处置废油墨桶、废石棉、废煤油渣、废矿物油。煤焦油池和酚水池的显眼位置已设置标识。
27 | 福建康嘉食品有限公司 | 闽清县白中镇攸太村工业园区 | 县级特殊污染源 | 郑天国,潘铭均 | 2023-10-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查情况：检查时该公司未进行屠宰工序。污水排放为间歇排放，污水设施池内有积液，检查时设施运行中。污水排放口无废水排放，未安装污水在线监控设备。要求公司尽快更换排污许可证。
28 | 福建库亿陶瓷有限公司 | 闽清县池园镇宝新村宝新308号 | 县级特殊污染源 | 张宗炉,杨帆 | 2023-10-17 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，辊道窑正在烧制中，使用的燃料是天然气，土干车间瓷土在挤兑中，清洗过程产生的土渣收集处理，产生的废水循环利用，检查过程中未发现生产废水外排。
29 | 福建闽清聚隆农业专业合作社 | 闽清县东桥镇朱山村朱山16号 | 县级特殊污染源 | 黄鸿儒,郑天国 | 2023-11-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查情况：检查时该养殖场空栏，目前生猪存栏为零。
30 | 闽清县白樟镇闽辉竹炭厂 | 闽清县白樟镇樟山村门前垅87号 | 县级特殊污染源 | 杨帆,陈融航 | 2023-10-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查情况：检查时该公司正在生产，喷淋设备和UV光氧活性炭一体机正在运行。检查时发现该公司危废贮存间门口未更换新标识，要求立即整改。
31 | 闽清恒金陶瓷有限公司 | 闽清县云龙云柄隔科技工业园区 | 县级特殊污染源 | 汪碧光,王丹凤 | 2023-11-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。干燥塔废气经布袋除尘后与窑炉尾气通往脱硫塔进行脱硫处理后排放，现场废气处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾；含酚废水及其他生产废水经收集池沉淀后下球磨利用，球磨车间周边未发现酚水渗漏及外排痕迹；酚水循环池用木板密封，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气发生炉燃烧处置；危废贮存间已更换粘贴新的标识
32 | 福建信灿机电有限公司 | 闽清县白中镇梅坂村白金东路18号 | 县级特殊污染源 | 张宗炉,王吓俤 | 2023-11-13 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。废气处理设施运行中。未发现生产废水外排。该公司2022年8月23日与邵武绿益新环保产业开发有限公司签订危险废物委托处置合同，委托处置废漆渣、废水站污泥废活性炭吸附饱和物、废矿物油、废切削液等危险废物。公司设有危废暂存间，危废台账较完整.
33 | 福建闽清百悦工艺品有限公司 | 闽清县白樟镇白洋村 | 县级特殊污染源 | 杨帆,郑天国 | 2023-10-12 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查情况：检查时该公司宏泰工艺品项目停产中。该公司设有危废贮存间，内暂存十余桶废润滑油。该公司2023年8月2日与福州市福化环保科技有限公司签订危险废物处置合同，委托处置废活性炭、废机油、废油漆渣、废过滤棉、废油漆桶。
34 | 闽清县池园隔兜电瓷厂 | 池园镇九斗村135号 | 县级特殊污染源 | 王吓俤,张宗炉 | 2023-11-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司停产中，制胚车间无工人作业，抽屉窑无产品烧制，废气排放口无废气排放，车间无废水产生。
35 | 福建省闽清县溪西陶瓷厂 | 福州市闽清县溪西村 | 县级特殊污染源 | 陈融航,潘铭均 | 2023-10-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、该公司正在生产；2、检查时该公司干燥塔除尘脱硫设施正在运行，调阅在线监控显示14:15的二氧化硫折算浓度为15.48毫克/立方米，氮氧化物折算浓度70.30毫克/立方米 ，烟尘折算浓度1.90 毫克/立方米，流量为28153立方米/小时 ；压力机车间设有四台粉尘收集设施及围挡墙3、该公司废煤焦油贮存在收集罐中，与洛阳昊海环保科技有限公司、宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司等有资质的公司签订煤焦油委托处置合同，委托以上公司处置工业危险废物（废煤焦油）；4、该公司煤制气工序产生含酚废水，设有含酚废水池进行收集，回用作为球磨工序的生产用水，现场未发现含酚废水外排现象。5、该公司于2022年11月17日经福州市闽清生态环境局办理排污许可证，证书编号：9135012415479232XU001V，有效期至2027年12月30日，行业类别：建筑陶瓷制品制造，排污许可证管理类别为重点管理，大气污染物排放执行标准：《陶瓷工业污染物排放标准》GB25465-2010；6、该公司设有危废贮存间，危废贮存间内贮存有1桶废机油，废机油桶贴有标识。检查过程发现公司西侧地面堆放有一些废瓷片，要求公司立即整改。
36 | 福建省闽清瑞美陶瓷有限公司 | 闽清县福建 闽清县 白中镇 | 县级特殊污染源 | 张宗炉,刘东 | 2023-10-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查情况：1、现场检查时该公司正在正产，废气处理设施正在运行，排放烟囱未见异常烟雾，现场调阅在线监控数据显示：12:50的二氧化硫折算浓度为23.74毫克/立方米，氮氧化物折算浓度16.90毫克/立方米，烟尘折算浓度3.30毫克/立方米，流量45504立方米/每小时；2、该公司生产废水主要为煤制气工序产生的含酚废水和车间生产废水。含酚废水设有酚水收集罐进行收集，回用作为水煤浆用于干燥塔燃料。现场检查时，干燥塔车间废水、制釉车间废水和山泉水流入三级沉淀池，经沉淀后回抽到球磨工序使用，未发现生产废水外排现象。3、酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理；4、该公司与宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司等有资质的公司签订煤焦油委托处置合同，将废煤焦油定期交由以上公司处置。5、该公司于2022年9月14日经福州市闽清生态环境局办理排污许可证（证书编号：91350124761754923G001Q），有效期至2027年9月29日，行业类别为建筑陶瓷制品制造，排污许可证管理类别为重点管理，大气污染物排放执行标准为《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）。检查时发现该公司危险废物贮存间门口未更换新标识，要求公司立即整改。
37 | 闽清县池园长顺电瓷厂 | 闽清县云龙乡台鼎村 | 县级特殊污染源 | 林文光,刘东 | 2023-11-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场情况：现场检查时发现该电瓷厂电瓷生产设备、设施均已拆除，平时仅进行瓷土加工作业，废水经收集后循环使用。现场检查时该厂停产中，未见生产废水外排。
38 | 闽清县省璜国盛水产养殖场 | 闽清县省璜和平村 | 县级特殊污染源 | 黄鸿儒,王丹凤 | 2023-11-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该养殖场正在运营，目前有10口养鳗池在养鳗鱼，共养殖鳗鱼约7多万尾。现场已安装总磷、流量在线监控设备并联网。养殖废水经曝气、生物净化、沉淀后通过排放口排放。
39 | 闽清白中鑫旺养殖有限公司 | 闽清县白中镇霞溪村107号 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,张旺和 | 2023-11-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在经营，生猪存栏量约1638余头。该公司污水处理设施正在运行，未发现养殖废水未经处理直接外排现象；污水经厌氧曝气沉淀后经管道输送进行资源化利用，资源化利用消纳地主要为牧草、油茶、蔬菜等。
40 | 福建鑫吉祥建材有限公司 | 闽清县白金工业园区白中镇片区 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,林文光 | 2023-10-17 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产中，三条生产线有两条正在运行。该公司挤塑工序配套集气罩收集设施，废气通过管道收集后经活性炭吸附处理后由15米烟囱排放。冷却水经收集冷却后回用，未发现生产废水外排。该公司设置有危废贮存间，已粘贴危废标识，贮存有废活性炭、废机油。
41 | 福建省闽清日新车辆事务服务有限公司 | 梅城镇大路村鲤鱼湾 | 县级一般污染源 | 罗丽玉,张旺和 | 2023-11-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正常运营，尾气检测系统正常运行，未发现违法行为。
42 | 闽清县池园湄洋水电站 | 池园湄洋水电站 | 县级一般污染源 | 陈融航,刘东 | 2023-11-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站水库底部开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在泄流排水口。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站11月6日10：30实时生态下泄流量为0.036M3/S.
43 | 闽清县双溪口水电站（山后拦河坝） | 闽清县东桥镇竹岭村 | 县级一般污染源 | 王吓俤,张旺和 | 2023-11-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流，15时41分数据0.033m3/s，数据正常上传。
44 | 闽清县池园顶坑上村电站 | 闽清县池园镇顶坑村上村 | 县级一般污染源 | 王吓俤,黄鸿儒 | 2023-11-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引水渠坝口下游。经调阅2023年11月15日生态下泄流量在线监控数据，瞬时总流量均超过下泄流量核定值。
45 | 福建珍筑新材料科技有限公司 | 闽清县白中镇黄石村黄石273号 | 县级一般污染源 | 王丹凤,张旺和 | 2023-11-08 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，喷漆工序、喷粉工序均在运行，配套的废气治理设施正在运行，未发现异常。
46 | 闽清县池园潘亭洋水电站 | 池园潘亭村 | 县级一般污染源 | 潘铭均,王丹凤 | 2023-11-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠排水口。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站11月6日11：30实时生态下泄流量为0.527M3/S.
47 | 福州市蒂伦家具制造有限公司 | 闽清县坂东镇朱厝工业区451号-1 | 县级一般污染源 | 刘东,郑天国 | 2023-10-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司已破产倒闭，厂房停产。部分厂房闲置，部分厂房出租给闽清县华益工艺品有限公司做为家具仓库使用。
48 | 福州盛联兴陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇攸太村金丰路3号 | 县级特殊污染源 | 陈融航,郑天国 | 2023-10-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查情况：检查时该公司正在生产。1、设有辊道窑1座，为1次烧成，窑炉尾气收集后连接 到干燥塔脱硫设施处理，干燥塔设有布袋加脱硫的废气处理设施，废气经处理后通过烟囱高空排放，检查时设施正在运行，烟囱未见异常烟雾；2、现场调阅在线监控数据显示10月24日10:50烟气 流量5220立方米/小时，烟尘15.39mg/立方米；氮氧化物61.55mg/立方米，二氧化硫0.28mg/立 方米；3、该公司煤制气工序产生含酚废水，设有含酚废水池，含酚废水回到球磨工序使用，现场 未发现生产废水外排；4、该公司编制的突发环境事件应急预案备案表于2021年5月18日已向闽 清县环境保护局备案，备案编号；350124-2021-004-L;5、该公司于2023年4月25日经福州市闽清生态环境局核发更换排污许可证(证书编号：91350124MA8RH56009001V,有效期至2028年6月03日止，行业类别：建筑陶瓷制品制造，排污许可证类别为重点管理；6、原料堆场已搭盖顶棚。7、该公司设有危废贮存间，标识已更新。检查时发现承装桶标识脱落，要求该公司立即规范危废标识。
49 | 福州杉一电器有限公司 | 闽清县云龙乡中建产业园5号 | 县级特殊污染源 | 陈融航,潘铭均 | 2023-10-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，注塑车间配套的废气收集设施运行中。该公司2023年6月5日与邵武绿益新环保产业开发有限公司签订危险废物委托处置合同，委托处置废活性炭和废矿物油。该公司设有一个危险废物贮存间，危废间门上标识未更新，要求该公司立即整改。
50 | 闽清县雄江镇梅洋水电站 | 闽清县梅城镇南北大街120号B402 | 水电站下泄流量专项执法 | 林家祚,张宗炉 | 2023-11-16 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站未发电，生态泄放设施正在进行生态泄流。调阅省平台16:08在线流量数据显示该电站下泄流量值为0.083m³/s。
51 | 中石化森美（福建）石油有限公司福州闽清金沙加油站 | 闽清县金沙镇光辉村闽尤公路126县道公里300米处 | / | 林文光,王丹凤 | 2023-10-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该加油站正在运营。该加油站已安装一次、二次油气回收系统，检查时油气回收装置运行正常。站内已设置事故应急池和隔油、沉淀池。
52 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州闽清塔庄加油站 | 闽清县塔庄镇坂尾村 | / | 林文光,王丹凤 | 2023-10-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该加油站正在运营。该加油站已安装一次、二次油气回收系统，检查时油气回收装置运行正常。站内已设置事故应急池和隔油、沉淀池。

## 全链条
福州市闽清生态环境局2023年第四季建设项目监督检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 闽清县交通建设发展有限公司(闽清县四好农村路民生补短板项目-金沙镇光古线Y013光辉至古洋农村道路改造工程) | 福州市闽清县金沙镇 | 建设项目三同时 | 王吓俤,黄鸿儒 | 2023-11-15 | / | 现场检查时，发现该公路工程已建成并已通过验收，未发现其他环境违法行为。
2 | 福州源和酒店有限公司(青由湿地生态民宿) | 闽清县东桥镇溪芝村 | 建设项目三同时 | 张宗炉,张旺和 | 2023-11-15 | / | 经查，该公司只有建设单向，尚未建设。
3 | 常春达生物质新材料生产项目 | 闽清县梅溪镇建兴村建兴388号 | 建设项目三同时 | 张旺和,王吓俤 | 2023-11-15 | / | 现场检查时，该公司未生产。检查发现该公司车间内生产设备已完成安装，主要设备：200kw切片机1台、160kw粉碎机1台、3kw圆筒筛1台、132KW造粒机2台。切片机与粉碎机安装有一套布袋除尘设施，设置一个15米高的废气排放口，排放口无烟气排放，排放口周边靠山体一侧树木叶子未见有粉尘堆积。下料区安装有降尘喷雾设施。生产车间未涉及废水，车间周边雨水沟未见积水。
4 | 福州市众米橄榄湖文化旅游有限公司 （闽江溪谷观榄岛项目） | 福州市闽清县雄江镇梅雄村 | 建设项目三同时 | 张旺和,林文光 | 2023-11-15 | / | 闽江溪谷观榄岛项目租赁原粮站大院，项目包括步道、栈道、广场、水上浮船、游乐沙滩等，目前该项目尚未开始建设。
5 | 福建明涛农旅投资运营有限公司（溪源里景区游客服务中心） | 福州市闽清县三溪乡 | 建设项目三同时 | 黄鸿儒,王丹凤 | 2023-11-14 | / | 现场检查时，该项目正在建设。
6 | 塔庄镇人民政府（闽清县茶口粉干产业园项目） | 闽清县塔庄镇茶口村 | 建设项目三同时 | 王吓俤,张宗炉 | 2023-11-15 | / | 该项目尚未建设
7 | 福建省鑫莲鑫旅游发展有限公司（鑫莲鑫文旅综合开发项目） | 闽清县佳头村 | 建设项目三同时 | 王吓俤,林文光 | 2023-11-15 | / | 鑫莲鑫文旅综合开发项目包括观景平台2处、步道若干条、休闲度假村1处，现场检查时该项目正在建设中。
8 | 塔庄镇人民政府(研谷小镇) | 闽清县塔庄镇坪街村 | 建设项目三同时 | 王丹凤,张宗炉 | 2023-11-14 | / | 现场检查时，该项目未开工建设。
9 | 福建环创宇能源科技有限公司循环经济综合利用（废钢铁回收）项目 | 闽清县白中镇黄石村黄石332号 | 建设项目三同时 | 张宗炉,黄鸿儒 | 2023-11-21 | / | 现场查看时，该公司现场未发现机械设备，已平整部分地块。
10 | 福建省安迪生态农业发展有限公司(新丰蛋鸡养殖场) | 闽清县三溪乡新丰村8号 | 建设项目三同时 | 王吓俤,黄鸿儒 | 2023-11-15 | / | 现场检查时，该公司蛋鸡养殖项目已建成，已投入蛋鸡养殖。检查过程，发现该养殖场产生的鸡粪暂存于阳光蓬内，未发现露天堆放，无废水外排。
11 | 福建福富旅游有限公司（三溪旅游多功能中心） | 闽清县三溪乡 | 建设项目三同时 | 王丹凤,林文光 | 2023-11-14 | / | 现场检查时，该项目还未动工。
12 | 福建闽清溪源里旅游有限公司（仙亭综合开发项目） | 闽清县三溪乡 | 建设项目三同时 | 张宗炉,王丹凤 | 2023-11-14 | / | 现场检查时，该项目正在建设中。
13 | 宏利包装制品生产项目 | 闽清县白中镇黄石村377号 | 建设项目三同时 | 黄鸿儒,林文光 | 2023-11-14 | / | 现场检查时，该公司已安装1台蒸气发生器、1台发泡机、8台注塑成型机、1台锅炉，目前正在安装天然气管道，现场未生产。
14 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司（2023年福州联通900M建设项目第一批） | 闽清县 | 建设项目三同时 | 张旺和,林文光 | 2023-11-15 | / | 2003年福州联通900M建设项目第一批包括FDD-LTE移动通信基站72站，已完成基站建设，目前正在分批开展基站电磁辐射环境检测。
15 | 塔庄镇人民政府（闽清县塔庄镇塔庄至高峰（Y024）公路改建工程） | 市闽清县塔庄镇下庄村、莲宅村、黎家村、高峰村 | 建设项目三同时 | 王丹凤,黄鸿儒 | 2023-11-14 | / | 现场检查时，该项目未开工建设。
16 | 福州新盛源包装材料有限公司（福州新盛源包装塑料制品生产项目） |  | 建设项目三同时 | 王丹凤,张旺和 | 2023-11-14 | / | 现场检查时该公司尚未投入生产，无废气废水排放。