## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 表1
序号 | 工程或费用名称 |  | 概 | 算 金 额（万元） |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 数 量 | 单位价值(元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ⅰ | 工程费用 | [9 empty] | 估算 | 概算增加
(一) | 道路工程 | 239.0798 |  |  |  | 239.0798 | ㎞ | 0.1709 | 13989455.8221 |  | 345.47 | -106.3902
1 | 机动车道（沥青路面4+8cm，水稳层35cm，级配碎石15cm） | 111.3905 |  |  |  | 111.3905 | ㎡ | 2654 | 419.708 |  |  | 111.3905
2 | 人行道（彩色透水材料3cm，C30透水混凝土18cm，级配碎石10cm） | 9.3792 |  |  |  | 9.3792 | ㎡ | 462 | 203.013 |  |  | 9.3792
3 | 花岗岩立缘石15*35*99.5cm | 2.7871 |  |  |  | 2.7871 | m | 142 | 196.2746 |  |  | 2.7871
4 | 花岗岩平缘石10*20*99.5cm | 1.1378 |  |  |  | 1.1378 | m | 128 | 88.8906 |  |  | 1.1378
5 | 破除工程 | 12.1706 |  |  |  | 12.1706 | 项 | 1 | 121706 |  |  | 12.1706
6 | 施工围挡 | 16.2597 |  |  |  | 16.2597 | m | 450 | 361.3267 |  |  | 16.2597
7 | 挡土墙 | 85.9549 |  |  |  | 85.9549 | m³ | 436.2 | 1970.5387 |  |  | 85.9549
(二) | 交通工程 | 88.7027 | 8.5 | 42.5 |  | 139.7027 | ㎞ | 0.1709 | 8174528.9643 |  | 345.47 | -205.7673
1 | 交通标志标线 | 47.2081 |  |  |  | 47.2081 | ㎞ | 0.1709 | 2762322.9959 |  |  | 47.2081
2 | 护栏 | 2.4946 |  |  |  | 2.4946 | m | 110 | 226.7818 |  |  | 2.4946
3 | 交通监控 | 39 | 8.5 | 42.5 |  | 90 | 套 | 1 | 900000 |  |  | 90
(三) | 桥梁工程 | 2651.9253 |  |  |  | 2651.9253 | ㎞ | 0.1709 | 155174095.9626 |  | 345.47 | 2306.4553
1 | 梅溪大桥 | 2583.703 |  |  |  | 2583.703 | ㎡ | 2641 | 9783.0481 |  |  | 2583.703
2 | 桥台周边建筑保护 | 68.2223 |  |  |  | 68.2223 | m | 58 | 11762.4655 |  |  | 68.2223
(四) | 给水工程 | 20.4875 |  |  |  | 20.4875 | ㎞ | 0.1709 | 1198800.4681 |  | 345.47 | -324.9825
1 | 给水管道 | 11.6768 |  |  |  | 11.6768 | m | 138 | 846.1449 |  |  | 11.6768
2 | 给水井 | 7.7761 |  |  |  | 7.7761 | 座 | 5 | 15552.2 |  |  | 7.7761
3 | 检查井井圈加固 | 1.0346 |  |  |  | 1.0346 | 座 | 6 | 1724.3333 |  |  | 1.0346
(五) | 雨水工程 | 196.0278 |  |  |  | 196.0278 | ㎞ | 0.1709 | 11470321.8256 |  | 345.47 | -149.4422
1 | 雨水管道 | 168.3288 |  |  |  | 168.3288 | m | 208 | 8092.7308 |  |  | 168.3288
2 | 雨水井 | 21.3321 |  |  |  | 21.3321 | 座 | 7 | 30474.4286 |  |  | 21.3321
3 | 雨水口 | 2.346 |  |  |  | 2.346 | 座 | 11 | 2132.7273 |  |  | 2.346
4 | 排出口 | 2.9863 |  |  |  | 2.9863 | 座 | 1 | 29863 |  |  | 2.9863
5 | 检查井井圈加固 | 1.0346 |  |  |  | 1.0346 | 座 | 6 | 1724.3333 |  |  | 1.0346
(六) | 污水工程 | 140.2589 |  |  |  | 140.2589 | ㎞ | 0.1709 | 8207074.3125 |  | 345.47 | -205.2111
1 | 污水管道 | 131.9702 |  |  |  | 131.9702 | m | 149 | 8857.0604 |  |  | 131.9702
2 | 污水井 | 7.4265 |  |  |  | 7.4265 | 座 | 7 | 10609.2857 |  |  | 7.4265
3 | 检查井井圈加固 | 0.8622 |  |  |  | 0.8622 | 座 | 5 | 1724.4 |  |  | 0.8622
(七) | 电力工程 | 71.4138 |  |  |  | 71.4138 | ㎞ | 0.1709 | 4178689.292 |  | 345.47 | -274.0562
1 | 电力管线 | 46.9974 |  |  |  | 46.9974 | m | 1571 | 299.156 |  |  | 46.9974
2 | 电力井 | 24.4164 |  |  |  | 24.4164 | 座 | 6 | 40694 |  |  | 24.4164
(八) | 通信工程 | 31.919 |  |  |  | 31.919 | ㎞ | 0.1709 | 1867700.4096 |  | 345.47 | -313.551
1 | 通信管线 | 25.5788 |  |  |  | 25.5788 | m | 2574 | 99.3737 |  |  | 25.5788
2 | 通信井 | 6.3402 |  |  |  | 6.3402 | 座 | 8 | 7925.25 |  |  | 6.3402
(九) | 照明工程 | 27.4382 |  |  |  | 27.4382 | ㎞ | 0.1709 | 1605511.9953 |  | 345.47 | -318.0318
1 | 照明工程 | 14.5767 |  |  |  | 14.5767 | 座 | 11 | 13251.5455 |  |  | 14.5767
2 | 夜景照明 | 12.8615 |  |  |  | 12.8615 | 项 | 1 | 128615 |  |  | 12.8615
(十) | 绿化工程 | 20.4758 |  |  |  | 20.4758 | ㎞ | 0.1709 | 1198115.8572 |  | 345.47 | -324.9942
1 | 栽植乔木 | 1.0451 |  |  |  | 1.0451 | 棵 | 8 | 1306.375 |  |  | 1.0451
2 | 栽植灌木 | 1.2378 |  |  |  | 1.2378 | 棵 | 49 | 252.6122 |  |  | 1.2378
3 | 栽植色带 | 9.2054 |  |  |  | 9.2054 | ㎡ | 1156 | 79.6315 |  |  | 9.2054
4 | 铺装 | 8.9875 |  |  |  | 8.9875 | ㎡ | 126 | 713.2937 |  |  | 8.9875
| 工程费用合计 | 3487.7288 | 8.5 | 42.5 | 0 | 3538.7288 | ㎞ | 0.1709 | 207064294.9093 |  |  |  |  | 3538.7288
Ⅱ | 工程建设其他费用
1 | 建设用地费 |  |  |  | 773.4 | 773.4
| 其中：土地征用费 |  |  |  | 0 | 0 | 亩 |  | 79584
| 其中：被征地农民社会保障金 |  |  |  | 0 | 0 | 亩 |  | 30000
| 其中：建筑拆除费 |  |  |  | 432.5 | 432.5 | ㎡ | 4325 | 1000 | [5 empty] | 0
| 其中：电力管线迁改 |  |  |  | 140.9 | 140.9 | 项 | 1 | 1409000
| 其中：通信管线迁改 |  |  |  | 189.5 | 189.5 | 项 | 1 | 1895000
| 其中：国防光缆迁改 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | 项 | 1 | 105000
| 其中：现状220KV铁塔迁改 |  |  |  | 0 | 0 | 座 |  | 5000
| 其中：现状电力架空线路迁改 |  |  |  | 0 | 0 | m |  | 3000
| 其中：现状通信架空线路迁改 |  |  |  | 0 | 0 | m |  | 1000
| 其中：国防光缆迁改 |  |  |  | 0 | 0 | 项 |  | 104964.44
2 | 建设单位管理费 |  |  |  | 64.1248 | 64.1248
3 | 建设工程监理费 |  |  |  | 72.8236 | 72.8236 | [5 empty] | 2548.4162 | -990.3126
4 | 建设工程交易服务费 |  |  |  | 0 | 0
4 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 21.9401 | 21.9401
5 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 16.5422 | 16.5422
6 | 研究试验费 |  |  |  | 0 | 0
6 | 勘察费 |  |  |  | 22.6479 | 22.6479
7 | 设计费 |  |  |  | 59.9944 | 59.9944
8 | 施工图预算编制费 |  |  |  | 0
8 | 竣工图编制费 |  |  |  | 0
8 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 6.2662 | 6.2662 |  |  |  |  | 21.89
9 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 0.91143 | 0.91143 |  |  |  |  | 39.14
10 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 21.2324 | 21.2324 |  |  |  |  | 0
11 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 3.5387 | 3.5387 |  |  |  |  | 29.8172
12 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 17.6936 | 17.6936 |  |  |  |  | 596.3449
13 | 工程保险费 |  |  |  | 10.6162 | 10.6162 |  |  |  |  | 89.4517
15 | 生产职工培训费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | 职工提前进厂费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | 办公及生活用具购置费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | 联合试运转费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | 专利及专有技术使用费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 招标代理服务费 |  |  |  | 12.3484 | 12.3484 |  |  |  |  | 40.4586
15 | 施工图审查费 |  |  |  | 4.1037 | 4.1037 |  |  |  |  | 19.3014
16 | 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费 |  |  |  | 0.21006 | 0.21006 |  |  |  |  | 1.7729
18 | 白蚂蚁防治费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 防空地下室易地建设费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 新建住宅供配电设施工程建设费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 市政公用设施费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | 检验监测费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 25
19 | 安全评估费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.0752
14 | 建筑垃圾消纳费 |  |  |  | 0
17 | 建设工程交易服务费 |  |  |  | 0
18 | 检验监测费 |  |  |  | 0
17 | 工程款支付担保费 |  |  |  | 7.0775 | 7.0775
18 | 行洪论证（评估）费 |  |  |  | 8.26 | 8.26
| 工程建设其他费用合计 |  |  |  | 1123.7311 | 1123.7311 | ㎞ | 0.1709 | 65753724.2682
Ⅲ | 预备费
1 | 基本预备费 |  |  |  | 116.6718 | 116.6718 | [7 empty] | 3941.65
| 预备费合计 |  |  |  | 116.6718 | 116.6718 | ㎞ | 0.1709 | 6826904.5309 |  | 除建设管费费外的总投资 |  |  | 3941.607
Ⅳ | 建设期贷款利息 | [9 empty] | #REF!
1 | 建设期贷款利息 |  |  |  | 0
| 建设期贷款利息合计 |  |  |  | 0 | 0 | ㎞ | 0.1709 | 0
Ⅳ | 工程总投资 | 3487.7288 | 8.5 | 42.5 | 1240.4029 | 4779.1317 | ㎞ | 0.1709 | 279644923.7084 |  | 4678.4372
编制: |  |  | 校核: |  |  |  | 审核:
[5 empty] | 2878.4338 | 660.295 | 22.94%
[5 empty] | 7871.4511 | -3092.3194 | -39.29%
[5 empty] | 贷款额度 | 4779.1317 | 80% | 4%
[5 empty] | 建设期 | 100% | 0% | 0%
[5 empty] | 第一年 | 76.4661
[5 empty] | 第二年 | 155.9909
[5 empty] | 第三年 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 建设期利息 | 232.457

## 表 (hidden)
序号 | 费用名称 | 计算规则（计算公式） | 金额 （万元） | 计价依据（备注）
1 | 建设用地费 |  | 773.4
1 | 建设单位管理费 | 20+(2027.90-1000)*1.5% | 64.1248 | 财政部财建[2016]504号文
2 | 建设工程监理费 | ((78.1-30.1)/2000*(1803.13-1000)+30.1)*0.8 | 72.8236 | 国家发展和改革委员会、建设部发改价格[2007]670号文，施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1＋浮动幅度值）
3 | 工程质量监督费 |  | 0 | 福建省物价局、财政厅闽价[2004]房412号文
3 | 建设工程交易服务费 | 0.55+0.05 | 0 | 福建省物价局闽价[2003]房505号文，按建设工程招标项目建安造价（万元）对应的建设单位收费标准计算
4 | 工程造价咨询服务费 | 1803.13*1.36%*0.5 | 21.9401 | 福建省物价局闽价[2002]房457号文，工程费用×基准费率×（1＋浮动幅度值）
5 | 建设项目前期工作咨询费 | ((18-7.5)/2000*(1803.13-1000)+7.5)*0.7 | 16.5422 | 国家计委计价格[1999]1283号文，估算投资额×分档收费标准×行业调整系数×工程复杂程度调整系数
6 | 研究试验费 |  | 0 | 暂列金额
6 | 勘察费 | 1803.13*0.8%*0.8 | 22.6479 | 工程费用*0.8%
7 | 设计费 | ((103.8-38.8)/2000*(1803.13-1000)+38.8)*0.8 | 59.9944 | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文，设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1＋浮动幅度值）
9 | 施工图预算编制费 |  | 0 | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文，设计费×10%
8 | 竣工图编制费 | 51.92*8% | 0 | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文，设计费×8%
9 | 环境影响咨询服务费 | 5.8/3000*1803.13 | 6.2662 | 国家计委、国家环境保护总局计价格[2002]125号文，国家发展改革委发改价格[2011]534号，估算投资额×分档收费标准×行业调整系数×敏感程度调整系数×（1＋浮动幅度值）
10 | 水土保持补偿费 |  | 0.91143 | 闽价费〔2015〕1号,闽财综〔2014〕54号，弃土、弃渣和堆倒物的体积×1.5元/m³
12 | 森林植被恢复费 |  | 0 | 财政部、国家林业局财综[2002]73号文，被占用或征用林地面积×每平方米森林植被恢复费收费标准
10 | 劳动安全卫生评审费 | 1803.13*0.1% | 3.5387 | 建设部建标[2007]164号文，工程费用×0.1%
11 | 场地准备及临时设施费 | 1803.13*0.5% | 17.6936 | 建设部建标[2007]164号文，工程费用×0.5%
12 | 工程保险费 | 1803.13*0.3% | 10.6162 | 建设部建标[2007]164号文，工程费用×0.3%
15 | 生产职工培训费 |  | 0 | 35人*0.6*6个月*2000元/月
15 | 职工提前进厂费 |  | 0 | 35人*0.3*3个月*2000元/月
15 | 办公及生活用具购置费 |  | 0 | 35人*2000元
15 | 联合试运转费 |  | 0 | 设备购置费*1%
15 | 专利及专有技术使用费 |  | 0 | 建设部建标[2007]164号文
13 | 招标代理服务费 | 100*1%+400*0.7%+500*0.55%+(1803.13-1000)*0.35% | 12.3484 | 国家计委计价格[2002]1980号文，国家发展改革委发改价格[2011]534号，工程费用×分档收费费率×（1＋浮动幅度值）
14 | 施工图审查费 | 100*0.17%+400*0.14%+500*0.11%+(1803.13-1000)*0.08%+11.54*3.5% | 4.1037 | 福建省物价局闽价服（2012）237号文，(工程费用+勘察费）×分档收费费率
15 | 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费 | 1.77/29817.24*1803.13 | 0.21006 | 福建省物价局闽价服[2015]242号，防雷装置工程总造价×5.6%或总建筑面积×0.84元/㎡
18 | 白蚂蚁防治费 |  | 0 | 福建省物价局、财政厅闽价[2002]房572号文,(地下室建筑面积+底层建筑面积）*6元/㎡+二层及以上建筑面积*1元/㎡
18 | 防空地下室易地建设费 |  | 0 | 福建省物价局、财政厅闽价[2003]房208号文
18 | 新建住宅供配电设施工程建设费 |  | 0 | 福建省物价局闽价房[2007]83号文
18 | 市政公用设施费 |  | 0 | 福建省人民政府闽政[2002]53号文
16 | 建设工程施工现场远程视频监控管理费 | 5 | 0 | 暂列金额
19 | 安全评估费 |  | 0 | 暂列金额
| 工程建设其他费合计 |  | 1087.1613
编制： |  |  | 审核: | 校核:

## 表2
序号 | 费用名称 | 说明及计算式 | 金额 （万元） | 备注
1 | 建设用地费 |  | 773.4
2 | 建设单位管理费 | 财政部财建[2016]504号文，工程总投资*费率 | 64.1248
3 | 建设工程监理费 | 国家发展和改革委员会、建设部发改价格[2007]670号文，施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1＋浮动幅度值） | 72.8236
3 | 工程质量监督费 | 福建省物价局、财政厅闽价[2004]房412号文 | 0
4 | 建设工程交易服务费 | 福建省物价局闽价通告[2018]9号文，按建设工程招标项目建安造价（万元）对应的建设单位收费标准计算（取消收费） | 0
4 | 工程造价咨询服务费 | 闽招协〔2021〕32号文，工程费用×基准费率×（1＋浮动幅度值） | 21.9401
5 | 建设项目前期工作咨询费 | 国家计委计价格[1999]1283号文，估算投资额×分档收费标准×行业调整系数×工程复杂程度调整系数 | 16.5422
6 | 研究试验费 | 暂列金额 | 0
6 | 勘察费 | 工程费用*0.8% | 22.6479
7 | 设计费 | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文，设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1＋浮动幅度值） | 59.9944
8 | 施工图预算编制费 | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文，设计费×10% | 0
8 | 环境影响咨询服务费 | 国家计委、国家环境保护总局计价格[2002]125号文，国家发展改革委发改价格[2011]534号，估算投资额×分档收费标准×行业调整系数×敏感程度调整系数×（1＋浮动幅度值） | 6.2662
9 | 水土保持补偿费 | 闽发改服价函〔2020〕267号，弃土、弃渣和堆倒物的体积×1.0元/m³ | 0.91143
10 | 水土保持方案编制费 | 保监[2005]22号文 | 21.2324
11 | 劳动安全卫生评审费 | 建设部建标[2007]164号文，工程费用×0.1% | 3.5387
12 | 场地准备及临时设施费 | 建设部建标[2007]164号文，工程费用×0.5% | 17.6936
13 | 工程保险费 | 建设部建标[2007]164号文，工程费用×0.3% | 10.6162
15 | 生产职工培训费 | 35人*0.6*6个月*2000元/月 | 0
15 | 职工提前进厂费 | 35人*0.3*3个月*2000元/月 | 0
15 | 办公及生活用具购置费 | 35人*2000元 | 0
15 | 联合试运转费 | 设备购置费*1% | 0
15 | 专利及专有技术使用费 | 建设部建标[2007]164号文 | 0
14 | 招标代理服务费 | 闽招协〔2021〕32号文，工程费用×分档收费费率×（1＋浮动幅度值） | 12.3484
15 | 施工图审查费 | 福建省物价局闽价服（2012）237号文，(工程费用+勘察费）×分档收费费率 | 4.1037
16 | 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费 | 福建省物价局闽价服[2015]242号，防雷装置工程总造价×5.6%或总建筑面积×0.84元/㎡ | 0.21006
18 | 白蚂蚁防治费 | 福建省物价局、财政厅闽价[2002]房572号文,(地下室建筑面积+底层建筑面积）*6元/㎡+二层及以上建筑面积*1元/㎡ | 0
18 | 防空地下室易地建设费 | 福建省物价局、财政厅闽价[2003]房208号文 | 0
18 | 新建住宅供配电设施工程建设费 | 福建省物价局闽价房[2007]83号文 | 0
18 | 市政公用设施费 | 福建省人民政府闽政[2002]53号文 | 0
16 | 检验监测费 | 暂列金额 | 0
19 | 安全评估费 | 暂列金额 | 0
14 | 建筑垃圾消纳费 | 建筑垃圾（渣土）20元/m3，建筑垃圾（泥浆）25元/m3，建筑垃圾（折旧废弃物、二次装修垃圾）20元/m3 | 0
17 | 建设工程交易服务费 | 闽发改服价〔2021〕250号文 | 0
18 | 检验监测费 | 暂列金额 | 0
17 | 工程款支付担保费 | 闽建筑〔2021〕21号 ，工程款支付担保金额乘以工程款支付担保费率再乘以担保期限（年）计算。工程款支付担保费率一般为0.2%～1.2% | 7.0775
18 | 行洪论证（评估）费 |  | 8.26
| 工程建设其他费合计 |  | 1123.7311
编制： |  | 校核: | 审核:

## 表3表4
按费用性质划分主要经济指标表 |  |  |  | 03表
序号 | 工程项目 | 投资额(万元) | 合计(万元) | 占总资金比例%
费用项目
1 | 建筑工程 | 3487.7288 | 3487.7288 | 72.9783
2 | 设备及工器具购置费 | 42.5 | 42.5 | 0.88928
3 | 安装工程 | 8.5 | 8.5 | 0.17786
4 | 其它费用 | 1123.7311 | 1123.7311 | 23.5133
5 | 基本预备费 | 116.6718 | 116.6718 | 2.4413
5 | 综合预备费 | 0 | 0 | #VALUE!
5 | 增涨预备费 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | 固定资产投资方向调节税 | 0 | 0 | 0
6 | 建设期贷款利息 | 0 | 0 | 0
6 | 铺底流动资金 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 静态投资合计 | 4779.1317 | 4779.1317 | 100
| 总投资合计 | 4779.1317 | 4779.1317 | 100 | 955.8263
| 占总资金比例% | 100 |  |  | 3823.3054
按专业划分主要经济指标表 |  |  |  | 04表
序 | 工程项目 | 投资额(万元) | 合计(万元) | 占总资金比例%
号 | 费用项目
1 | 道路专业 | 378.7825 | 378.7825 | 7.9258
2 | 岩土专业 |  | 0 | 0
3 | 隧道工程 | 0 | 0 | 0
3 | 涵洞专业 |  | 0 | 0
5 | 结构专业 | 0 | 0 | 0
5 | 通风专业 | 0 | 0 | 0
2 | 桥梁专业 | 2651.9253 | 2651.9253 | 55.4897
2 | 岩土专业 |  | 0 | 0
3 | 给水专业 | 20.4875 | 20.4875 | 0.42869
4 | 排水专业 | 336.2867 | 336.2867 | 7.0366
5 | 电气专业 | 130.771 | 130.771 | 2.7363
7 | 景观专业 |  | 0 | 0
9 | 机修专业 |  | 0 | 0
9 | 自控及仪表专业 |  | 0 | 0
9 | 石油化工专业 |  | 0 | 0
9 | 总图运输专业 |  | 0 | 0
6 | 绿化专业 | 20.4758 | 20.4758 | 0.42844
7 | 管线迁改 |  | 0 | 0
7 | 其他费用 | 1240.4029 | 1240.4029 | 25.9546
| 总资金合计 | 4779.1317 | 4779.1317 | 100
| 占总资金比例% | 100
[6 empty] | 项目名称 | 可研估算 | 初设概算 |  | 增减百分比 | 备注
[6 empty] | 道路工程 | 105.1658 | 239.0798 | 133.914 | 127.3% | 增加挡土墙
[6 empty] | 交通工程 | 43.3409 | 139.7027 | 96.3618 | 222.3% | 增加交通监控
[6 empty] | 桥梁工程 | 2655.6803 | 2651.9253 | -3.755 | -0.1414% | 初设细化设计
[6 empty] | 给排水工程 | 27.07 | 356.7742 | 329.7042 | 1218% | 增加雨污水管线迁改
[6 empty] | 电气工程 | 0 | 130.771 | 130.771 | 100% | 增加电力井和管线
[6 empty] | 绿化工程 | 47.18 | 20.4758 | -26.7042 | -56.6% | 初设细化设计
[6 empty] | 工程费用 | 2878.437 | 3538.7288 | 660.2918 | 22.94%
[6 empty] | 工程建设其他费用 | 4763.7517 | 1123.7311 | -3640.0206 | -76.41% | 减少建设用地费
[6 empty] | 预备费 | 229.2656 | 116.6718 | -112.5938 | -49.11% | 费率调整
[6 empty] | 总投资 | 7871.4543 | 4779.1317 | -3092.3225 | -39.29%

## 表5
主要材料用量汇总表 | [5 empty] | 05表
| 材料名称 | 水泥(吨) | 钢材(吨) | 木材 (立方米) | 沥青(吨) | 钢铰线（吨）
合计 |  | 3616 | 1086 | 48 | 648 | 79
|  | 138620.9195 |  |  | 24564
|  | 21.1 | 78266 | 165.1413
|  | 76.7 | 65000 | 498.55
|  | 49 | 47000 | 230.3
|  | 61.3 | 19333 | 118.5113
|  | 208.1 |  | 1012.5026
|  | 砖房 | 45 | 1770 | 7.965
|  | 石房 | 209 | 1710 | 35.739
|  | 简易房 | 369 | 1350 | 49.815
93.519
龙凤路
[7 empty] | 建安 | 54570.08 |  |  | 3271.66
[7 empty] | 水泥(吨) | 钢材 | 木材 | 沥青 | 钢铰线
[7 empty] | 41656 | 3098 | 666 | 6188 | 185
[8 empty] | 3538.7288 |  |  | #REF!
|  | 水泥(吨) | 钢材(吨) | 木材 (立方米) | 沥青(吨) |  |  | 33733.57 |  | 清荣
|  | 26268.33 | 1953.69 | 420.223 | 3902.18
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 2701.2841 | 200.8973 | 43.1884 | 401.2758 | #REF!
Note on D6: 人行天桥及人行地道参照估算的材料数量

## Sheet2 (hidden)
| 估算 | 概算 | 变化 | 对比
道路工程 | 3568.1601 | #REF! | #REF!
交通工程 | 305.9353 | #REF! | #REF!
桥梁工程 | 20379.2264 | #REF! | #REF! | 242m混凝土梁改为钢梁，单价增加
岩土工程 | 979.9609 |  | -979.9609 | 根据最新勘察成果做出调整取消换填处理，支护减少310万
给排水工程 | 740.8434 | #REF! | #REF! | 雨水管道增加1015m； 含支护16万元
电气工程 | 1821.1824 | #REF! | #REF!
建安费 | 27795.31 | 3538.7288 | -24256.5812
其他费 | 11867.9 | 1123.7311 | -10744.1689 | 征地增加24.33亩，拆迁增加4440㎡
预备费 | 1983.16 | 116.6718 | -1866.4882
总投资 | 41646.37 | 4779.1317 | -36867.2383
0.98319

## Sheet1 (2) (hidden)
|  | 原房屋区位评估价 | 原房屋重置价 | 成新率 | 装修补偿费用 | 搬迁费 | 搬迁奖励及其他项目补偿金额 | 奖励 | 奖励 | 合计
融政综［2012］101号 | 钢筋砼结构 | 150 | 900 | 95% | 600 | 6 | 192 | 50 |  | 1853
| 砖混结构 | 150 | 630 | 95% | 500 | 6 | 192 | 50 |  | 1496.5
| 砖木结构 | 150 | 540 | 95% | 400 | 6 | 192 | 50 |  | 1311
| 木结构 | 150 | 790 | 95% | 300 | 6 | 192 | 50 |  | 1448.5
| 土木结构 | 150 | 360 | 95% | 200 | 6 | 192 | 50 |  | 940
| 简易结构 | 150 | 260 | 95% | 100 | 6 | 192 | 50 |  | 745
榕政办［2013］100号 | 钢筋砼结构 |  | 1200 | 95%
| 砖混结构 |  | 800 | 95%
| 砖木结构 |  | 700 | 95%
| 木结构 |  | 1000 | 95%
| 土木结构 |  | 450 | 95%
| 简易结构 |  | 300 | 95%
|  |  | 房屋重置价 | 成新率 | 二次装修 | 二次装修成新率 | 搬迁补助 | 临时过渡费 | 奖励 |  | 宅基地土地补偿
福和大道及福百大道房屋征收补偿方案 | 框架结构 |  | 1200 | 95% | 900 | 98% | 15 | 60 | 4800 | 6897 | 4800
| 砖混结构 |  | 1000 | 95% | 800 | 98% | 15 | 60 | 4800 | 6609 | 4800
| 石混结构 |  | 710 | 95% | 700 | 98% | 15 | 60 | 4800 | 6235.5 | 4800
| 石、石木结构 |  | 610 | 95% | 600 | 98% | 15 | 60 | 4800 | 6042.5 | 4800
| 木结构 |  | 1000 | 95% | 500 | 98% | 15 | 60 | 4800 | 6315 | 4800
| 砖木结构 |  | 700 | 95% | 400 | 98% | 15 | 60 | 4800 | 5932 | 4800
| 土木结构 |  | 450 | 95% | 300 | 98% | 15 | 60 | 4800 | 5596.5 | 4800
| 简易结构 |  | 300 | 95% | 100 | 98% | 15 | 60 | 4800 | 5258 | 4800
|  | m2 | 补偿标准 | 小计
宏路周边三条路 | 拆迁砖房 | 0 | 5932 | 0
| 拆迁牲房 |  | 5258 | 0
| 拆迁简易房 | 26 | 5258 | 136708
| 拆迁混合房 |  | 6609 | 0
| 拆迁钢房 |  | 5258 | 0
| 合计 | 26 |  | 136708
| 宅基地 | 0 | 4800 | 0
136708

## Sheet1 (hidden)
水田 | 0 |  | 0
菜地 | 0 |  | 0
旱地 | 176.2105 |  | 0
林地 | 0 |  | 0
果园及经济作物 | 21.3158 |  | 0
鱼塘 | 95.9211 |  | 0
未利用地 | 30.5526 |  | 0
| 324 | 0 | 0
[5 empty] | 324 | 1.4074
耕地 | 197.5263 | 103141 | 2037.3062 | 154.3
园地等其他农用地 | 95.9211 | 89841 | 861.7643
林地 |  | 67379 | 0
未利用土地 | 30.5526 | 55127 | 168.4275
留用地 | 20.5413 | 1600000 | 3286.6105
| 324 | 196114.4605 | 6354.1085
砖房 | 90 | 1512 | 13.608
石房 | 3859 | 1492 | 575.7628
简易房 | 231 | 1232 | 28.4592
| 4180 |  | 617.83