## 概算表
工程总概算表
项目名称：中共闽清县委党校新校区
序号 | 工程或费用名称 | 概 算 造 价（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注说明 | 占投资比例%
|  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单 位 | 数量 | 单位指标 (元)
Ⅰ | 建安工程费 （一期+二期） | 13641.4766 | 2874.2255 | 1521.7308 |  | 18037.4329 | m2 | 25034.39 | 7205.0619
（一） | 一期工程 | 9216.7514 | 1684.6278 | 1401.7308 |  | 12303.11 | m2 | 15032 | 8184.6128
一 | 土石方工程 | 315.6105 |  |  |  | 315.6105 | m2 | 15032 | 209.9591
(1) | 场地土方 | 116.0985 |  |  |  | 116.0985 | m2 | 15032 | 77.2342
(2) | 基坑大开挖土方 | 87.2814 |  |  |  | 87.2814 | m2 | 15032 | 58.0637
(3) | 石方开挖预留 | 112.2306 |  |  |  | 112.2306 | m2 | 15032 | 74.6611
二 | 基坑支护工程 | 907.44 |  |  |  | 907.44 | m | 846 | 10726.2411 | 含挡墙、支护（边坡深度4~24m不等）
三 | 地下室工程 | 1295.0332 | 446.5729 | 551.8794 |  | 2293.4855 | m2 | 3533 | 6491.6091
1 | 土建工程 | 1295.0332 | 0 | 0 |  | 1295.0332 | m2 | 3533 | 3665.5341 |  | 56.4657
(1) | 桩基工程 | 10.2343 |  |  |  | 10.2343 | m2 | 3533 | 28.9677
(2) | 土石方工程 | 53.713 |  |  |  | 53.713 | m2 | 3533 | 152.0323
(3) | 一般土建（结构） | 874.0446 |  |  |  | 874.0446 | m2 | 3533 | 2473.9445
(4) | 一般土建（建筑） | 43.1074 |  |  |  | 43.1074 | m2 | 3533 | 122.0136
(5) | 楼地面工程 | 29.8805 |  |  |  | 29.8805 | m2 | 3533 | 84.5754
(6) | 天棚工程 | 40.7803 |  |  |  | 40.7803 | m2 | 3533 | 115.4268
(7) | 内墙柱面工程 | 65.4018 |  |  |  | 65.4018 | m2 | 3533 | 185.1169
(8) | 门窗工程 | 34.0774 |  |  |  | 34.0774 | m2 | 3533 | 96.4546
(9) | 防水工程 | 143.7939 |  |  |  | 143.7939 | m2 | 3533 | 407.0023
3 | 设备及安装工程 | 0 | 446.5729 | 551.8794 |  | 998.4523 | m2 | 3533 | 2826.075
(1) | 变配电工程 |  | 60.7345 | 307 |  | 367.7345 | m2 | 3533 | 1040.8562
(2) | 电气工程 |  | 116.4125 | 8.66 |  | 125.0725 | m2 | 3533 | 354.0122
(3) | 火灾报警工程 |  | 61.6876 | 18.9 |  | 80.5876 | m2 | 3533 | 228.0996
(4) | 智能化工程 |  | 64.8305 | 52.39 |  | 117.2205 | m2 | 3533 | 331.7874
(5) | 喷淋及消火栓工程 |  | 53.1719 | 20.686 |  | 73.8579 | m2 | 3533 | 209.0515
(6) | 给排水工程 |  | 20.5527 | 10.1219 |  | 30.6746 | m2 | 3533 | 86.8231
(7) | 通风空调工程 |  | 69.1832 | 134.1215 |  | 203.3047 | m2 | 3533 | 575.4449
四 | 综合楼 | 618.708 | 153.6737 | 94.7256 |  | 867.1073 | m2 | 1581 | 5484.5497
1 | 土建工程 | 618.708 | 0 | 0 |  | 618.708 | m2 | 1581 | 3913.3966 |  | 71.3531
(1) | 砌筑工程 | 25.6302 |  |  |  | 25.6302 | m2 | 1581 | 162.1139
(2) | 混凝土工程 | 217.464 |  |  |  | 217.464 | m2 | 1581 | 1375.4839
(3) | 屋面工程 | 30.8733 |  |  |  | 30.8733 | m2 | 1581 | 195.277
(4) | 其他一般土建工程 | 11.4478 |  |  |  | 11.4478 | m2 | 1581 | 72.4086
(5) | 楼地面工程 | 33.2271 |  |  |  | 33.2271 | m2 | 1581 | 210.1651
(6) | 内墙柱面工程 | 97.7129 |  |  |  | 97.7129 | m2 | 1581 | 618.0449
(7) | 天棚工程 | 47.9633 |  |  |  | 47.9633 | m2 | 1581 | 303.3732
(8) | 外墙面工程 | 69.9928 |  |  |  | 69.9928 | m2 | 1581 | 442.7122
(9) | 门窗工程 | 84.3966 |  |  |  | 84.3966 | m2 | 1581 | 533.8178
3 | 设备及安装工程 | 0 | 153.6737 | 94.7256 |  | 248.3993 | m2 | 1581 | 1571.1531
(1) | 电气工程 |  | 29.4503 | 5.24 |  | 34.6903 | m2 | 1581 | 219.42
(2) | 火灾报警工程 |  | 12.8686 | 0.3 |  | 13.1686 | m2 | 1581 | 83.2929
(3) | 智能化工程 |  | 57.0182 | 66.319 |  | 123.3372 | m2 | 1581 | 780.1214
(4) | 喷淋及消火栓工程 |  | 15.5231 | 0 |  | 15.5231 | m3 | 1581 | 98.1853
(5) | 水卫工程 |  | 7.1195 | 0 |  | 7.1195 | m2 | 1581 | 45.0316
(6) | 通风空调工程 |  | 31.694 | 22.8666 |  | 54.5606 | m3 | 1581 | 345.1018
五 | 教学楼(含连廊、楼梯) | 966.5653 | 476.1962 | 234.8485 |  | 1677.61 | m2 | 2724 | 6158.627
1 | 土建工程 | 966.5653 | 0 | 0 |  | 966.5653 | m2 | 2724 | 3548.3308 |  | 57.6156
(1) | 土石方工程 | 6.1032 |  |  |  | 6.1032 | m2 | 2724 | 22.4053
(2) | 砌筑工程 | 29.2447 |  |  |  | 29.2447 | m2 | 2724 | 107.3594
(3) | 混凝土工程 | 388.2265 |  |  |  | 388.2265 | m2 | 2724 | 1425.2074
(4) | 屋面工程 | 49.4491 |  |  |  | 49.4491 | m2 | 2724 | 181.5312
(5) | 其他一般土建工程 | 19.5243 |  |  |  | 19.5243 | m2 | 2724 | 71.6751
(6) | 楼地面工程 | 54.242 |  |  |  | 54.242 | m2 | 2724 | 199.1263
(7) | 内墙柱面工程 | 136.2007 |  |  |  | 136.2007 | m2 | 2724 | 500.0026
(8) | 天棚工程 | 86.679 |  |  |  | 86.679 | m2 | 2724 | 318.2048
(9) | 外墙面工程 | 137.1781 |  |  |  | 137.1781 | m2 | 2724 | 503.5907
(10) | 门窗工程 | 59.7177 |  |  |  | 59.7177 | m2 | 2724 | 219.228
3 | 设备及安装工程 | 0 | 476.1962 | 234.8485 |  | 711.0447 | m2 | 2724 | 2610.2963 | 含报告厅
(1) | 电气工程 |  | 94.9989 | 7.94 |  | 102.9389 | m2 | 2724 | 377.8961
(2) | 火灾报警工程 |  | 24.6044 | 0 |  | 24.6044 | m2 | 2724 | 90.3245
(3) | 智能化工程 |  | 256.4478 | 18.67 |  | 275.1178 | m2 | 2724 | 1009.9772
(4) | 喷淋及消火栓工程 |  | 15.7849 | 0 |  | 15.7849 | m2 | 2724 | 57.9475
(5) | 水卫工程 |  | 13.3129 |  |  | 13.3129 | m2 | 2724 | 48.8726
(6) | 通风空调工程 |  | 71.0473 | 208.2385 |  | 279.2858 | m2 | 2724 | 1025.2783
六 | 报告厅（含厨房） | 501.3425 | 0 | 0 |  | 501.3425 | m2 | 1131 | 4432.7365
1 | 土建工程 | 501.3425 | 0 | 0 |  | 501.3425 | m2 | 1131 | 4432.7365 |  | 100
(1) | 土石方工程 | 3.8685 |  |  |  | 3.8685 | m2 | 1131 | 34.2042
(2) | 砌筑工程 | 25.4589 |  |  |  | 25.4589 | m2 | 1131 | 225.1008
(3) | 混凝土工程 | 227.0538 |  |  |  | 227.0538 | m2 | 1131 | 2007.5491
(4) | 屋面工程 | 20.7804 |  |  |  | 20.7804 | m2 | 1131 | 183.7347
(5) | 其他一般土建工程 | 2.7709 |  |  |  | 2.7709 | m2 | 1131 | 24.4996
(6) | 楼地面工程 | 16.0055 |  |  |  | 16.0055 | m2 | 1131 | 141.5164
(7) | 内墙柱面工程 | 76.4838 |  |  |  | 76.4838 | m2 | 1131 | 676.2493
(9) | 天棚工程 | 36.9957 |  |  |  | 36.9957 | m2 | 1131 | 327.1061
(10) | 外墙面工程 | 78.8058 |  |  |  | 78.8058 | m2 | 1131 | 696.7798
(11) | 门窗工程 | 13.1192 |  |  |  | 13.1192 | m2 | 1131 | 115.9965
七 | 学员宿舍（含餐厅） | 1989.3237 | 403.8608 | 155.4471 |  | 2548.6316 | m2 | 6063 | 4203.5817
1 | 土建工程 | 1989.3237 | 0 | 0 |  | 1989.3237 | m2 | 6063 | 3281.0881 |  | 78.0546
(1) | 桩基工程 | 3.2751 |  |  |  | 3.2751 | m2 | 6063 | 5.4018
(2) | 土石方工程 | 23.0258 |  |  |  | 23.0258 | m2 | 6063 | 37.9776
(3) | 砌筑工程 | 118.1293 |  |  |  | 118.1293 | m2 | 6063 | 194.8364
(4) | 混凝土工程 | 728.7083 |  |  |  | 728.7083 | m2 | 6063 | 1201.8939
(5) | 屋面工程 | 60.7903 |  |  |  | 60.7903 | m2 | 6063 | 100.2644
(6) | 其他一般土建工程 | 46.1955 |  |  |  | 46.1955 | m2 | 6063 | 76.1925
(7) | 楼地面工程 | 138.9799 |  |  |  | 138.9799 | m2 | 6063 | 229.2263
(8) | 内墙柱面工程 | 365.6216 |  |  |  | 365.6216 | m2 | 6063 | 603.0374
(10) | 天棚工程 | 156.8085 |  |  |  | 156.8085 | m2 | 6063 | 258.6319
(11) | 外墙面工程 | 213.0703 |  |  |  | 213.0703 | m2 | 6063 | 351.4272
(12) | 门窗工程 | 134.7191 |  |  |  | 134.7191 | m2 | 6063 | 222.1987
2 | 设备及安装工程 | 0 | 403.8608 | 155.4471 |  | 559.3079 | m2 | 6063 | 922.4937
(1) | 电气工程 |  | 134.5339 | 14.62 |  | 149.1539 | m2 | 6063 | 246.0068
(2) | 火灾报警工程 |  | 44.362 | 0.8 |  | 45.162 | m2 | 6063 | 74.4879
(3) | 智能化工程 |  | 82.4671 | 26.498 |  | 108.9651 | m2 | 6063 | 179.7214
(4) | 喷淋及消火栓工程 |  | 30.3948 | 11.018 |  | 41.4128 | m2 | 6063 | 68.3041
(5) | 水卫工程 |  | 64.2472 | 0 |  | 64.2472 | m2 | 6063 | 105.966
(6) | 通风空调工程 |  | 47.8558 | 102.5111 |  | 150.3669 | m2 | 6063 | 248.0074
八 | 门卫 | 16.961 | 0 | 0 | 0 | 16.961 | m2 | 15 | 11307.3333
1 | 土建工程 | 16.961 | 0 | 0 | 0 | 16.961 | m2 | 15 | 11307.3333 |  | 100
(1) | 土石方工程 | 0.2745 |  |  |  | 0.2745 | m2 | 15 | 183
(2) | 一般土建 | 7.4599 |  |  |  | 7.4599 | m2 | 15 | 4973.2667
(4) | 室内装修 | 2.683 |  |  |  | 2.683 | m2 | 15 | 1788.6667
(5) | 外墙面工程 | 6.5436 |  |  |  | 6.5436 | m2 | 15 | 4362.4
九 | 二次装修预留 | 998.0984 | 0 | 0 |  | 998.0984 | m2 | 15032 | 663.9824
(1) | 地下室 | 148.3895 |  |  |  | 148.3895 | m2 | 3533 | 420.0099
(2) | 综合楼 | 110.6716 |  |  |  | 110.6716 | m2 | 1581 | 700.0101
(3) | 教学楼 | 163.4454 |  |  |  | 163.4454 | m2 | 2724 | 600.0198
(4) | 报告厅 | 90.4913 |  |  |  | 90.4913 | m2 | 1131 | 800.0999
(5) | 学员宿舍（含餐厅） | 485.1006 |  |  |  | 485.1006 | m2 | 6063 | 800.1
十 | 装配式预留 | 450.96 |  |  |  | 450.96 | m2 | 15032.16 | 299.9968
十一 | 公用设备及配套工程 | 14.8508 | 18 | 354.3512 |  | 387.202 | m2 | 15032 | 257.5852
(1) | 厨房设备工程 |  |  | 121.7592 |  | 121.7592 | m2 | 15032 | 81
(2) | 抗震支架工程 |  |  | 60.128 |  | 60.128 | m2 | 15032 | 40
(3) | 夜景照明工程 |  |  | 30.064 |  | 30.064 | m2 | 15032 | 20
(4) | 标识标志工程 | 14.8508 |  |  |  | 14.8508 | m2 | 15032 | 10
(5) | 充电桩 |  |  | 22.4 |  | 22.4 | 套 | 5 | 44800
(5.1) | 慢充充电桩 |  |  | 2.4 |  | 2.4 | 套 | 4 | 6000
(5.2) | 快充充电桩 |  |  | 20 |  | 20 | 套 | 1 | 200000
(6) | 电梯工程 | 0 | 18 | 120 |  | 138 | 部 | 4 | 345000
(6.1) | 电梯（2层2站） |  | 6 | 20 |  | 26 | 部 | 1 | 200000
(6.2) | 电梯（3层3站） |  | 6 | 30 |  | 36 | 部 | 1 | 300000
(6.3) | 电梯（6层6站） |  | 6 | 70 |  | 76 | 部 | 2 | 300000
十二 | 室外总体 | 1141.858 | 186.3242 | 10.479 |  | 1338.6612 | m2 | 18900.38 | 708.2721
(1) | 室外绿化 | 213.3616 |  |  |  | 213.3616 | m2 | 5947.94 | 358.7151
(2) | 园路 | 362.4854 |  |  |  | 362.4854 | m2 | 7462 | 485.7751
(3) | 屋顶花园 | 72.9021 |  |  |  | 72.9021 | m2 | 1579 | 461.6979
(4) | 围墙 | 63.9489 |  |  |  | 63.9489 | m2 | 18900.38 | 33.8347
(5) | 截洪沟 | 159.5729 |  |  |  | 159.5729 | m2 | 18900.38 | 84.4284
(6) | 大门 | 7.4689 |  |  |  | 7.4689 | m2 | 18900.38 | 3.9517
(7) | 室外广场 | 84.4073 |  |  |  | 84.4073 | m2 | 5490.44 | 153.735
(8) | 构筑平台 | 177.7109 | 0 | 0 |  | 177.7109 | m2 | 1017 | 1747.4031 |  | 429.335
(8.1) | 土方工程 | 48.1133 |  |  |  | 48.1133 | m2 | 1017 | 473.0905
(8.2) | 桩基工程 | 13.2266 |  |  |  | 13.2266 | m2 | 1017 | 130.0551
(8.3) | 一般土建 | 116.371 |  |  |  | 116.371 | m2 | 1017 | 1144.2576
(9) | 室外智能化工程 |  | 5.4041 | 8.883 |  | 14.2871 | m2 | 18900.38 | 7.5592
(10) | 室外电工程 |  | 40.9593 |  |  | 40.9593 | m2 | 18900.38 | 21.6712
(11) | 室外水工程 |  | 78.1668 | 1.596 |  | 79.7628 | m2 | 18900.38 | 42.2017
(12) | 景观水电工程 |  | 61.794 |  |  | 61.794 | m2 | 18900.38 | 32.6946
（二） | 二期工程 | 4424.7252 | 1189.5977 | 120 |  | 5734.3229 | m2 | 10002.39 | 5732.9528
一 | 学员综合楼 | 1295.4847 | 539.4927 | 60 |  | 1894.9774 | m2 | 3310.39 | 5724.3328
1 | 土建工程 | 1295.4847 | 0 | 0 |  | 1295.4847 | m2 | 3310.39 | 3913.39 |  | 68.3641
(1) | 砌筑工程 | 53.6647 |  |  |  | 53.6647 | m2 | 3310.39 | 162.11
(2) | 混凝土工程 | 455.3375 |  |  |  | 455.3375 | m2 | 3310.39 | 1375.48
(3) | 屋面工程 | 64.6453 |  |  |  | 64.6453 | m2 | 3310.39 | 195.28
(4) | 其他一般土建工程 | 23.9705 |  |  |  | 23.9705 | m2 | 3310.39 | 72.41
(5) | 楼地面工程 | 69.5745 |  |  |  | 69.5745 | m2 | 3310.39 | 210.17
(6) | 内墙柱面工程 | 204.5953 |  |  |  | 204.5953 | m2 | 3310.39 | 618.04
(7) | 天棚工程 | 100.4273 |  |  |  | 100.4273 | m2 | 3310.39 | 303.37
(8) | 外墙面工程 | 146.5543 |  |  |  | 146.5543 | m2 | 3310.39 | 442.71
(9) | 门窗工程 | 176.7152 |  |  |  | 176.7152 | m2 | 3310.39 | 533.82
3 | 设备及安装工程 | 0 | 539.4927 | 60 |  | 599.4927 | m2 | 3310.39 | 1810.9428
(1) | 电气工程 |  | 72.6559 |  |  | 72.6559 | m2 | 3310.39 | 219.4783
(2) | 火灾报警工程 |  | 27.5805 |  |  | 27.5805 | m2 | 3310.39 | 83.315
(3) | 智能化工程 |  | 258.3192 |  |  | 258.3192 | m2 | 3310.39 | 780.3287
(4) | 喷淋及消火栓工程 |  | 32.5118 |  |  | 32.5118 | m3 | 3310.39 | 98.2114
(5) | 水卫工程 |  | 14.9112 |  |  | 14.9112 | m2 | 3310.39 | 45.0436
(6) | 通风空调工程 |  | 114.2725 |  |  | 114.2725 | m2 | 3310.39 | 345.1935
(7) | 电梯工程 |  | 6 | 60 |  | 66 | 部 | 2 | 300000
(8) | 抗震支架工程 |  | 13.2416 |  |  | 13.2416 | m2 | 3310.39 | 40
二 | 学员生活用房 | 2195.7054 | 650.105 | 60 |  | 2905.8104 | m2 | 6692 | 4342.2152
1 | 土建工程 | 2195.7054 | 0 | 0 |  | 2195.7054 | m2 | 6692 | 3281.09 |  | 75.5626
(1) | 桩基工程 | 3.6137 |  |  |  | 3.6137 | m2 | 6692 | 5.4
(2) | 土石方工程 | 25.4162 |  |  |  | 25.4162 | m2 | 6692 | 37.98
(3) | 砌筑工程 | 130.3869 |  |  |  | 130.3869 | m2 | 6692 | 194.84
(4) | 混凝土工程 | 804.3048 |  |  |  | 804.3048 | m2 | 6692 | 1201.89
(5) | 屋面工程 | 67.094 |  |  |  | 67.094 | m2 | 6692 | 100.26
(6) | 其他一般土建工程 | 50.9863 |  |  |  | 50.9863 | m2 | 6692 | 76.19
(7) | 楼地面工程 | 153.4007 |  |  |  | 153.4007 | m2 | 6692 | 229.23
(8) | 内墙柱面工程 | 403.5544 |  |  |  | 403.5544 | m2 | 6692 | 603.04
(9) | 天棚工程 | 173.0752 |  |  |  | 173.0752 | m2 | 6692 | 258.63
(10) | 外墙面工程 | 235.177 |  |  |  | 235.177 | m2 | 6692 | 351.43
(11) | 门窗工程 | 148.6962 |  |  |  | 148.6962 | m2 | 6692 | 222.2
2 | 设备及安装工程 | 0 | 650.105 | 60 |  | 710.105 | m2 | 6692 | 1061.1252
(1) | 电气工程 |  | 164.6299 |  |  | 164.6299 | m2 | 6692 | 246.01
(2) | 火灾报警工程 |  | 49.8487 |  |  | 49.8487 | m2 | 6692 | 74.49
(3) | 智能化工程 |  | 120.2686 |  |  | 120.2686 | m2 | 6692 | 179.72
(4) | 喷淋及消火栓工程 |  | 45.7064 |  |  | 45.7064 | m2 | 6692 | 68.3
(5) | 水卫工程 |  | 70.9151 |  |  | 70.9151 | m2 | 6692 | 105.97
(6) | 通风空调工程 |  | 165.9683 |  |  | 165.9683 | m2 | 6692 | 248.01
(7) | 电梯工程 |  | 6 | 60 |  | 66 | 部 | 2 | 300000
(8) | 抗震支架工程 |  | 26.768 |  |  | 26.768 | m2 | 6692 | 40
三 | 二次装修预留 | 600.1434 | 0 | 0 |  | 600.1434 | m2 | 10002.39 | 600
(1) | 综合楼 | 198.6234 |  |  |  | 198.6234 | m2 | 3310.39 | 600
(2) | 学员宿舍 | 401.52 |  |  |  | 401.52 | m2 | 6692 | 600
四 | 装配式预留 | 300.0717 |  |  |  | 300.0717 | m2 | 10002.39 | 300
六 | 室外总体 | 33.32 | 0 | 0 |  | 33.32 | m2 | 10002.39 | 33.312
(1) | 室外土方工程 | 7.02 |  |  |  | 7.02 | m3 | 1560 | 45
(2) | 道路、广场、停车场（含透水砖、植草砖等） | 20 |  |  |  | 20 | m2 | 400 | 500
(3) | 绿化景观工程 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | m2 | 210 | 300
Ⅱ | 工程建设其他费用 |  |  |  | 3535.6938 | 3535.6938 | m2 | 25034.39 | 1412.3347
1 | 土地相关费用 |  |  |  | 1500 | 1500 | m2
2 | 办公宿舍家具、电器及设备等购置费 |  |  |  | 600 | 600 | m2
3 | 代建管理费 |  |  |  | 254 | 254 | m2
4 | 环境影响报告书编制及评估费用 |  |  |  | 9.69 | 9.69 | m2
5 | 全过程咨询费 |  |  |  | 555.68 | 555.68 | m2
(1) | 水土保持方案报告书 |  |  |  | 5.98 | 5.98 | m2
(2) | 地质灾害危险性评估报告 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | m2
(3) | 日照分析审核 |  |  |  | 0.69 | 0.69 | m2
(4) | 工规核算 |  |  |  | 0.69 | 0.69 | m2
(5) | 建筑放样、控制点 |  |  |  | 1.725 | 1.725 | m2
(6) | 勘察 |  |  |  | 66.7 | 66.7 | m2
(7) | 方案设计、初步设计及概算、施工图设计（含施工图预算编制费）等 |  |  |  | 227.585 | 227.585 | m2
(8) | 氡检测 |  |  |  | 1.265 | 1.265 | m2
(9) | 招标代理费 |  |  |  | 11.5 | 11.5 | m2
(10) | 勘察报告审查费 |  |  |  | 1.725 | 1.725 | m2
(11) | 施工图审查费 |  |  |  | 8.625 | 8.625 | m2
(12) | 监理 |  |  |  | 111.895 | 111.895 | m2
(13) | 全过程咨询综合协调费用及奖惩费用 |  |  |  | 115 | 115 | m2
6 | 勘察文件审查费 |  |  |  | 5.95 | 5.95 | m2
7 | 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费 |  |  |  | 4.16 | 4.16 | m2
8 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 119 | 119 | m2
9 | 节能评估费 |  |  |  | 54.83 | 54.83 | m2
10 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 60 | 60 | m2
11 | 地震安全评价费 |  |  |  | 40 | 40 | m2
12 | 劳动安全卫生评价费 |  |  |  | 17 | 17 | m2
13 | 工程保险费 |  |  |  | 51 | 51 | m2
14 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 85 | 85 | m2
15 | 竣工图编制费 |  |  |  | 29.06 | 29.06 | m2
16 | 建设工程施工现场远程监控费 |  |  |  | 50.22 | 50.22 | m2
17 | 社会稳定风险报告费 |  |  |  | 12.8 | 12.8 | m2
18 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 2.47 | 2.47 | m2
19 | 建设工程交易服务费 |  |  |  | 4.25 | 4.25 | m2
20 | 第三方检测费 |  |  |  | 70 | 70 | m2
21 | 白蚁防治费 |  |  |  | 10.5838 | 10.5838 | m2
Ⅲ | 预备费用 |  |  |  | 647.1938 | 647.1938 | m2 | 25034.39 | 258.5219
1 | 基本预备费 |  |  |  | 647.1938 | 647.1938 | m2 | 25034.39 | 258.5219
Ⅳ | 专项费用 |  |  |  |  | 0 | m2
Ⅴ | 建设工程概算总金额 | 13641.4766 | 2874.2255 | 1521.7308 | 4182.8876 | 22220.3206 | m2 | 25034.39 | 8875.9185