## 送审-修编概算对比表 (hidden)
总概算送审-修编调整对照表
建设项目名称：闽清体育馆
序号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 送审概算造价（万元） |  |  |  |  | 修编概算造价（万元） |  |  |  |  | 增减 (万元) | 备注
|  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其他 费用 | 合计 | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其他 费用 | 合计
一 | 工程费用 | 9247.4374 | 2179.7254 | 2960.3455 | 0 | 14387.5083 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 按闽清县2016年10月份价格调整
(一) | 单项工程 | 7147.458 | 1862.9477 | 1290.3855 | 0 | 10300.7912 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1 | 土建工程 | 7147.458 | 0 | 0 |  | 7147.458 | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
(1) | 桩基础 | 462.5653 |  |  |  | 462.5653 | 1100.35 |  |  |  | 1100.35 | 637.7847
(2) | 一般土建 | 4375.9173 |  |  |  | 4375.9173 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | 核实调整工程量
(3) | 室内装饰装修 | 1227.0876 |  |  |  | 1227.0876 | 527.2 |  |  |  | 527.2 | -699.8876
(4) | 外立面装饰装修 | 1081.8878 |  |  |  | 1081.8878 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | 设备及安装工程 | 0 | 1862.9477 | 1290.3855 | 0 | 3153.3332 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
(1) | 水卫 |  | 129.6634 | 0 |  | 129.6634 |  | 49.83 | 7.51 |  | 57.34 | -72.3234
(2) | 消防水 |  | 176.4291 | 29.3963 |  | 205.8254 |  | 107.96 | 11.03 |  | 118.99 | -86.8354
(3) | 变配电 |  | 75.9961 | 288 |  | 363.9961 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
(4) | 电气 |  | 604.3134 | 50 |  | 654.3134 |  | 282.14 | 6.08 |  | 288.22 | -366.0934
(5) | 火灾报警 |  | 132.9655 | 38.6 |  | 171.5655 |  | 79.77 | 0 |  | 79.77 | -91.7955
(6) | 弱电 |  | 244.7497 | 440.114 |  | 684.8637 |  | 0 | 1204.1091 |  | 1204.1091 | 519.2454
(7) | 空调通风 |  | 351.6996 | 300.8688 |  | 652.5684 |  | 252.46 | 274.88 |  | 527.34 | -125.2284
(8) | 空调水 |  | 147.1309 | 143.4064 |  | 290.5373 |  | 57.0266 | 0 |  | 57.0266 | -233.5108
(二) | 体育馆声学工程 | 922 | 0 | 1000 | 0 | 1922 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
(1) | 体育馆声学装修 | 922 |  |  |  | 922 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
(2) | 音频扩声系统 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
(3) | 视频系统 |  |  | 400 |  | 400 |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
(三) | 体育馆座椅工程 | 0 | 0 | 269.96 | 0 | 269.96 | 0 | 0 | 285.38 | 0 | 285.38 | 15.42
(1) | 活动看台 |  |  | 218.4 |  | 218.4 |  |  | 218.4 |  | 218.4 | 0
(2) | 固定看台座椅 |  |  | 45.8 |  | 45.8 |  |  | 36.98 |  | 36.98 | -8.82
(3) | 主席台座椅 |  |  | 5.76 |  | 5.76 |  |  | 30 |  | 30 | 24.24
(四) | 夜景照明 |  | 0 | 400 |  | 400 |  | 0 | 372 |  | 372 | -28
(五) | 标识标志系统 | 79.8306 | 0 |  |  | 79.8306 | 0 | 0 |  |  | 0 | -79.8306
(六) | 室外总体工程 | 1098.1488 | 286.1777 | 0 | 0 | 1384.3265 | #REF! | 181.4574 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 道路、广场及停车场 | 434.7231 |  |  |  | 434.7231 | 269.9811 |  |  |  | 269.9811 | -164.742
2 | 绿化 | 71.6379 |  |  |  | 71.6379 | 151.116 |  |  |  | 151.116 | 79.4781
3 | 景观配套及附属 | 257.9478 |  |  |  | 257.9478 | 103.1818 |  |  |  | 103.1818 | -154.766
4 | 景观给排水及照明 |  | 85.9826 |  |  | 85.9826 |  | 82.5474 |  |  | 82.5474 | -3.4352
5 | 室外水电管网 |  | 200.1951 |  |  | 200.1951 |  | 98.91 |  |  | 98.91 | -101.2851
6 | 场地土石方 | 333.84 |  |  |  | 333.84 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
(七) | 场外工程 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 669.4
1 | 场外10KV高压电缆工程 |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  | 600 |  |  | 600 | 589.4
2 | 场外供水工程 |  | 20 |  |  | 20 |  | 100 |  |  | 100 | 80
二 | 工程建设其他费用 | 0 | 0 | 0 | 1401.6999 | 1401.6999 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 代建管理费 |  |  |  | 293.8751 | 293.8751 |  |  |  | 786.5029 | 786.5029 | 492.6278 | 计算基数调整
2 | 前期工作咨询费 |  |  |  | 55.3218 | 55.3218 |  |  |  | 58.898 | 58.898 | 3.5762 | 计算基数调整
3 | 体育工艺技术咨询费 | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | 增加
4 | 勘察费 |  |  |  | 57.9259 | 57.9259 |  |  |  | 167.7873 | 167.7873 | 109.8614 | 计算基数调整
5 | 设计费 |  |  |  | 289.6294 | 289.6294 |  |  |  | 574.5923 | 574.5923 | 284.9629 | 计算基数调整
6 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 86.325 | 86.325 |  |  |  | 213.7274 | 213.7274 | 127.4023 | 计算基数调整
7 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 15.7212 | 15.7212 |  |  |  | 18.3414 | 18.3414 | 2.6202 | 计算基数调整
8 | 工程监理费 |  |  |  | 271.6702 | 271.6702 |  |  |  | 393.0015 | 393.0015 | 121.3313 | 计算基数调整
9 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 26.195 | 26.195 |  |  |  | 30.9267 | 30.9267 | 4.7317 | 计算基数调整
10 | 环境影响咨询费 |  |  |  | 8.7201 | 8.7201 |  |  |  | 9.5352 | 9.5352 | 0.81514 | 计算基数调整
11 | 工程交易服务费 |  |  |  | 1.53 | 1.53 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 白蚁防治费 |  |  |  | 7.346 | 7.346 |  |  |  | 10 | 10 | 2.654
13 | 工程保险费 |  |  |  | 43.1625 | 43.1625 |  |  |  | 78.6503 | 78.6503 | 35.4878 | 计算基数调整
14 | 劳动安全卫生评价费 |  |  |  | 14.3875 | 14.3875 |  |  |  | 26.2168 | 26.2168 | 11.8293 | 计算基数调整
15 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 71.9375 | 71.9375 |  |  |  | 157.3006 | 157.3006 | 85.363 | 计算基数调整
16 | 检测监测费 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 160 | 160 | 110
17 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 4.173 | 4.173 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 人防易地建设费 |  |  |  | 63.8645 | 63.8645 |  |  |  |  | 0 | -63.8645 | 按“三馆”统一建设方案，人防地下室设在科技馆。
19 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 39.9153 | 39.9153 |  |  |  |  | 0 | -39.9153 | 免征
三 | 预备费用 |  |  |  | 473.6762 | 473.6762 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 基本预备费(3%) |  |  |  | 473.6762 | 473.6762 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 计算基数调整
2 | 价差预备费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
四 | 办公家具和体育设备购置费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 补充计列
五 | 项目概算总金额 | 9247.4374 | 2179.7254 | 2960.3455 | 1875.3762 | 16262.8845 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 总概算表
工程总概算表
建设项目名称：闽清县体育馆建设项目
序号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 概算造价（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资额（％）
|  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位造价 (元)
一 | 工程费用 | 18307.4528 | 4002.1607 | 3907.1491 | 0 | 26216.7627 | 平方米 | 26757.98 | 9797.7361 | 81.129
(一) | 地下室工程 | 5513.56 | 829.1866 | 299.5 | 0 | 6642.2465 | 平方米 | 11405.31 | 5823.8194
1 | 土建工程 | 5513.56 | 0 | 0 |  | 5513.56 | 平方米 | 11405.31 | 4834.2044
(1) | 桩基础 | 1100.35 |  |  |  | 1100.35 | 平方米 | 26757.98 | 411.2231
(2) | 基坑支护及降水 | 151.13 |  |  |  | 151.13 | 平方米 | 11405.31 | 132.5085
(3) | 土石方 | 255.68 |  |  |  | 255.68 | 平方米 | 11405.31 | 224.1763
(4) | 一般土建 | 3479.2 |  |  |  | 3479.2 | 平方米 | 11405.31 | 3050.5089
(5) | 室内装饰装修 | 527.2 |  |  |  | 527.2 | 平方米 | 11405.31 | 462.2408
2 | 安装工程 | 0 | 829.1866 | 299.5 | 0 | 1128.6865 | 平方米 | 11405.31 | 989.615
(1) | 给排水 |  | 49.83 | 7.51 |  | 57.34 | 平方米 | 11405.31 | 50.2748
(2) | 消防水 |  | 107.96 | 11.03 |  | 118.99 | 平方米 | 11405.31 | 104.3286
(3) | 电气 |  | 282.14 | 6.08 |  | 288.22 | 平方米 | 11405.31 | 252.7069
(4) | 火灾报警 |  | 79.77 |  |  | 79.77 | 平方米 | 11405.31 | 69.9411
(5) | 空调通风 |  | 252.46 | 274.88 |  | 527.34 | 平方米 | 11405.31 | 462.3636
(6) | 抗震支架工程 |  | 57.0266 |  |  | 57.0266 | 平方米 | 11405.31 | 50
(二) | 地上工程 | 11239.88 | 1938.3567 | 347.16 | 0 | 13525.3967 | 平方米 | 15352.67 | 8809.801
1 | 土建工程 | 11239.88 | 0 | 0 |  | 11239.88 | 平方米 | 15352.67 | 7321.1239
(1) | 一般土建 | 3070.13 |  |  |  | 3070.13 | 平方米 | 15352.67 | 1999.7369
(2) | 钢结构及金属屋面板工程 | 2755.35 |  |  |  | 2755.35 | 平方米 | 15352.67 | 1794.7041
(3) | 室内装饰装修 | 623.6 |  |  |  | 623.6 | 平方米 | 15352.67 | 406.1834
(4) | 精装修 | 1874.92 |  |  |  | 1874.92 | 平方米 | 15352.67 | 1221.2338
(5) | 外立面装饰装修 | 2915.88 |  |  |  | 2915.88 | 平方米 | 15352.67 | 1899.2657
2 | 安装工程 | 0 | 1938.3567 | 347.16 | 0 | 2285.5167 | 平方米 | 15352.67 | 1488.6771
(1) | 给排水 |  | 103.76 | 13.63 |  | 117.39 | 平方米 | 15352.67 | 76.4623
(2) | 消防水 |  | 177.97 | 5.33 |  | 183.3 | 平方米 | 15352.67 | 119.3929
(3) | 电气 |  | 680.99 | 12.15 |  | 693.14 | 平方米 | 15352.67 | 451.4785
(4) | 火灾报警 |  | 139.35 | 18.71 |  | 158.06 | 平方米 | 15352.67 | 102.9528
(5) | 空调通风 |  | 452.47 | 297.34 |  | 749.81 | 平方米 | 15352.67 | 488.3906
(6) | 夜景照明 |  | 307.0534 |  |  | 307.0534 | 平方米 | 15352.67 | 200
(7) | 抗震支架工程 |  | 76.7634 |  |  | 76.7634 | 平方米 | 15352.67 | 50
(三) | 体育馆专项智能化工程 |  |  | 1200 |  | 1200
(四) | 体育器材工程 | 0 | 0 | 291.58 | 0 | 291.58 | 平方米 | 26757.98 | 108.9694
(1) | 活动看台座椅 |  |  | 218.4 |  | 218.4 | 座 | 1092 | 2000
(2) | 固定看台座椅 |  |  | 36.98 |  | 36.98 | 座 | 1849 | 200
(3) | 主席台座椅 |  |  | 6.2 |  | 6.2 | 座 | 62 | 1000
(4) | 体育运动器材 |  |  | 30 |  | 30
(五) | 永久性供电系统 | 0 | 253.16 | 432 | 0 | 685.16
1 | 变配电2500KVA |  | 109.04 | 372 |  | 481.04 | 平方米 | 26757.98 | 179.7744
2 | 柴油发电机组640KW |  | 7.36 | 60 |  | 67.36 | 台 | 1 | 673600
3 | 低压出线电缆 |  | 136.76 |  |  | 136.76 | 平方米 | 26757.98 | 51.11
(六) | 公用设备及设施 | 80.2739 | 0 | 1336.9091 | 0 | 1417.183 | 平方米 | 26757.98 | 529.6301
1 | 智能化系统 |  |  | 1204.1091 |  | 1204.1091 | 平方米 | 26757.98 | 450
2 | 电梯 |  |  | 70 |  | 70 | 部 | 2 | 350000
3 | 标识标志系统 | 80.2739 | 0 |  |  | 80.2739 | 平方米 | 26757.98 | 30
4 | 充电桩 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 62.8 | 辆 | 65 | 9661.5385
(1) | 快充 |  |  | 40 |  | 40 | 辆 | 8 | 50000
(2) | 慢充 |  |  | 22.8 |  | 22.8 | 辆 | 57 | 4000
(七) | 室外总体工程 | 1473.7389 | 181.4574 | 0 | 0 | 1655.1963 | 平方米 | 26757.98 | 618.5805
1 | 道路、广场及停车场 | 269.9811 |  |  |  | 269.9811 | 平方米 | 5999.58 | 450
2 | 篮球场2片 | 72.8 |  |  |  | 72.8 | 平方米 | 910 | 800
3 | 人行天桥 | 100 |  |  |  | 100 | 座 | 2 | 500000
4 | 休闲跑步道 | 190 |  |  |  | 190 | 平方米 | 950 | 2000
5 | 观景步道 | 150 |  |  |  | 150 | 平方米 | 500 | 3000
6 | 儿童活动区 | 122.5 |  |  |  | 122.5 | 平方米 | 350 | 3500
7 | 绿化 | 151.116 |  |  |  | 151.116 | 平方米 | 4317.6 | 350
8 | 景观构筑物及附属配套设施 | 103.1818 |  |  |  | 103.1818 | 平方米 | 10317.18 | 100
9 | 景观给排水及照明 |  | 82.5474 |  |  | 82.5474 | 平方米 | 10317.18 | 80
10 | 室外水电管网 |  | 98.91 |  |  | 98.91 | 平方米 | 10317.18 | 95.8692
11 | 场地土石方回填 | 314.16 |  |  |  | 314.16 | 立方米 | 61096.14 | 51.4206
(八) | 场外工程 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800
1 | 场外10KV高压电缆工程 |  | 600 |  |  | 600
2 | 场外供水工程 |  | 100 |  |  | 100
3 | 三网合一 |  | 100 |  |  | 100
二 | 工程建设其他费用 | 0 | 0 | 0 | 5156.9304 | 5156.9304 | 平方米 | 26757.98 | 1927.2495 | 15.9584
1 | 建设用地费 |  |  |  | 1700 | 1700
2 | 代建管理费 |  |  |  | 786.5029 | 786.5029
3 | 前期工作咨询费 |  |  |  | 58.898 | 58.898
4 | 体育工艺技术咨询费 |  |  |  | 30 | 30
5 | 勘察费 |  |  |  | 167.7873 | 167.7873
6 | 设计费 |  |  |  | 574.5923 | 574.5923
7 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 213.7274 | 213.7274
8 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 18.3414 | 18.3414
9 | 工程监理费 |  |  |  | 393.0015 | 393.0015
10 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 30.9267 | 30.9267
11 | 建设工程交易服务费 |  |  |  | 1 | 1
12 | 环境影响咨询费 |  |  |  | 9.5352 | 9.5352
13 | 高可靠性供电费 |  |  |  | 58.125 | 58.125 | KVA | 2500 | 232.5
14 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 75.558 | 75.558 | 平方米 | 21588 | 35
15 | 防雷技术服务费 |  |  |  | 1.7393 | 1.7393 | 平方米 | 26757.98 | 0.65
16 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 2.1588 | 2.1588 | 平方米 | 21588 | 1
17 | 交通影响评价费 |  |  |  | 20 | 20
18 | 水土保持咨询费 |  |  |  | 25 | 25
19 | 地质灾害风险评估费 |  |  |  | 10 | 10
20 | 人防易地建设费 |  |  |  | 13.073 | 13.073 | 平方米 | 130.73 | 1000
21 | 工程保险费 |  |  |  | 78.6503 | 78.6503
22 | 劳动安全卫生评价费 |  |  |  | 26.2168 | 26.2168
23 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 157.3006 | 157.3006
24 | 消防检测检查费 |  |  |  | 26.4444 | 26.4444
25 | 第三方检测费 |  |  |  | 160 | 160
26 | 工程款支付担保费 |  |  |  | 18.3517 | 18.3517
27 | 办公家具购置费 |  |  |  | 500 | 500
三 | 基本预备费(3%) |  |  |  | 941.2108 | 941.2108 | 平方米 | 26757.98 | 351.7496 | 2.9126
四 | 项目概算总投资 | 18307.4528 | 4002.1607 | 3907.1491 | 6098.1412 | 32314.9039 | 平方米 | 26757.98 | 12076.7352 | 100

## 其他费用计算表
工程建设其他费用计算表（修编稿）
序号 | 费用名称 | 计算基数 | 数值 | 计算公式 | 金额(万元)
二 | 工程建设其他费用 |  |  | 下表中：A=工程费用，K=勘察费
1 | 建设用地费 |  |  | 1700 | 1700
2 | 代建管理费 | 工程费用 | 26216.7627 | A*3% | 786.5029
3 | 前期工作咨询费 | 工程费用 | 26216.7627 | [(A-10000)*(139-60)/(50000-10000)+60]*0.8*0.8 | 58.898
4 | 体育工艺技术咨询费 | 项 |  | 30 | 30
5 | 勘察费 | 工程费用 | 26216.7627 | A*0.8%*0.8 | 167.7873
6 | 设计费 | 工程费用 | 26216.7627 | [(A-20000)*(1054-566.8)/(40000-20000)+566.8]*0.8 | 574.5923
7 | 工程造价咨询服务费 | 工程费用 | 26216.7627 | [500*(4.5+6+4.8)+500*(4+4.6+4.3)+4000*(3.5+4.2+3.8)+5000*(3+4+3.6)+(A-10000)*(2.5+3.8+3.2)]/1000*0.8 | 213.7274
8 | 施工图设计文件审查费 | 工程费用 | 26216.7627 | [(1000*0.2%+3000*0.15%+4000*0.1%+8000*0.05%+(A-16000)*0.025%)+K*3.5%]*0.8 | 18.3414
9 | 工程监理费 | 工程费用 | 26216.7627 | [(A-20000)*(708.2-393.4)/(40000-20000)+708.2]*0.8 | 393.0015
10 | 工程招标代理服务费 | 工程费用 | 26216.7627 | [(A-10000)*0.05%+10+7+2.75+2.8+1]*0.8 | 30.9267
11 | 环境影响咨询费 | 工程费用 | 26216.7627 | [(A-20000)*(42-18)/(100000-20000)+18]*0.6*0.8 | 1
12 | 工程交易服务费 | 宗 |  | 25000*0.4/10000 | 9.5352
13 | 高可靠性供电费 | KVA | 2500 | 2500*155*1.5/10000 | 58.125
14 | 城市基础设施配套费 | 计容面积 | 21588 | 21588*35/10000 | 75.558
15 | 防雷技术服务费 | 建筑面积 | 26757.98 | 26757.98*0.65/10000 | 1.7393
16 | 水土保持补偿费 | 征地面积 | 27820 | 27820*1.5/10000 | 2.1588
17 | 交通影响评价费 | 项 |  | 20 | 20
18 | 水土保持咨询费 | 项 |  | 20 | 25
19 | 地质灾害风险评估费 | 项 |  | 10 | 10
20 | 人防易地建设费 | 人防面积 | 130.73 | 130.73*1000/10000 | 13.073
21 | 工程保险费 | 工程费用 | 26216.7627 | A*0.3% | 78.6503
22 | 劳动安全卫生评价费 | 工程费用 | 26216.7627 | A*0.1% | 26.2168
23 | 场地准备及临时设施费 | 工程费用 | 26216.7627 | A*0.6% | 157.3006
24 | 消防检测检查费 | 消防造价 |  | 地下3%，地上6% | 26.4444
25 | 第三方检测费 | 项 |  | 160 | 160
26 | 工程款支付担保费 | 担保金额 |  | A*10%*0.7% | 18.3517
25 | 办公家具购置费 |  |  | 500 | 500
| 合计 |  |  |  | 5156.9304

## 概算与可研估算对比表
初步设计概算与可研批复估算对比表
建设项目名称：闽清县体育馆建设项目
序号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 初步设计概算 |  |  |  | 可研批复估算 |  |  |  | 概算-估算 增减(万元) | 造价变动原因 分析及说明
|  | 合价 (万元) | 单位 | 数量 | 单位造价 (元) | 合价 (万元) | 单位 | 数量 | 单位造价 (元)
一 | 工程费用 | 26216.7627 | 平方米 | 26757.98 | 9797.7361 | 26795.94 | 平方米 | 26757.98 | 10014.1864 | -579.1773
(一) | 地下室工程 | 6642.2465 | 平方米 | 11405.31 | 5823.8194 | 7863.8 | 平方米 | 11405.31 | 6894.8586 | -1221.5535
1 | 土建工程 | 5513.56 | 平方米 | 11405.31 | 4834.2044 | 7103.04 | 平方米 | 11405.31 | 6227.836 | -1589.48
(1) | 桩基础 | 1100.35 | 平方米 | 26757.98 | 411.2231 | 802.74 | 平方米 | 26757.98 | 300.0002 | 297.61 | 初设深化增加
(2) | 基坑支护及降水 | 151.13 | 平方米 | 11405.31 | 132.5085 | 570.27 | 平方米 | 11405.31 | 500.0039 | -419.14 | 初设深化减少
(3) | 土石方 | 255.68 | 平方米 | 11405.31 | 224.1763 | 255.48 | 平方米 | 11405.31 | 224.0009 | 0.2
(4) | 一般土建 | 3479.2 | 平方米 | 11405.31 | 3050.5089 | 4448.07 | 平方米 | 11405.31 | 3899.9992 | -968.87 | 初设深化减少
(5) | 室内装饰装修 | 527.2 | 平方米 | 11405.31 | 462.2408 | 1026.48 | 平方米 | 11405.31 | 900.0018 | -499.28 | 初设深化减少
2 | 安装工程 | 1128.6865 | 平方米 | 11405.31 | 989.615 | 760.76 | 平方米 | 11405.31 | 667.0226 | 367.9266
(1) | 给排水 | 57.34 | 平方米 | 11405.31 | 50.2748 | 110.65 | 平方米 | 11405.31 | 97.0162 | -53.31 | 初设深化减少
(2) | 消防水 | 118.99 | 平方米 | 11405.31 | 104.3286 | 205.3 | 平方米 | 11405.31 | 180.0039 | -6.54 | 初设深化减少
(4) | 火灾报警 | 79.77 | 平方米 | 11405.31 | 69.9411
(3) | 电气 | 288.22 | 平方米 | 11405.31 | 252.7069 | 205.3 | 平方米 | 11405.31 | 180.0039 | 82.92 | 初设深化增加
(5) | 空调通风 | 527.34 | 平方米 | 11405.31 | 462.3636 | 136.86 | 平方米 | 11405.31 | 119.9967 | 390.48 | 部分设备设置在地下增加
(6) | 抗震支架工程 | 57.0266 | 平方米 | 11405.31 | 50 | 102.65 | 平方米 | 11405.31 | 90.0019 | -45.6234 | 初设深化减少
(二) | 地上工程 | 13525.3967 | 平方米 | 15352.67 | 8809.801 | 12045.28 | 平方米 | 15352.67 | 7845.7233 | 1480.1167
1 | 土建工程 | 11239.88 | 平方米 | 15352.67 | 7321.1239 | 9979.23 | 平方米 | 15352.67 | 6499.9964 | 1260.65
(1) | 一般土建 | 3070.13 | 平方米 | 15352.67 | 1999.7369 | 5066.38 | 平方米 | 15352.67 | 3299.9993 | 759.1 | 初设深化增加
(2) | 钢结构及金属屋面板工程 | 2755.35 | 平方米 | 15352.67 | 1794.7041
(3) | 室内装饰装修 | 623.6 | 平方米 | 15352.67 | 406.1834 | 2302.9 | 平方米 | 15352.67 | 1499.9997 | 195.62 | 初设深化增加
(4) | 精装修 | 1874.92 | 平方米 | 15352.67 | 1221.2338
(5) | 外立面装饰装修 | 2915.88 | 平方米 | 15352.67 | 1899.2657 | 2609.95 | 平方米 | 15352.67 | 1699.9975 | 305.93 | 初设深化增加
2 | 安装工程 | 2285.5167 | 平方米 | 15352.67 | 1488.6771 | 2066.05 | 平方米 | 15352.67 | 1345.7268 | 219.4667
(1) | 给排水 | 117.39 | 平方米 | 15352.67 | 76.4623 | 230.29 | 平方米 | 15352.67 | 150 | -112.9 | 初设深化减少
(2) | 消防水 | 183.3 | 平方米 | 15352.67 | 119.3929 | 383.82 | 平方米 | 15352.67 | 250.0021 | -42.46 | 初设深化减少
(4) | 火灾报警 | 158.06 | 平方米 | 15352.67 | 102.9528
(3) | 电气 | 693.14 | 平方米 | 15352.67 | 451.4785 | 307.05 | 平方米 | 15352.67 | 199.9978 | 386.09 | 初设深化增加
(5) | 空调通风 | 749.81 | 平方米 | 15352.67 | 488.3906 | 941.16 | 平方米 | 15352.67 | 613.0269 | -191.35 | 初设深化减少
(6) | 夜景照明 | 307.0534 | 平方米 | 15352.67 | 200 | 150 | 平方米 | 15352.67 | 97.7029 | 157.0534 | 初设深化增加
(7) | 抗震支架工程 | 76.7634 | 平方米 | 15352.67 | 50 | 53.73 | 平方米 | 15352.67 | 34.9972 | 23.0333 | 初设深化增加
(三) | 体育馆专项智能化工程 | 1200 |  |  |  | 500 |  |  |  | 700 | 初设深化增加
(四) | 体育器材工程 | 291.58 | 平方米 | 26757.98 | 108.9694 | 120 |  |  |  | 171.58 | 初设深化增加
(1) | 活动看台座椅 | 218.4 | 座 | 1092 | 2000 |  |  |  |  | 218.4
(2) | 固定看台座椅 | 36.98 | 座 | 1849 | 200 |  |  |  |  | 36.98
(3) | 主席台座椅 | 6.2 | 座 | 62 | 1000 |  |  |  |  | 6.2
(4) | 体育运动器材 | 30 | [7 empty] | 30
(五) | 永久性供电系统 | 685.16 |  |  |  | 615.16 |  |  |  | 70
1 | 变配电2500KVA | 481.04 | 平方米 | 26757.98 | 179.7744 | 535.16 | 平方米 | 26757.98 | 200.0001 | 82.64 | 初设深化增加
2 | 低压出线电缆 | 136.76 | 平方米 | 26757.98 | 51.11
3 | 柴油发电机组640KW | 67.36 | 台 | 1 | 673600 | 80 | 台 | 1 | 800000 | -12.64 | 初设深化减少
(六) | 公用设备及设施 | 1417.183 | 平方米 | 26757.98 | 529.6301 | 4389.2 |  |  |  | -2972.017
1 | 智能化系统 | 1204.1091 | 平方米 | 26757.98 | 450 | 4312.4 | 平方米 | 26757.98 | 1611.6314 | -3108.2909 | 初设深化减少
2 | 电梯 | 70 | 部 | 2 | 350000 | 30 | 部 | 1 |  | 40 | 电梯增加1部，核增
3 | 标识标志系统 | 80.2739 | 平方米 | 26757.98 | 30 |  |  |  |  | 80.2739 | 可研估算未计取，概算核增
4 | 充电桩 | 62.8 | 辆 | 65 | 9661.5385 | 46.8 | 辆 | 65 | 7200 | 16 | 初设考虑管线敷设增加
(1) | 快充 | 40 | 辆 | 8 | 50000 | 24 | 辆 | 8 | 30000 | 16 | 初设考虑管线敷设增加
(2) | 慢充 | 22.8 | 辆 | 57 | 4000 | 22.8 | 辆 | 57 | 4000 | 0
(七) | 室外总体工程 | 1655.1963 | 平方米 | 26757.98 | 618.5805 | 1322.49 | 平方米 |  |  | 332.7063
1 | 道路、广场及停车场 | 269.9811 | 平方米 | 5999.58 | 450 | 243.94 | 平方米 | 6823.28 | 357.5113 | 26.0411 | 初设深化增加
2 | 篮球场2片 | 72.8 | 平方米 | 910 | 800 | 72 | 平方米 | 900 | 800 | 0.8
3 | 人行天桥 | 100 | 座 | 2 | 500000 | 300 | 座 | 2 | 1500000 | -200 | 初设深化减少
4 | 休闲跑步道 | 190 | 平方米 | 950 | 2000 | 190 | 平方米 | 950 | 2000 | 0
5 | 观景步道 | 150 | 平方米 | 500 | 3000 | 150 | 平方米 | 500 | 3000 | 0
6 | 儿童活动区 | 122.5 | 平方米 | 350 | 3500 | 122.5 | 平方米 | 350 | 3500 | 0
7 | 绿化 | 151.116 | 平方米 | 4317.6 | 350 | 51.81 | 平方米 | 4317.6 | 119.9972 | 99.306 | 初设深化增加
8 | 景观构筑物及附属配套设施 | 103.1818 | 平方米 | 10317.18 | 100 | 15 |  |  |  | 88.1818 | 初设深化增加
9 | 景观给排水及照明 | 82.5474 | 平方米 | 10317.18 | 80 | 177.24 | 平方米 | 13027.18 | 136.054 | 4.2174
10 | 室外水电管网 | 98.91 | 平方米 | 10317.18 | 95.8692
11 | 场地土石方回填 | 314.16 | 立方米 | 61096.14 | 51.4206 |  |  |  |  | 314.16 | 概算根据现场标高情况核增
(八) | 场外工程 | 800 | [7 empty] | 800 | 可研估算未计取，概算核增
1 | 场外10KV高压电缆工程 | 600 | [7 empty] | 600 | 可研估算未计取，概算核增
2 | 场外供水工程 | 100 | [7 empty] | 100 | 可研估算未计取，概算核增
3 | 三网合一 | 100 | [7 empty] | 100 | 可研估算未计取，概算核增
二 | 工程建设其他费用 | 5156.9304 | 平方米 | 26757.98 | 1927.2495 | 3981.5 |  |  |  | 1175.4304
1 | 建设用地费 | 1700 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 0
2 | 代建管理费 | 786.5029 |  |  |  | 501.94 |  |  |  | 284.5629 | 概算按工程费用3%计算核增
3 | 前期工作咨询费 | 58.898 |  |  |  | 30.55 |  |  |  | 28.348 | 计算基数调整
4 | 体育工艺技术咨询费 | 30 | [7 empty] | 30 | 概算核增
5 | 勘察费 | 167.7873 |  |  |  | 50 |  |  |  | 117.7873
6 | 设计费 | 574.5923 |  |  |  | 512.64 |  |  |  | 61.9523 | 计算基数调整
7 | 工程造价咨询服务费 | 213.7274 |  |  |  | 54.29 |  |  |  | 159.4374 | 根据取费文件计算核增
8 | 施工图设计文件审查费 | 18.3414 |  |  |  | 13.76 |  |  |  | 4.5814 | 增加勘察文件审查费
9 | 工程监理费 | 393.0015 |  |  |  | 400.29 |  |  |  | -7.2885 | 计算基数调整
10 | 工程招标代理服务费 | 30.9267 |  |  |  | 31.16 |  |  |  | -0.23329 | 计算基数调整
11 | 建设工程交易服务费 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
12 | 环境影响咨询费 | 9.5352 |  |  |  | 1.63 |  |  |  | 7.9052 | 根据取费文件计算核减
13 | 高可靠性供电费 | 58.125 | KVA | 2500 | 232.5 |  |  |  |  | 58.125 | 可研估算未计取，概算核增
14 | 城市基础设施配套费 | 75.558 | 平方米 | 21588 | 35 |  |  |  |  | 75.558 | 可研估算未计取，概算核增
15 | 防雷技术服务费 | 1.7393 | 平方米 | 26757.98 | 0.65 | 1.74 |  |  |  | -0.0007313
16 | 水土保持补偿费 | 2.1588 | 平方米 | 21588 | 1 | 7.56 |  |  |  | -5.4012 | 根据取费文件计算核减
17 | 交通影响评价费 | 20 | [7 empty] | 20 | 可研估算未计取，概算核增
18 | 水土保持咨询费 | 25 | [7 empty] | 25 | 可研估算未计取，概算核增
19 | 地质灾害风险评估费 | 10 | [7 empty] | 10 | 可研估算未计取，概算核增
20 | 人防易地建设费 | 13.073 | 平方米 | 130.73 | 1000 |  |  |  |  | 13.073 | 根据人防部门意见核增
21 | 工程保险费 | 78.6503 |  |  |  | 40.16 |  |  |  | 38.4903 | 费率由0.15%调增为0.3%
22 | 劳动安全卫生评价费 | 26.2168 |  |  |  | 26.8 |  |  |  | -0.58324
23 | 场地准备及临时设施费 | 157.3006 |  |  |  | 80.39 |  |  |  | 76.9106 | 费率由0.3%调增为0.6%
24 | 消防检测检查费 | 26.4444 |  |  |  | 29.19 |  |  |  | -2.7456
25 | 第三方检测费 | 160 | [7 empty] | 160
26 | 工程款支付担保费 | 18.3517 |  |  |  | 321.55 |  |  |  | -303.1983 | 根据担保金额计算，核减
27 | 办公家具购置费 | 500 | [7 empty] | 500 | 可研估算未计取，概算核增
28 | 常态化疫情防控措施费 |  |  |  |  | 176.85 |  |  |  | -176.85 | 根据闽建价[2021]2号在工程费用中计算，核减
三 | 基本预备费(3%) | 941.2108 |  |  |  | 1538.81 |  |  |  | -597.5992 | 费率由5%降为3%核减
四 | 项目概算总投资 | 32314.9039 | 平方米 | 26757.98 | 12076.7352 | 32316.31 | 平方米 | 26757.98 | 12077.2607 | -1.4061

## 送审概算表 (hidden)
总概算表（送审稿）
建设项目名称：闽清体育馆
序号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 概算造价（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资额（％）
|  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位造价 (元)
一 | 工程费用 | 9247.4374 | 2179.7254 | 2960.3455 | 0 | 14387.5083 | 平方米 | 15966.12 | 9011.2741 | 88.4684
(一) | 单项工程 | 7147.458 | 1862.9477 | 1290.3855 | 0 | 10300.7912 | 平方米 | 15966.12 | 6451.6559
1 | 土建工程 | 7147.458 | 0 | 0 |  | 7147.458 | 平方米 | 15966.12 | 4476.6405
(1) | 桩基础 | 462.5653 |  |  |  | 462.5653 | 平方米 | 15966.12 | 289.7168
(2) | 一般土建 | 4375.9173 |  |  |  | 4375.9173 | 平方米 | 15966.12 | 2740.7519
(2) | 室内装饰装修 | 1227.0876 |  |  |  | 1227.0876 | 平方米 | 15966.12 | 768.5572
(3) | 外立面装饰装修 | 1081.8878 |  |  |  | 1081.8878 | 平方米 | 15966.12 | 677.6147
2 | 设备及安装工程 | 0 | 1862.9477 | 1290.3855 | 0 | 3153.3332 | 平方米 | 15966.12 | 1975.0153
(1) | 水卫 |  | 129.6634 | 0 |  | 129.6634 | 平方米 | 15966.12 | 81.2116
(2) | 消防水 |  | 176.4291 | 29.3963 |  | 205.8254 | 平方米 | 15966.12 | 128.9139
(3) | 变配电 |  | 75.9961 | 288 |  | 363.9961 | 平方米 | 15966.12 | 227.9803
(4) | 电气 |  | 604.3134 | 50 |  | 654.3134 | 平方米 | 15966.12 | 409.8137
(5) | 火灾报警 |  | 132.9655 | 38.6 |  | 171.5655 | 平方米 | 15966.12 | 107.456
(6) | 弱电 |  | 244.7497 | 440.114 |  | 684.8637 | 平方米 | 15966.12 | 428.9481
(7) | 空调通风 |  | 351.6996 | 300.8688 |  | 652.5684 | 平方米 | 15966.12 | 408.7207
(8) | 空调水 |  | 147.1309 | 143.4064 |  | 290.5373 | 平方米 | 15966.12 | 181.9711
(二) | 体育馆声学工程 | 922 | 0 | 1000 | 0 | 1922
(1) | 体育馆声学装修 | 922 |  |  |  | 922 | 平方米 | 4610 | 2000
(2) | 音频扩声系统 |  |  | 600 |  | 600
(3) | 视频系统 |  |  | 400 |  | 400
(三) | 体育馆座椅工程 | 0 | 0 | 269.96 | 0 | 269.96 | 平方米 | 15966.12 | 169.083
(1) | 活动看台 |  |  | 218.4 |  | 218.4 | 座 | 1092 | 2000
(2) | 固定看台座椅 |  |  | 45.8 |  | 45.8 | 座 | 1832 | 250
(3) | 主席台座椅 |  |  | 5.76 |  | 5.76 | 座 | 72 | 800
(四) | 夜景照明 |  | 0 | 400 |  | 400
(五) | 标识标志系统 | 79.8306 | 0 |  |  | 79.8306 | 平方米 | 15966.12 | 50
(六) | 室外总体工程 | 1098.1488 | 286.1777 | 0 | 0 | 1384.3265 | 平方米 | 15966.12 | 50
1 | 道路、广场及停车场 | 434.7231 |  |  |  | 434.7231 | 平方米 | 12420.66 | 350
2 | 绿化 | 71.6379 |  |  |  | 71.6379 | 平方米 | 4775.86 | 150
3 | 景观配套及附属 | 257.9478 |  |  |  | 257.9478 | 平方米 | 17196.52 | 150
4 | 景观给排水及照明 |  | 85.9826 |  |  | 85.9826 | 平方米 | 17196.52 | 50
5 | 室外水电管网 |  | 200.1951 |  |  | 200.1951
6 | 场地土石方 | 333.84 |  |  |  | 333.84 | 立方米 | 111280 | 30
(七) | 场外工程 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6
1 | 场外10KV高压电缆工程 |  | 10.6 |  |  | 10.6 | 米 | 106 | 1000
2 | 场外供水工程 |  | 20 |  |  | 20
二 | 工程建设其他费用 | 0 | 0 | 0 | 1401.6999 | 1401.6999 | 平方米 | 15966.12 | 877.9215 | 8.619
1 | 建设用地费 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 代建管理费 |  |  |  | 293.8751 | 293.8751
3 | 前期工作咨询费 |  |  |  | 55.3218 | 55.3218
4 | 勘察费 |  |  |  | 57.9259 | 57.9259
5 | 设计费 |  |  |  | 289.6294 | 289.6294
6 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 86.325 | 86.325
7 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 15.7212 | 15.7212
8 | 工程监理费 |  |  |  | 271.6702 | 271.6702
9 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 26.195 | 26.195
10 | 环境影响咨询费 |  |  |  | 8.7201 | 8.7201
11 | 工程交易服务费 |  |  |  | 1.53 | 1.53
12 | 白蚁防治费 |  |  |  | 7.346 | 7.346
13 | 工程保险费 |  |  |  | 43.1625 | 43.1625
14 | 劳动安全卫生评价费 |  |  |  | 14.3875 | 14.3875
15 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 71.9375 | 71.9375
16 | 检测监测费 |  |  |  | 50 | 50
17 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 4.173 | 4.173 | 平方米 | 27820 | 1.5
18 | 人防易地建设费 |  |  |  | 63.8645 | 63.8645 | 平方米 | 638.6448 | 1000
19 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 39.9153 | 39.9153 | 平方米 | 15966.12 | 25
三 | 预备费用 |  |  |  | 473.6762 | 473.6762 | 平方米 | 15966.12 | 296.6759 | 2.9126
1 | 基本预备费(3%) |  |  |  | 473.6762 | 473.6762
2 | 价差预备费 |  |  |  |  | 0
四 | 项目概算总金额 | 9247.4374 | 2179.7254 | 2960.3455 | 1875.3762 | 16262.8845 | 平方米 | 15966.12 | 10185.8714 | 100