## 估算1
对错校对 |  | 序号 | 工程或费用名称 |  | 概 | 算 金 额(万元) |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 | 专业属性 | 专业性质
|  |  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 数 量 | 单位价值(元)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 1: Ⅰ; 2: 工程费用 | [6 empty] | 15942846
0 |  | 1: （一）; 2: 道路 | [6 empty] | 5378274
1.5601 |  | 1 | 拆除现状块石挡墙 | 1.5601 |  |  |  | 1.5601 | m3 | 104 | 150.0096 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 15601 | 21321120
1.5006 |  | 2 | 拆除24cm厚现状砼路面 | 1.5006 |  |  |  | 1.5006 | ㎡ | 504.6 | 29.7384 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 2755.4661 |  | 15006 |  |  | 概算 | 概算修编
27.0404 |  | 3 | 挖弃一二类土 | 27.0404 |  |  |  | 27.0404 | m3 | 11410 | 23.6989 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 99.3 | 3.6037 | 270404 |  | 路基工程 | 820.78 | #REF! | #REF!
44.9093 |  | 4 | 挖弃三类土(利用) | 44.9093 |  |  |  | 44.9093 | m3 | 18445 | 24.3477 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 99.3 | 100 | 449093 |  | 路基工程 | 820.78 | 1656.5682 | 835.7882
33.0872 |  | 5 | 挖弃四类土(利用) | 33.0872 |  |  |  | 33.0872 | m3 | 21032 | 15.7318 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 3496.612 |  | 330872 |  | 路面工程 | 1129.28 | #REF! | #REF!
46.6049 |  | 6 | 挖石方(利用) | 46.6049 |  |  |  | 46.6049 | m3 | 14408 | 32.3465 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 433.7574 | 0.023054 | 466049 |  | 雨水管线 | 657.87 | #REF! | #REF!
295.3391 |  | 7 | 静力裂解石方(利用) | 295.3391 |  |  |  | 295.3391 | m3 | 9827 | 300.5384 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | #REF! |  | 2953391 |  | 污水管线 | 391.05 | 1.2125 | -389.8375
52.7917 |  | 8 | 回填石方(利用) | 52.7917 |  |  |  | 52.7917 | m3 | 26343 | 20.0401 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 527917 |  | 给水管线 | 108.67 | #REF! | #REF!
8.155 |  | 9 | 回填土方(利用) | 8.155 |  |  |  | 8.155 | m3 | 18298 | 4.4568 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 81550 |  | 照明工程 | 145.39 | 0 | -145.39
163.7785 |  | 10 | 回填砂性土 | 163.7785 |  |  |  | 163.7785 | m3 | 28072 | 58.3423 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 1637785 |  | 电力管线 | 510.95 | 2.7077 | -508.2423
1.0401 |  | 11 | 回填碾压 | 1.0401 |  |  |  | 1.0401 | m3 | 672 | 15.4777 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 2755.4661 |  | 10401 |  |  | 概算 | 概算修编
2.3686 |  | 12 | 原土碾压 | 2.3686 |  |  |  | 2.3686 | ㎡ | 35346 | 0.67012 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 99.3 | 3.6037 | 23686 |  | 路基工程 | 820.78 | #REF! | #REF!
46.3072 |  | 13 | 土工格栅 | 46.3072 |  |  |  | 46.3072 | ㎡ | 19842.7 | 23.3371 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 433.7574 | 0.023054 | 463072 |  | 雨水管线 | 657.87 | 0 | -657.87
0.9924 |  | 14 | 碎石盲沟 | 0.9924 |  |  |  | 0.9924 | m | 155 | 64.0258 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 9924 |  | 绿化工程 | 164.65 | 6.8989 | -157.7511
58.7537 |  | 15 | C20片石砼护肩墙 | 58.7537 |  |  |  | 58.7537 | m3 | 148.7 | 3951.1567 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 433.7574 | 0.023054 | 587537 |  | 交通工程 | 364.18 | 122.805 | -241.375
38.1037 |  | 16 | C30砼挡土墙 | 38.1037 |  |  |  | 38.1037 | m3 | 232 | 1642.4009 |  | DL | 较复杂城市道路 | 16800446 | 2755.4661 |  | 381037 |  | 高压电源外线 | 59.81 | #REF! | #REF!
31.0381 |  | 17 | C20片石砼路堑挡土墙 | 31.0381 |  |  |  | 31.0381 | m3 | 462.2 | 671.5296 |  | DL | 较复杂城市道路 | 4934509 |  |  | 310381 |  | 工程费用 | 2832.3 | #REF! | #REF!
4.632 |  | 18 | 基底换填碎石 | 4.632 |  |  |  | 4.632 | m3 | 194.4 | 238.2716 |  | DL | 较复杂城市道路 | 16800446 | 533.0574 |  | 46320 |  | 高压电源外线 | 59.81 | #REF! | #REF!
16.3088 |  | 19 | 台背回填碎石灌砂 | 16.3088 |  |  |  | 16.3088 | m3 | 900.8 | 181.048 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 6884.4355 |  | 163088 |  | 污水管线 | 391.05 | 24.9272 | -366.1228
10.0912 |  | 20 | C25砼边沟(40cm×40cm) | 10.0912 |  |  |  | 10.0912 | m | 238 | 424 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 100912 |  | 给水管线 | 108.67 | 2.7077 | -105.9623
18.8338 |  | 21 | C20砼改沟 | 18.8338 |  |  |  | 18.8338 | m | 74 | 2545.1081 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 188338 |  | 照明工程 | 145.39 | 122.4901 | -22.8999
120.6581 |  | 22 | C35砼防撞护栏 | 120.6581 |  |  |  | 120.6581 | m | 327.4 | 3685.3421 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 1206581 |  | 电力管线 | 510.95 | 12.6239 | -498.3261
34.3693 |  | 23 | 花岗岩栏杆 | 34.3693 |  |  |  | 34.3693 | m | 232 | 1481.4353 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 2755.4661 |  | 343693 |  |  | 概算 | 概算修编
313.2005 |  | 24 | C25片石砼挡土墙 | 313.2005 |  |  |  | 313.2005 | m3 | 4567.1 | 685.7754 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 99.3 | 22.893 | 3132005 |  | 路基工程 | 820.78 | #REF! | #REF!
37.5323 |  | 25 | 三维网植草护坡 | 37.5323 |  |  |  | 37.5323 | ㎡ | 4390.9 | 85.4775 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 433.7574 | 0.023054 | 375323 |  | 雨水管线 | 657.87 | 0 | -657.87
15.3821 |  | 26 | 植草护坡 | 15.3821 |  |  |  | 15.3821 | ㎡ | 3090 | 49.7803 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 153821 |  | 绿化工程 | 164.65 | 280.9149 | 116.2649
24.8758 |  | 27 | 拱形骨架护坡 | 24.8758 |  |  |  | 24.8758 | m3 | 318 | 782.2579 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 433.7574 | 0.023054 | 248758 |  | 交通工程 | 364.18 | 0 | -364.18
25.4411 |  | 28 | TBS植草防护 | 25.4411 |  |  |  | 25.4411 | ㎡ | 1250 | 203.5288 |  | DL | 较复杂城市道路 | 16800446 | 433.7574 |  | 254411 |  | 高压电源外线 | 59.81 | #REF! | #REF!
71.8678 |  | 29 | 仰斜式坡体排水管 | 71.8678 |  |  |  | 71.8678 | m | 4374 | 164.3068 |  | DL | 较复杂城市道路 | 4934509 |  |  | 718678 |  | 工程费用 | 8182.75 | #REF! | #REF!
78.9605 |  | 30 | C25砼排水边沟(40cm×40cm) | 78.9605 |  |  |  | 78.9605 | m | 1608 | 491.0479 |  | DL | 较复杂城市道路 | 16800446 | 533.0574 |  | 789605 |  | 高压电源外线 | 59.81 | #REF! | #REF!
18.9903 |  | 31 | C25砼排水边沟(50cm×50cm) | 18.9903 |  |  |  | 18.9903 | m | 355 | 534.938 |  | DL | 较复杂城市道路 | 4934509 |  |  | 189903 |  | 工程费用 | 14946.66 | #REF! | #REF!
7.7633 |  | 32 | M7.5浆砌片石急流槽 | 7.7633 |  |  |  | 7.7633 | m3 | 160 | 485.2063 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 99.3 | 3.6037 | 77633 |  | 路基工程 | 820.78 | 2932.1598 | 2111.3798
5.8508 |  | 33 | C20砼急流槽 | 5.8508 |  |  |  | 5.8508 | m3 | 67.8 | 862.9499 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 433.7574 | 0.023054 | 58508 |  | 雨水管线 | 657.87 | 309.9024 | -347.9676
1.6419 |  | 34 | C20片石砼消力池 | 1.6419 |  |  |  | 1.6419 | m3 | 14.84 | 1106.4016 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 16419 |  | 绿化工程 | 164.65 | 88.4682 | -76.1818
1.2125 |  | 35 | 喷射混凝土 | 1.2125 |  |  |  | 1.2125 | ㎡ | 61.2 | 198.1209 |  | DL | 较复杂城市道路 |  | 433.7574 | 0.023054 | 12125 |  | 交通工程 | 364.18 | 280.9149 | -83.2651
285.1528 |  | 36 | φ1000mmC30混凝土灌注桩 | 285.1528 |  |  |  | 285.1528 | m | 1008.5 | 2827.4943 |  | DL | 较复杂城市道路 | 16800446 | 2755.4661 |  | 2851528 |  | 高压电源外线 | 59.81 | #REF! | #REF!
124.5077 |  | 37 | C35混凝土承台 | 124.5077 |  |  |  | 124.5077 | m3 | 1703.4 | 730.9364 |  | DL | 较复杂城市道路 | 4934509 |  |  | 1245077 |  | 工程费用 | 7701.25 | #REF! | #REF!
85.3511 |  | 38 | HDPE土工格栅 | 85.3511 |  |  |  | 85.3511 | ㎡ | 36573 | 23.3372 |  | DL | 较复杂城市道路 | 16800446 | 0 |  | 853511 |  | 高压电源外线 | 59.81 | #REF! | #REF!
121.5114 |  | 39 | C30加筋混凝土面板 | 121.5114 |  |  |  | 121.5114 | m3 | 492.7 | 2466.235 |  | DL | 较复杂城市道路 | 4934509 |  |  | 1215114 |  | 工程费用 | 41711.27 | #REF! | #REF!
27.4591 |  | 40 | 预应力锚索 | 27.4591 |  |  |  | 27.4591 | m | 957 | 286.9289 |  | DL | 较复杂城市道路 | 16800446 | 2755.4661 |  | 274591 |  | 高压电源外线 | 59.81 | #REF! | #REF!
373.0863 |  | 41 | 67cm厚沥青砼车行道 | 373.0863 |  |  |  | 373.0863 | ㎡ | 8760 | 425.8976 |  | DL | 较复杂城市道路 | 4934509 |  |  | 3730863 |  | 工程费用 | 8182.75 | #REF! | #REF!
5.375 |  | 42 | 37cm水泥砼车行道 | 5.375 |  |  |  | 5.375 | ㎡ | 288 | 186.6319 |  | DL | 较复杂城市道路 | 16800446 | 533.0574 |  | 53750 |  | 高压电源外线 | 59.81 | #REF! | #REF!
2.6167 |  | 43 | 水泥砼过渡段 | 2.6167 |  |  |  | 2.6167 | m3 | 16.6 | 1576.3253 |  | DL | 较复杂城市道路 | 4934509 |  |  | 26167 |  | 工程费用 | 89735.31 | #REF! | #REF!
83.5826 |  | 44 | 46cm厚透水砖人行道 | 83.5826 |  |  |  | 83.5826 | ㎡ | 2756 | 303.275 |  | DL | 较复杂城市道路 | 16800446 | 433.7574 |  | 835826 |  | 高压电源外线 | 59.81 | #REF! | #REF!
35.6298 |  | 45 | 工业化预制混凝土路缘石 | 35.6298 |  |  |  | 35.6298 | m | 2526.6 | 141.0188 |  | DL | 较复杂城市道路 | 4934509 |  |  | 356298 |  | 工程费用 | 30185.27 | #REF! | #REF!
2.1319 |  | 46 | 花岗岩拦车柱 | 2.1319 |  |  |  | 2.1319 | 个 | 60 | 355.3167 |  | DL | 较复杂城市道路 | 16800446 | 433.7574 |  | 21319 |  | 高压电源外线 | 59.81 | #REF! | #REF!
33.584 |  | 47 | 34cm厚C25水泥砼场地硬化 | 33.584 |  |  |  | 33.584 | ㎡ | 1985.1 | 169.1804 |  | DL | 较复杂城市道路 | 4934509 |  |  | 335840 |  | 工程费用 | 206354.57 | #REF! | #REF!
10.9808 |  | 48 | 37cm厚C25水泥砼村道 | 10.9808 |  |  |  | 10.9808 | ㎡ | 568 | 193.3239 |  | DL | 较复杂城市道路 | 16800446 | 533.0574 |  | 109808 |  | 高压电源外线 | 59.81 | #REF! | #REF!
6.6232 |  | 49 | 围墙拆除 | 6.6232 |  |  |  | 6.6232 | m | 304 | 217.8684 |  | DL | 较复杂城市道路 | 4934509 |  |  | 66232 |  | 工程费用 | 28420.05 | #REF! | #REF!
73.5847 |  | 50 | 围墙 | 73.5847 |  |  |  | 73.5847 | m | 304 | 2420.5493 |  | DL | 较复杂城市道路 | 4934509 |  |  | 735847 |  | 工程费用 | 28088.81 | #REF! | #REF!
2932.1598 |  |  | 道路小计 | 2932.1598 | 0 | 0 | 0 | 2932.1598 | ㎞ | 0.57089 | 51361024.502 | [6 empty] | 29321598 | 30810408 | 1488810
0 |  | 1: （二）; 2: 涵洞
206.1511 |  | 1 | K0+420处1-6m×5m钢筋砼箱涵 | 206.1511 |  |  |  | 206.1511 | m | 44 | 46852.5227 |  | HD | 一般城市桥梁 |  | 9121123 |  | 2061511
|  | 2 | K015+440.5处1×1.5mm钢筋砼圆管涵 | 25.474 |  |  |  | 25.474 | m | 51.16 | 4979.2807 |  | HD | 一般城市桥梁 |  |  |  | 254740
|  | 3 | φ400mm过街圆管涵 | 1.6627 |  |  |  | 1.6627 | m | 10 | 1662.7 |  | HD | 一般城市桥梁 |  | 16627 |  | 16627
233.2878 |  |  | 桥梁小计 | 233.2878 | 0 | 0 | 0 | 233.2878 | ㎞ | 60 | 38881.3 |  |  |  |  | 9121123 | 0 | 2061511 |  | 2061511
0 |  | 1: （三）; 2: 桥梁
587.2294 |  | 1 | K0+494.5处4×25m预制小箱梁桥 | 587.2294 |  |  |  | 587.2294 | ㎡ | 850 | 6908.5812 |  | QL | 一般城市桥梁 |  | 9121123 |  | 5872294
|  | 2 | 桥面排水 | 3.1084 |  |  |  | 3.1084 | m | 120 | 259.0333 |  | YS | 复杂市政 |  |  |  | 31084
590.3378 |  |  | 桥梁小计 | 590.3378 | 0 | 0 | 0 | 590.3378 | ㎞ | 0.57089 | 10340621.3434 |  |  |  |  | 9121123 | 0 | 5872294 |  | 5872294
0 |  | 1: （四）; 2: 雨水管道
24.9272 |  | 1 | DN300mm球墨铸铁管(雨水口连接管,H=1.5m) | 24.9272 |  |  |  | 24.9272 | m | 267 | 933.603 |  | YS | 复杂市政 | 10519 | 298514 | 700.317 | 249272
7.7434 |  | 2 | DN300mm球墨铸铁管(H=2.2m) | 7.7434 |  |  |  | 7.7434 | m | 39 | 1985.4872 |  | YS | 复杂市政 |  | 378076 | 886.9703 | 77434
19.5578 |  | 3 | DN500mm球墨铸铁管(H=2.05m) | 19.5578 |  |  |  | 19.5578 | m | 97 | 2016.268 |  | YS | 复杂市政 |  | 908898 | 2132.2843 | 195578
48.0191 |  | 4 | DN600mm球墨铸铁管(H=2.6m) | 48.0191 |  |  |  | 48.0191 | m | 180 | 2667.7278 |  | YS | 复杂市政 |  | 545002 | 1278.5805 | 480191
61.8409 |  | 5 | DN800mm钢筋混凝土Ⅲ级管(H=2.7m) | 61.8409 |  |  |  | 61.8409 | m | 201 | 3076.6617 |  | YS | 复杂市政 |  | 359143 | 842.5533 | 618409
49.4745 |  | 6 | DN1000mm钢筋混凝土Ⅲ级管(H=2.8m) | 49.4745 |  |  |  | 49.4745 | m | 134 | 3692.1269 |  | YS | 复杂市政 |  | 545002 | 1278.5805 | 494745
6.662 |  | 7 | 单箅平进式雨水口(H=1.0m) | 6.662 |  |  |  | 6.662 | 座 | 38 | 1753.1579 |  | YS | 复杂市政 |  | 545002 | 1278.5805 | 66620
88.9698 |  | 8 | 成品树脂混凝土排水沟 | 88.9698 |  |  |  | 88.9698 | m | 1083 | 821.5125 |  | YS | 复杂市政 |  | 359143 | 842.5533 | 889698
2.7077 |  | 9 | 道路破损修复 | 2.7077 |  |  |  | 2.7077 | ㎡ | 602 | 44.9784 |  | YS | 复杂市政 |  | 545002 | 1278.5805 | 27077
309.9024 |  | 2: 雨水管道小计; 3: 309.9024; 7: 309.9024; 8: ㎞; 9: 0.57089; 10: 5428389.2575 |  |  |  | 4483782 | 10519 | 3099024 |  | 3099024
0 |  | 1: （五）; 2: 污水管道
122.4901 |  | 1 | DN400mm球墨铸铁管(H=2.81m) | 122.4901 |  |  |  | 122.4901 | m | 595 | 2058.6571 |  | WS | 复杂市政 |  |  | #DIV/0! | 1224901
122.4901 |  |  | 污水管道小计 | 122.4901 | 0 | 0 | 0 | 122.4901 | ㎞ | 0.57089 | 2145591.4604 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 1224901
0 |  | 1: （六）; 2: 给水管道
62.5462 |  | 1 | DN200mm球墨铸铁管，埋地敷设（H=1.31m） |  | 62.5462 |  |  | 62.5462 | m | 562 | 1112.9217 |  | GS | 复杂市政 |  | 682567 |  | 625462
62.5462 |  |  | 给水管道小计 | 0 | 62.5462 | 0 | 0 | 62.5462 | ㎞ | 0.57089 | 1095587.2564 |  |  |  |  | 682567 | 0 | 625462
0 |  | 1: （七）; 2: 电气及照明
16.1388 |  | 1 | 路灯箱式变压器 10/0.23kV 50kVA | 16.1388 |  |  |  | 16.1388 | 台 | 1 | 161388 |  | DQ | 较复杂城市道路 | 3525.59 | 571786.41 | 2295.3204 | 161388
12.6239 |  | 2 | 单臂路灯 H=7m L=1.0m 配LED灯60W×1 | 12.6239 |  |  |  | 12.6239 | 套 | 23 | 5488.6522 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 135633 | 544.4711 | 126239
7.1048 |  | 3 | 单臂路灯 H=7m L=1.3m 配LED灯75W×1 | 7.1048 |  |  |  | 7.1048 | 套 | 12 | 5920.6667 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 75313 | 302.3287 | 71048
2.2973 |  | 4 | 桥上单臂路灯 H=6m L=1.0m 配LED灯75W×1 | 2.2973 |  |  |  | 2.2973 | 套 | 6 | 3828.8333 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 95526 | 383.4697 | 22973
3.5049 |  | 5 | 中杆灯 H=14m 配LED灯250W×2 | 3.5049 |  |  |  | 3.5049 | 套 | 2 | 17524.5 |  | DQ | 较复杂城市道路 | 3525.59 | 571786.41 | 2295.3204 | 35049
0.3845 |  | 6 | 路灯迁移 | 0.3845 |  |  |  | 0.3845 | 套 | 2 | 1922.5 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 135633 | 544.4711 | 3845
1.743 |  | 7 | 手孔井 | 1.743 |  |  |  | 1.743 | 套 | 9 | 1936.6667 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 75313 | 302.3287 | 17430
15.7365 |  | 8 | 塑料电缆线路保护套管CPVC75mm，埋地敷设 | 15.7365 |  |  |  | 15.7365 | m | 1100 | 143.0591 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 95526 | 383.4697 | 157365
2.1111 |  | 9 | 镀锌钢管SC100mm，埋地敷设 | 2.1111 |  |  |  | 2.1111 | m | 130 | 162.3923 |  | DQ | 较复杂城市道路 | 3525.59 | 571786.41 | 2295.3204 | 21111
3.2909 |  | 10 | 镀锌钢管SC80mm，暗敷设 | 3.2909 |  |  |  | 3.2909 | m | 220 | 149.5864 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 95526 | 383.4697 | 32909
22.9287 |  | 11 | 铜芯电缆YJV-0.6/1kV-5×25m㎡ | 22.9287 |  |  |  | 22.9287 | m | 1400 | 163.7764 |  | DQ | 较复杂城市道路 | 3525.59 | 571786.41 | 2295.3204 | 229287
87.8644 |  |  | 电气及照明小计 | 87.8644 | 0 | 0 | 0 | 87.8644 | ㎞ | 0.57089 | 1539072.1888 |  |  |  |  | 878258.41 | 3525.59 | 381648
0 |  | 1: （八）; 2: 电力排管
88.5906 |  | 1 | 12×MPPФ150mmm改性聚丙烯管普通型+1×PVC-UΦ50mm，埋地敷设 | 88.5906 |  |  |  | 88.5906 | m | 400 | 2214.765 |  | DQ | 较复杂城市道路 | 5831.63 | 1658600.37 | 2157.8231 | 885906
95.3491 |  | 2 | 12×MPPФ150mm改性聚丙烯管加强型+1×PVC-UΦ50mm，埋地敷设 | 95.3491 |  |  |  | 95.3491 | m | 260 | 3667.2731 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 539648 | 702.0769 | 953491
0.8071 |  | 3 | SC150mm镀锌钢管，埋地敷设 | 0.8071 |  |  |  | 0.8071 | m | 36 | 224.1944 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 710041 | 923.7565 | 8071
66.6506 |  | 4 | 人行道电力直通井，内尺寸为4.0m×2.0m×2.0m | 66.6506 |  |  |  | 66.6506 | 座 | 14 | 47607.5714 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 162238 | 211.0701 | 666506
20.5665 |  | 5 | 人行道电力T字分支井，内尺寸为4.0m×2.75m×2.0m | 20.5665 |  |  |  | 20.5665 | 座 | 4 | 51416.25 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 539648 | 702.0769 | 205665
8.6655 |  | 6 | 车行道电力直通井，内尺寸4.0m×2.0m×2.0m | 8.6655 |  |  |  | 8.6655 | 座 | 2 | 43327.5 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 710041 | 923.7565 | 86655
4.9106 |  | 7 | 车行道电力T字分支井，内尺寸4.0m×2.75m×2.0m | 4.9106 |  |  |  | 4.9106 | 座 | 1 | 49106 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 162238 | 211.0701 | 49106
285.54 |  |  | 电力排管小计 | 285.54 | 0 | 0 | 0 | 285.54 | ㎞ | 0.57089 | 5001646.5461 |  |  |  |  | 4482454.37 | 5831.63 | 2855400
0 |  | 1: （九）; 2: 通信管道
122.805 |  | 1 | SC100mm镀锌钢管，埋地敷设 | 122.805 |  |  |  | 122.805 | m | 6050 | 202.9835 |  | DX | 较复杂城市道路 | 7354.89 | 1023469.11 | 4389.5238 | 1228050
19.8634 |  | 2 | 人行道下模块式通信井，内尺寸：2.4m×1.4m×2.0m | 19.8634 |  |  |  | 19.8634 | 座 | 7 | 28376.2857 |  | DX | 较复杂城市道路 |  | 443476 | 1902.01 | 198634
42.3838 |  | 3 | 车行道下模块式通信井，内尺寸：2.4m×1.4m×2.0m | 42.3838 |  |  |  | 42.3838 | 座 | 15 | 28255.8667 |  | DX | 较复杂城市道路 |  | 247934 | 1063.3562 | 423838
185.0522 |  |  | 通信管道小计 | 185.0522 | 0 | 0 | 0 | 185.0522 | ㎞ | 0.57089 | 3241457.2283 |  |  |  |  | 1714879.11 | 7354.89 | 1850522
0 |  | 1: （十）; 2: 交通及安全设施
10.5003 |  | 1 | 交通标线 | 10.5003 |  |  |  | 10.5003 | ㎞ | 0.57089 | 183927.9584 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 105003
49.2858 |  | 2 | 交通标志 | 49.2858 |  |  |  | 49.2858 | ㎡ | 13222 | 37.2756 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 492858
6.2975 |  | 3 | 人行道铁艺护栏 | 6.2975 |  |  |  | 6.2975 | m | 345 | 182.5362 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 62975
6.8989 |  | 4 | 中央护栏 | 6.8989 |  |  |  | 6.8989 | m | 183 | 376.9891 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 68989
5.7371 |  | 5 | SB级波形护栏 | 5.7371 |  |  |  | 5.7371 | m | 138 | 415.7319 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 57371
0.2069 |  | 6 | 钢管拦车柱 | 0.2069 |  |  |  | 0.2069 | 个 | 9 | 229.8889 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 2069
18 |  | 7 | 公交车站台 | 18 |  |  |  | 18 | 座 | 2 | 90000 |  | JZ | 一般建筑
40.9134 |  | 8 | 施工期交通组织 | 40.9134 |  |  |  | 40.9134 | 项 | 1 | 409134 |  | DL | 较复杂城市道路 |  |  |  | 409134
115.667 |  | 9 | 交叉口监控设施 | 79.2296 | 3.5853 | 32.8521 |  | 115.667 | 处 | 2 | 578335 |  | DQ | 较复杂城市道路 | 136420 | 364374 | 655876 | 2213456
27.408 |  | 10 | 机房设备 |  | 2.5248 | 24.8832 |  | 27.408 | 项 | 1 | 90000 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  | 274080
280.9149 |  |  | 交通及安全设施小计 | 217.0695 | 6.1101 | 57.7353 | 0 | 280.9149 | ㎞ | 0.57089 | 4920631.2227
0 |  | 1: （十一）; 2: 绿化
51.4988 |  | 1 | 栽植乔木 | 51.4988 |  |  |  | 51.4988 | 株 | 122 | 4221.2131 |  | LH | 较复杂园林绿化 |  |  |  | 514988
10.9436 |  | 2 | 栽植灌木 | 10.9436 |  |  |  | 10.9436 | 株 | 1078 | 101.5176 |  | LH | 较复杂园林绿化 |  |  |  | 109436
10.1889 |  | 3 | 栽植地被 | 10.1889 |  |  |  | 10.1889 | ㎡ | 991 | 102.8143 |  | LH | 较复杂园林绿化 |  |  |  | 101889
4.6474 |  | 4 | 树池篦子 | 4.6474 |  |  |  | 4.6474 | ㎡ | 204 | 227.8137 |  | LH | 较复杂园林绿化 |  |  |  | 46474
7.2258 |  | 5 | 种植土 | 7.2258 |  |  |  | 7.2258 | m³ | 1195 | 60.4669 |  | LH | 较复杂园林绿化 |  |  |  | 72258
3.9637 |  | 6 | 外运土 | 3.9637 |  |  |  | 3.9637 | m³ | 1195 | 33.169 |  | LH | 较复杂园林绿化 |  |  |  | 39637
88.4682 |  |  | 绿化小计 | 88.4682 | 0 | 0 | 0 | 88.4682 | ㎞ | 0.57089 | 1549648.6201 | [6 empty] | 884682
0 |  | 1: （十二）; 2: 高压电缆进线
64.2267 |  | 1 | 高压电缆铜芯电缆 YJV22-8.7/12kV-3×95m㎡ | 64.2267 |  |  |  | 64.2267 | ㎞ | 1 | 642267 |  | DQ | 较复杂城市道路 |  |  |  | 642267
64.2267 |  |  | 高压电缆进线小计 | 64.2267 | 0 | 0 | 0 | 64.2267 | ㎞ | 1 | 642267 | [6 empty] | 642267
5242.8 |  |  | 工程费用合计 | 5116.4 | 68.66 | 57.74 | 0 | 5242.8 | ㎞ | 0.57089 | 91835233.2841 |  |  |  | 与设计费表中基数不相符 |  | 多子项项目请在工程费用合计行前插入填写，最后修改工程费用合计行中E*、F*、G*单元格公式即可
0 | 列1 | 1: Ⅱ; 2: 工程建设其他费用 |  |  | 两者相差 | -0.0095
33880 | 1 | 1: 1; 2: 建设用地费; 6: 33880; 7: 33880 |  | 调整金额 | 直接输入 | 金额 | 数量
0 | 0 | 1 | 其中：土地征用费 |  |  |  | 0 | 0 | 亩 | 19.2 | 0 |  |  |  | 征地费 |  |  | 福清 |  | 76922.475 | 992.25
0 | 0 | 1 | 其中：被征地农民养老保障预留金 |  |  |  | 0 | 0 | 亩 | 19.2 | 30000 |  |  |  | 留用金 |  |  | 1000000
| 0 | 1: 1; 2: 其中：补充耕地指标补偿费; 6: 0; 7: 0; 8: 亩; 10: 36000
0 | 0 | 1 | 其中：房屋拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | ㎡ | 12347.3 | 0 |  |  |  | 拆迁费 |  |  |  | 77914.725 |  | 180620.4358 | 23181.8101
0 | 0 | 1 | 其中：房屋拆迁费（2004年以后无合法产权房屋） |  |  |  | 0 | 0 | ㎡ | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 拆迁费
0 | 0 | 1 | 其中：高压电杆拆迁费（含缆化下地） |  |  |  | 0 | 0 | 基 | 2 | 0 | [7 empty] | 58349.55 |  | 135264.8187
0 | 0 | 1 | 其中：低压电杆拆迁费（含缆化下地） |  |  |  | 0 | 0 | 基 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 12347.3 |  | 19565.175 |  | 45355.6171
0 | 0 | 1 | 其中：通讯电杆拆迁费（含缆化下地） |  |  |  | 0 | 0 | 基 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：信号塔拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 座 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 其中：低压铁塔拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 基 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 30000
0 | 0 | 1 | 其中：高压铁塔拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 座 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：高压铁塔拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 座 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：路灯杆拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 根 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 其中：信号灯杆拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 根 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：坟墓拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 穴 | 2 | 0
0 | 0 | 1 | 其中：庙宇拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 座 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：拆除烟囱拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 座 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：围墙拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | m | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：公园拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | ㎡ | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：大门拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 座 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：操场、天井拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | ㎡ | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：水池拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | ㎡ | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：水库电房拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | ㎡ | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：绿化带拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | ㎡ | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：广告牌拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 株 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 1 | 其中：移树拆迁费 |  |  |  | 0 | 0 | 株 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 2: 其中：大榕树搬迁拆迁费; 6: 0; 7: 0; 8: 亩; 9: 0; 10: #DIV/0!
0 | 0 | 2: 其中：临时用地费; 6: 0; 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
0 | 0 | 2: 其中：给水管道拆迁费; 6: 0; 7: 0; 8: m; 9: 0; 10: #DIV/0!
0 | 0 | 2: 其中：燃气管道拆迁费; 6: 0; 7: 0; 8: m; 9: 0; 10: #DIV/0!
0 | 0 | 2: 其中：电力管沟拆迁费; 6: 0; 7: 0; 8: m; 9: 0; 10: #DIV/0!
0 | 0 | 2: 其中：雨水管道拆迁费; 7: 0; 8: m; 9: 0; 10: #DIV/0!
0 | 0 | 2: 其中：管线迁改费; 7: 0; 8: 项; 10: #DIV/0!
0 | 0 | 2: 其中：厕所拆迁费; 6: 0; 7: 0; 8: 座; 9: 0; 10: #DIV/0!
0 | 0 | 2: 其中：露天设备拆迁费（暂估）; 6: 0; 7: 0; 8: 个; 9: 0; 10: #DIV/0!
0 | 0 | 2: 其中：; 6: 0; 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
0 | 0 | 2: 其中：; 6: 0; 7: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
91.3312 | 1 | 1: 2; 2: 建设单位管理费; 6: 91.3312; 7: 91.3312 |  |  | 工程费*3% | 91.3312
81.6869 | 1 | 1: 3; 2: 建设工程监理费; 6: 81.6869; 7: 81.6869 |  |  | 1
0 | 0 | 1: 3; 2: 工程质量监督费; 6: 0; 7: 0
2.61 | 1 | 1: 4; 2: 建设工程交易服务费; 6: 2.61; 7: 2.61 |  |  | 1
45.8296 | 1 | 1: 5; 2: 工程造价咨询服务费; 6: 45.8296; 7: 45.8296 |  |  | 1.15
66.6867 | 1 | 1: 6; 2: 建设项目前期工作咨询费; 6: 66.6867; 7: 66.6867 |  |  | 0.8 | 金额
30 | 1 | 1: 7; 2: 研究试验费; 6: 30; 7: 30 |  |  | 直接输入 | 0
30 | 1 | 1 | 其中：桥梁静动载试验 |  |  |  | 30 | 30 | 座 | 1 | 300000
0 | 0 | 1: 2; 2: 其中：检测、监测费; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | 55.56%
| 1 | 1: 8; 2: 检测、监测费; 6: 15; 7: 15
| 1 | 1: 9; 2: 道路各结构层标高复核及平整度相关费用; 6: 1.3273; 7: 1.3273 |  |  | 23250
34.6025 | 1 | 1: 10; 2: 勘察费; 6: 34.6025; 7: 34.6025 |  |  | 0.011 | 1
95.1437 | 1 | 1: 11; 2: 设计费; 6: 95.1437; 7: 95.1437 |  |  | 1
9.5144 | 1 | 1: 12; 2: 施工图预算编制费; 6: 9.5144; 7: 9.5144
0 | 0 | 1: 10; 2: 竣工图编制费; 6: 0; 7: 0
15.0251 | 1 | 1: 13; 2: 环境影响咨询服务费; 6: 15.0251; 7: 15.0251 |  |  | 0.8
1.4517 | 1 | 1: 14; 2: 水土保持补偿费; 6: 1.4517; 7: 1.4517 |  |  | 1 | 外弃量 | 14516.974 | 直接输入 | 金额 | 数量
| 1 | 1: 15; 2: 水土保持方案编制费; 6: 9.0151; 7: 9.0151
0 | 0 | 15 | 森林植被恢复费 |  |  |  | 0 | 0 | 亩 | 8.7 | 0 |  |  |  | 15 | 2 |  | 恢复费
5.2428 | 1 | 1: 16; 2: 劳动安全卫生评审费; 6: 5.2428; 7: 5.2428 |  |  | 0.001
65.535 | 1 | 1: 17; 2: 场地准备及临时设施费; 6: 65.535; 7: 65.535 |  |  | 0.0125
15.7284 | 1 | 1: 18; 2: 工程保险费; 6: 15.7284; 7: 15.7284 |  |  | 0.003 | 4%
0 | 0 | 1: 16; 2: 地质灾害危险性评估费; 6: 0; 7: 0 |  |  | 1
0 | 0 | 1: 17; 2: 生产职工培训费; 6: 0; 7: 0
0 | 0 | 1: 18; 2: 职工提前进厂费; 6: 0; 7: 0
0 | 0 | 1: 16; 2: 办公及生活用具购置费; 6: 0; 7: 0
0 | 0 | 1: 17; 2: 联合试运转费; 6: 0; 7: 0 |  |  | 0
0 | 0 | 1: 18; 2: 专利及专有技术使用费; 6: 0; 7: 0
16.8285 | 1 | 1: 19; 2: 招标代理服务费; 6: 16.8285; 7: 16.8285 |  |  | 0.8
5.8368 | 1 | 1: 20; 2: 施工图审查费; 6: 5.8368; 7: 5.8368
0.87092 | 1 | 1: 21; 2: 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费; 6: 0.87092; 7: 0.87092
0 | 0 | 1: 19; 2: 建设项目水资源论证报告书编制费; 6: 0 |  |  | 0
0 | 0 | 1: 20; 2: 白蚂蚁防治费; 7: 0
0 | 0 | 1: 21; 2: 防空地下室易地建设费; 6: 0; 7: 0 |  |  | 0.05 | 1800 | 1
0 | 0 | 1: 19; 2: 新建住宅供配电设施工程建设费; 6: 0; 7: 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95
0 | 0 | 1: 20; 2: 高可靠性供电费用及临时接电费; 6: 0; 7: 0; 8: kVA; 10: #DIV/0! |  |  | 0
0 | 0 | 1: 21; 2: 市政公用设施费; 6: 0; 7: 0
| 1 | 1: 22; 2: 工程支付担保费; 6: 5.2428; 7: 5.2428 |  |  | 0.001 | 1
0 | 0 | 1: 20; 2: 建设工程施工现场远程视频监控管理费; 6: 0; 7: 0 |  |  | 15 | 雨水 | 污水 | 给水 | 路灯 | 电力 | 电信
2.5023 | 1 | 1: 23; 2: 地下管线竣工测量费; 6: 2.5023; 7: 2.5023 |  |  | 管线长度 | 0.57089 | 0.57089 | 0.57089 | 1.1418 | 0.57089 | 0.57089 | 长度为双侧总和
34497.0117 |  | 2: 工程建设其他费用合计; 6: 34497.0117; 7: 34497.0117; 8: ㎞; 9: 0.57089; 10: 604265110.0355 | QT
0 |  | 1: Ⅲ; 2: 预备费 |  |  |  |  | 项建 | 概算修编
175.7854 |  | 1: 1; 2: 基本预备费; 6: 175.7854; 7: 175.7854 |  |  | 0.03 |  | 18834.1 | 39915.6 | 21081.5 | 111.9%
175.7854 |  | 2: 预备费合计; 6: 175.7854; 7: 175.7854; 8: ㎞; 9: 0.57089; 10: 3079134.9606 | QT
0 | 列1 | 1: 0; 2: 建设期贷款利息
0 | 0 | 1: 0; 2: 建设期贷款利息; 6: 0; 7: 0
0 | 0 | 1: 0; 2: 建设期融资费用; 6: 0; 7: 0
0 |  | 2: 建设期贷款利息合计; 6: 0; 7: 0; 8: ㎞; 10: #DIV/0! | QT
0 |  | 1: 0; 2: 铺底流动资金; 7: 0; 8: m³/d; 9: 0.57089; 10: 0 | QT
39915.6 |  | Ⅳ | 工程总投资 | 5116.4 | 68.66 | 57.74 | 34672.8 | 39915.6 | ㎞ | 0.57089 | 699179529.5783 |  |  |  | 39915.6
[16 empty] | 0.3 | 0.7 | bar: 1; 8 to 9
[16 empty] | 11974.68 | 27940.92 | bar: 1; 8 to 9
39915.59 | bar: 1; 8 to 9
15825 | bar: 1; 8 to 9
19957.8 | bar: 1; 8 to 9
39915.61 | bar: 1; 8 to 9
0 | 0 | bar: 8
|  | 编制: |  |  | 校核: |  |  |  | 审核:
|  | 3: 39915.5971; 4: 3325.2; 5: 5242.8; 6: -1917.6 |  |  |  |  | 新水 | 0 | 0 | 注：新水只使用大面积绿化景观工程项目。
|  | 4: 36590.4 |  |  |  |  | 汽油 | 55405.9104 | 81.5243
[17 empty] | 柴油 | 204131.6266 | 297.4402
|  | 5: 0.2; 6: 0.8; 8: GDP; 9: 7.081 |  |  |  |  | 电力 | 909260.5866 | 111.7481
|  | 3: 0; 4: 0; 5: 7983.1194; 6: 31932.4777; 8: 贡献率; 9: 0.6049 | [6 empty] | 490.7126
|  | 8: 就业; 9: 1971.8306 | [6 empty] | 452.9655
[6 empty] | 勘察 | 34.6025
[6 empty] | 设计 | 104.6581
[6 empty] | 监理 | 81.6869
[6 empty] | 土建及交通 | 5008.7274
[6 empty] | 路灯 | 87.8644
[6 empty] | 绿化 | 88.4682
[6 empty] | 设备 | 57.74
Note on O2: 张曦：由下拉菜单中选择所属专业。
Note on N2: 张曦：由下拉菜单中选择所属专业。
Note on P212: zx: 工程费100万以下项目2.5万元 工程费500万以下项目5万元 工程费1千万以下项目10万元 工程费5千万以下项目15万元 工程费1亿元以下项目20万元 工程费5亿元以下项目25万元 工程费5亿元以上项目30万元
Note on P194: zx: 1.编制报批稿之外的成果文件时： 工程费用5000万元及以下，取2%； 工程费用10000万元及以下，取1.25%； 工程费用20000万元及以下，取1%； 工程费用20000万元以上，取0.5%。 2.编制报批稿时： 按评估报告中的费率执行。
Note on P189: 国家发展改革委发改价格[2011]534号规定： 估算投资额100亿元以下的农业、林业、渔业、水利、建材、市政（不含垃圾及危险废物集中处置）、房地产、仓储（涉及有毒、有害及危险品的除外）、烟草、邮电、广播电视、电子配件组装、社会事业与服务建设项目的环境影响评价（编制环境影响报告书、报告表）收费，应在原国家计委、国家环保总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格 [2002）125号）规定的收费标准基础上下调20％收取；