## 双随机
福州市闽清生态环境局2024年第三季度双随机检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 | 闽清县白樟镇池埔工业区 | 重点碳排放污染源 | 张宗炉,王吓俤 | 2024-08-12 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该企业正在生产，主要生产工艺：原料-球磨-喷雾干燥-压力成型-烘干上釉-烧成-包装-入库，目前产量已减少至6000平方每天。废气处理设施正在运行，原料堆场篷布掀开后未及时遮盖，部分瓷砖碎片未及时清理。
2 | 福建省闽清中成陶瓷有限公司 | 闽清县白樟镇樟山村53号 | 重点碳排放污染源 | 杨帆,薛川许 | 2024-07-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司停产中，废水及废气处理设施未运行。
3 | 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 闽清县白樟前庄 | 重点碳排放污染源 | 薛川许,林煌 | 2024-08-20 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司已停产半个月，污染设施及在线设施已停用并报备，现场留销售人员处理库存。
4 | 闽清佳美陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇普贤村 | 重点碳排放污染源 | 王芬,方涛 | 2024-07-18 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时企业已停产，堆料场堆料未完全覆盖。
5 | 闽清嘉兴陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县普贤 | 重点碳排放污染源 | 何忠平,薛川许 | 2024-08-20 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，污染治理设施正在运行。查看废气排放口在线监控数据未见超标，但工人在处理布袋除尘灰时喷淋设施未开启，粉尘太大，已要求立整立改打开喷淋设施。
6 | 福建省闽清新丰陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇田中村贵岩 | 重点碳排放污染源 | 林文,王芬 | 2024-07-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司停产中，废水和废气处理设施未运行。
7 | 闽清县金沙镇宜源淡水养殖场 | 金沙镇上演村107号 | 县级特殊污染源 | 王吓俤,林文光 | 2024-08-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该养殖场正在生产经营，主要从事鳗鱼淡水养殖，养殖场占地面积约为8000平方米，现场设有25口个鳗鱼饲养池，现有15口养殖中，10口闲置中，约喂养有55吨鳗鱼。该养殖场养殖尾水通过排水沟收集排入位于养殖场西北侧的废水收集沉淀池，通过水浮莲和水草生物净化，配套除磷剂加药设备，尾水经沉淀池沉淀、除磷剂处理后通过废水排放口排放。检查时废水总排口未在排放，现场已安装总磷、流量在线监测设备，根据数据显示，16：00总磷0.1310毫克/升，流量1.437立方米/小时。
8 | 福建省闽清县豪客来陶瓷有限公司 | 闽清县白樟云渡 | 重点碳排放污染源 | 王丹凤,罗丽玉 | 2024-08-08 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 我局执法人员主要对该公司烟气在线站房、脱硫塔运行情况进行现场检查。现场检查时，该公司正在生产，脱硫塔设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾；现场调阅在线监控数据显示流量为14.83立方米/秒，二氧化硫折算浓度7.68毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为67.1毫克/立方米，烟尘折算浓度为12.04毫克/立方米。现场检查发现，脱硫塔配套的压滤设施旁边水泥地面可见有少量压滤脱硫水，未流到外环境。现场要求该公司立即清理掉，并在压滤设备周边设置围堰。
9 | 福建盛利达陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇黄石工业区 | 县级特殊污染源 | 黄鸿儒,汪碧光 | 2024-07-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 我局环境执法人员对该公司煤气站及脱硫塔运行情况进行检查，现场检查时，该公司正在生产。该公司煤气站在煤制气过程中的含酚废水及煤焦油分别集中收集储存在酚水池和焦油池，酚水池和焦油池已水泥硬化并密闭，产生的挥发酚废气经管道负压收集后送往煤气炉进行焚烧处置；含酚废水通过下球墨进行利用；煤焦油委托资质单位进行处置，已与处置单位签订合同。经调阅脱硫塔中控平台，脱硫处理设施正在运行，现场提供脱硫塔加药记录，现场未发现废水外排。
10 | 福建省闽清博达陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇黄石村249号 | 县级特殊污染源 | 罗丽玉,林文光 | 2024-08-08 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 我局执法人员对福建省闽清博达陶瓷有限公司的烟气在线站房、 干燥塔、废气处理设施及废水循环系统进行现场检查。现场检查时，该公司正在生产，废气处理设施及废水循环系统正在运行，未发现生产废水外排。现场查看在线监控数据显示：10：57流量11.79立方米/秒，二氧化硫折算浓度27.87毫克/立方米，氮氧化物折算浓度54.77毫克/立方米，烟尘折算浓度22.9毫克/立方米。现场发现该公司门口露天堆放有一堆废瓷砖碎片，已现场要求该公司清理。
11 | 福州天祥电器有限公司 | 闽清县池园镇宝新工业区 | 县级一般污染源 | 何忠平,王芬 | 2024-08-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司正在生产。未发现生产废水外排。该公司使用天然气为燃料，设有一条抽屉窑。现场未闻及明显异味。
12 | 闽清县白中夜百中音乐坊 | 闽清县白中镇白中街 | 县级一般污染源 | 林文,杨帆 | 2024-07-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时未营业。
13 | 福建省闽清天洋电力有限公司金坑分公司 | 闽清县金沙镇宝峰村 | 县级一般污染源 | 王吓俤,张宗炉 | 2024-08-20 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 我局执法人员调阅省平台8月1日-19日数据显示，该电站生态下泄流量达标率100%，视频连接现场管理员时，该电站正在下泄，9:30瞬时总流量为0.012m³/s，达到最小生态下泄值。
14 | 福建省南方环能科技有限公司 | 闽清县白中镇白金工业区白金东路20号 | 县级一般污染源 | 杨帆,何忠平 | 2024-08-20 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司正在生产，切割车间和砂轮加工车间废气经管道收集后采用布袋除尘设施进行除尘，设施正在运行中。生产过程无生产废水排放，现场检查也未发现生产废水外排。该公司设有一个危险废物贮存间，内贮存有两小桶废矿物油。
15 | 福建省闽清县后佳合资水电站 | 上莲乡 | 县级一般污染源 | 王吓俤,张宗炉 | 2024-08-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，现场正在泄流。调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该电站8月15日10:50生态下泄流量为0.203m³/s。
16 | 福建省闽清石友石材工艺有限公司 | 闽清县梅城镇大路村353号 | 县级一般污染源 | 张宗炉,何忠平 | 2024-08-05 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | :执法人员检查时，该公司工作人员正在加工石材，切边机、磨边机在运行，配套的喷淋设施运行中，产生的废水流进废水收集池，废水经沉淀后回用，未见生产废水外排。
17 | 福建中鳗渔业发展有限公司 | 上莲乡下丰村 | 县级重点污染源 | 何忠平,杨帆 | 2024-08-13 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司正在运营，每个养殖单元内有4个养殖池，2个废水处理池，目前有3.5个养殖单元在生产，鳗鱼养殖池内的废水经爆气处理沉淀后回水利用。废水总排口下方设置有一个铺有防渗膜的容积约60立方米的废水收集池，其废水总排口与废水收集池之间通过一根直径20cm的PVC管连接，废水总排口与废水收集池各设置有一个视频监控，已联至省视频监控平台。收集的废水通过4根管道接至周边林地进行滴灌。
18 | 福州市益通陶瓷科技有限公司 | 福州市闽清县池园镇福斗村溪西350号 | 县级特殊污染源 | 王芬,薛川许 | 2024-08-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司正在生产。未发现生产废水外排。该公司使用天然气为燃料，设有一条辊道窑。现场未闻及明显异味。该公司于2022年4月30日办理排污许可证，登记编号：91350124MA31E2D080001X，有效期至2027年4月19日。
19 | 福建库亿陶瓷有限公司 | 闽清县池园镇宝新村宝新308号 | 县级特殊污染源 | 王芬,张旺和 | 2024-08-16 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司使用的燃料是天然气，辊道窑正常生产，车间雨水沟无污水，检查过程未发现废水外排情况，污水池周边行洪沟存在部分堵塞，已要求立即清理，确保雨天污水不外排
20 | 福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 | 闽清县白樟池浦工业区 | 县级特殊污染源 | 王吓俤,张宗炉 | 2024-08-12 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司已停产检修。
21 | 福建省闽清县溪西陶瓷有限公司 | 闽清县溪西村 | 县级特殊污染源 | 张旺和,林文光 | 2024-08-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司正在生产。检查时该公司脱硫设施正在运行，调阅在线监控显示10:37的二氧化硫折算浓度为2.02毫克/立方米，氮氧化物折算浓度111.82毫克/立方米 ，烟尘折算浓度3.36毫克/立方米，流量为14.83立方米/秒 。该公司废煤焦油贮存在收集罐中，与洛阳昊海环保科技有限公司、宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司等公司签订煤焦油委托处置合同，委托以上公司处置废煤焦油。该公司设有含酚废水池，已密闭将废气引至煤气炉引风机处理，含酚废水回用于球磨工序。该公司车间外雨水沟设置有应急闸门，配套建设有一大一小两个应急池，检查时小应急池池内水位较高，应急闸门未处于闭合状态，现场立即整改，将应急闸门闭合，开启小应急池内设置的抽水泵将水抽至废水循环收集池回用。
22 | 福州市丰禾钢结构有限公司 | 闽清县云龙乡官庄村中建产业园17号 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,林文光 | 2024-08-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司已临近下班，现场工人正在做收尾工作，抛丸除锈工序、喷漆工序未作业，喷漆工序配套的废气治理设施处于停止运行状态。该公司于2023年8月21日经福州市闽清生态环境局办理固定污染源排污登记回执，登记编号为：91350124MAUWLUD8D001X，有效期自2023年8月21日至2028年8月20日止。检查时发现该公司抛丸废气排放口、喷漆废气排放口预留的人工检测口未密封，现场已要求该公司对预留的人工检测口进行密封。
23 | 闽清恒金陶瓷有限公司 | 闽清县云龙云柄隔科技工业园区 | 县级特殊污染源 | 何忠平,杨帆 | 2024-07-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、现场检查时，该公司正在生产；2、该公司干燥塔设有除尘脱硫设施，窑炉尾气收集后接入干燥塔废气处理设施处理后排放。现场检查时废气处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾；现场调阅10点30分在线监控数据显示流量为66700.8立方米/每小时，二氧化硫折算浓度29.17毫克/立方米，氮氧化物折算浓度为61.96毫克/立方米，烟尘折算浓度为7.18毫克/立方米。3、该公司设有煤焦油周转池，将煤焦油定期交由有资质的公司进行处置；4、该公司含酚废水和制釉等生产废水通过收集池收集沉淀后下球磨利用，检查时未发现酚水外排现象；酚水循环池顶部采用水泥和模板密封，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。5、该公司于2022年10月9日向福州市闽清生态环境局申领排污许可证，编号为91350124557565594A001V，行业类别：建筑陶瓷制品制造，管理类别：重点管理。有效期至2027年12月5日。6、该公司已设置危险废物贮存间，危废间防渗沟未开挖，要求该公司尽快安排施工、整改到位。
24 | 福建省闽清云龙兴龙陶瓷有限公司 | 闽清县云龙乡台鼎工业区 | 县级特殊污染源 | 黄鸿儒,罗丽玉 | 2024-07-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。我局环境执法人员对该公司煤气站及产生的酚水、煤焦油贮存、利用等情况进行检查时，发该公司酚水经收集后统一暂存于酚水池后并循环使用，酚水池外沿采用水泥密封，酚水池顶棚并用彩钢瓦遮盖，密闭酚水池已安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底作增氧助燃燃烧处理，周边未明显闻到挥发酚废气；酚水通过输送管道用于下球磨利用；产生的煤焦油暂存在焦油池，已与危废处置单位签订处置合同；现场未发现酚水外排，煤焦油露天堆放。
25 | 福建航兴新型建筑材料有限公司 | 闽清县白樟镇白樟街50号 | 县级重点污染源 | 何忠平,林煌 | 2024-08-20 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司未生产，该公司于8月12日正式停产并上报闽清环保局，查看烟囱未排烟。
26 | 闽清县省璜镇安顺水电站 | 省璜镇岭里村 | 水电站下泄流量专项执法 | 黄鸿儒,张宗炉 | 2024-08-08 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该电站已经完成相关退出手续注销及设备拆除等工作，已注销福建省生态云水电站下泄流量在线监控系统的电站账号，不再执行生态下泄量考核。
27 | 闽清县云龙后垅水电站 | 闽清县云龙后垅水电站 | 水电站下泄流量专项执法 | 张旺和,黄鸿儒 | 2024-07-24 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。调阅省平台2024年7月19日-23日泄流监控数据，该水电站生态下泄流量达标率（2021办法）为100%，调阅2024年7月24日15:20-16:40数据时，发现15:55上传泄流数据为0.012m³/s，低于最小生态下泄流量核定值，其他时段上传数据均超过该水电站最小生态下泄流量核定值。
28 | 闽清县池园湄溪水电站（湄溪电站） | 闽清县池园潘亭村 | 水电站下泄流量专项执法 | 王丹凤,张宗炉 | 2024-08-08 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。调阅省平台9:36在线流量数据显示下泄流量值为0.059m³/s，达到最小生态下泄流量核定值。
29 | 福州仁顺陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇田中村贵岩 | 县级特殊污染源 | 林文,方涛 | 2024-07-18 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、检查时该公司原有3条生产线，1条停产，2条正在生产；2、干燥塔设有布袋除尘+脱硫的废气处理设施处理，干燥塔废气经设施处理后高空排放；现场检查时干燥塔配套废气处理设施正在运行，烟囱排放口未见异常烟雾；3、该公司炉窑尾气收集后通过脱硫塔处理后高空排放；4、现场检查发现料场有部分未完整覆盖。
30 | 福州鑫洋机械制造有限公司 | 闽清县白樟镇白洋工业区 | 县级一般污染源 | 王吓俤,王丹凤 | 2024-08-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司2023年7月4日向福州市闽清生态环境局申领排污许可证，证书编号：91350124665064930B001U，有效期：2023年7月29日至2028年7月28日,管理类别：简化管理。该公司于2023年7月26日制定突发环境事件应急预案，并向福州市闽清生态环境局备案，备案编号：350124-2023-012-L。检查时该公司生产中，未发现生产废水外排现象，检查发现车间地面有积尘未及时清理，现场已立整立改。
31 | 闽清县金沙镇昌仁贸易商行 | 福州市闽清县金沙镇沃头村42号 | 县级一般污染源 | 林文光,林家祚 | 2024-08-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该车间大门紧闭，车间内无生产迹象，现场未发现相关人员。通过天眼查查阅该商行营业执照，显示已注销。电话联系该经营者，其表示已长期停产，电话与租赁方联系，也证实已停产多时。
32 | 闽清县省璜山凤农场 | 闽清县省璜镇前峰村1号 | 县级一般污染源 | 薛川许,何忠平 | 2024-09-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时发现该养殖已关停，现场大门紧闭，无工作人员在现场。
33 | 闽清县坂东金峰水电站 | 闽清县坂东镇下洋村 | 县级一般污染源 | 杨帆,黄鸿儒 | 2024-09-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该水电站正在泄流，经调阅在线监控数据，该水电站2024年9月2日10:04下泄流量已达到泄流核定值，该水电站8月份因设备检修已经水利局通过列入生态电价免考核。
34 | 闽清县中医院 | 闽清县梅溪路 | 核技术利用单位 | 张旺和,杨帆 | 2024-08-26 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该医院正在经营。废水处理设施正在运行，医疗废物暂存于医疗废物储存间，有医疗废物流转台账。现场对辐射装置防护设施等进行检查，未发现射线泄露等问题，相关人员已取得辐射操作证书。检查发现一个医疗废物袋口未及时封口，现场已立即整改。
35 | 闽清县六都医院 | 闽清县坂东镇坂东街27号 | 核技术利用单位 | 薛川许,林文光 | 2024-09-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该医院正常营业，污水处理设施正常运行；医疗废物委托福建省固废处置有限公司处理医疗废物，将经营过程中产生的医疗废物送至该公司处置；未被污染的输液瓶（袋）等废物由泉州天元环保科技有限公司处置；医疗废物分类储存于医疗废物储存间，日常转移接受台账较为完整；已办理辐射安全许可证，并按规范使用设施。
36 | 闽清县东桥新联丰养殖场 | 闽清县东桥镇溪沙村溪沙榜 | 县级重点污染源 | 王吓俤,黄鸿儒 | 2024-08-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该养殖场正在生产经营。总排放口现场正在排放废水，废水经曝气-沉淀-植物吸收（水浮莲）后排放。经调阅在线监控数据，该养殖场2024年8月30小时数据日及2024年8月1日至8月29日天数据中总磷指标均小于0.5毫克/升，未发现其他废水外排口。
37 | 福建省闽清顺发养殖有限公司 | 闽清县塔庄镇下庄坂工业区 | 县级重点污染源 | 王芬,薛川许 | 2024-09-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司正在生产经营，主要从事鳗鱼养殖，养殖面积约为12000平方米，现场设有36口个鳗鱼饲养池，现约喂养有40万条尾鳗鱼，养殖废水处理工艺：沉淀池-纤维过滤机（清水进入蓄水池回用）-废水处理池-加药处理-沉淀池-排放口排放，总排口正在排水，水量不大，查看在线监控数据未见超标。
38 | 福建恒隆农业科技发展有限公司 | 闽清县省璜镇谷洋村5号 | 县级重点污染源 | 林文光,黄鸿儒 | 2024-08-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司正在生产经营，主要从事鳗鱼淡水养殖，养殖面积约为1.22万平方米，现场设有52口鳗鱼饲养池，其中32口池在养，在养鳗鱼约50吨，养殖用水主要来自公司南侧演溪上游。现场检查时该公司鳗鱼池设有排水管与养殖区的排水沟相连，养殖尾水通过排水沟排入位于鳗鱼池东侧的过滤蓄水池，该池南侧设有两个废水收集处理池。养殖废水经沉淀加药处理后通过排放口排放，现场已安装总磷、流量在线监控设备并联网，调阅8月27日7：00在线数据为：总磷0.3481mg/L，累计流量978.753千立方米，瞬时流量105.37m³/h。
39 | 福建省闽清豪业陶瓷有限公司 | 闽清县梅城镇大路王大河工业区 | 县级重点污染源 | 王吓俤,张宗炉 | 2024-08-26 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司窑炉停炉中，流水线车间无工人作业，压力机未运转，干燥塔未运行，废气排放口无废气排放，车间未见废水外排情况。
40 | 福建水口发电集团有限公司 | 福州市台江区义洲街道白马南路333号白马大厦整座 | 县级重点污染源 | 黄鸿儒,王丹凤 | 2024-08-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运行。电站泄流口正在泄流，经调阅福建省生态云水电站下泄流量在线监控系统，发现该水电站的瞬时总流量已超过下泄核定值，2024年8月1日至29日期间下泄流量达标率（2021年办法）为100%。
41 | 福州市磊鑫矿业有限公司 | 闽清县池园镇井后村商贸街100号 | 县级重点污染源 | 王丹凤,汪碧光 | 2024-08-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司矿区2023年8月起开始开采，持续进行剥离作业及复绿工程。矿区设有一个1500立方的沉淀池。该公司生产区设有颚破破碎机2台、圆锥机2台、制砂机3台、振动筛7台；生产区污水收集设施已安装；配套有洒水车1台，雾炮车2台（1台固定；一台移动）检查时破碎生产线没有生产，该公司设置有破碎喷淋设施和污水收集设施。该公司已设置危险废物贮存间。
42 | 福建省闽清清禾农牧有限公司 | 闽清县桔林乡桔林村前樟垱 | 县级特殊污染源 | 张宗炉,王丹凤 | 2024-08-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司无生猪饲养，猪舍正在进行设备升级改造，无生产废水产生，收集池无生产废水贮存。
43 | 福州市益通陶瓷科技有限公司 | 闽清县池园镇福斗村溪西350号 | 县级特殊污染源 | 王芬,薛川许 | 2024-08-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司正在生产。未发现生产废水外排。该公司使用天然气为燃料，设有一条辊道窑。现场未闻及明显异味。该公司于2022年4月30日办理排污许可证，登记编号：91350124MA31E2D080001X，有效期至2027年4月19日。
44 | 福建库亿陶瓷有限公司 | 闽清县池园镇宝新村宝新308号 | 县级特殊污染源 | 王芬,张旺和 | 2024-08-16 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司使用的燃料是天然气，辊道窑正常生产，车间雨水沟无污水，检查过程未发现废水外排情况，污水池周边行洪沟存在部分堵塞，已要求立即清理，确保雨天污水不外排。
45 | 福建鑫吉祥建材有限公司 | 闽清县白金工业园区白中镇片区 | 县级特殊污染源 | 林文光,张旺和 | 2024-08-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产中，三条生产线1号、3号两条线正在运行，2号线正在检修未运行。该公司挤塑工序配套集气罩收集设施，废气通过管道收集后经活性炭吸附处理后由15米烟囱排放。冷却水经收集冷却后回用，未发现生产废水外排。车间外露天堆放有两袋废渣，现场要求立即转移至车间内及时清运。
46 | 闽清县渡口建兴装卸场 | 梅溪镇渡口村 | 县级特殊污染源 | 张旺和,王吓俤 | 2024-08-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该场正常装卸，原临时堆砂场已清空，输送带已安装喷淋系统，靠江边已建成废水收集沉淀池，用来回收场地内雨水及喷淋水并回用。
47 | 福州杉一电器有限公司 | 闽清县云龙乡后陇村中建产业园5号 | 县级特殊污染源 | 林煌,方涛 | 2024-08-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，注塑车间配套的废气收集设施运行中。该公司2024年7月10日与邵武绿益新环保产业开发有限公司签订危险废物委托处置合同，委托处置废活性炭和废矿物油。该公司设有一个危险废物贮存间。
48 | 福建信灿机电有限公司 | 闽清县白中镇梅坂村白金东路18号 | 县级特殊污染源 | 黄鸿儒,王丹凤 | 2024-08-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，污染治理设施正在运行。6台热熔设备中2台正在运行，其他4台未运行，热熔产生废气、抛丸粉尘经集气罩收集后通过处理设施处理，厂区周边未发现废水外排，配套设置危险废物贮存间，危险废物规范储存。
49 | 福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 | 福州市闽清县白樟池浦工业区 | 县级特殊污染源 | 王吓俤,张宗炉 | 2024-08-12 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司已停产检修。
50 | 闽清县洁源城市生活垃圾无害化处理有限公司 | 闽清县云龙乡潭口工业区150-1 | 县级特殊污染源 | 黄鸿儒,王丹凤 | 2024-09-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在运营。现场废水处理设施正在运行，处理后的废水水质清澈，经调阅在线监控数据，该公司监测指标COD、氨氮、总磷及pH值均未发现超标，该公司设有危废贮存间，检测废液等危废规范暂存。
51 | 福建省闽清县溪西陶瓷有限公司 | 福州市闽清县溪西村 | 县级特殊污染源 | 张旺和,林文光 | 2024-08-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司正在生产。检查时该公司脱硫设施正在运行，调阅在线监控显示10:37的二氧化硫折算浓度为2.02毫克/立方米，氮氧化物折算浓度111.82毫克/立方米 ，烟尘折算浓度3.36毫克/立方米，流量为14.83立方米/秒 。该公司废煤焦油贮存在收集罐中，与洛阳昊海环保科技有限公司、宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司等公司签订煤焦油委托处置合同，委托以上公司处置废煤焦油。该公司设有含酚废水池，已密闭将废气引至煤气炉引风机处理，含酚废水回用于球磨工序。该公司车间外雨水沟设置有应急闸门，配套建设有一大一小两个应急池，检查时小应急池池内水位较高，应急闸门未处于闭合状态，现场立即整改，将应急闸门闭合，开启小应急池内设置的抽水泵将水抽至废水循环收集池回用。
52 | 福建省宏昌电器有限公司 | 闽清县池园镇洋头村潘婷半山 | 县级一般污染源 | 王芬,杨帆 | 2024-08-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司停产中。未发现生产废水及废气外排。
53 | 闽清金水湾生态农业有限公司 | 闽清县桔林乡汤兜村 | 县级一般污染源 | 林家祚,张宗炉 | 2024-08-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，无观光游客。建有蛋鸭棚有4栋，采取干湿分离、高床旱养方式，鸭粪便收集后用于其种植的果树施肥，该项目已办理建设项目环境影响登记备案，备案号：202035012400000023。其内水库放养四大家鱼，未见相关投饵痕迹，水面水质清澈见底，可见鱼儿游行。
54 | 闽清县新港水力发电站高港电站 | 东桥 | 水电站下泄流量专项执法 | 林文光,张旺和 | 2024-08-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在发电，生态泄流设施正在进行生态泄流。根据调阅该水电站生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站15:30瞬时流量：0.012立方米/秒。
55 | 闽清县白中梅坂电站 | 白中梅坂150号 | 水电站下泄流量专项执法 | 张旺和,王丹凤 | 2024-08-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流，生态泄流在线监控设备采用电线进行电源供应，采用网络线上网信号，数据正常上传。在线设备正在运行，未发现异常情况，11时40分下泄流量为65.535立方/秒。
56 | 闽清县桔林尚德横溪坑水电站一级电站 | 闽清县桔林乡尚德横溪坑 | 水电站下泄流量专项执法 | 王吓俤,张旺和 | 2024-08-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在水库下游坝下。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站10时05分生态下泄流量为0.023M3/S

## 全链条
福州市闽清生态环境局2024年第三季建设项目监督检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 福建比美特环保集团有限公司比美特新型环保建材项目 | 闽清县池园镇宝新村 | 建设项目三同时 | 王吓俤,张宗炉 | 2024-08-15 | / | 现场检查时，企业正在调试生产设备，废水处理设施已建成，清洗废水经处理后循环利用，未见外排。废气处理设施15m排气筒未建成。
2 | 闽清县梅溪段中小流域治理项目（塔庄镇标段） | 塔庄镇 | 建设项目三同时 | 王丹凤,林文光 | 2024-08-12 | / | 现场检查时，该项目属于生态影响类项目，目前已建设完成。
3 | 福州市双琦贸易有限公司双琦箱包配件生产项目 | 闽清县坂东镇湖头村新村32号 | 建设项目三同时 | 王丹凤,林文光 | 2024-08-19 | / | 现场检查时，该公司已建设完成，现场锯边工序、打孔工序、组装工序正在运行，挤出成型、覆膜、吸塑工序未运行，已配套水喷淋+过滤棉+活性炭吸附治理设施。该公司已于2024年1月12日进行固定污染源排污登记，登记编号：91350124MA2XT18Y0H001W。该公司已于2024年1月14日完成环保竣工自主验收。现场检查发现，该公司废气排放口预留的人工采样口未密封完全。
4 | X125（ZX1501）池埔路口至继新路段公路工程（S308白樟池埔至白中攸太及X125白中攸太至白中继新） 项目 | 池埔 | 建设项目三同时 | 王吓俤,张宗炉 | 2024-08-12 | / | 现场检查时，道路已建成，未发现扬尘污染等环境违法行为。
5 | 福州金石陶瓷科技有限公司负责金石陶瓷烧烤炉、披萨炉项目 | 闽清县坂东镇朱厝工业区433号1＃厂房 | 建设项目三同时 | 张旺和,黄鸿儒 | 2024-08-29 | / | 现场检查时未发现污水排放，检查发现该公司存在建设项目登记错误，该公司不使用高污染燃料，年产150万件以下，不需要进行登记。该公司目前已更正，已撤销登记，并办理了排污许可登记。
6 | 闽清县梅丽文旅发展有限公司池园镇文创展示建设 | 闽清县池园镇丽山村1号 | 建设项目三同时 | 张旺和,黄鸿儒 | 2024-09-03 | / | 现场检查时，该项目尚未开工建设。
7 | 闽清县净陶环保有限公司闽清县建陶企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 | 闽清县梅城镇解放大街63号世纪大厦8层803 | 建设项目三同时 | 张宗炉,王吓俤 | 2024-08-27 | / | 现场检查时，项目氨酚处理系统锅炉还在施工，未投入使用，其余设施已基本建成，正在调试中，现场未见废水外排。
8 | 福建金溪海峡环保有限公司闽清县梅溪污水处理厂扩建及提标改造工程 | 闽清县梅溪镇福银高速里洋隧道东南侧 | 建设项目三同时 | 王丹凤,林文光 | 2024-09-02 | / | 现场检查时，该公司扩建及提标改造工程已建设完成，该公司梅溪污水处理厂已取得排污许可证，现场已投入运行。目前准备进行初验收。
9 | 福建闽创铝业有限公司（闽创新材料铝单板生产加工项目） | 闽清县白金工业区 | 建设项目三同时 | 王丹凤,林文光 | 2024-09-03 | / | 1、现场检查时，该公司折弯、粗磨、烧焊、前处理洗水工序正在运行，喷漆、喷粉工段未作业，废气处理设施未运行。2、该公司已设置危废贮存间，现场贮存有废油漆桶、废漆渣、废活性炭、废机油4种危废，现场有台账记录并设置有危废标签，危废储存底座采用抗渗托盘，废机油贮存在3个油桶内放置在托盘上，但未设置围栏防止油桶倾倒；3、现场检查时未发现生产废水外排现象。
10 | 福州源和酒店有限公司(青由湿地生态民宿) | 闽清县东桥镇溪芝村 | 建设项目三同时 | 张宗炉,王吓俤 | 2024-09-05 | / | 我局执法人员现场核实，并与属地东桥镇政府实地查看，该项目地块已停工建设，工商营业执照已注销。
11 | 闽清县云龙乡人民政府闽清县绿建产业园三期防洪排涝工程 | 云龙 | 建设项目三同时 | 黄鸿儒,张旺和 | 2024-09-02 | / | 现场检查时，该项目正在施工作业。检查时未发现生产废水外排，施工现场已采取围栏、围挡、洒水抑尘等措施，未明显看见粉尘飘扬。
12 | 福州诚杰五金制品有限公司诚杰五金制品生产项目 | 闽清县白金工业区置信·智造谷35#楼102厂房 | 建设项目三同时 | 张旺和,黄鸿儒 | 2024-08-30 | / | 该公司于2023年10月通过自主验收，现场检查时，该公司仅一个工人在场，没有生产。已按要求设产危废贮存间，危废间内目前尚无危废贮存。