## 双随机
福州市闽清生态环境局2025年第三季度双随机检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 闽清县金沙巫岭电站（原巫岭二级电站） | 闽清县金沙镇巫岭村 | 水电站下泄流量专项执法 | 林文光,罗丽玉 | 2025-09-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠排水口,在线监控设备使用太阳能发电板和电线双路电源。调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站9月3日10：55生态下泄流量为0.032立方米/秒，达到最小生态下泄流量。
2 | 闽清县旺新农牧发展有限公司 | 福建省福州市闽清县坂东镇限头村40号 | 县级特殊污染源 | 林文光,王丹凤 | 2025-09-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司已清栏，现场无养殖生猪，废水收集池有覆膜，应急池水位正常，未发现养猪场周边有污水排放痕迹。
3 | 福州众兴牧业有限公司 | 福建省福州市闽清县池园镇东前村石垅隔 | 县级特殊污染源 | 黄鸿儒,王丹凤 | 2025-09-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司已清栏，正在调试菌种，曝气设施正在运行。养殖废水收集后经固液分离、生化处理达标后通过原规范化排放口连接的管道进入终端污水池，再通过抽水泵抽至下方牧草地进行资源化利用。现场该公司固液分离机下方贮存干粪处地面干净，原规范化排放口未见有废水流动，调阅废水在线数据显示，氨氮6.89毫克/升、COD125.3毫克/升、总磷1.2002毫克/升。执法人员查看终端污水池、生化处理设施旁雨水沟，未发现有废水偷排。
4 | 闽清县营吏水力发电有限公司马兰坑二级电站 | 下祝乡 | 水电站下泄流量专项执法 | 王丹凤,林文光 | 2025-09-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该电站生态泄放设施正在放水，已设置闽清县下泄流量公示牌。根据调阅8月25日至8月31日在线数据显示生态下泄流量符合最小生态下泄流量核定值。
5 | 闽清县新港水力发电站新桥电站 | 东桥 | 水电站下泄流量专项执法 | 黄鸿儒,林家祚 | 2025-08-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 经检查，该电站已停止发电，拦河坝无取水，河水已全部泄放到河道，现场没有工作人员。福建省水利投资集团（闽清）水务有限公司已与闽清县东桥镇人民政府签订新桥电站退出协议。
6 | 闽清县双溪口水电站（岭尾拦河坝） | 闽清县东桥镇竹岭村 | 水电站下泄流量专项执法 | 王吓俤,张宗炉 | 2025-08-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处正在泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠排水口,在线监控设备电源使用电线，网络传输用电话卡。调阅生态下泄流量10:10在线监控数据显示：生态下泄流量为0.016m³/s。
7 | 闽清县金沙镇水力发电厂金沙溪二级电站 | 金沙镇三泰村 | 水电站下泄流量专项执法 | 汪碧光,王丹凤 | 2025-09-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该电站生态泄放设施正在放水，现场已设置闽清县下泄流量公示牌。根据调阅8月25日至8月31日在线数据显示，该电站生态下泄流量符合最小生态下泄流量核定值。
8 | 闽清县坂东金峰水电站 | 闽清县坂东镇下洋村 | 水电站下泄流量专项执法 | 黄鸿儒,张旺和 | 2025-09-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该水电站正在泄流，经调阅在线监控数据，该水电站下泄流量已达到泄流核定值。
9 | 闽清县三溪乡溪柄水力发电站 | 闽清县三溪乡溪柄村 | 水电站下泄流量专项执法 | 张宗炉,王吓俤 | 2025-08-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，采用生态放水管泄流，现场正在泄流。调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站8月28日16:36生态下泄流量为0.065m³/s，下泄正常。
10 | 闽清金沙群源水电站 | 金沙镇乾面村石头坑 | 水电站下泄流量专项执法 | 王吓俤,张旺和 | 2025-08-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流。根据调阅该水电站生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站8月28日8:55瞬时流量：0.203立方米/秒。
11 | 闽清县后佳乡龙潭溪电站 | 上莲乡佳洋村 | 水电站下泄流量专项执法 | 张旺和,王丹凤 | 2025-09-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引水渠坝口下游15米左右处。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站生态下泄流量正常
12 | 闽清县三港溪水力发电有限公司三港溪三级站 | 金沙镇 | 水电站下泄流量专项执法 | 汪碧光,黄鸿儒 | 2025-08-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该水电站运行，下泄口正在泄水。经调阅在线监控，该水电站泄流数据正常稳定上传，瞬时总流量均大于最小生态下泄流量核定值。
13 | 福建省闽清日新车辆事务服务有限公司 | 梅城镇大路村鲤鱼湾 | 机动车排放检验机构 | 张旺和,黄鸿儒 | 2025-09-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司检测设备已取得检定、校准证书。现场检查时，该公司正常运营，尾气检测系统正常运行。
14 | 福州市益通陶瓷科技有限公司 | 福州市闽清县池园镇福斗村溪西350号 | 县级重点污染源 | 林文光,王丹凤 | 2025-09-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。该公司使用天然气为燃料，设有一条辊道窑，窑炉废气通过排气筒高空排放，现场未闻到明显异味，未发现生产废水外排。
15 | 福建省闽清富顺陶瓷有限公司 | 福建省闽清县白樟镇樟山工业区 | 县级重点污染源 | 王吓俤,黄鸿儒 | 2025-08-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。干燥塔+脱硫废气处理设施正在运行，排放口废气未见异常，经调阅在线监控数据，该公司2025年8月1日至8月28日二氧化硫、氮氧化物、烟尘小时折算浓度未见超标;煤气站煤制气过程产生含酚未发现下球磨使用痕迹，与闽清县刺桐环保水务有限公司已签订处置合同并有转移台账;车间内产生废水集中收集后下球磨使用，未发现废水外排。
16 | 福建闽清聚隆农业专业合作社 | 闽清县东桥镇朱山村朱山16号 | 县级重点污染源 | 黄鸿儒,王吓俤 | 2025-09-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司现存栏生猪2000多头。该公司生化系统、总磷在线监控设备、曝气设备正在运行，调阅16:30在线数据显示总磷2.7962mg/l，固液分离机功率5.732KW，曝气机功率0.048KW，叠螺机功率1.05KW，现场未发现废水外排。
17 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清白中镇攸太村 | 县级重点污染源 | 张宗炉,王吓俤 | 2025-09-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司两条生产线都在生产。干燥塔设有布袋除尘+脱硫的废气处理设施，干燥塔废气经设施处理后高空排放，配套废气处理设施正在运行，烟囱排放口未见异常烟雾。调阅在线监测数据，9月1日9时58分干燥塔数据为二氧化硫折算值：15.25毫克/立方米，氮氧化物折算值：44.41毫克/立方米，烟尘折算值：11.48毫克/立方米。窑炉排放口10时06分在线数据二氧化硫折算数据为17.71毫克/立方米，氮氧化物为74.97毫克/立方米，烟尘为2.34毫克/立方米。该公司生产废水主要为煤制气工序产生含酚废水和车间生产废水，车间生产废水均设有收集池进行收集回用作为球磨工序的生产用水，现场未发现废水外排现象。含酚废水收集转运集中处理。公司一号生产线压力机车间3台压机正在运行，压机对应的粉尘收集设施在运行收集中，压机车间地面积尘明显，未及时清理打扫。
18 | 闽清恒金陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县云龙云柄隔科技工业园区 | 县级重点污染源 | 张宗炉,王丹凤 | 2025-08-26 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司已停产，废气排放口未见废气排放，道窑车间、压力机车间等未运行，现场未发现有生产瓷砖;查看料场堆场，料场现场覆盖有防雨布，现场未发现废水排放。
19 | 闽清县刺桐环保水务有限公司 | 福建省闽清县白金工业园区 | 县级重点污染源 | 罗丽玉,王丹凤 | 2025-09-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在运行，目前日处理含酚废水量40立方米。调节池、事故池、隔油池、气浮池、水解酸化池、两级AO、二沉池、芬顿高级氧化系统、除氟系统正在运行，该公司的雨水总排口现场已封堵，雨水收集至事故调节池。调阅废水在线数据显示17:14流量0.86立方米/小时，pH7.35、化学需氧量175.3560毫克/升、总磷0.0450毫克/升、氨氮7.3870毫克/升、总氮11.9020毫克/升、挥发酚0.0260毫克/升。现场检查发现该公司调节池盖板呈部分敞开未密闭，已现场要求该公司立即改正
20 | 福建省闽清腾龙陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县白樟云渡 | 县级重点污染源 | 王吓俤,张旺和 | 2025-08-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司正在生产，排放口未见异常烟雾排出。调阅烟气在线系统10时55分显示，二氧化硫折算：26.05mg/m³、氮氧化物折算：66.1mg/m³、烟尘折算：3.4mg/m³、含氧量17.5%、流量168444m³/h。车间已配备三台扫地机，物料通道安装喷淋降尘设施，并配备一辆洒水车，每天定期喷洒两次。喷淋降尘时间较短，现场已拍照取证，要求公司加强厂内规范化管理。
21 | 闽清县白樟镇闽辉竹炭厂 | 福建省福州市闽清县白樟镇樟山村门前垅87号 | 县级重点污染源 | 林文光,林家祚 | 2025-09-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司包装车间地面粉尘大，有安装用电监控。
22 | 福建省闽清瑞美陶瓷有限公司 | 白中镇 | 县级重点污染源 | 王吓俤,张宗炉 | 2025-08-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、现场检查时该公司正在正产，废气处理设施正在运行，排放烟囱未见异常烟雾，现场调阅在线监控数据未见异常；2、该公司生产废水主要为煤制气工序产生的含酚废水和车间生产废水,含酚废水设有酚水收集罐进行收集。干燥塔车间废水、制釉车间废水和山泉水流入三级沉淀池，经沉淀后回抽到球磨工序使用，未发现生产废水外排现象。3、酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。
23 | 福建闽清亚顺农业专业合作社 | 闽清县省璜镇省璜乡太原村太原43号 | 县级重点污染源 | 林文光,张宗炉 | 2025-08-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在经营，现场生猪存栏量3300头。现场检查时生化处理设施正在运行，废水处理采用固液分离-沼气池-加药叠螺（絮凝剂、除磷剂）-曝气消解沉淀-生化（加绿藻）-储液池储存-消纳。场外牧草消纳地山顶上设置有3口储液池，总容积约4000立方，已采取防渗措施，储液池外围设置防洪沟。该公司资源化利用消纳地为位于厂门口左侧山上的面积40亩牧草地、位于太原村的面积550亩柚子园。现场利用无人机进行航拍，消纳地未在进行资源化利用，查看牧草地边界雨水沟，雨水沟沟内干涸无水流，雨水沟低洼处设置有采样井，已安装视频监控。调阅在线监控数据，8月29日11：00总磷数据为4.1495mg/L,储液池液位0.33米，流量瞬时值为0立方/小时。
24 | 福建省闽清双棱纸业有限公司 | 闽清县白樟镇白洋工业区1号 | 县级重点污染源 | 王丹凤,林文光 | 2025-09-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 我局执法人员检查了闽清双棱纸业有限公司的制造生产线车间、污水处理车间、锅炉及废气治理设施车间。该公司共一条生产线（打浆车间和抄纸车间），检查时均正在生产。企业采用进口木浆为生产原料，建有一台2600长网多缸抄纸机，生产废水经收集后引入废水处理设施经斜筛、沉淀池、超效浅层汽浮器，进入回用池(高位)，部分废水再经过水解酸化+接触氧化处理工艺处理后排放梅溪。该公司的污水处理设施排放口已规范化并安装了流量计、COD、氨氮、总氮、pH在线监测设备，调阅废水在线数据显示，pH7.44化学需氧量60.06毫克/升、总氮1.062毫克/升、氨氮0.079毫克/升、瞬时流量42.401立方米/小时。检查时该污水处理设施正在运行，现场检查当时锅炉正在运行，锅炉废气经余热回收+旋风除尘+布袋除尘设施处理后通过35米高烟囱排放，检查时设施在运行。执法人员检查发现该公司生产车间尾渣贮存点设置在顶棚搭盖的厂房内，地面已水泥硬化，现场检查时尾渣贮存点两侧已设置水泥围堰和挡板，另一侧水泥地面有少量渗滤液，现场要求企业设置四面围堰。
25 | 福建省闽清云龙兴龙陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县云龙乡台鼎工业区 | 县级重点污染源 | 张旺和,黄鸿儒 | 2025-08-07 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司未生产，生产设施和废气处理设施未运行，未发现污水排放，有部分原料露天堆放，企业现场进行了覆盖。
26 | 福州旺金水产养殖有限公司 | 福建省福州市闽清县省璜镇和平村173号 | 县级重点污染源 | 林文光,张旺和 | 2025-08-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司未在养殖，养殖区为空置状态，规范化排放口无废水排放。该公司于2025年1月6日向我局报备停产。
27 | 福建省闽清县豪客来陶瓷有限公司 | 闽清县白樟云渡 | 县级重点污染源 | 张旺和,黄鸿儒 | 2025-08-12 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、现场检查时，该公司正在生产；2、该公司干燥塔设有除尘脱硫设施，窑炉尾气收集后接入干燥塔废气处理设施处理后排放，现场检查时废气处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾；3. 该公司与宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司等有资质的处置公司签订危险废物（废煤焦油）委托处置合同，定期处置废煤焦油。该与福州市福化环保科技有限公司签订危险废物处置服务合同，委托其处置废机油。4.该公司含酚废水收集池采用进行加盖密闭，废气通过管道引入煤气发生炉炉底风机助燃。检查时未发现酚水外排现象。现场发现该公司有部分料场未覆盖，已要求企业立即覆盖，确保在雨季来临前覆盖到位。
28 | 闽清县总医院 | 福建省闽清县梅城镇南山路30号 | 核技术利用单位 | 黄鸿儒,张旺和 | 2025-08-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 我局环境执法人员对该医院检查时，该医院正在运营。现场该医院污水处理设施正在运行，已建立污水处理添加消毒剂台账记录，污水收集管道已密闭，未发现跑冒滴漏；医疗废物规范储存在医废间内，医废间已设置标志标识，安装监控进行监管，医疗废物收集、贮存、转移和处置情况已纳入“福建省固体废物环境监管平台”进行全程监管，未发现转移异常；辐射区域已粘贴规章制度及操作流程图，敏感区域及相关医务人员均配置辐射警报仪器。
29 | 福州仁顺陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇田中村田中750号 | 县级特殊污染源 | 张宗炉,王吓俤 | 2025-08-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司两条生产线都在生产。干燥塔设有布袋除尘+脱硫的废气处理设施处理，干燥塔废气经设施处理后高空排放，配套废气处理设施正在运行，烟囱排放口未见异常烟雾。该公司生产废水主要为煤制气工序产生含酚废水和车间生产废水，车间生产废水均设有收集池进行收集回用作为球磨工序的生产用水，现场未发现废水外排现象。含酚废水收集转运集中处理，酚水池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理。该公司设有煤焦油贮存罐和贮存罐储存废煤焦油，与山东沾化泰和化工有限公司、安徽省爱维斯环保科技有限公司、宁德昌达再生资源有限公司、三明市玉𨫎环保有限责任公司签订危险废物处置合同，定期将废煤焦油交由有资质的危废处置公司进行处置。窑炉排放口10时16分在线数据二氧化硫折算数据为29.86毫克/立方米，氮氧化物为86.08毫克/立方米，烟尘为9.57毫克/立方米。
30 | 福州市安盛养殖发展有限公司 | 闽清县池园镇潘亭村中峰头坑板崙 | 县级特殊污染源 | 张宗炉,林文光 | 2025-08-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在运营，生猪存栏量约1283头。养殖废水经固液分离+沼气池+生化处理设施处理+收集池+牧草利用。检查时固液分离机、叠螺机正在运行，曝气池菌藻呈黄褐色，曝气设施电机正在运转，经设施处理的废水收集在新建的储存池内，储存池安装总磷在线监控，现场调阅总磷在线监控数据显示1.088mg/L,厂内养殖区周边雨水沟未见废水排放痕迹。牧草地设置有边沟与防洪沟，现场有工人进行养殖废水喷灌利用，消纳地末端未见有养殖废水溢流情况。
31 | 福建省闽清福猪良种牧业发展有限公司 | 闽清县塔庄镇林洞村 | 县级特殊污染源 | 林文光,王吓俤 | 2025-08-26 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在经营，现场生猪存栏量约7500头。废水处理采用固液分离-加药叠螺（絮凝剂、除磷剂）-曝气消解沉淀-生化（加绿藻）-储液池储存-消纳。场外山上设置有6口储液池，总容积12610立方，已采取防渗措施，储液池外围设置防洪沟，储液池内安装有打氧机。我局执法人员现场检查该公司资源化利用消纳地末端情况，该公司资源化利用消纳地为位于塔庄镇林洞村口的面积约100亩牧草地、130亩柑橘园，现场检查时未在进行资源化利用，查看牧草地、柑橘园边界雨水沟，沟内仅有少量清澈水流，未发现消纳地边界有养殖废水排放痕迹，下游汇集总排口处已安装视频监控。调阅在线监控数据，8月26日14：00总磷数据为6.4534mg/L,储液池液位1.216米。
32 | 闽清白中鑫旺养殖有限公司 | 闽清县白中镇霞溪村107号 | 县级特殊污染源 | 张宗炉,王丹凤 | 2025-08-26 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司处于养殖经营状态，现场存栏约1300头生猪。该公司目前废水处理工艺为：粪污经固液分离-沼气发酵-离心机分离沼渣-菌种生化处理-添加除磷剂除磷-终端污水收集池后经抽水泵抽到山上进行施肥利用，该公司已在终端污水收集池安装总磷在线监控设备。现场该公司菌种车间正在运行，曝气池正在曝气，除磷剂加药设备正在运行，执法人员现场调阅总磷在线监控设备数据显示：8：00总磷1.2374毫克/升。执法人员检查该公司应急池，应急池处于腾空状态，旁边雨水沟未见污水排放痕迹。
33 | 闽清县丰豚畜牧发展有限公司 | 闽清县金沙镇沃头村沃田 | 闽清县金沙镇沃头村沃田 | 张宗炉,张旺和 | 2025-08-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 我局执法人员联合监测站监测人员对该公司进行现场检查。现场检查时，该公司生猪已全部清栏。养殖废水经过干湿分离，叠螺机污泥分离，曝气生化处理再除磷，总磷达到8.0毫克/升后用于消纳地浇灌。目前污水已基本处理，现场污水储液池仅有污泥。未发现污水外排。

## 全链条
福州市闽清生态环境局2025年第三季建设项目监督检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 闽清县昌丰农牧有限公司昌丰生猪养殖场建设项目 | 福建省福州市闽清县三溪乡前光 | 建设项目三同时 | 王丹凤,林文光 | 2025-09-04 | / | 现场检查时，该公司正在经营。现场存栏约320头，养殖污水经固液分离-厌氧处理后暂存于储液池内，储液池内安装有增氧装置，现场检查时正在运行。已安装液位计和总磷在线设备。
2 | 福建省闽清妙音缘食品有限公司妙音缘橄榄露饮料加工项目 | 闽清县梅溪镇石湖村291号 | 建设项目三同时 | 王吓俤,张宗炉 | 2025-09-04 | / | 现场检查时，该项目污水处理站已基本完工，生产车间生产设备未入场。
3 | 闽清县交通建设发展有限公司闽清县零碳绿色交通基础配套设施项目 | 福建省福州市闽清县梅城镇梅溪路29号 | 建设项目三同时 | 黄鸿儒,张旺和 | 2025-09-04 | / | 经了解该项目尚未开工建设，我局执法人员采取非现场方式进行检查，由于项目未开工无污染物产生。
4 | 福建省产品质量检验研究院闽清阻燃实验室 | 闽清县白金工业区 | 建设项目三同时 | 林文光,王丹凤 | 2025-09-03 | / | 现场检查时，该公司阻燃实验室已建设部分生产设备和一套废气治理设施。经电话联系负责人，该实验室于2025年6月开始动工建设。现场无相关工作人员。
5 | 闽清县坂东镇曾文鑫口腔诊所X射线装置应用项目 | 闽清县坂东镇湖头村湖头街181号 | 建设项目三同时 | 张旺和,黄鸿儒 | 2025-09-01 | / | 已取得辐射安全许可证，设置铅衣，报警仪等安全设备。
6 | 闽清县梅城镇康荣口腔门诊部X射线装置应用项目 | 闽清县梅城镇解放大街198号 | 建设项目三同时 | 黄鸿儒,张旺和 | 2025-09-02 | / | 检查时该诊所已取得辐射安全许可证，设置有铅衣、个人剂量检测报警仪等。
7 | 闽清经济开发区管理委员会闽清县闽台产业融合实验创新示范区污水处理设施提升工程 | 闽清县白中镇梅坂村305号 | 建设项目三同时 | 张宗炉,王吓俤 | 2025-09-02 | / | 现场检查时，该项目筹备中，未开工。
8 | 福建吉祥盛建材有限公司吉祥盛集成墙板生产项目 | 闽清县白金工业区 | 建设项目三同时 | 王丹凤,林文光 | 2025-09-02 | / | 现场检查时，该公司年产集成墙板600万平方米项目已建设完成，现场正在进行生产调试，废气治理设施正在运行，现场未发现废水排放。
9 | 闽清经济开发区管理委员会福建闽清省级经济开发区园区基础设施项目 | 闽清县白中镇白金东路3号 | 建设项目三同时 | 张宗炉,王吓俤 | 2025-09-02 | / | 现场检查时，该项目筹备中，未开工。