## 双随机
福州市闽清生态环境局2026年第一季度双随机检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 福建闽晋蓝检测技术有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙美路1号30幢401室 | 县级特殊污染源 | 张旺和、张宗炉 | 2026-01-26 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 目前未在福州开展业务
2 | 福建闽清亚顺农业专业合作社 | 闽清县省璜镇省璜乡太原村太原43号 | 县级重点污染源 | 林文光、王吓俤 | 2026-03-04 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在经营，现场生猪存栏量4500头。现场检查时生化处理设施正在运行，废水处理采用固液分离-沼气池-加药叠螺（絮凝剂、除磷剂）-曝气消解沉淀-生化（加绿藻）-储液池储存-消纳。场外牧草消纳地山顶上设置有3口储液池，总容积约4000立方，已采取防渗措施，储液池外围设置防洪沟。该公司资源化利用消纳地为位于厂门口左侧山上的面积40亩牧草地、位于太原村的面积550亩柚子园。现场查看牧草地边界雨水沟，雨水沟低洼处设置有采样井，采样井内有部分积水，现场采集1瓶水样。调阅在线监控数据显示，3月4日08：00总磷数据为5.7518mg/L,储液池液位1.95米，流量瞬时值为12.22立方/小时。
3 | 闽清县昌溪水库管理处宝峰水库电站 | 金沙镇 | 水电站下泄流量专项执法 | 林文光、王吓俤 | 2026-03-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 调阅水电站生态流量监控考核系统显示：该水电站2025年1月至2025年12月生态下泄流量达标率为100%。调阅2026年2月23日至3月1日生态下泄流量均达到最小生态下泄流量。
4 | 福州盛联兴陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇攸太村金丰路3号 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,王吓俤 | 2026-01-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司已停产，现场未发现违法问题。
5 | 闽清北美环保有限公司 | 福建省福州市闽清县梅城镇城关村六斤园 | 县级重点污染源 | 张宗炉、林文光 | 2026-01-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该企业正在生产，污水处理设施及配套的除臭设施正在运行。压泥设施正在运行，淤泥堆场已顶棚搭盖；现场出水口水质清澈；厂区周边未闻到明显臭气。
6 | 福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县白樟镇池埔工业区 | 县级特殊污染源 | 张旺和、王丹凤 | 2026-03-04 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、检查时，该公司未开工生产。2、该公司包装线正在进行包装作业。3、无废气产生，未发现污水外排。4、危险废物贮存间标志标识齐全
7 | 福建省闽清汇源制釉有限公司 | 福建省闽清县白中镇黄石村黄石工业区 | 县级特殊污染源 | 王吓俤,张旺和 | 2026-03-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时,该公司处于停产状态，废气排放口未见废气排放。
8 | 闽清伟明环保能源有限公司 | 闽清县白樟镇云龙乡（闽清县生活垃圾焚烧发电厂） | 县级重点污染源 | 汪碧光、张旺和 | 2026/03/02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、检查时该公司运营中。2、该公司已设立固化块存放间和危险贮存间。3、闽清住建局在该公司西北侧的福建省胜耀环保科技有限公司厂房旁配套设置临时生活垃圾焚烧飞灰填埋场。该公司于2023年9月份启用转运填埋生活垃圾焚烧飞灰。4、该公司已安装废气排放口在线监控设施，并与国发和省平台联网，检查未发现污染物超标排放。5、危险废物贮存间规范设置，标识标志齐全
9 | 福建省闽清云际电力有限公司 | 闽清县金沙镇云际村 | 水电站下泄流量专项执法 | 王丹凤,张旺和 | 2026/02/06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 调阅水电站生态流量监控考核系统显示：该水电站2025年1月至2025年12月生态下泄流量达标率为99.95%。调阅2026年1月1日至2月5日生态下泄流量均达到最小生态下泄流量
10 | 闽清县金沙巫岭电站（原巫岭二级电站） | 闽清县金沙镇巫岭村 | 水电站下泄流量专项执法 | 张旺和、王丹凤 | 2026-02-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 通过调阅水电站生态流量监控考核系统显示：该水电站2025年1月至2025年12月生态下泄流量达标率为99.41%。调阅2026年1月1日至2月1日日生态下泄流量均达到最小生态下泄流量。
11 | 福建省闽清澳盛制釉有限公司 | 福建省福州市闽清县池埔工业区 | 县级重点污染源 | 张旺和、张宗炉 | 2026/01/26 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司三条生产线有一条线正在生产。烧制熔化炉产生的窑炉尾气经收集后经布袋除尘设施和湿法脱硫设施处理后通过烟囱高空排放,检查时废气处理设施正在运行
12 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清白中镇攸太村 | 县级重点污染源 | 张宗炉、王丹凤 | 2026-03-04 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在停产，窑炉生产线已停止运行，现场有工人正在对该公司煤气站等生产设备进行检修。
13 | 福建恒隆农业科技发展有限公司 | 福建省福州市闽清县省璜镇谷洋村5号 | 县级特殊污染源 | 汪碧光、张宗炉 | 2026-03-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司主要从事鳗鱼淡水养殖，养殖面积约为2万平方米，设有60口鳗鱼饲养池，目前池中无鳗鱼养殖，无存水。鳗鱼池东侧有过滤蓄水池，经过3个过滤池后添加除磷剂由水泥管道排入厂区外100米处灌溉渠。已安装总磷和流量在线监控设备，检查时无废水外排，在线监控设备已停用
14 | 闽清县桔林尚德横溪坑水电站一级电站 | 闽清县桔林乡尚德横溪坑 | 水电站下泄流量专项执法 | 张宗炉、王吓俤 | 2026/01/27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 调阅水电站生态流量监控考核系统，该电站本月生态下泻流量达标率为100%，远程视频连线，未见下泻口异常。
15 | 福建省闽清博达陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县白中镇黄石村249号 | 县级特殊污染源 | 王丹凤，林文光 | 2026-03-05 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在停产，窑炉生产线未运行，废气排放口未见废气排放
16 | 闽清县坂东凯美箱包厂 | 福州市闽清县坂东镇李坂小学二层 | 县级一般污染源 | 林文光,王丹凤 | 2026-03-05 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该厂正在生产，现场有2台缝纫机在作业，部分工人正在进行打包作业。
17 | 福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司 | 福建省闽清县金沙镇光辉村248号 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,林文光 | 2026-03-04 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司已生产，现场对该公司煤气站、废气治理设施、在线站房进行检查。该公司煤气站正在运行，酚水池、煤焦油贮存池已密闭，酚水池已安装负压收集装置。现场脱硫塔正在运行。
18 | 闽清县旺新农牧发展有限公司 | 福建省福州市闽清县坂东镇限头村40号 | 县级特殊污染源 | 王吓俤、王丹凤 | 2026-03-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司已清栏，现场无养殖生猪，未发现养猪场周边有污水排放痕迹。
19 | 福建省闽清兴亚陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇攸太工业区 | 县级重点污染源 | 汪碧光、张旺和 | 2026/03/06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司处于停产状态，废气排放口无废气排放，未发现生产废水外排现象。
20 | 福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县池埔村 | 县级特殊污染源 | 张旺和、张宗炉 | 2026-03-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，1号生产线未运行，2号生产线在生产。2号干燥塔、窑炉废气处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾，1号干燥塔无废气排放。2、该公司设有废煤焦油收集池收集废煤焦油，该公司与宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司等有资质的危险废物处置公司签订煤焦油委托处置合同，将废煤焦油定期交由这些公司处置；3、未发现生产废水外排现象。
21 | 福建湘运丰电力科技有限公司 | 福建省福州市闽清县坂东镇朱厝工业区 | 县级特殊污染源 | 张旺和、林文光 | 2026-03-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时该公司剪切-冲压-折弯工序有生产，其他工序未生产，无生产废水产生，无废气排放。
22 | 福建省闽清豪业陶瓷有限公司 | 福建省闽清县梅城镇大路王大河工业区 | 县级特殊污染源 | 张宗炉、王吓俤 | 2026-03-05 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 视频连线该公司管理员。该公司窑炉使用的燃料是天然气，目前停产中。车间无工人作业，窑炉未运行，废气排放口无废气排放，在线监控设备已报停。
23 | 闽清县恒固达金属制造有限公司 | 福建省福州市闽清县梅城镇西大路84号 | 县级重点污染源 | 林文光、王丹凤 | 2026/03/06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司检查正常生产，污水处理管道使用架空管道，污水总排口未见排水。调阅2026年3月6日16：38流量0立方米/小时，pH7.58,CODcr:231.3316毫克/升，氨氮：3.1632毫克/升，六价铬：0.0262毫克/升，总铬：0.0487毫克/升。该公司与邵武绿益新环保产业开发有限公司签订危废处置合同，委托处置表面处理废物（主要成分为含锌电镀污泥）。
24 | 福建省闽清辰兴陶瓷有限公司 | 福建省闽清县白樟镇云渡村渡头110号 | 县级重点污染源 | 汪碧光、林文光 | 2026/03/06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。废气脱硫处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾，脱硫塔使用石灰作为脱硫剂，石灰水经曝气、压榨、沉淀后进脱硫塔喷淋降硫。车间生产废水经收集后回用于球磨，未见生产废水外排痕迹。
25 | 闽清县岭里水库管理处岭里水库二级电站 | 闽清县省璜镇和平村55号 | 水电站下泄流量专项执法 | 汪碧光、张宗炉 | 2026-03-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该水电站引水渠开口处有泄流，下泄流量监控探头安装在引流渠排水口。根据调阅生态下泄流量在线监控数据显示：该水电站3月10日上午数据达到下泻要求，实时生态下泄瞬时流量为0.094M3/S.，大于考核要求的0.088M3/S。
26 | 福建广昌和木业有限公司 | 闽清县坂东镇朱厝工业区 | 县级特殊污染源 | 汪碧光、张宗炉 | 2026/03/06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 生产过程产生的废气主要来自于木工加工和喷漆工艺，木工加工工艺产生的粉尘经收集后通过配套的脉冲布袋除尘器处理，收集处理后粉末由颗粒生产厂家利用；喷漆车间4间（共8小间），喷漆废气经水帘设施处理后引到屋面水漩粉尘过滤-光氧催化处理-活性炭吸附后排放。检查时，生产的两个车间对应的废气处理设施正在运行，厂区周边未闻到明显的油漆味道。调阅该公司危险废物交接确认清单显示，该公司于2025年10月8日转移危废至福建省固体废物处置有限公司处置。
27 | 福建省闽清新丰陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县白中镇田中村贵岩 | 县级重点污染源 | 汪碧光、张宗炉 | 2026-03-06 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 视频连线该公司管理员，该公司正在停产检修。窑炉生产线车间、压力机车间，均未运行且无工人作业。废气排放口无废气排放，雨水沟未见有废水溢流迹象
28 | 闽清县白樟镇闽辉竹炭厂 | 福建省福州市闽清县白樟镇樟山村门前垅87号 | 县级重点污染源 | 林文光、王吓俤 | 2026-03-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，制棒设备未在运行，喷淋设备和UV光氧活性炭一体机正在运行，废气排放口未见异常烟雾，已安装用电监控。
29 | 福州市安盛养殖发展有限公司 | 福建省福州市闽清县池园镇潘亭村中峰头坑板崙 | 县级特殊污染源 | 汪碧光,张旺和 | 2026/03/09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在运营，生猪存栏量约1821头。养殖废水经固液分离+沼气池+生化处理设施处理+收集池+牧草利用。检查时固液分离机、叠螺机正在运行，曝气池菌藻呈黄褐色，曝气设施电机正在运转，经设施处理的废水收集在新建的储存池内，储存池安装总磷在线监控，养殖区周边雨水沟未见废水排放痕迹。牧草地设置有边沟与防洪沟，消纳地末端未见有养殖废水溢流情况。
30 | 福建省闽清茶口粉干有限公司 | 闽清县塔庄镇茶口村471号 | 县级一般污染源 | 张旺和、王丹凤 | 2026-03-09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 未发现污水排放
31 | 福建省闽清欧美陶瓷有限公司 | 闽清县白樟镇云渡村 | 县级特殊污染源 | 林文光、王吓俤 | 2026/03/09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 、现场检查时，该公司正在生产。2、炉窑尾气经管道收集处理后引至脱硫塔废气处理设施处理，检查时废气处理设施正在运行，未见异常烟雾。现场调阅在线监控数据显示：11时00分烟尘4.36mg/ m ³，二氧化硫 :0.4mg/m ³ ，氮氧化物:61.62mg/ m ³；3、该公司酚水循环池外沿采用水泥密封，顶部用彩钢板加盖封闭，安装负压抽气系统，将挥发性气体引入煤气站发生炉炉底增氧助燃燃烧处理；检查时未发现酚水和生产废水外排现象。4、该公司与宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司等有资质的公司签订煤焦油委托处置合同，将废煤焦油定期交由以上公司处置。
32 | 福州众兴牧业有限公司 | 福建省福州市闽清县池园镇东前村石垅隔 | 县级特殊污染源 | 林文光、王吓俤 | 2026/03/09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在经营，现场存栏母猪80头、公猪2头。养殖废水收集后经固液分离、生化处理（绿藻、红藻）达标后通过原规范化排放口连接的管道进入终端污水池，再通过抽水泵抽至下方牧草地进行资源化利用。现场检查时终端污水池内底部有少量积水，标准化排放口未在排水，未进行资源化利用，该公司菌种车间正在运行，曝气池正在曝气。现场调阅废水在线数据显示，氨氮5.60毫克/升、COD73.9393毫克/升、总磷4.2696毫克/升
33 | 福建闽清聚隆农业专业合作社 | 闽清县东桥镇朱山村朱山16号 | 县级重点污染源 | 汪碧光、张宗炉 | 2026/03/05 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该企业正在运行，现有生猪存栏约3800头。污水经固液分离后引入生化处理。叠螺机、爆气机均在运行，生化处理后的废水贮存在收集池，收集池内的废水用于果园与桉树林利用。现场检查时未发现废水排到外环境情况。
34 | 闽清白中鑫旺养殖有限公司 | 福建省福州市闽清县白中镇霞溪村107号 | 县级特殊污染源 | 林文光、王丹凤 | 2026-02-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司处于养殖经营状态，现场存栏约1300头生猪。该公司目前废水处理工艺为：粪污经固液分离-沼气发酵-离心机分离沼渣-菌种生化处理-添加除磷剂除磷-终端污水收集池后经抽水泵抽到山上进行施肥利用，该公司已在终端污水收集池安装总磷在线监控设备。现场该公司菌种车间正在运行，曝气池正在曝气，除磷剂加药设备正在运行，执法人员现场调阅总磷在线监控设备数据显示：8：00总磷1.2374毫克/升。执法人员检查该公司应急池，应急池处于腾空状态，旁边雨水沟未见污水排放痕迹。
35 | 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 福建省福州市闽清县白樟前庄 | 县级重点污染源 | 汪碧光、王吓俤 | 2026/03/10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司停产检修，拟拆除煤气发生炉，改用天然气，干燥塔废气通过布袋和脱硫后排放，现场无废气排放，未发现污水外排。
36 | 福州唯氏金属制品有限公司 | 福建省福州市闽清县云龙乡学堂片155号 | 县级一般污染源 | 汪碧光、王吓俤 | 2026/03/09 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司共两栋厂房。检查时，该企业机加工加工车间正在生产；浇注车间（共有2个中频电炉，一用一备）未生产。其生产工艺流程为：生铁—熔化—抛丸—精加工—磨外圆—防锈—包装；铜板材—初加工—热处理—精加工—包装—入库。企业生产用水循环利用无外排，生活废水接云龙乡市政污水管网，进入污水处理厂处理。熔化、浇铸工序产生的废气经喷淋、活性炭吸附处理后高空排放。抛丸工序产生的粉尘经布袋收集材料。企业已建设危废储存间，储存间已设立危废识别标志，危废管理规章制度已上墙，未发现污水排放

## 全链条
福州市闽清生态环境局2026年第一季建设项目监督检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 福建广松人防设备有限公司 | 闽清县白中镇黄石村黄石276号 | 建设项目三同时 | 张宗炉、王丹凤 | 2026-03-10 | / | 现场检查时，该公司正在进行试生产，刷漆车间已建成并配套有过滤棉+二级活性炭吸附装置。现场刷漆、喷砂除锈工序未运行。
2 | 福建礼恩新材料研发有限公司 | 福建省闽清县金沙镇沃头村沃头175号 | 建设项目三同时 | 张旺和、林文光 | 2026-03-10 | / | 现场检查时，该公司未生产，于2026年1月9日建成调试生产并委托第三方进行环保竣工验收，现已进入公示阶段。现场检查时生产设备拆除进行维保，现场已建成一套袋式除尘设备和过滤棉+二级活性炭吸附装置。
3 | 福州瑞恒新型建材科技有限公司 | 福建省福州市闽清县池园镇丽山村丽山498号 | 建设项目三同时 | 林文光、王吓俤 | 2026-03-11 | / | 现场检查时福州瑞恒新型建材科技有限公司正处于停产状态，车间无工人作业，废气排放口无烟气排放，周边未闻到明显异味。
4 | 福州安迪生态农业发展有限公司 | 福建省福州市闽清县三溪乡新丰村8号 | 建设项目三同时 | 王吓俤、王丹凤 | 2026-03-11 | / | 现场检查时，该公司正在运营，现场存栏蛋鸡约30000只，已设置有阳光棚用于晾晒鸡粪。
5 | 闽清县中医院 | 福建省福州市闽清县梅溪路 | 建设项目三同时 | 张旺和、王丹凤 | 2026-03-09 | / | 闽清县中医院统一社会信用代码12350124488414767H，该院新增一楼体检科CT室三类射线装置和体检科DR室，已于2026年1月14日进行建设项目环境影响登记表备案，备案号202635012400000066。 现场检查时该院已取得辐射安全证（闽环辐证【A0087】，检查时辐射相关装置已安装完毕，警示电离辐射标志已张贴，未发现违法行为 我局执法人员已现场拍照取证，检查时该院后勤科科长温义芯陪同。
6 | 福州市闽清县圣新食品厂 | 福建省福州市闽清县白樟镇云渡村小溪57号 | 建设项目三同时 | 张宗炉、王吓俤 | 2026-03-11 | / | 现场检查时，该公司停产改造中，生产车间有工人在铺设管道。锅炉未运行，排气口无废气排放。废水处理设施爆气机正在运行。报批改扩建的锅炉未动工，未安装新锅炉.
7 | 福建欣宇翔农业发展有限公司 | 金沙镇前坑村 | 建设项目三同时 | 张旺和、林文光 | 2026-03-12 | / | 通过非现场检查，该公司尚未开始动工建设。
8 | 福州市锦宏箱包有限公司 | 福建省闽清县白中镇白汀村白汀234号3号厂房 | 建设项目三同时 | 张宗炉、林文光 | 2026-03-16 | / | 现场检查时，该公司挤出，覆膜，注塑工序未运行，设备配套的污染防治设施未安装。有两台吸塑机正在调试运行，现场未闻到明显塑料味。装配工序有部分工人作业。要求企业配套的污染防治设施要及时安装，安装后方可调试，验收，待验收通过才能正式生产
9 | 福州鑫垒装配式建筑有限公司 | 福建省闽清县白樟镇池埔村池埔175号 | 建设项目三同时 | 张旺和、张宗炉 | 2026-03-16 | / | 企业未开工建设

## Sheet1
做的 | 标准
福建闽晋蓝检测技术有限公司 | 福建省闽清茶口粉干有限公司
福建闽清亚顺农业专业合作社 | 福建省闽清澳盛制釉有限公司
闽清县昌溪水库管理处宝峰水库电站 | 闽清北美环保有限公司
闽清白中鑫旺养殖有限公司 | 闽清伟明环保能源有限公司
闽清北美环保有限公司 | 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司
福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司
福建省闽清汇源制釉有限公司 | 福建省闽清辰兴陶瓷有限公司
闽清伟明环保能源有限公司 | 福州唯氏金属制品有限公司
福建省闽清云际电力有限公司 | 福州市安盛养殖发展有限公司
闽清县金沙巫岭电站（原巫岭二级电站） | 福建湘运丰电力科技有限公司
福建省闽清澳盛制釉有限公司 | 福建闽晋蓝检测技术有限公司
福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 福建省闽清新东方陶瓷有限公司
福建恒隆农业科技发展有限公司 | 福州盛联兴陶瓷有限公司
闽清县桔林尚德横溪坑水电站一级电站 | 福建恒隆农业科技发展有限公司
福建省闽清博达陶瓷有限公司 | 福州众兴牧业有限公司
闽清县坂东凯美箱包厂 | 福建省闽清汇源制釉有限公司
福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司 | 闽清白中鑫旺养殖有限公司
闽清县旺新农牧发展有限公司 | 福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司
福建省闽清兴亚陶瓷有限公司 | 福建广昌和木业有限公司
福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 福建省闽清博达陶瓷有限公司
福建湘运丰电力科技有限公司 | 福建省闽清欧美陶瓷有限公司
福建省闽清豪业陶瓷有限公司 | 闽清县坂东凯美箱包厂
闽清县恒固达金属制造有限公司 | 闽清县岭里水库管理处岭里水库二级电站
福建省闽清辰兴陶瓷有限公司 | 闽清县昌溪水库管理处宝峰水库电站
闽清县岭里水库管理处岭里水库二级电站 | 闽清县金沙巫岭电站（原巫岭二级电站）
福建广昌和木业有限公司 | 闽清县桔林尚德横溪坑水电站一级电站
福建省闽清新丰陶瓷有限公司 | 福建省闽清云际电力有限公司
闽清县白樟镇闽辉竹炭厂 | 福建闽清聚隆农业专业合作社
福州市安盛养殖发展有限公司 | 闽清县白樟镇闽辉竹炭厂
福建省闽清茶口粉干有限公司 | 福建省闽清兴亚陶瓷有限公司
欧美 | 闽清县恒固达金属制造有限公司
众兴 | 福建省闽清新丰陶瓷有限公司
福建闽清聚隆农业专业合作社 | 福建闽清亚顺农业专业合作社
闽清白中鑫旺养殖有限公司 | 福建省闽清豪业陶瓷有限公司
福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 闽清县旺新农牧发展有限公司
福州唯氏金属制品有限公司 | 福建省闽清欧雅陶瓷有限公司