闽清县应急管理局2025年行政处罚公示（七）

| 序号 | 被处罚人 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 决定文书号 | 做出处罚机构 | 处罚日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闽清县坂东镇下杭餐具消毒厂（个体工商户） | 罚款 | - 存在配电箱和工业洗衣机未接地，未采取措施消除2处一般事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条规定 | （梅）应急罚〔2025〕9号 | 闽清县应急管理局 | 2025年7月9日 |