闽清县农村饮水安全工程水质检测管理办法（修正版）（征求意见稿）

为保障我县农村饮水安全工程水质检测工作的规范化、常态化，促进水质达标，保障农村生活饮用水水质安全，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国环境保护法》《城市供水水质管理规定》《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）及《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）等法律法规规定，以及国家发展和改革委员会、水利部、国家卫生和计划生育委员会、环境保护部联合下发的《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2013〕2259号）要求，结合我县实际，制定本办法。

第一条  本办法适用于闽清县的农村饮水安全供水工程，包括农村集中式供水和分散式供水。

第二条  闽清县农村饮水安全工程水质检测中心（以下简称县水质检测中心）设在县水务公司，配备的6名水质检测人员从县水务公司内部调配，具体承担全县所有乡镇农村饮水安全工程水质检测工作。

县水利局负责农村饮水安全工程水质检测监督管理工作，县水务公司具体负责水质检测工作，县发改、卫健、生态环境等部门在各自职责范围内，配合水利和供水主管部门共同做好农村饮水安全工程监督和管理工作。各有关部门要加强沟通、配合和信息共享，共同保障我县农村饮水安全工程持久正常运行。

第三条  为保障县水质检测中心工作正常运转，由县财政每年安排20万元作为该中心运行费用，并纳入财政预算。

第四条  各乡镇人民政府应当确定相应机构或人员，负责农村饮水安全工作管理，积极组织开展农村饮水安全卫生宣传教育，普及饮用水卫生知识，协助做好水质检测各项工作。

村民委员会应当确定专门人员负责当地水源的卫生防护和集中式供水设施的维护以及水质净化消毒，协助县水质检测中心检测人员做好水样采样、送样等相关工作。

第五条  供水单位应当建立健全各项卫生管理制度，制定生活饮用水供水安全突发事故应急预案。

第六条  水质检测人员应有一定的专业理论和实际操作技能，经培训合格后上岗。

第七条  水样采集、保存、运输、检测分析按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）执行。水样来源由水质检测中心采样。

第八条  检测指标和频次严格按照《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》（发改农经〔2013〕2259号）执行。

第九条  县水质检测中心负责对各乡镇水厂的水源水、出厂水、管网末稍水的水质进行抽检及代检工作，具体检测项目及检测频率参见相关文件；对水质状况做出统计，分析和评估，并将结果及时反馈到各乡镇水厂。

第十条  县水质检测中心应将每个水厂的水质检测数据按照规定时间反馈给县水利、发改、卫健、生态环境等部门。

第十一条  各乡镇水厂要服从县水质检测中心统一安排，具体落实有关水质管理规范要求，严格执行县水质检测中心水质管理工作流程，做好水质管理工作。

第十二条  农村生活饮用水在生产、输送过程中被污染，可能危及人体健康时，有关责任单位或者责任人应当立即采取措施，消除污染，按照规定向县政府及其卫健、生态环境、水利等有关行政部门报告。

第十三条  对生活饮用水在生产、输送过程中被污染，可能引发传染病流行或者对人体健康造成损害的事件，各乡镇水厂应当主动配合有关单位，及时进行调查处理。对已造成或者有证据表明，可能引发传染病流行或者对人体健康造成损害的，县水利局应当责令责任单位立即采取下列控制措施：

（一）停止供水；

（二）封闭供水设施，封存有关供水设备及用品；

（三）控制、排除污染源；

（四）切断污染途径；

（五）对供水设施及用品进行清洗、消毒。

第十四条  县水利局会同有关部门责令集中式供水单位停止供水时，应当报县政府批准，启动相应的应急预案，解决临时供水，并予以公告。

第十五条  发生特别重大和重大突发饮用水安全事件时，事故责任单位和负有监管责任的部门和单位必须在30分钟内向县政府报告事件的主要情况，较大饮用水安全事件必须在1小时内向县级以上人民政府报告事件的主要情况，一般饮用水安全事件必须在2小时内向县级以上人民政府报告事件的主要情况，并及时启动应急处置程序，全面开展处置工作。

第十六条  各乡镇人民政府和有关部门、单位，在汛期、枯水期和重大节庆活动期间要加强应急值守，增加监测检测的频次，安排专门人员进行巡测，确保农村饮用水安全。

第十七条  检测信息资料实行档案管理制度。内容应包括组织实施机构、技术培训、检测进度及结果、检测原始资料、技术督导等与监测相关的全部资料。水质检测原始记录、检测报告存档保存5年。检测工作具体实施部门和个人未经县水利局许可，不得擅自公布或发表检测信息资料。

第十八条  建立饮用水安全联席会议制度，由县水利局定期召集相关部门、单位，分析饮用水水源地保护、水质情况，及时研究解决问题。

第十九条  对违反本办法规定的地区、单位和个人，由卫生、环保、水利等部门根据国家和省有关法律、法规、规章的规定进行处罚。

第二十条   本办法施行中的具体问题由县水利局负责解释。

第二十一条  本办法自印发之日起施行，有效期五年，未尽事宜遵照上级相关部门要求执行。