## 双随机
福州市闽清生态环境局2026年第二季度双随机检查情况统计表
序号 | 企业名称 | 地址 | 污染源类别 | 检查人 | 检查时间 | 抽查内容 | 现场检查情况
1 | 闽清县刺桐环保水务有限公司 | 福建省闽清县梅城镇梅溪路洋桃227号 | 县级重点污染源 | 张旺和,王吓俤 | 2026-05-11 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在运行，目前日处理含酚废水量40立方米。调节池、 事故池、隔油池、气浮池、水解酸化池、两级A0、二沉池、芬顿高级氧化系统、除氟系统正在运行，该公司的雨水总排口现场已封堵，雨水收集至事故调节池。现场检查发现该公司调节池盖板呈部分敞开未密闭，已现场要求该公司立即改正。
2 | 福州昌禾农牧业开发有限公司 | 闽清县省璜镇官养村本德垅山 | 县级重点污染源 | 王丹凤,张宗炉 | 2026-05-28 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 主要检查该公司资源化利用消纳地末端、污水处理设施运行情况。该公司资源化利用消纳地为位于省璜镇官洋村的牧草地，现场检查时，该公司正在经营，曝气设施正在运行，已配套安装用电监控，用电监控设备正在运行。现场生猪存栏量约1420头，我局执法人员查看牧草地边界，牧草地配套4个容积共1480m3的储液池，设置有喷灌头，现场未进行资源化利用，有工人正在割牧草，未发现消纳地边界有养殖废水排放痕迹，也未发现设置有尾水排放口。
3 | 福建省闽清金诺工贸有限公司 | 福建省福州市闽清县坂东坜埔工业区 | 县级重点污染源 | 林文光,林家祚 | 2026-05-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司正在生产中，1台燃煤熔块炉正在运行，另一台燃煤熔块炉未运行。煤气经熔块炉烧制熔化后产生的燃煤熔块炉烟气通过水膜除尘和脱硫设施处理后排放，现场调阅在线监控数据，2026年5月19日16时24分，二氧化硫折算77.01毫克/立方米，烟尘折算50.02毫克/立方米，含氧量10.15%。该公司与三明市玉鑫环保有限责任公司签订危废处置合同，委托其处置废煤焦油，查阅危废转移记录该公司于2026年5月15日转移15.9吨废煤焦油。现场未发现生产废水外排痕迹。废气排放口标识表面结晶遮挡住部分信息，现场已要求清理遮挡物。
4 | 福建省闽清富顺陶瓷有限公司 | 福建省闽清县白樟镇樟山工业区 | 县级重点污染源 | 张旺和,王吓俤 | 2026-04-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。干燥塔+脱硫废气处理设施正在运行，排放口废气未见异常;煤气站煤制气过程产生含酚未发现下球磨使用痕迹，与闽清县刺桐环保水务有限公司已签订处置合同并有转移台账;车间内产生废水集中收集后下球磨使用，未发现废水外排。原料堆场已完成顶棚搭盖，并安装喷淋系统。存在问题：现场未开启喷淋，经要求现场开启了喷淋系统。
5 | 福建金溪海峡环保有限公司梅溪污水厂 | 福州市闽清县渡口村枣坑里1号 | 县级重点污染源 | 林家祚,张旺和 | 2026-06-12 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该厂正在运行。该厂采取连续式进出水，现场调阅数据监控数据显示：10：00出水浓度COD13.35mg/L,氨氮0.116mg/L，总磷0.243mg/L，总氮6.149mg/L，瞬时流量516立方米/小时，PH值6.69。该厂建有危废贮存间，贮存实验室及在线监测仪器产生的废液，现场检查时废液共计6桶，约0.1吨。该厂2025年11月16日与福建省固体废物处置有限公司签订危险废物处置服务合同，委托其处置实验室废液及在线监测废液、废液空瓶、废机油。闽清县住房和城乡建设局与漳州市绿锦生物科技有限公司、大川绿（漳州）环保科技有限公司签订污泥处置服务合同。脱泥车间污泥堆放不规范，小部分污泥存在露天堆放问题。
6 | 福建省恒兴纸业有限公司 | 福建省福州市闽清县云龙乡潭口工业区 | 县级重点污染源 | 王吓俤,林家祚 | 2026-06-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司正在生产，两台锅炉一台在运行，一台未运行，配套的废水、废气等污染防治设施正在运行。该公司废水为间断式排放，检查时未外排废水；烟囱排放的废气未见黑烟。
7 | 福建舜方实业有限公司 | 福建省福州市闽清县坂东镇宏琳古街F座二层01-07室 | 县级重点污染源 | 张旺和,林文光 | 2026-06-11 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司未生产。采矿流程主要为中深孔钻机凿岩、中深孔爆破、液压锤击打进行大块石二次破解、液压挖掘机铲装、汽车运输毛石至生产线机口加工（不同级别破碎）。现场使用无人机进行航拍，爆破区挖掘机、锤击机未运行，破解工序处于停止状态，洗砂含泥废水经一体化废水处理脱泥设施处理后循环使用，现场未发现生产废水外排。该公司配套有两部洒水车用于路面、边坡及矿区喷淋，倒料机口配套两台雾炮机用于降尘。
8 | 福建省炬通生态炭业发展有限公司 | 福建省福州市闽清县白樟镇白洋村363号 | 县级重点污染源 | 林文光,王吓俤 | 2026-06-18 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司已停产并拆除了生产线，车间内原料及产品等均已清空。
9 | 福州市兴玥陶瓷有限公司 | 福建省闽清县白中镇金丰路22号工业厂房 | 县级重点污染源 | 王吓俤,王丹凤 | 2026-06-04 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，废气排放口排放废气未见明显异常。我局执法人员主要检查该公司酚水池、脱硫塔设施。1、脱硫塔采用石灰石膏法，现场正在运行。2、该公司酚水池已用铁板密闭，酚水池产生的热气经负压收集管道收集至煤气发生炉底部增氧燃烧。3、现场脱硫塔配套的压泥设备底部可见压出的石膏，压泥设备现场未运行，无相关压榨台账记录。脱硫塔脱硫水循环池已用彩钢瓦密闭。喷淋采用间歇开启方式，现场未开启，经要求已开启喷淋装置。
10 | 福建省鸿永水产养殖有限公司 | 福建省福州市闽清县上莲乡大墘村大墘9号 | 县级重点污染源 | 林文光,张宗炉 | 2026-05-27 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在运营。场内共设置有50口养殖池，目前在养23口，约15万尾。现场检查时，废水处理设施正在运行，标准化排放口正在排水，调阅排放口在线监控数据显示：09：49瞬时流量16.26m3/h、总磷0.1791mg/L。现场发现废水底渣过滤池已较长时间未运行，已现场要求负责人要增加过滤频次。
11 | 福建省闽清县豪客来陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县白樟云渡 | 县级重点污染源 | 张旺和,王吓俤 | 2026-05-26 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1、现场检查时，该公司正在生产；2、该公司干燥塔设有除尘脱硫设施，窑炉尾气收集后接入干燥塔废气处理设施处理后排放，现场检查时废气处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾；3. 该公司与宁德市昌达再生资源有限公司、三明市玉鑫环保有限责任公司等有资质的处置公司签订危险废物（废煤焦油）委托处置合同，定期处置废煤焦油。该与福州市福化环保科技有限公司签订危险废物处置服务合同，委托其处置废机油。4.该公司含酚废水收集池采用进行加盖密闭，废气通过管道引入煤气发生炉炉底风机助燃。检查时未发现酚水外排现象。现场发现该公司喷淋系统采用间歇启动，检查时喷淋未开启，经现场要求，已开启喷淋系统。
12 | 福建省闽清中成陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县白樟镇樟山村53号 | 县级重点污染源 | 王吓俤,张宗炉 | 2026-06-23 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。废水及废气处理设施均在运行，车间废水经收集用于球磨补水，未见废水外排痕迹。调阅在线监控显示：干燥塔SO2浓度4.02mg/m3,烟尘14.99mg/m3，NOX68.36mg/m3；窑炉SO2浓度20.86mg/m3,烟尘5.28mg/m3，NOX71.76mg/m3。检查时发现该公司在线监控室内地面烟头较多，环境卫生较差，已现场要求企业立即整改。
13 | 闽清好未来农牧有限公司 | 福建省福州市闽清县下祝乡尾厝村杉村街40号 | 县级重点污染源 | 林家祚,王丹凤 | 2026-06-17 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时，该公司正常运营，目前生猪存栏1000多头，该公司污水处理设施正在运行，该公司生产污水经过固液分离+沼气池+沉淀池+缺氧池+曝气池+曝气池+缺氧池+曝气池+曝气池+沉淀池+加药池+叠螺机+储液池，后通过管道运往茶山上的储液池停留、灌溉茶园。厂内终端储液池水位较低，总磷数据为2.89mg/L，现场未发现污水外排。
14 | 闽清县祥和农牧发展有限公司 | 福建省福州市闽清县梅溪镇樟洋村161号 | 县级重点污染源 | 张宗炉,张旺和 | 2026-06-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该养殖场正在运营，污染治理设施正在运行。养殖区产生的粪污经干湿分离，粪渣经收集后暂存储粪棚内，未发现露天堆放；污水经沼气发酵-加药絮凝沉淀-叠螺机-曝气池-加药除磷后转移至消纳地储液池储存，未发现污水外排。我局执法人员现场查看消纳地，现场未进行浇灌，未发现消纳地边界有养殖废水排放痕迹，也未发现设置有尾水排放口。
15 | 福建金溪海峡环保有限公司(白金工业区污水厂） | 福建省福州市闽清县白中镇白金工业区白中片区 | 县级重点污染源 | 林家祚,张旺和 | 2026-05-19 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该污水处理厂污水处理设施正在运行。现场已安装在线COD、总磷、氨氮、总氮、pH在线监控设备并联网福建省污染源设施监控平台。现场调阅10：44总排口出水在线数据显示PH值6.82，总磷0.029mg/L，氨氮0.235mg/L，总氮10.193mg/L，COD12.3mg/L,瞬时流量数值371.18m³/h。调阅历史数据显示5月19日06点、07点、08点COD小时数据异常显示，分别为59.078mg/L、305.72mg/L、305.72mg/L，5月19日09点50分显示12.3mg/L，调阅在线视频有运维人员在5月19日9点10分对COD在线进行维护，但现场未提供异常维护备案情况。该污水处理厂产生一般固废为污泥、危险废物主要为进出水在线间废液。该公司已设立的污泥堆棚堆放少量污泥，污泥与永泰远方运输有限公司签订污泥运输承包协议。该厂设有危废贮存间，存放COD、氨氮、总磷、总氮在线废液。
16 | 福建省闽清县后佳合资水电站 | 上莲乡 | 水电站下泄流量专项执法 | 张宗炉,王丹凤 | 2026-06-04 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 调阅水电站生态流量监控考核系统显示：该水电站2026年1月至2026年5月生态下泄流量达标率为99.60%。调阅2026年5月26日至6月3日日生态下泄流量均达到最小生态下泄流量。
17 | 闽清县后佳莲埔垅水电站 | 闽清县上莲乡街中村 | 水电站下泄流量专项执法 | 林家祚,林文光 | 2026-06-30 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 调阅2026年6月1日至6月29日该水电站生态下泄流量数据，其下泄流量均达到最小生态下泄流量。
18 | 闽清县白中镇普贤水电站 | 白中镇普贤村马鞍隔 | 水电站下泄流量专项执法 | 王吓俤,张旺和 | 2026-06-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该水电站正在运营，生态泄流设施正在进行生态泄流，调阅在线生态下泄情况，未发现异常情况，委托该村工作人员现场拍照，现场泄流口在正常下泄河水。
19 | 闽清县白中镇田中村溪演水力发电站 | 田中村溪演 | 水电站下泄流量专项执法 | 王丹凤,林文光 | 2026/06/04 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 调阅水电站生态流量监控考核系统显示：该水电站2026年1月至2026年5月生态下泄流量达标率为99.72%。调阅2026年5月26日至6月3日日生态下泄流量均达到最小生态下泄流量。
20 | 闽清县东桥港后水电站（一级） | 闽清县东桥镇村后村 | 水电站下泄流量专项执法 | 王丹凤,张宗炉 | 2026-06-04 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 调阅水电站生态流量监控考核系统显示：该水电站2026年1月至2026年5月生态下泄流量达标率为99.44%。调阅2026年5月26日至6月3日日生态下泄流量均达到最小生态下泄流量。
21 | 福州佳盛机械有限公司 | 福州市闽清县坂东镇朱厝村455号 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,张宗炉 | 2026-05-14 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，制模、熔化、铁水浇注工序未运行，打磨、抛丸工序正在运行。打磨、抛丸工序有配套集气设施。检查时，车间内未见明显扬尘，废气处理设施正在运行，废气排气口未见烟气异常；废水经冷却后循环使用，未发现废水外排。
22 | 闽清县锦丰农牧有限公司 | 福建省福州市闽清县金沙镇鹤垱村20号 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,张旺和 | 2026-06-02 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 我局执法人员对该公司进行资源化利用消纳地末端情况、污水处理设施运行情况进行检查。现场检查时，该公司已清栏，目前处于停养中。现场未发现消纳地边界有养殖废水排放痕迹，也未发现设置有尾水排放口。
23 | 闽清县丰豚畜牧发展有限公司 | 福建省福州市闽清县金沙镇沃头村沃田 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,林文光 | 2026-06-01 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 我局执法人员对该公司进行资源化利用消纳地末端情况、污水处理设施运行情况进行检查。现场检查时，该公司已清栏，目前处于停养中，曝气池已配套安装用电监控。现场未发现消纳地边界有养殖废水排放痕迹，也未发现设置有尾水排放口。
24 | 闽清县省璜明安水产养殖场 | 闽清县省璜 | 县级特殊污染源 | 王吓俤,林文光 | 2026-06-10 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该养殖场已于2025年9月12日停产至今，在线监控平台已报停，县六人组定期核查处于停产状态。
25 | 福州昌立工艺品实业有限公司 | 福建省福州市闽清县云龙乡台鼎村云龙街98号 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,张宗炉 | 2026-06-26 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司1层厂房有3个车间，1个车间是工艺品生产，现场有工人正在组装，喷漆工艺未运行；1个车间是衣服回收分拣打包，现场正在生产，分拣打包过程未产生废水、废气；1个车间是瓷砖仓库，存放瓷砖。2层、3层车间是工艺品生产，2层车间有3台水帘喷漆台（1台备用），备用的水帘喷漆台设置的废气排放口未接入废气治理设施，现场已要求备用水帘喷漆台设置的废气排放口应接入废气治理设施治理后再使用。4层车间是箱包组装，现场正在生产。
26 | 闽清信达陶瓷有限公司 | 福建省福州市闽清县白中镇普贤村下坂119号 | 县级特殊污染源 | 林文光,林家祚 | 2026-06-03 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司于2026年1月15日停产至今，联系厂房所有人反馈目前无人租赁，厂区属于空置状态，现场无相关管理人员。调阅在线监控平台该厂处于报停状态。
27 | 福建省闽清富兴陶瓷有限公司 | 闽清县白中镇黄石工业区 | 县级特殊污染源 | 林文光,张宗炉 | 2026-05-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 该公司正在生产，共设有两条生产线，一条生产线正在运行，另一条停产中。窑炉使用水煤气为燃料，该公司窑炉、干燥塔尾气经风机收集后引入脱硫塔经湿法脱硫处理后通过废气排放口排放，排放口配套一套烟气在线监控系统，废气排放口未见异常烟气。该公司煤气站产生的含酚废水统一收集至酚水收集池，定期转运至酚水处理厂处理，酚水收集池、煤焦油贮存池已密闭，配套有负压收集装置，挥发的废气引入煤气发生炉底部进行增氧燃烧，车间生产废水收集后循环使用，现场未发现生产废水外排痕迹。存在问题：在线监控房空调未安装自启动装置。
28 | 福建东凌环保工程有限公司 | 福州市闽清县坂东镇坂东村坂东550-38号 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,张宗炉 | 2026-05-15 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，福建东凌环保工程有限公司工作人员使用“福建省污染源监控管理系统”检查监测运维企业的CEMS烟气连续监测在线运行情况，若发现异常，则及时指派工作人员到相关企业现场核查维护。现场有新采购的废气在线监控设备标准气体及存放易耗品备用。该公司有运维资质人员4个，均有经过专业培训。现场要求该公司加强管理，确保各企业上传数据真实有效。
29 | 闽清县顺兴农牧发展有限公司 | 福建省福州市闽清县梅溪镇榕星格洋 | 县级特殊污染源 | 王丹凤,林家祚 | 2026-06-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场主要检查该公司废水治理设施、猪舍周边情况。现场检查时，该公司正常运营，目前生猪存栏779头，曝气设施、固液分离工序正在运行。查看猪舍时，用于安置病猪的猪舍的养殖废水出口已配套白色PVC收集管，该猪舍废水可通过白色PVC管引至废水治理设施处理。现场发现有少量清理后的废渣堆放在该猪舍旁空地，已现场要求立即清理。
30 | 福建鑫广泰工贸有限公司 | 福建省闽清县三溪乡三溪街21号 | 建设项目 | 林文光,林家祚 | 2026-06-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司未生产，生产线已建成并投入运行，现场磁选、分选设备未运行，废气排放口未见废气排放。存在问题：生产车间门口厂区路面有洒漏的废塑料破碎片。针对该问题已要求企业立整立改，并加强日常道路保洁。
31 | 闽清县交通建设发展有限公司 | 福建省福州市闽清县云龙乡后垄村 | 建设项目 | 王吓俤,张旺和 | 2026-06-29 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 经咨询县交通局，该项目为公路修建项目，目前尚未开工。
32 | 福建省闽清辰兴陶瓷有限公司 | 福建省闽清县白樟镇云渡村渡头110号 | 县级特殊污染源 | 王吓俤,张旺和 | 2026-05-07 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产。废气脱硫处理设施正在运行，废气排放口未见异常烟雾，脱硫塔使用石灰作为脱硫剂，石灰水经曝气、压榨、沉淀后进脱硫塔喷淋降硫。现场调阅16：00在线监控数据，二氧化硫折算数据0.375毫克/立方米,氮氧化物折算数据69.505毫克/立方米，烟尘折算数据6.712毫克/立方米，瞬时流量112644立方米/每小时。现场要求运维人员通入标气进行全流程测试，运维人员使用132mg/m3二氧化硫标气、250mg/m3一氧化氮标气，约80秒后分析仪数据抵达二氧化硫128.6mg/m3、氮氧化物249.2mg/m3。
33 | 福建省金华龙饲料有限公司 | 福建省闽清县白金工业园区金丰路16号 | 县级一般污染源 | 林家祚,张宗炉 | 2026-06-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 检查时该公司未生产，饲料生产线两条。车间投料口设有布袋加脉冲除尘设施。公司设有2台天然气锅炉，1用1备。检查时未发现生产废水外排。
34 | 福建延年药业有限公司 | 福建省福州市闽清县梅城镇过垅山新村22号 | 县级一般污染源 | 张宗炉,林家祚 | 2026-06-25 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 现场检查时，该公司正在生产，现场仅有灌肠剂生产线正在运行。现场未发现废水 外排痕迹，生产车间整洁，无明显异味。
35 | 福建康嘉食品有限公司 | 福建省福州市闽清县白中镇攸太村工业园区 | 县级特殊污染源. | 王丹凤,张宗炉 | 2026-04-21 | 防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查 | 1.现场检查时，该公司正在运行，屠宰车间装车平台地面防护沟有开裂，有微量清洗废水渗出痕迹。2.待宰车间已安装集气管道，通过风机收集后引至“喷淋塔+UV光分解装置”处理后排放，现场废气治理设施正在运行。3.废水生化治理设施正在运行，现场配套有2台风机，分别为1号风机和2号风机，现场1号风机正在运行，废水排放口正在排放废水。