## Sheet1
2020年第四季度水质检测结果
样品编号 | 抽样日期 | 检测项目 | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L)以氮计 | 氯化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 总硬度以碳酸钙计(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) | 阴离子洗涤剂(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 细菌总数（CFU/ml） | 大肠菌群（MPN/100ml） | 耐热大肠菌群 | 余氯(mg/L) | 结果
|  | 标准值 | ≤15 | ≤3 | 无 | 无 | 6.5～8.5 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 |  | ≤250 | ≤1.0 | ≤250 |  | ≤1000 |  |  | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.05
|  | 受检单位 | [18 empty] | ≤10 地下水源限制时为20 |  |  |  | ≤450 |  | ≤0.002 | ≤0.3
202011001 | 20201109 | 水务公司台山厂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.05 | <0.02 | 1.13 | <0.05 | <0.05 | 0.021 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.142 | 0.206 | 0.172 | <5 | 12 | 70 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011002 | 20201109 | 博士后小区物业 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.81 | <0.02 | 1.13 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.136 | 0.19 | 0.163 | <5 | 20 | 120 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202011003 | 20201109 | 大路村 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.95 | <0.02 | 1.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.135 | 0.188 | 0.161 | <5 | 14 | 80 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202011004 | 20201109 | 县政府食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.9 | <0.02 | 1.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.134 | 0.192 | 0.163 | <5 | 20 | 70 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011005 | 20201109 | 五院食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.8 | <0.02 | 1.13 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.133 | 0.188 | 0.166 | <5 | 22 | 60 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 合格
202011006 | 20201109 | 县疾控中心 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.95 | <0.02 | 1.31 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.132 | 0.183 | 0.164 | <5 | 16 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 合格
202011007 | 20201109 | 城关中学食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.95 | <0.02 | 1.13 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.132 | 0.184 | 0.163 | <5 | 14 | 30 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011008 | 20201109 | 广电局小斜坡 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.91 | <0.02 | 1.22 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.133 | 0.191 | 0.158 | <5 | 16 | 80 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011009 | 20201109 | 下龙洲斜坡 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.15 | <0.02 | 1.09 | <0.05 | <0.05 | 0.026 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.132 | 0.134 | 0.138 | <5 | 12 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202011010 | 20201109 | 溪口公租房 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.76 | <0.02 | 1.29 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.132 | 0.181 | 0.156 | <5 | 14 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011011 | 20201109 | 闽清一中 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.8 | <0.02 | 1.13 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.132 | 0.184 | 0.157 | <5 | 16 | 70 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011012 | 20201109 | 天儒中学 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.85 | <0.02 | 1.17 | <0.05 | <0.05 | 0.021 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.132 | 0.181 | 0.156 | <5 | 16 | 60 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011013 | 20201109 | 实验幼儿园食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.83 | <0.02 | 1.24 | <0.05 | <0.05 | 0.021 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.133 | 0.191 | 0.16 | <5 | 18 | 120 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 合格
202011014 | 20201109 | 启源酒店（茶餐厅） | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.84 | <0.02 | 1.14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.133 | 0.193 | 0.159 | <5 | 18 | 80 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011015 | 20201109 | 园丁花园 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.06 | <0.02 | 1.14 | <0.05 | <0.05 | 0.026 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.133 | 0.19 | 0.16 | <5 | 18 | 80 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011016 | 20201109 | 洋桃百荣新天地 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.06 | <0.02 | 1.13 | <0.05 | <0.05 | 0.026 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.132 | 0.183 | 0.155 | <5 | 16 | 90 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011017 | 20201109 | 恒盛晶都 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.98 | <0.02 | 1.05 | <0.05 | <0.05 | 0.021 | <0.05 | 0.019 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.132 | 0.182 | 0.154 | <5 | 12 | 110 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011018 | 20201109 | 水口生活区 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.91 | <0.02 | 1.14 | <0.05 | <0.05 | 0.026 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.133 | 0.189 | 0.16 | <5 | 16 | 70 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202011019 | 20201109 | 世纪大楼物业 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.97 | <0.02 | 1.14 | <0.05 | <0.05 | 0.035 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.133 | 0.19 | 0.162 | <5 | 18 | 80 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011020 | 20201109 | 御景豪庭（幼儿园） | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.95 | <0.02 | 1.22 | <0.05 | <0.05 | 0.035 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.133 | 0.182 | 0.155 | <5 | 16 | 60 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 合格
202011021 | 20201109 | 城镇公馆 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.98 | <0.02 | 1.14 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 0.146 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.132 | 0.183 | 0.156 | <5 | 22 | 120 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202011022 | 20201109 | 县医院食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.03 | <0.02 | 1.13 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.132 | 0.186 | 0.156 | <5 | 16 | 90 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格