## Sheet1
2021年第一季度城区水质监测结果
样品编号 | 抽样日期 | 检测项目 | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L)以氮计 | 氯化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 总硬度以碳酸钙计(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) | 阴离子洗涤剂(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 细菌总数（CFU/ml） | 大肠菌群（MPN/100ml） | 粪大肠菌群（MPN/100ml） | 余氯(mg/L) | 结果
|  | 标准值 | ≤15 | ≤1 条件限制时为3 | 无 | 无 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.005 |  | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 |  | ≤250 | ≤1.0 | ≤250 |  |  |  |  | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.05
|  | 受检单位 | [14 empty] | ≤0.05 |  |  |  | ≤10 地下水源限制时为20 |  |  |  | ≤450 | ≤1000 | ≤0.002 | ≤0.3 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.05
202101001 | 20210118 | 瑞丰佳园 | <5 | <1 | 无 | 无 | 6.98 | <0.02 | 0.89 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.014 | <0.0025 | 0.0017 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.686 | 0.89 | <0.1 | <5 | 42 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.001 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.05 | 合格
202101002 | 20210118 | 博士后小区 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.13 | <0.02 | 0.82 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.013 | <0.0025 | 0.0017 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.546 | 2.35 | <0.1 | <5 | 28 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.006 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101003 | 20210118 | 闽清一中食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.2 | <0.02 | 0.81 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.016 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.996 | 2.85 | <0.1 | <5 | 26 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.05 | 合格
202101004 | 20210118 | 溪口公租房 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.11 | <0.02 | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.01 | <0.0025 | 0.001 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.774 | 2.7 | <0.1 | <5 | 30 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.05 | 合格
202101005 | 20210118 | 五院食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.02 | <0.02 | 1.15 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.011 | <0.0025 | 0.0017 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.571 | 2.42 | <0.1 | <5 | 34 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.007 | 0.001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101006 | 20210118 | 县医院食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.04 | <0.02 | 1.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.011 | <0.0025 | 0.0023 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.758 | 2.75 | <0.1 | <5 | 32 | 70 | <0.002 | <0.05 | 0.01 | 0.001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101007 | 20210118 | 御景豪庭 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.2 | <0.02 | 1.22 | <0.05 | 0.075 | <0.02 | <0.05 | 0.011 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.559 | 2.53 | <0.1 | <5 | 34 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.009 | 0.001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101008 | 20210118 | 广电局小斜坡 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.16 | <0.02 | 1.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.084 | 0.026 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.578 | 3.61 | 0.11 | 6.48 | 46 | 80 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.05 | 合格
202101009 | 20210118 | 城关中学食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.25 | <0.02 | 1.07 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.008 | <0.0025 | 0.001 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.548 | 2.41 | <0.1 | <5 | 24 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.01 | 0.001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101010 | 20210118 | 水口生活区 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.21 | <0.02 | 0.98 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.0023 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.838 | 2.6 | <0.1 | <5 | 26 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.05 | 合格
202101011 | 20210118 | 城镇公馆7层 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.25 | <0.02 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.013 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.512 | 2.37 | <0.1 | <5 | 18 | 30 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101012 | 20210118 | 大路村（加油站） | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.18 | <0.02 | 0.99 | <0.05 | 0.064 | <0.02 | <0.05 | 0.02 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.534 | 2.49 | <0.1 | <5 | 20 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.05 | 合格
202101013 | 20210118 | 天儒中学食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.2 | <0.02 | 0.98 | <0.05 | 0.093 | <0.02 | <0.05 | 0.01 | <0.0025 | 0.0023 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.548 | 2.44 | <0.1 | <5 | 12 | 30 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101014 | 20210118 | 洋桃百荣新天地 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.23 | <0.02 | 0.97 | <0.05 | 0.064 | <0.02 | <0.05 | 0.013 | <0.0025 | 0.0023 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.54 | 2.37 | <0.1 | <5 | 12 | 30 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101015 | 20210118 | 恒晟晶都7层 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.09 | <0.02 | 1.14 | <0.05 | 0.057 | <0.02 | <0.05 | 0.031 | <0.0025 | 0.0017 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.537 | 2.32 | <0.1 | <5 | 14 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101016 | 20210118 | 县政府食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.11 | <0.02 | 1.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.031 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.616 | 2.54 | <0.1 | <5 | 16 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101017 | 20210118 | 启源酒店（茶餐厅） | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.12 | <0.02 | 1.33 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.022 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.623 | 2.53 | <0.1 | <5 | 22 | 70 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101018 | 20210118 | 世纪大厦物业 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.2 | <0.02 | 0.89 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.024 | <0.0025 | 0.0023 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.386 | 3.25 | 0.1 | 5.33 | 30 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.012 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.05 | 合格
202101019 | 20210118 | 实验幼儿园 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.18 | <0.02 | 0.98 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.021 | <0.0025 | 0.003 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.33 | 4.03 | 0.1 | 5.03 | 32 | 70 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.3 | 合格
202101020 | 20210118 | 园丁花园 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7 | <0.02 | 0.99 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.023 | <0.0025 | 0.0023 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.228 | 3.83 | 0.1 | <5 | 22 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.004 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.4 | 合格
202101021 | 20210118 | 疾控中心 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.02 | <0.02 | 0.82 | <0.05 | 0.064 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.0023 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.541 | 2.37 | <0.1 | <5 | 20 | 30 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.1 | 合格
202101022 | 20210120 | 闽清水务坂东水厂出厂水 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.04 | <0.02 | 1.43 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 0.009 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.536 | 2.39 | <0.1 | <5 | 16 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.004 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 |  | 0.5 | 合格