## Sheet1
2022年第三季度水质监测结果
样品编号 | 抽样日期 | 检测项目 | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L)以氮计 | 氯化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 总硬度以碳酸钙计(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) | 阴离子洗涤剂(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 细菌总数（CFU/ml） | 大肠菌群（MPN/100ml） | 耐热大肠菌群 | 余氯(mg/L) | 结果
|  | 标准值 | ≤15 | ≤3 | 无 | 无 | 6.5～8.5 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 |  | ≤250 | ≤1.0 | ≤250 |  | ≤1000 |  |  | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.05
|  | 受检单位 | [18 empty] | ≤10 地下水源限制时为20 |  |  |  | ≤450 |  | ≤0.002 | ≤0.3
202207001 | 20220726 | 城镇公馆 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.49 | <0.02 | 2 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.004 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.564 | 79 | 0.187 | <5 | 12 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202207002 | 20220726 | 大路加油站 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.33 | <0.02 | 1.07 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.167 | <0.008 | <0.0025 | 0.002 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.625 | 69 | 0.18 | <5 | 10 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202207003 | 20220726 | 天儒中学食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.3 | <0.02 | 2.24 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.657 | 80 | 0.179 | <5 | 10 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202207004 | 20220726 | 百荣新天地 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.42 | <0.02 | 2.08 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.002 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.767 | 78 | 0.179 | <5 | 14 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202207005 | 20220726 | 恒晟晶都 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.33 | <0.02 | 1.5 | <0.05 | 0.056 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.632 | 80 | 0.179 | <5 | 18 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 17 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 合格
202207006 | 20220726 | 县政府食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.38 | <0.02 | 1.57 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.002 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.732 | 80 | 0.185 | <5 | 12 | 30 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202207007 | 20220726 | 启源酒店 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.31 | <0.02 | 1.92 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.649 | 83 | 0.18 | <5 | 14 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 合格
202207008 | 20220726 | 世纪大厦 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.42 | <0.02 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.606 | 74.931 | 0.182 | <5 | 12 | 60 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 合格
202207009 | 20220726 | 实验幼儿园 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.43 | <0.02 | 2.4 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 1.033 | 116.31 | 0.219 | 9 | 12 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 25 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 合格
202207010 | 20220726 | 园丁花园 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.26 | <0.02 | 2.32 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.692 | 78.37 | 0.185 | <5 | 14 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 56 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 合格
202207011 | 20220726 | 县疾控中心 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.28 | <0.02 | 2 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.636 | 73.673 | 0.181 | <5 | 14 | 60 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202207012 | 20220726 | 五院食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.26 | <0.02 | 1.07 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | 0.002 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.703 | 69.877 | 0.185 | <5 | 12 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202207013 | 20220726 | 县医院食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.3 | <0.02 | 2.2 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.692 | 73.071 | 0.183 | <5 | 14 | 30 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202207014 | 20220726 | 瑞丰佳园 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.24 | <0.02 | 1.07 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.589 | 38.545 | 0.174 | <5 | 12 | 30 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202207015 | 20220726 | 博士后小区 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.4 | <0.02 | 2.16 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.624 | 72.84 | 0.179 | <5 | 12 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 51 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 合格
202207016 | 20220726 | 闽清一中食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.41 | <0.02 | 2.08 | 0.131 | <0.05 | <0.02 | 0.314 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.395 | 61.609 | 0.192 | <5 | 14 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.04 | 合格
202207017 | 20220726 | 溪口公租房 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.31 | <0.02 | 1.14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.052 | <0.008 | <0.0025 | 0.002 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.593 | 61.374 | 0.172 | <5 | 16 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | 75 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202207018 | 20220726 | 广电局 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.37 | <0.02 | 2.58 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.721 | 72.47 | 0.189 | <5 | 14 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 合格
202207019 | 20220726 | 城关中学食堂 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.21 | <0.02 | 1.92 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.609 | 66.377 | 0.175 | <5 | 16 | 40 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 合格
202207020 | 20220726 | 水口生活区 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.36 | <0.02 | 2.08 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.66 | 70.701 | 0.179 | <5 | 14 | 50 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202207021 | 20220726 | 理想湾 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.35 | <0.02 | 1.58 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.744 | 66.404 | 0.176 | <5 | 16 | 30 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 合格
202207022 | 20220726 | 闽清水务台山水厂出厂水 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.26 | <0.02 | 2.11 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.609 | 67.126 | 0.176 | <5 | 16 | 30 | <0.002 | <0.05 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格