## Sheet1
2022年第四季度水质监测结果
样品编号 | 抽样日期 | 检测项目 | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L)以氮计 | 氯化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 总硬度以碳酸钙计(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) | 阴离子洗涤剂(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 细菌总数（CFU/ml） | 大肠菌群（MPN/100ml） | 耐热大肠菌群 | 余氯(mg/L) | 结果
|  | 标准值 | ≤15 | ≤3 | 无 | 无 | 6.5～8.5 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 |  | ≤250 | ≤1.0 | ≤250 |  | ≤1000 |  |  | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.05
|  | 受检单位 | [18 empty] | ≤10 地下水源限制时为20 |  |  |  | ≤450 |  | ≤0.002 | ≤0.3
202211001 | 20221122 | 城镇公馆 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.93 | <0.02 | 1.33 | <0.05 | 0.075 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.431 | 7.356 | 0.325 | <5 | 22 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.007 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211002 | 20221122 | 大路加油站 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.85 | <0.02 | 0.87 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.366 | 7.334 | 0.32 | <5 | 20 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.007 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211003 | 20221122 | 天儒中学 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.87 | <0.02 | 0.79 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | <0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.467 | 8.022 | 0.323 | <5 | 20 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.008 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211004 | 20221122 | 百荣新天地 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.01 | <0.02 | 1.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.001 | 0.468 | 7.612 | 0.312 | <5 | 20 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.008 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211005 | 20221122 | 恒晟晶都 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.09 | <0.02 | 1.28 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.525 | 7.83 | 0.306 | <5 | 20 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.008 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211006 | 20221122 | 县政府食堂 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.02 | <0.02 | 1.42 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.407 | 7.921 | 0.325 | <5 | 22 | 70 | <0.002 | <0.05 | 0.008 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211007 | 20221122 | 启源酒店 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7 | <0.02 | 1.41 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.431 | 7.796 | 0.323 | <5 | 20 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.008 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211008 | 20221122 | 世纪大厦 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.08 | <0.02 | 0.88 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.462 | 7.794 | 0.323 | <5 | 22 | 70 | <0.002 | <0.05 | 0.008 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211009 | 20221122 | 实验幼儿园 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.16 | <0.02 | 1.09 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.422 | 7.812 | 0.324 | <5 | 22 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.007 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211010 | 20221122 | 园丁花园 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.04 | <0.02 | 1.83 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.505 | 7.98 | 0.319 | <5 | 22 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211011 | 20221122 | 县疾控中心 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.92 | <0.02 | 1.43 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.433 | 8.022 | 0.324 | <5 | 22 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.003 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211012 | 20221122 | 五院食堂 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.03 | <0.02 | 1.2 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.525 | 7.571 | 0.321 | <5 | 22 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211013 | 20221122 | 县医院食堂 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.98 | <0.02 | 0.73 | <0.05 | 0.055 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0001 | <0.0004 | <0.001 | 0.544 | 7.65 | 0.32 | <5 | 24 | 70 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211014 | 20221122 | 瑞丰佳园 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.99 | <0.02 | 0.89 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.427 | 7.351 | 0.311 | <5 | 20 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.003 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211015 | 20221122 | 博士后小区 | 10 | <1 | 无 | 无 | 7.13 | <0.02 | 0.95 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.489 | 7.359 | 0.318 | <5 | 24 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211016 | 20221122 | 闽清一中食堂 | 5 | <1 | 无 | 无 | 7.14 | <0.02 | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.389 | 8.209 | 0.317 | <5 | 24 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211017 | 20221122 | 溪口公租房 | 5 | <1 | 无 | 无 | 7.05 | <0.02 | 1.2 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.452 | 7.754 | 0.319 | <5 | 24 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.003 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211018 | 20221122 | 广电局 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.94 | <0.02 | 0.89 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.395 | 7.578 | 0.318 | <5 | 18 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211019 | 20221122 | 城关中学食堂 | <1 | <1 | 无 | 无 | 6.89 | <0.02 | 0.87 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.407 | 7.575 | 0.318 | <5 | 20 | 60 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211020 | 20221122 | 水口生活区 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.01 | <0.02 | 0.65 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.435 | 7.457 | 0.316 | <5 | 20 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.004 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 合格
202211021 | 20221122 | 理想湾 | <1 | <1 | 无 | 无 | 7.27 | <0.02 | 1.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.422 | 8.471 | 0.322 | <5 | 22 | 50 | <0.002 | <0.05 | 0.002 | <0.0001 | <0.0025 | 30 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 合格
202211022 | 20221122 | 闽清水务台山水厂出厂水 | 5 | <1 | 无 | 无 | 7.01 | <0.02 | 0.96 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | <0.008 | <0.0025 | <0.0005 | <0.004 | 0.0002 | <0.0004 | <0.001 | 0.471 | 7.673 | 0.312 | <5 | 18 | 40 | <0.002 | <0.05 | 0.004 | <0.0001 | <0.0025 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 合格