## 总概算汇总表
工程总概算表
工程名称：闽清县橄榄交易中心项目
序号 | 工程项目费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 单方造价（元/单位）
|  | 园林 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标（元）
Ⅰ | 工程费用
一 | 1#楼
1 | 加固 | 3.6377 |  |  |  | 3.6377 | ㎡ | 657.75 | 55.3052
2 | 一般土建 | 81.1243 |  |  |  | 81.1243 | ㎡ | 657.75 | 1233.3607
3 | 装饰 | 48.7015 |  |  |  | 48.7015 | ㎡ | 657.75 | 740.4257
4 | 电气及照明 | 17.3866 | 1.8876 |  |  | 19.2742 | ㎡ | 657.75 | 293.0323
5 | 弱电 | 17.8309 |  |  |  | 17.8309 | ㎡ | 657.75 | 271.0893
6 | 消防报警 | 4.0119 |  |  |  | 4.0119 | ㎡ | 657.75 | 60.9943
7 | 给排水 | 4.0126 | 0.4552 | 2.7 |  | 7.1678 | ㎡ | 657.75 | 108.9745
8 | 消防 | 1.0699 | 0.8674 |  |  | 1.9373 | ㎡ | 657.75 | 29.4534
9 | 通风 | 0.4449 | 0.2012 | 0.5 |  | 1.1461 | ㎡ | 657.75 | 17.4246
10 | 制冷系统 | 16.0485 | 5.6788 | 40.02 |  | 61.7473 | ㎡ | 657.75 | 938.7655
11 | 抗震支架 | 1.3374 |  |  |  | 1.3374 | ㎡ | 657.75 | 20.333
| 1#楼小计 | 195.6062 | 9.0902 | 43.22 |  | 247.9164 | ㎡ | 657.75 | 3769.1585
二 | 2#楼
1 | 一般土建 | 182.7722 |  |  |  | 182.7722 | ㎡ | 1036.8 | 1762.8492
2 | 装饰 | 76.6726 |  |  |  | 76.6726 | ㎡ | 1036.8 | 739.512
3 | 电气及照明 | 26.676 | 57.0667 | 1.2 |  | 84.9427 | ㎡ | 1036.8 | 819.2776
4 | 弱电 | 27.3581 |  |  |  | 27.3581 | ㎡ | 1036.8 | 263.8706
5 | 消防报警 | 6.1555 |  |  |  | 6.1555 | ㎡ | 1036.8 | 59.3702
6 | 给排水 | 77.973 | 3.9151 | 32.4668 |  | 114.3549 | ㎡ | 1036.8 | 1102.9601
7 | 消防 | 1.6416 | 0.8865 |  |  | 2.5281 | ㎡ | 1036.8 | 24.3837
8 | 通风 | 1.0957 | 0.3488 | 1.23 |  | 2.6745 | ㎡ | 657.75 | 40.6613
9 | 制冷系统 | 24.6231 | 2.3712 | 33.02 |  | 60.0143 | ㎡ | 657.75 | 912.4181
10 | 抗震支架 | 2.0519 |  |  |  | 2.0519 | ㎡ | 1036.8 | 19.7907
| 2#楼小计 | 427.0197 | 64.5883 | 67.9168 |  | 559.5248 | ㎡ | 1036.8 | 5396.6512
三 | 3#楼
1 | 一般土建 | 291.4356 |  |  |  | 291.4356 | ㎡ | 2982.47 | 977.1619
2 | 装饰 | 216.7465 |  |  |  | 216.7465 | ㎡ | 2982.47 | 726.7349
3 | 电气及照明 | 76.7364 | 5.3676 |  |  | 82.104 | ㎡ | 2982.47 | 275.2886
4 | 弱电 | 78.6989 |  |  |  | 78.6989 | ㎡ | 2982.47 | 263.8716
5 | 消防报警 | 17.7069 |  |  |  | 17.7069 | ㎡ | 2982.47 | 59.3699
6 | 给排水 | 17.71 |  |  |  | 17.71 | ㎡ | 2982.47 | 59.3803
7 | 消防 | 4.7224 | 2.7569 |  |  | 7.4793 | ㎡ | 2982.47 | 25.0775
8 | 通风 | 1.9653 | 0.5419 | 1.52 |  | 4.0272 | ㎡ | 657.75 | 61.2269
9 | 制冷系统 | 70.8309 | 5.1648 | 34.97 |  | 110.9657 | ㎡ | 657.75 | 1687.0498
10 | 抗震支架 | 5.9023 |  |  |  | 5.9023 | ㎡ | 2982.47 | 19.79
| 3#楼小计 | 782.4552 | 13.8312 | 36.49 |  | 832.7764 | ㎡ | 2982.47 | 2792.2373
四 | 4#
1 | 加固 | 4.6004 |  |  |  | 4.6004 | ㎡ | 1364.68 | 33.7105
2 | 一般土建 | 79.7854 |  |  |  | 79.7854 | ㎡ | 1364.68 | 584.6455
3 | 装饰 | 114.9744 |  |  |  | 114.9744 | ㎡ | 1364.68 | 842.5008
4 | 电气及照明 | 35.1121 | 2.4965 |  |  | 37.6086 | ㎡ | 1364.68 | 275.5855
5 | 弱电 | 36.0098 |  |  |  | 36.0098 | ㎡ | 1364.68 | 263.8699
6 | 消防报警 | 8.1022 |  |  |  | 8.1022 | ㎡ | 1364.68 | 59.3707
7 | 给排水 | 8.1035 |  |  |  | 8.1035 | ㎡ | 1364.68 | 59.3802
8 | 消防 | 2.1609 | 1.3301 |  |  | 3.491 | ㎡ | 1364.68 | 25.5811
9 | 通风 | 0.8993 | 0.3039 |  |  | 1.2032 | ㎡ | 657.75 | 18.2927
10 | 制冷系统 | 32.4099 | 2.1653 | 10.48 |  | 45.0552 | ㎡ | 657.75 | 684.9897
11 | 抗震支架 | 2.7009 |  |  |  | 2.7009 | ㎡ | 1364.68 | 19.7915
| 4#小计 | 324.8588 | 6.2958 | 10.48 |  | 341.6346 | ㎡ | 1364.68 | 2503.4045
五 | 5#楼
1 | 一般土建 | 83.9881 |  |  |  | 83.9881 | ㎡ | 546.79 | 1536.0211
2 | 装饰 | 46.6048 |  |  |  | 46.6048 | ㎡ | 546.79 | 852.3345
3 | 电气及照明 | 14.0685 | 2.6798 |  |  | 16.7483 | ㎡ | 546.79 | 306.3022
4 | 弱电 | 14.4282 |  |  |  | 14.4282 | ㎡ | 546.79 | 263.871
5 | 消防报警 | 3.2461 |  |  |  | 3.2461 | ㎡ | 546.79 | 59.3665
6 | 给排水 | 3.2468 |  |  |  | 3.2468 | ㎡ | 546.79 | 59.3793
7 | 消防 | 0.8658 | 0.8289 |  |  | 1.6947 | ㎡ | 546.79 | 30.9936
8 | 制冷系统 | 12.9857 | 6.3053 | 35.92 |  | 55.211 | ㎡ | 657.75 | 839.3919
9 | 抗震支架 | 1.0819 |  |  |  | 1.0819 | ㎡ | 546.79 | 19.7864
| 5#楼小计 | 180.5159 | 9.814 | 35.92 |  | 226.2499 | ㎡ | 546.79 | 4137.7842
六 | 6#~8#楼
1 | 加固 | 16.6453 |  |  |  | 16.6453 | ㎡ | 1056.01 | 157.6245
2 | 一般土建 | 114.5227 |  |  |  | 114.5227 | ㎡ | 1056.01 | 1084.485
3 | 装饰 | 51.1472 |  |  |  | 51.1472 | ㎡ | 1056.01 | 484.3439
4 | 电气及照明 | 33.4398 |  |  |  | 33.4398 | ㎡ | 1056.01 | 316.6618
5 | 弱电 | 27.8651 |  |  |  | 27.8651 | ㎡ | 1056.01 | 263.8716
6 | 消防报警 | 6.2695 |  |  |  | 6.2695 | ㎡ | 1056.01 | 59.3697
7 | 给排水 | 6.9665 |  |  |  | 6.9665 | ㎡ | 1056.01 | 65.97
8 | 通风 | 0.6959 | 1.7401 | 0.25 |  | 2.686 | ㎡ | 657.75 | 40.8362
9 | 抗震支架 | 2.0899 |  |  |  | 2.0899 | ㎡ | 1056.01 | 19.7905
| 6#~8#小计 | 259.6419 | 1.7401 | 0.25 |  | 261.632 | ㎡ | 1056.01 | 2477.5523
七 | 门卫
1 | 门卫 | 30 |  |  |  | 30 | 座 | 1 | 300000
| 门楼小计 | 30 |  |  |  | 30 | 座 | 1 | 300000
八 | 公用设施
1 | 变配电 | 61.1938 | 12.4738 | 171.6777 |  | 245.3453 | kVA | 3200 | 766.7041
2 | 充电桩（快充） | 0 | 2.1706 | 6 |  | 8.1706 | 套 | 3 | 27235.3333
3 | 充电桩（慢充） | 0 | 0.2955 | 1 |  | 1.2955 | 套 | 4 | 3238.75
| 公用设施小计 | 61.1938 | 14.9399 | 178.6777 |  | 254.8114 | ㎡ | 7658.26 | 332.7275
九 | 室外总体
1 | 场地平整及道路破除 | 27.2638 |  |  |  | 27.2638 | ㎡ | 13631.9 | 20
2 | 场地铺装及景观 | 354.7421 |  |  |  | 354.7421 | ㎡ | 8062.3205 | 440
3 | 旧房拆除 | 19.835 |  |  |  | 19.835 | ㎡ | 3967 | 50
4 | 围墙 | 12.0536 |  |  |  | 12.0536 | m | 92.72 | 1300
5 | 绿化 | 35.7837 |  |  |  | 35.7837 | ㎡ | 1431.3495 | 250
6 | 电气及照明 | 60.9213 |  |  |  | 60.9213 | ㎡ | 9493.67 | 64.1704
7 | 弱电 | 18.2793 | 1.7138 | 13.541 |  | 33.5341 | ㎡ | 9493.67 | 35.3226
8 | 给水 | 42.632 |  |  |  | 42.632 | ㎡ | 9493.67 | 44.9057
9 | 排水 | 68.2389 |  |  |  | 68.2389 | ㎡ | 9493.67 | 71.8783
| 室外总体小计 | 639.7497 | 1.7138 | 13.541 |  | 655.0045 | ㎡ | 9493.67 | 689.9382
十 | 永久性配套设施
1 | 高压电源外线 | 0 | 134 |  |  | 134 | ㎞ | 2 | 670000
2 | 市政给、排水管道接驳 | 0 | 35 |  |  | 35 | 项 | 1 | 350000
3 | 通信、有线电视接入 | 0 | 15 |  |  | 15 | 项 | 1 | 150000
4 | 标识标志系统 | 0 | 8.2364 |  |  | 8.2364 | ㎡ | 7658.26 | 10.7549
| 永久性配套设施小计 | 0 | 192.2364 |  |  | 192.2364 | ㎡ | 7658.26 | 251.0184
| 工程费用合计 | 2901.0412 | 314.2497 | 386.4955 |  | 3601.7864 | ㎡ | 7658.26 | 4703.1394
Ⅱ | 工程建设其他费用
1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 67.083 | 67.083 | 财政部财建[2016]504号文，（工程总投资-建设单位管理费-建设用地费）×费率
2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 72.7585 | 72.7585 | 国家发展和改革委员会、建设部发改价格[2007]670号文，施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1＋浮动幅度值）
3 | 建设工程交易服务费 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 福建省发展和改革委员会闽发改服价[2021]250号文，按建设项目招标中标价（或投资额）（万元）对应的建设单位收费标准计算
4 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 13.0517 | 13.0517 | 福建省物价局闽价[2002]房457号文，工程费用×基准费率×（1＋浮动幅度值）
5 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 20.9185 | 20.9185 | 国家计委计价格[1999]1283号文，估算投资额×分档收费标准×行业调整系数×工程复杂程度调整系数
6 | 研究试验费 |  |  |  | 35 | 35
| 其中：检测、监测费 |  |  |  | 35 | 35
7 | 勘察费 |  |  |  | 31.6957 | 31.6957 | 工程费用*1.1%
8 | 设计费 |  |  |  | 138.9474 | 138.9474 | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文，设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1＋浮动幅度值）
9 | 施工图预算编制费 |  |  |  | 6.9474 | 6.9474 | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文，设计费×10%
10 | 竣工图编制费 |  |  |  | 5.5579 | 5.5579 | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文，设计费×8%
11 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 1.1487 | 1.1487 | 国家计委、国家环境保护总局计价格[2002]125号文，国家发展改革委发改价格[2011]534号文，估算投资额×分档收费标准×行业调整系数×敏感程度调整系数×（1＋浮动幅度值）
12 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 0.76583 | 0.76583 | 福建省发展和改革委员会闽发改服价函〔2020〕267号文，征占用土地面积×1元/㎡
13 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 3.6018 | 3.6018 | 福建省建设厅闽建筑[2007]52号文,工程费用×0.1%
14 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 36.0179 | 36.0179 | 福建省建设厅闽建筑[2007]52号文,工程费用×1%
15 | 工程保险费 |  |  |  | 10.8054 | 10.8054 | 福建省建设厅闽建筑[2007]52号文,工程费用×0.3%
16 | 地质灾害危险性评估费 |  |  |  | 8 | 8 | 国家发展和改革委员会、国土资源部发改价格[2006]745号文
17 | 招标代理服务费 |  |  |  | 12.525 | 12.525 | 国家计委计价格[2002]1980号文，国家发展改革委发改价格[2011]534号文，工程费用×分档收费费率×（1＋浮动幅度值）
18 | 施工图审查费 |  |  |  | 3.1097 | 3.1097 | 福建省物价局闽价服[2012]237号文
19 | 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费 |  |  |  | 0.64329 | 0.64329 | 福建省物价局闽价服[2015]242号文，防雷装置工程总造价×5.6%或总建筑面积×0.65元/㎡
20 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 7.6583 | 7.6583 | 福建省人民政府闽政[2002]53号文
21 | 消防工程检测检查费 |  |  |  | 1.0743 | 1.0743 | 福建省住房和城乡建设厅闽建消[2019]2号文，消防工程造价×费率
22 | 工程款支付担保费 |  |  |  | 2.5213 | 2.5213 | 福建省住房和城乡建设厅闽建筑[2021]21号文，工程款担保金额×担保年限×担保费率
| 工程建设其他费用合计 |  |  |  | 481.6579 | 481.6579
Ⅲ | 预备费
1 | 基本预备费 |  |  |  | 122.5033 | 122.5033
| 预备费合计 |  |  |  | 122.5033 | 122.5033
Ⅳ | 工程总投资 | 2901.0412 | 314.2497 | 386.4955 | 604.1613 | 4205.9475