## 概算书
工程概算书
建设单位： | 闽清县住房和城乡建设局
工程名称： | 闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目
工程总造价 | 151.55万元
编制单位： | 闽清县建筑设计院
编制日期： | 2025.12

## 工程总概算表
工程总概算表
项目名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目
序号 | 工程及费用名称 | 概 算 金 额 （万元) |  |  |  |  | 技术经济指标
|  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 工器具及生产家具购置费 | 其它工程 | 合计 | 单 位 | 数 量 | 指标（元）
一 | 工程费用 | 133.88 |  |  |  | 133.88
1 | 分区一 | 88.1565 |  |  |  | 88.1565
1.1 | 拆除工程 | 8.3011 |  |  |  | 8.3011
1.2 | 道路工程 | 42.4655 |  |  |  | 42.4655
1.3 | 地基处理 | 35.3912 |  |  |  | 35.3912
1.4 | 路灯工程 | 1.6707 |  |  |  | 1.6707
1.5 | 绿化种植 | 0.328 |  |  |  | 0.328
2 | 分区二 | 22.3459 |  |  |  | 22.3459
2.1 | 拆除工程 | 1.1813 |  |  |  | 1.1813
2.2 | 排水工程 | 15.503 |  |  |  | 15.503
2.3 | 绿化种植 | 5.6616 |  |  |  | 5.6616
3 | 管道修复 | 16.4719 |  |  |  | 16.4719
3.1 | 排水工程 | 16.4719 |  |  |  | 16.4719
4 | 项目措施费 | 6.8958 |  |  |  | 6.8958
二 | 工程建设其他费用 | 10.45 |  |  |  | 10.45
1 | 工程设计费 | 4.82 |  |  |  | 4.8197
2 | 工程造价咨询服务费 | 1.61 |  |  |  | 1.6066
3 | 建设工程监理费 | 2.68 |  |  |  | 2.6776
4 | 招标代理服务费 | 1.34 |  |  |  | 1.3388
三 | 基本预备费 | 7.22 |  |  |  | 7.2165
四 | 建设项目总投资 | 151.55 |  |  |  | 151.5465

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 分区一 | 937145 | 17031
2 | 分区二 | 232966 | 4234
3 | 管道修复 | 168590 | 3064
合 计 |  | 1338701 | 24329

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 分区一 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 市政工程 | 933788 | 16970
2 | 园林工程 | 3357 | 61
合 计 |  | 937145 | 17031
单项工程造价汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 分区二 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 市政工程 | 174314 | 3168
2 | 园林工程 | 58652 | 1066
合 计 |  | 232966 | 4234
单项工程造价汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 管道修复 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 市政工程 | 168590 | 3064
合 计 |  | 168590 | 3064

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 分区一 市政工程 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 878285
1.1 | 拆除工程 | 83011
1.2 | 道路工程 | 424655
1.3 | 地基处理 | 353912
1.4 | 路灯工程 | 16707
2 | 措施项目费 | 55503
2.1 | 总价措施项目费 | 21441
2.1.1 | 安全文明施工费 | 16970
2.1.2 | 其他总价措施费 | 4471
2.2 | 单价措施项目费 | 34062
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 933788
单位工程造价汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 分区一 园林工程 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 3280
1.1 | 绿化种植 | 3280
2 | 措施项目费 | 77
2.1 | 总价措施项目费 | 77
2.1.1 | 安全文明施工费 | 61
2.1.2 | 其他总价措施费 | 16
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 3357
单位工程造价汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 分区二 市政工程 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 166843
1.1 | 拆除工程 | 11813
1.2 | 排水工程 | 155030
2 | 措施项目费 | 7471
2.1 | 总价措施项目费 | 4003
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3168
2.1.2 | 其他总价措施费 | 835
2.2 | 单价措施项目费 | 3468
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 174314
单位工程造价汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 分区二 园林工程 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 56616
1.1 | 绿化种植 | 56616
2 | 措施项目费 | 2036
2.1 | 总价措施项目费 | 1347
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1066
2.1.2 | 其他总价措施费 | 281
2.2 | 单价措施项目费 | 689
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 58652
单位工程造价汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 管道修复 市政工程 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 164719
1.1 | 排水工程 | 164719
2 | 措施项目费 | 3871
2.1 | 总价措施项目费 | 3871
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3064
2.1.2 | 其他总价措施费 | 807
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 168590

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [6 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
分区一 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 04BC10001001 | 路面锯缝 | (1)原沥青路 (2)锯缝机锯缝，缝深32cm | m | 13 | 37.34 |  | 485.42
2 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)沥青混凝土 (2)6+8cm | m2 | 378.6 | 16.34 |  | 6186.32
3 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)基层 (2)水泥稳定碎石层 (3)180mm厚 | m2 | 378.6 | 21.01 |  | 7954.39
4 | 041001003002 | 拆除基层 | (1)基层级配碎石 (2)挖掘机挖碎石装车 (3)200mm厚 | m2 | 378.6 | 2.64 |  | 999.5
5 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | (1)拆除原浆砌乱毛石护堤 (2)1m厚 | m3 | 250.54 | 90.67 |  | 22716.46
6 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除护栏高1.1米 | m | 23 | 21.45 |  | 493.35
7 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | (1)拆除原钢筋砼底板 | m3 | 3.68 | 166.18 |  | 611.54
8 | 041001010001 | 拆除电杆 | (1)直立长形(拆除利旧) (2)方形250×250×4400mm高 | 根 | 1 | 185.86 |  | 185.86
9 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | (1)C25混凝土 (2)路灯基础 | m3 | 0.681 | 166.18 |  | 113.17
10 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)道路和护坡 (2)拆除的混凝土碴、石碴 (3)自卸汽车运砼、石碴(载重15t)运距3km弃置 | m3 | 451.773 | 38.09 |  | 17208.03
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)B-B剖面挖土方 (2)人工挖沟槽四类土深度4m以内，5% (3)挖掘机装车 挖四类土 | m3 | 240.55 | 16.1 |  | 3872.86
12 | 040101001001 | 挖一般土方 | (1)A-A剖面挖土方 (2)人工挖四类土深度4m以内，5% (3)挖掘机装车 挖四类土 | m3 | 675.04 | 11.88 |  | 8019.48
13 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)开挖的土方 (2)自卸汽车运土(载重15t)运距3km弃置 | m3 | 915.59 | 15.47 |  | 14164.18
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
14 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)改性沥青混凝土 (2)40厚 (3)AC-13C细粒式 | m2 | 355.4 | 41.1 |  | 14606.94
15 | 040203006002 | 沥青混凝土 | (1)沥青混凝土 (2)60厚 (3)AC-20C中粒式 | m2 | 355.4 | 80.02 |  | 28439.11
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [6 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
16 | 040203003001 | 透层、粘层 | (1)改性乳化沥青粘油层 (2)0.5公斤/平方 | m2 | 322.8 | 2.38 |  | 768.26
17 | 040203003002 | 透层、粘层 | (1)改性乳化沥青透油层 (2)1公斤/平方 | m2 | 355.4 | 4.24 |  | 1506.9
18 | 040203004001 | 封层 | (1)1cm (2)乳化沥混稀浆封层 | m2 | 355.4 | 3.42 |  | 1215.47
19 | 040406002001 | 混凝土底板 | (1)200厚C30混凝土 (2)道路底板 | m3 | 32.28 | 546.92 |  | 17654.58
20 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)C15混凝土垫层 厚度10cm | m3 | 35.54 | 455.52 |  | 16189.18
21 | 040103001001 | 填方 | (1)道路回填 (2)碎石灌砂 | m3 | 760.46 | 195.39 |  | 148586.28
22 | 040305005001 | 护坡 | (1)M10水泥砂浆砌筑乱毛石护堤 (2)1m | m2 | 360.35 | 454.06 |  | 163620.52
23 | BC-1001 | 混凝土保护层 | (1)护坡面保护层 (2)100厚C15混凝土 | m3 | 21.631 | 455.52 |  | 9853.35
24 | 040406001001 | 混凝土地梁 | (1)C25混凝土 (2)栏杆底圈梁 | m3 | 3.459 | 1110.11 |  | 3839.87
25 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1) 螺纹钢筋HRB400 (2)φ16 | t | 0.208 | 4902.97 |  | 1019.82
26 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋HPB300 (2)φ8 | t | 0.085 | 6082.92 |  | 517.05
27 | 040901008001 | 植筋 | (1)圆钢筋HPB300 (2)300 (3)φ10 | 根 | 80 | 14.06 |  | 1124.8
28 | 050201001001 | 园路 | (1)300*300*30厚烧面芝麻白花岗岩圈边 (2)20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 16.539 | 243.33 |  | 4024.43
29 | 040303001002 | 混凝土垫层 | (1)C20混凝土垫层 厚度4cm | m3 | 0.171 | 562.57 |  | 96.2
30 | 040309001001 | 金属栏杆 | (1)新建栏杆 (2)150×150×6mm方钢管，间距1.5m (3)100×40×3mm异形钢管 (4)φ75×4mm圆钢管 (5)φ20×1.5mm圆钢管 (6)材料均为热镀锌钢板 | m | 23 | 307.8 |  | 7079.4
31 | 040901009001 | 预埋铁件 | (1)栏杆预埋铁件 (2)钢板200×200×8mm，锚脚钢筋2φ12 | t | 0.048 | 9739.55 |  | 467.5
32 | 040308005001 | 油漆 | (1)金属氟碳漆 (2)新建的栏杆 (3)一底二面 | m2 | 30.434 | 106.89 |  | 3253.09
33 | 040205006001 | 标线 | (1)中心线 (2)红色、绿色双实线，线宽15cm，厚2mm (3)反光热熔漆 | m2 | 8.775 | 38.14 |  | 334.68
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [6 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
34 | 040205006002 | 标线 | (1)边缘线 (2)红色、绿色双实线，线宽15cm，厚2mm (3)反光热熔漆 | m2 | 11.985 | 38.14 |  | 457.11
地基处理 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
35 | 010404001001 | 垫层 | (1)100厚碎石灌砂垫层 | m3 | 26.2 | 258.46 |  | 6771.65
36 | 010404001002 | 垫层 | (1)100厚C20砼垫层 (2)混凝土调整费 | m3 | 26.2 | 516.47 |  | 13531.51
37 | 040406002002 | 混凝土底板 | (1)200厚C30混凝土底板 (2)混凝土调整费 | m3 | 52.44 | 524.72 |  | 27516.32
38 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400直径14mm | t | 5.47 | 5228.32 |  | 28598.91
39 | 040301003001 | 钢管桩 | (1)地基加固 (2)φ159x5钢管，长度12m (3)钢管10厚封板、8厚三角钢板、3厚内衬板 (4)水泥为42.5R，注浆体水灰比0.5，强度M30 (5)钢管身钻孔 (6)钢管焊接接桩 | t | 27.737 | 10004.46 |  | 277493.71
路灯工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
原有路灯拆除、恢复
40 | 040805001001 | 常规照明灯 | (1)名称:成套路灯 (2)灯杆材质、高度:利旧 (3)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C15砼垫层，C25砼基础 (4)基础钢筋品种、规格:圆钢筋φ14、φ8、φ12 (5)预埋铁件材质、规格:特制螺栓4根M24，长度860mm，3φ10箍筋 (6)预埋钢板规格:400×400×20mm (7)杆座形式、材质、规格:灯杆法兰盘与基础预埋特制螺栓连接 | 套 | 1 | 1488.51 |  | 1488.51
41 | 040806001001 | 接地极 | (1)名称:路灯接地极 (2)材质:镀锌角钢 (3)规格:∠50×50×5，L=2.5m (4)接地要求:每杆路灯采用镀锌角钢接地极重复接地 | 根 | 1 | 103.54 |  | 103.54
42 | 040806002001 | 接地母线 | (1)名称:路灯垂直接地线 | m | 1.25 | 28.94 |  | 36.18
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [6 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:镀锌圆钢 (3)规格:φ14
43 | 040806002002 | 接地母线 | (1)名称:路灯水平接地母线 (2)材质:镀锌扁钢 (3)规格:-40×4mm | m | 8.878 | 28.75 |  | 255.24
44 | 040804001001 | 配管 | (1)名称:路灯电缆保护套管 (2)材质:UPVC塑料管 (3)规格:φ63，壁厚3mm (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 10.278 | 30.57 |  | 314.2
45 | 040803001001 | 电缆 | (1)名称:路灯电缆 (2)材质:铜芯交联电缆 (3)规格:YJV-0.6/1KV-5×25 (4)电缆头制作:热缩式电缆终端头、中间头制作安装 (5)敷设方式:埋地穿管敷设 | m | 12.778 | 276.41 |  | 3531.97
46 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)路灯电缆管线槽土方开挖 (2)土壤类别:人机配合挖三类土 (3)挖土深度:2m以内 (4)断面尺寸:详建施-08电缆管槽开挖及回填断面图 | m3 | 3.334 | 8.51 |  | 28.37
47 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)路灯基础基坑土方开挖 (2)土壤类别:人机配合挖三类土 (3)挖土深度:2m以内 (4)断面尺寸:详建施-08路灯基础图 | m3 | 7.428 | 8.08 |  | 60.02
48 | 040103001002 | 填方 | (1)部位:路灯电缆沟槽 (2)填方材料品种:回填细砂 (3)密实度要求:85%～95% | m3 | 0.751 | 136.26 |  | 102.33
49 | 040103001003 | 填方 | (1)部位:路灯电缆沟槽 (2)填方来源、运距:利用挖方 (3)填方材料品种:回填三类土 (4)密实度要求:85%～95% | m3 | 9.33 | 8.34 |  | 77.81
50 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)部位:路灯电缆沟槽挖出的余土 (2)废弃料品种:三类土 (3)运距:自卸汽车运土(载重15t)运距3km | m3 | 1.432 | 11.68 |  | 16.73
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [6 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
弃置
栏杆恢复电缆及灯具
51 | 030411001001 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC50 (3)圈梁内预埋钢管 (4)防腐油漆，接地 (5)暗配 | m | 24.99 | 47.6 |  | 1189.52
52 | 040803001002 | 电缆 | (1)圈梁及栏杆立柱内电缆 (2)铜芯交联电缆 (3)YJV-2*4 (4)热缩式电缆终端头 | m | 43.69 | 68.68 |  | 3000.63
53 | 040805004001 | 景观照明灯 | (1)嵌壁灯A (2)3*1W (3)4W (4)LED (5)IP65 (6)其余参数详见图纸 | 套 | 17 | 135.55 |  | 2304.35
54 | 040805004002 | 景观照明灯 | (1)LED射灯B (2)6*1W (3)8W (4)LED (5)IP65 (6)其余参数详见图纸 | 套 | 17 | 146.76 |  | 2494.92
55 | 040805004003 | 景观照明灯 | (1)LED护栏灯 (2)12*1W (3)14W (4)LED (5)IP66 (6)其余参数详见图纸 | m | 24.99 | 68.15 |  | 1703.07
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
56 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)施工中破坏的绿化恢复 (2)一年养护期(成活养护半年，日常养护半年) (3)马尼拉草 (4)满铺 | m2 | 30 | 31.7 |  | 951
57 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)种植土 (2)0.5m | m3 | 15 | 47.51 |  | 712.65
58 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)人工整理绿化用地 | m2 | 30 | 5.4 |  | 162
59 | 040305001001 | 垫层(黄沙层) | (1)厚度:50mm黄沙层 (2)材料品种、规格:黄沙 | m3 | 1.5 | 206.4 |  | 309.6
60 | 050BC2002001 | 基肥 | (1)肥料种类:草炭土0.4吨/m3 | t | 1.2 | 954.3 |  | 1145.16
分区二 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
61 | 041001006001 | 拆除管道 | (1)原破损HDPE双壁波 | m | 30 | 50.45 |  | 1513.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [6 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
纹管 (2)DN800
62 | 041001009001 | 拆除井 | (1)钢筋砼 (2)原破损圆形检查井 (3)φ1500 | 座 | 1 | 825.42 |  | 825.42
63 | 050101002001 | 挖树根(蔸) | (1)原紫叶李起挖 (2)10cm (3)乔木 (4)树木先移植70m远后再移植回来 | 株 | 2 | 134.38 |  | 268.76
64 | 050101002002 | 挖树根(蔸) | (1)原香泡、石榴 (2)11、12cm (3)乔木 (4)树木先移植70m远后再移植回来 | 株 | 5 | 160.23 |  | 801.15
65 | 050101002003 | 挖树根(蔸) | (1)原荔枝、桃树起挖 (2)20cm (3)乔木 (4)树木先移植70m远后再移植回来 | 株 | 2 | 278.9 |  | 557.8
66 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)拆除的DN800管道 (2)自卸汽车运土(载重15t)运距3km弃置 (3)挖掘机装车 | m3 | 15.072 | 20.14 |  | 303.55
67 | 041001008003 | 拆除混凝土结构 | (1)履带式液压挖掘机(带液压锤)破碎拆除 (2)钢筋砼底板 | m3 | 36 | 166.18 |  | 5982.48
68 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)破碎拆除的钢筋砼底板及原井 (2)自卸汽车运砼碴(载重15t)运距3km弃置 (3)挖掘机装车 | m3 | 40.967 | 38.09 |  | 1560.43
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
69 | 040501004001 | 塑料管 | (1)污水管DN800 (2)电熔连接，每根管长6米 (3)100mm厚C15砼垫层，C30砼满包 (4)管道闭水试验 (5)HDPE聚乙烯缠绕结构壁B型管，环刚度≥8KN/m2 (6)现状检查井至W2段12m管道，管材及安装不计费用，开挖、回填、满包等按图计算 | m | 30 | 2344.09 |  | 70322.7
70 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | (1)污水管满包 (2)HRB400螺纹钢筋 (3)φ8 | t | 0.335 | 5392.92 |  | 1806.63
71 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | (1)污水管满包 (2)HRB400螺纹钢筋 (3)φ12 | t | 1.012 | 5032.49 |  | 5092.88
72 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)检查井井径、井深:φ1.5米污水检查井，井深4m (2)混凝土强度等级:C | 座 | 2 | 11943.01 |  | 23886.02
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [6 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
30.S6砼井底板、井壁，C15砼垫层，C30砼井筒、井圈 (3)井盖材质及规格:C30砼井室预制盖板、φ700球墨铸铁重型井盖 (4)踏步材质、防坠网:塑钢爬梯，尼龙安全防坠网 (5)井底流槽:M10水泥砂浆砌MU10砖，20厚M10防水水泥砂浆抹面 (6)钢筋种类:HRB400Φ12、Φ16螺纹钢制作安装 (7)标准图集:详图集20S515-P29
73 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)管道沟槽土方开挖 (2)人工挖沟槽三类方（6m以内）5% (3)挖掘机挖槽坑三类土装车 (4)挖掘机挖槽坑三类土不装车 | m3 | 508.067 | 12.36 |  | 6279.71
74 | 040103001004 | 填方 | (1)管槽回填砂 (2)夯实系数≥90%～≥95% (3)中粗砂 | m3 | 184.882 | 209.86 |  | 38799.34
75 | 040103001005 | 填方 | (1)管槽原回填土 (2)夯实系数≥93% (3)利用挖出的土方 | m3 | 234.189 | 10.74 |  | 2515.19
76 | 040103002006 | 余方弃置 | (1)管槽挖出土方 (2)三类土 (3)自卸汽车运土(载重15t以外)运距3km弃置 | m3 | 223.072 | 15.47 |  | 3450.92
77 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)新建电力检查井 (2)M7.5水泥砂浆砌筑标准砖 (3)20厚1:2水泥砂浆抹面 (4)C20砼底板 (5)碎石灌砂垫层 (6)井盖电力公司自理 | 座 | 1 | 2876.75 |  | 2876.75
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
78 | 050102007001 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:朱缨花 (2)单位面积株数:36株/m2 (3)株高或蓬径:株高60cm、蓬径15cm (4)养护期:一年养护期(成活养护半年，日常养护半年) (5)苗木培育方法:袋 | m2 | 38 | 112.39 |  | 4270.82
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [6 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
苗，枝叶饱满
79 | 050102012002 | 铺种草皮 | (1)恢复绿化种植 (2)一年养护期(成活养护半年，日常养护半年) (3)马尼拉草 (4)满铺 | m2 | 393 | 31.7 |  | 12458.1
80 | 050101009002 | 种植土回(换)填 | (1)种植土 (2)0.5m | m3 | 215.5 | 47.51 |  | 10238.41
81 | 050101010002 | 整理绿化用地 | (1)人工整理绿化用地 | m2 | 616 | 5.4 |  | 3326.4
82 | 040305001002 | 垫层(黄沙层) | (1)厚度:50mm黄沙层 (2)材料品种、规格:黄沙 | m3 | 21.55 | 206.39 |  | 4447.7
83 | 050BC2002002 | 基肥 | (1)肥料种类:草炭土0.4吨/m3 | t | 17.24 | 954.3 |  | 16452.13
84 | 050102001001 | 栽植乔木 | (1)原紫叶李种植回来 (2)10cm (3)乔木 (4)一年养护期(成活养护半年，日常养护半年) | 株 | 2 | 125.76 |  | 251.52
85 | 050102001002 | 栽植乔木 | (1)原香泡、石榴种植回来 (2)11、12cm (3)乔木 (4)一年养护期(成活养护半年，日常养护半年) | 株 | 5 | 224.34 |  | 1121.7
86 | 050102001003 | 栽植乔木 | (1)原香泡、石榴种植回来 (2)20cm (3)乔木 (4)一年养护期(成活养护半年，日常养护半年) | 株 | 5 | 371.89 |  | 1859.45
87 | 040101001002 | 挖一般土方 | (1)居民空地挖除三类土 (2)人工开挖三类土5% (3)挖掘机挖槽坑三类土装车 | m3 | 92.5 | 8.32 |  | 769.6
88 | 040103002007 | 余方弃置 | (1)居民空地挖出土方 (2)三类土 (3)自卸汽车运土(载重15t以外)运距3km弃置 | m3 | 92.5 | 15.35 |  | 1419.88
管道修复 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
89 | 040501002001 | 钢管 | (1)材质及规格:DN800螺旋钢管 (2)管道检验及试验要求:管道水压试验、清洗 | m | 40 | 1146.79 |  | 45871.6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [6 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
90 | 011003003001 | 防腐涂料 | (1)钢管及钢制管件的外金属表面防腐处理前应清除油垢、灰渣、铁锈，采用喷砂或化学除锈 (2)外壁防腐采用加强环氧煤沥青厚浆型防腐涂料，四油一布 | m2 | 100.48 | 125.42 |  | 12602.2
91 | 011003003002 | 防腐涂料 | (1)钢管及钢制管件的内金属表面防腐处理前应清除油垢、灰渣、铁锈，采用喷砂或化学除锈 (2)钢制管道内壁采用防腐涂料，涂刷五道，成型后的漆膜总厚度要求不小于0.3mm | m2 | 100.48 | 140.47 |  | 14114.43
92 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | (1)材质及规格:45°弯头，内外防腐 | 个 | 2 | 1201.2 |  | 2402.4
93 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | (1)材质及规格:DN800橡胶软接头 (2)配套螺栓、自带法兰 | 个 | 2 | 3609.27 |  | 7218.54
94 | 040502006001 | 法兰 | (1)材质、规格、结构形式:DN800 法兰片 (2)垫片材质:配套螺栓、橡胶垫 | 个 | 6 | 1832.86 |  | 10997.16
95 | 040502005001 | 阀门 | (1)材质及规格:DN800涡轮手动蝶阀 | 个 | 2 | 21122.51 |  | 42245.02
96 | 040303003001 | 混凝土承台 | (1)混凝土强度等级:C35预拌非泵送普通混凝土承台 | m3 | 2.025 | 585.12 |  | 1184.87
97 | 040503002001 | 混凝土支墩 | (1)混凝土强度等级:C35预拌非泵送普通混凝土支墩 | m3 | 2.52 | 1362.14 |  | 3432.59
98 | 041001009002 | 拆除井 | (1)强度等级:钢筋砼 (2)结构形式:拆除旧检查井 | 座 | 2 | 849.18 |  | 1698.36
99 | 040103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:垃圾外运 (2)运距:暂定3km | m3 | 10.22 | 38.09 |  | 389.28
100 | 040504002002 | 混凝土井 | (1)1500*1500*3000（H）污水检查井 (2)混凝土强度等级:C25.S4砼井底板、井壁，C30砼井筒、井圈 (3)垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 (4)井底流槽:M10水泥砂浆砌MU10砖，20厚1:2防水水泥砂浆抹面 (5)井盖、井圈材质及规格:C30砼井室预制盖板、φ700球墨铸铁重型井盖 (6)踏步材质、规格:塑钢爬梯，配套安全 | 座 | 2 | 11281.25 |  | 22562.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [6 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
防坠网 (7)钢筋种类:HRB335Φ12、Φ14、Φ16螺纹钢制作安装 (8)详图集06MS201-3/P38
合 计 | [7 empty] | 1269742.89

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
分区一
市政工程
拆除工程
1 | 安全文明施工费 | 85548 | 1.86 | 1591
2 | 其他总价措施费 | 85548 | 0.49 | 419
道路工程
1 | 安全文明施工费 | 434620 | 1.86 | 8084
2 | 其他总价措施费 | 434620 | 0.49 | 2130
地基处理
1 | 安全文明施工费 | 375472 | 1.86 | 6984
2 | 其他总价措施费 | 375472 | 0.49 | 1840
路灯工程
1 | 安全文明施工费 | 16707 | 1.86 | 311
2 | 其他总价措施费 | 16707 | 0.49 | 82
园林工程
绿化种植
1 | 安全文明施工费 | 3280 | 1.86 | 61
2 | 其他总价措施费 | 3280 | 0.49 | 16
分区二
市政工程
拆除工程
1 | 安全文明施工费 | 11813 | 1.86 | 220
2 | 其他总价措施费 | 11813 | 0.49 | 58
排水工程
1 | 安全文明施工费 | 158498 | 1.86 | 2948
2 | 其他总价措施费 | 158498 | 0.49 | 777
园林工程
绿化种植
1 | 安全文明施工费 | 57305 | 1.86 | 1066
2 | 其他总价措施费 | 57305 | 0.49 | 281
管道修复
市政工程
排水工程
1 | 安全文明施工费 | 164719 | 1.86 | 3064
2 | 其他总价措施费 | 164719 | 0.49 | 807
合 计 |  |  |  | 30739

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
分区一 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 2537 |  | 2537
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 1764.79 |  | 1764.79
3 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 3709.9 |  | 3709.9
4 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)2.5m (2)150*150*3方管立柱、∠75*5斜撑、250*250*8钢板 (3)50厚彩钢夹芯板 | m | 26.4 | 170.08 |  | 4490.11
地基处理 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
5 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(垫层) | m2 | 5.612 | 77.92 |  | 437.29
6 | 011702016001 | 平板模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(无梁板) | m2 | 11.224 | 107.28 |  | 1204.11
7 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 19918.78 |  | 19918.78
路灯工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
分区二 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
8 | 041111002002 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)2.5m (2)150*150*3方管立柱、∠75*5斜撑、250*250*8钢板 (3)50厚彩钢夹芯板 | m | 17 | 170.08 |  | 2891.36
9 | 041101005001 | 井字架 | (1)钢管井字架(井深6m以内) | 座 | 2 | 288.4 |  | 576.8
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
10 | 050403001001 | 树木支撑架 | (1)临时措施(杉木桩 四脚桩) | 株 | 4 | 172.22 |  | 688.88
管道修复 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 38219.02

## 其他项目清单与计价汇总表 (hidden)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总表 (hidden)
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 229795.84
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 452.827 | 3.083 | 1396.07
2 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 0.961 | 3064.6 | 2944.96
3 | 01010200 | 螺纹钢筋 | HRB400Ф10以内 | t | 0.348 | 3442.92 | 1199.51
4 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 1.841 | 3164.6 | 5825.4
5 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 5.607 | 3067.26 | 17197.36
6 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 0.216 | 3064.6 | 662.93
7 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 0.165 | 8.32 | 1.37
8 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5 | 7.68 | 38.4
9 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 9.851 | 7.81 | 76.94
10 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 0.212 | 7.94 | 1.68
11 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 1.019 | 8.34 | 8.5
12 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 30.615 | 9.27 | 283.81
13 | 01090040 | 镀锌圆钢 | Φ10-14 | kg | 1.513 | 4.5 | 6.81
14 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 22.644 | 3.37 | 76.31
15 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 39.207 | 3.467 | 135.93
16 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.098 | 3281.42 | 321.32
17 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.031 | 3281.42 | 100.41
18 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 0.015 | 3467.37 | 53.05
19 | 01090320 | 圆钢 | Ф14 | t | 0.029 | 3467.37 | 99.03
20 | 01130130 | 扁钢 | 40×6 | kg | 5.239 | 3.79 | 19.86
21 | 01130140 | 扁钢 | 45×4 | kg | 0.26 | 3.79 | 0.99
22 | 01130230 | 镀锌扁钢 | 40×4 | kg | 11.151 | 4.22 | 47.06
23 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 3.01 | 3.232 | 9.73
24 | 01290140 | 钢板 | δ2-3 | kg | 16.83 | 3.484 | 58.64
25 | 01290230 | 钢板 | δ10-12 | kg | 65.445 | 3.335 | 218.26
26 | 01291300 | 镀锌钢板 | 综合 | kg | 193.768 | 4.63 | 897.15
27 | 01530001 | 封铅 |  | kg | 0.576 | 11.75 | 6.77
28 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 5.67 | 4.773 | 27.06
29 | 02030110 | 定相带 |  | 个 | 0.64 | 2.66 | 1.7
30 | 02050180 | 胶圈(承插) | DN800 | 个 | 4.12 | 55.97 | 230.6
31 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.04 | 3.42 | 0.14
32 | 02090040 | 塑料薄膜 |  | kg | 17.323 | 7.2 | 124.72
33 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 434.532 | 0.42 | 182.5
34 | 02130130 | 塑料带 | 20×40000 | kg | 0.6 | 15.8 | 9.48
35 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 66.067 | 0.14 | 9.25
36 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 4.936 | 13.39 | 66.09
37 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 5.429 | 4.87 | 26.44
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.856 | 5.22 | 4.47
39 | 02290040 | 白棕绳 |  | kg | 2.496 | 8.81 | 21.99
40 | 02310090 | 玻璃纤维布 |  | m2 | 140.672 | 1.29 | 181.47
41 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 15.261 | 1.53 | 23.35
42 | 02330030 | 草绳 |  | kg | 46 | 0.43 | 19.78
43 | 03010450 | 铁钉 | Φ5以内 | kg | 0.44 | 12.11 | 5.33
44 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 64.129 | 9.93 | 636.8
45 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 70.72 | 0.06 | 4.24
46 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 3.861 | 0.22 | 0.85
47 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 33.6 | 0.89 | 29.9
48 | 03012611 | 地脚螺栓 | 成套 | ㎏ | 11.22 | 5 | 56.1
49 | 03012810 | 带帽带垫螺栓 |  | kg | 0.708 | 6.55 | 4.64
50 | 03012850 | 带帽带垫螺栓 | M12×100 | 套 | 0.845 | 0.72 | 0.61
51 | 03012870 | 带帽带垫螺栓 | M16×150 | 套 | 0.211 | 2.92 | 0.62
52 | 03013180 | 镀锌精制带帽螺栓 | M10×80 | 套 | 32.64 | 1.03 | 33.62
53 | 03013300 | 镀锌精制六角带帽螺栓带2个垫圈 | M10×14-70 | 套 | 69.36 | 0.39 | 27.05
54 | 03013660 | 镀锌六角带帽螺栓 | M8×75 | 套 | 25.439 | 0.35 | 8.9
55 | 03015170 | 螺栓 | 综合 | 套 | 4.237 | 1.1 | 4.66
56 | 03015610 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 0.903 | 0.77 | 0.7
57 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 326.043 | 6.86 | 2236.65
58 | 03130510 | 合金钢电焊条 |  | kg | 10.145 | 7.47 | 75.79
59 | 03130640 | 焊锡 |  | kg | 0.3 | 30.74 | 9.22
60 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.06 | 36.99 | 2.22
61 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 0.476 | 5.13 | 2.44
62 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.903 | 3.66 | 3.31
63 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 0.533 | 1.64 | 0.87
64 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.75 | 0.44 | 0.33
65 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 2.167 | 0.23 | 0.5
66 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 59.5 | 2.12 | 126.14
67 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 6.206 | 2.11 | 13.09
68 | 03131320 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.069 | 14.16 | 0.98
69 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 74.8 | 0.04 | 2.99
70 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 29.538 | 13.82 | 408.22
71 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 140.539 | 5.73 | 805.29
72 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 597.871 | 0.364 | 217.63
73 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 56.817 | 0.392 | 22.27
74 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg |  | 0.364
75 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 90306.72 | 0.392 | 35400.23
76 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 94803.743 | 0.335 | 31759.25
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.591 | 168.77 | 99.73
78 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.22 | 168.77 | 37.19
79 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 |  | 168.77
80 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 23.93 | 90 | 2153.69
81 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 515.498 | 140.64 | 72499.65
82 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 262.472 | 131.4 | 34488.76
83 | 04050150 | 砾石 | Φ5-40 | m3 |  | 98.78
84 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 11.948 | 87.3 | 1043.03
85 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 149.158 | 87.3 | 13021.52
86 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 29.45 | 87.3 | 2570.95
87 | 04050260 | 碎石 | Φ5-80 | m3 | 678.711 | 100.75 | 68380.09
88 | 04050320 | 碎石 | Φ40以上 | m3 |  | 100.75
89 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 15326.252 | 0.21 | 3218.51
90 | 04090370 | 种植土 |  | m3 | 230.5 | 34.34 | 7915.37
91 | 04110250 | 乱毛石 |  | m3 | 396.385 | 119.41 | 47332.33
92 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 2114.461 | 0.36 | 761.21
93 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 |  | 484.96 | 0.23
94 | 05030120 | 硬垫木 |  | m3 | 0.055 | 2535 | 140.63
95 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.324 | 1858 | 602.11
96 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 2.178 | 1379 | 3002.93
97 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.32 | 1969 | 630.08
98 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 2.429 | 26.55 | 64.48
99 | 05250050 | 杉木桩 | 2.5m-3m，Φ5cm | 根 | 20 | 23.89 | 477.8
100 | 06570010 | 反光玻璃珠 |  | kg | 8.304 | 4.34 | 36.04
101 | 09250001 | 彩钢夹芯板 | 50厚 | m2 | 23.87 | 28.32 | 676
102 | 13010250 | 环氧煤沥青底漆 |  | kg | 25.12 | 14.69 | 369.01
103 | 13010260 | 环氧煤沥青面漆 |  | kg | 112.538 | 14.6 | 1643.05
104 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.175 | 9.82 | 1.72
105 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 2.682 | 10.62 | 28.48
106 | 13010640 | 丙烯酸聚氨酯底漆 |  | kg | 2.429 | 19.63 | 47.67
107 | 13010650 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 |  | kg | 4.815 | 20 | 96.29
108 | 13030060 | 过氯乙烯磁漆 | G52-1 | kg | 33.962 | 18.61 | 632.04
109 | 13030070 | 过氯乙烯底漆 |  | kg | 16.85 | 13.5 | 227.48
110 | 13030100 | 过氯乙烯清漆 |  | kg | 45.718 | 18.53 | 847.16
111 | 13030290 | 沥青漆 |  | kg | 0.03 | 8.14 | 0.25
112 | 13030530 | 过氯乙烯腻子 |  | kg | 1.035 | 8.76 | 9.07
113 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 9.305 | 24.28 | 225.91
114 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.625 | 9.91 | 6.19
115 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 7.332 | 9.91 | 72.66
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
116 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 8.056 | 13.18 | 106.18
117 | 13090010 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 5.305 | 57.37 | 304.33
118 | 13090070 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 26.036 | 3.05 | 79.41
119 | 13090080 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 1.832 | 34.05 | 62.38
120 | 13110020 | 热熔标线涂料 |  | kg | 93.42 | 2.96 | 276.52
121 | 13110030 | 热塑标线底漆 |  | kg | 4.953 | 3.94 | 19.51
122 | 13310030 | 石油沥青 | 60-100# | t | 0.498 | 3340 | 1664.58
123 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 4.29 | 1.18 | 5.06
124 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 12.229 | 4 | 48.91
125 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 1.122 | 4.47 | 5.02
126 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 39.094 | 6.71 | 262.32
127 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 3.014 | 7.83 | 23.6
128 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 4.624 | 6.16 | 28.48
129 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.155 | 6.94 | 1.08
130 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.732 | 11.79 | 8.63
131 | 14070260 | 润滑油 |  | kg | 0.672 | 4.73 | 3.18
132 | 14090020 | 电力复合酯 | 一级 | kg | 0.18 | 30.97 | 5.57
133 | 14230190 | 黑铅粉 | 200目 | kg | 0.256 | 16.99 | 4.35
134 | 14330130 | 三氯乙烯 |  | kg | 0.008 | 8.41 | 0.07
135 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.028 | 7.79 | 0.22
136 | 14350120 | 底层固化剂 |  | kg | 9.847 | 14.16 | 139.43
137 | 14350200 | 氟碳漆专用稀释剂 |  | kg | 1.455 | 14.65 | 21.31
138 | 14350210 | 氟碳专用固化剂 |  | kg | 0.481 | 24.78 | 11.92
139 | 14350260 | 过氯乙烯漆稀释剂 | X3 | kg | 33.048 | 6.31 | 208.53
140 | 14350400 | 稀释剂 |  | kg | 9.847 | 6.41 | 63.12
141 | 14350440 | 膨胀剂 |  | kg | 575.933 | 0.71 | 408.91
142 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 37.446 | 2.92 | 109.34
143 | 14350610 | 无机盐铝防水剂 |  | kg | 1.008 | 4.68 | 4.72
144 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 4.064 | 21.45 | 87.18
145 | 14350720 | 中层固化剂 |  | kg | 10.45 | 24.46 | 255.61
146 | 14351020 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 |  | kg | 4.328 | 12.2 | 52.8
147 | 14351030 | 丙烯酸聚氨脂固化剂 |  | kg | 1.293 | 13.52 | 17.49
148 | 14351040 | 环氧富锌底漆稀释剂 |  | kg | 0.463 | 10.24 | 4.75
149 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 892.363 | 3.57 | 3185.74
150 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 89.633 | 4.01 | 359.43
151 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 29.863 | 21.35 | 637.57
152 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 3.864 | 17.57 | 67.89
153 | 15010400 | 石棉橡胶板 | δ1-6 | kg | 1.48 | 7.26 | 10.74
154 | 15010440 | 石棉橡胶板 | 中压δ0.8-6 | kg | 9.182 | 7.56 | 69.41
155 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 776.948 | 3.585 | 2785.36
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
156 | 17010470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.009 | 13.689 | 0.12
157 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 25.74 | 17.373 | 447.18
158 | 17012400 | 钢板卷管 | Φ820×9 | m | 1.22 | 701 | 855.22
159 | 17012400 | 钢板卷管 | Φ820×9 | m | 40.38 | 800 | 32304
160 | 17030090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 0.652 | 21.665 | 14.13
161 | 17070190 | 无缝钢管 | Φ57×3.5 | m | 0.16 | 26.94 | 4.31
162 | 17250880 | 硬塑料管 | DN65 | m | 11.922 | 12.601 | 150.24
163 | 17251880 | HDPE缠绕管 | DN800 | m | 18.36 | 759.39 | 13942.4
164 | 17270190 | 橡胶管 |  | m | 0.45 | 20.48 | 9.22
165 | 18010100 | 铸铁管件 | DN800 | 个 | 2 | 2323 | 4646
166 | 18150170 | 管接头 | DN50×7 | 个 | 4.118 | 38.05 | 156.7
167 | 18150580 | 硬塑料管接头 | DN70 | 个 | 2.05 | 4.8 | 9.84
168 | 19001050 | 涡轮手动蝶阀 | DN800 | 个 | 2 | 16521 | 33042
169 | 19010400 | 法兰截止阀 | J41T-16 DN50 | 个 | 0.012 | 115.13 | 1.38
170 | 19010640 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN50 | 个 | 0.012 | 65.24 | 0.78
171 | 20012660 | 平焊法兰 | DN800 | 片 | 7.32 | 960 | 7027.2
172 | 20012860 | 平焊法兰 | PN1.6MPa DN50 | 片 | 0.332 | 16.23 | 5.39
173 | 25000020 | 嵌壁灯A | 3*1W | 套 | 17.17 | 88 | 1510.96
174 | 25250010 | LED射灯B | 6*1W | 套 | 17.17 | 88 | 1510.96
175 | 27060040 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 1 | 37.5 | 37.5
176 | 27170030 | 自粘性橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 3 | 3.98 | 11.94
177 | 27170050 | 相色带 | 20mm×20m | 卷 | 0.6 | 3.98 | 2.39
178 | 28010370 | 镀锡裸铜绞线 | 25mm2 | kg | 1.3 | 45.13 | 58.67
179 | 28031850 | 铜芯橡皮绝缘线 | BX-2.5 | m | 13.838 | 3.5 | 48.43
180 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 7.786 | 1.68 | 13.08
181 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-2*4 | m | 44.127 | 25.5 | 1125.24
182 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 3.861 | 0.58 | 2.24
183 | 29070110 | (低压)热缩式电缆中间接头 | 35mm2 | 套 | 2.04 | 22.58 | 46.06
184 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 17.255 | 1.68 | 28.99
185 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 15.04 | 3.58 | 53.84
186 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 4.015 | 30.17 | 121.13
187 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 13.214 | 3.15 | 41.62
188 | 29250490 | 铜压接管 | 35mm2 | 个 | 7.52 | 5.88 | 44.22
189 | 29270170 | 固定卡子 | 3×80 | 套 | 12.24 | 1.16 | 14.2
190 | 31190001 | 草纸 |  | kg | 6.934 | 1.46 | 10.12
191 | 32070001 | 草皮 |  | m2
192 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 1231.328 | 0.44 | 541.78
193 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 228.76 | 0.456 | 104.31
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
194 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 6.841 | 5.31 | 36.33
195 | 33010420 | 钢管桩 |  | t | 28.014 | 4425 | 123963.59
196 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 19.369 | 6.9 | 133.65
197 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 32.32 | 5.38 | 173.88
198 | 33410560 | 塑钢爬梯 |  | kg | 4.888 | 5.38 | 26.3
199 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 60.561 | 1.06 | 64.2
200 | 34090110 | 绑扎绳 |  | kg | 1 | 9.47 | 9.47
201 | 34090130 | 金刚石刀片 |  | 片 | 0.354 | 387.61 | 137.06
202 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 19.049 | 0.46 | 8.76
203 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 101.476 | 0.66 | 66.97
204 | 34110050 | 煤 |  | kg | 117.389 | 0.769 | 90.27
205 | 34110080 | 水 |  | m3 | 686.165 | 3.28 | 2250.62
206 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 3.388 | 0.88 | 2.98
207 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 61.526 | 6.19 | 380.85
208 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 16.664 | 5.75 | 95.82
209 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 3.472 | 41.72 | 144.83
210 | 35020001 | 钢模支撑 |  | kg | 0.621 | 6.19 | 3.84
211 | 35020010 | 钢管支撑 |  | kg | 23.985 | 6.19 | 148.47
212 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 1.259 | 2173 | 2736.6
213 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 30.221 | 5.75 | 173.77
214 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 8.289 | 0.62 | 5.14
215 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 8.289 | 1.15 | 9.53
216 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.292 | 79.65 | 23.24
217 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 0.312 | 7.08 | 2.21
218 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 63.941 | 0.44 | 28.13
219 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.004 | 2119 | 8.48
220 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 4.2 | 22.57 | 94.79
221 | 35090110 | 桩帽 |  | kg | 15.422 | 4.87 | 75.1
222 | 36010260 | 铸铁井盖井座 |  | 套 | 4.04 | 489 | 1975.56
223 | 36050020 | 花岗岩人行道板 | 30厚 | m2 | 16.87 | 120 | 2024.37
224 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 1083.044 | 1 | 1083.04
225 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 9755.088 | 1 | 9755.09
226 | 49010040 | 方形250×250×4400mm高 |  | 个 | 1 | 150 | 150
227 | 49010040 | LED护栏灯 | 12*1W | 元 | 24.99 | 55 | 1374.45
228 | 49010040 | 马尼拉草 |  | 元 | 423 | 10 | 4230
229 | 49010040 | 电熔连接头 | DN800 | 元 | 4 | 408 | 1632
230 | 49010370 | 导电嘴 |  | 套 | 43.435 | 1.9 | 82.53
231 | 49010380 | 导电杆 |  | 只 | 0.476 | 6.33 | 3.01
232 | 49010700 | 回程费 |  | 元 | 312.174 | 1 | 312.17
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
233 | 49011067 | 草炭土 |  | t | 18.44 | 776.549 | 14319.56
234 | 49011073 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1KV-5×25 | m | 12.906 | 96.085 | 1240.05
235 | 49011076 | 朱缨花 | 株高60cm、蓬径15cm | 株 | 1368 | 1.8 | 2462.4
236 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.255 | 358.14 | 91.37
237 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.38 | 358.14 | 136.18
238 | 80010220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.216 | 276.225 | 59.67
239 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.795 | 193.76 | 347.75
240 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.814 | 200.46 | 163.11
241 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 109.546 | 214.53 | 23500.99
242 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.494 | 345.515 | 170.8
243 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.339 | 282.707 | 95.85
244 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.165 | 547.712 | 90.59
245 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 1.22 | 329.46 | 401.95
246 | 80213535 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.936 | 371.28 | 347.47
247 | 80213540 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.626 | 383.75 | 1775.14
248 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 63.535 | 327.8 | 20826.75
249 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 27.071 | 342.89 | 9282.31
250 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.057 | 357.38 | 1449.87
251 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 125.075 | 369.27 | 46186.48
252 | 80214750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 11.693 | 387.45 | 4530.38
253 | 80214875 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 8.774 | 401.43 | 3522.01
254 | 80251140 | 预拌中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 21.537 | 613.43 | 13211.59
255 | 80251150 | 预拌细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 14.394 | 652.44 | 9391.03
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 7.824 | 1355.336 | 10604.09
2 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1652.935 | 826.47
3 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.661 | 709.14 | 468.88
4 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 10.293 | 1711.2 | 17613.94
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
5 | 99030060 | 履带式柴油打桩机 | 冲击部分质量2.5t | 台班 | 11.647 | 951.853 | 11085.97
6 | 99030120 | 履带式柴油打桩机(停滞) | 冲击部分质量7t | 台班 | 0.5 | 1162.53 | 581.27
7 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 |  | 258.366
8 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 20.268 | 166.768 | 3379.99
9 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.577 | 21.786 | 12.57
10 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 3.372 | 839.492 | 2830.64
11 | 99070270 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.0m3 | 台班 | 0.53 | 857.646 | 454.68
12 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.13 | 513.194 | 66.59
13 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 1.987 | 526.415 | 1045.82
14 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.044 | 545.326 | 23.87
15 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 10.231 | 602.866 | 6168.15
16 | 99070570 | 载货汽车 | 装载质量15t | 台班 | 5.397 | 894.813 | 4828.95
17 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 36.008 | 926.136 | 33348.08
18 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 2 | 1502.156 | 3004.31
19 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 1 | 1663.5 | 1663.5
20 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.165 | 286.399 | 47.38
21 | 99090060 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 | 4.581 | 822.155 | 3766.07
22 | 99090090 | 履带式起重机 | 提升质量30t | 台班 | 0.5 | 1008.053 | 504.03
23 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 1.596 | 487.425 | 778.05
24 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 3.213 | 828.31 | 2661.48
25 | 99090350 | 汽车式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 1.206 | 1102.518 | 1329.37
26 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 1.318 | 1159.923 | 1528.78
27 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.052 | 172.533 | 8.9
28 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.526 | 507.747 | 267.07
29 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 626.415 | 313.21
30 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.526 | 724.119 | 380.88
31 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.018 | 971.36 | 17.94
32 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 | 0.526 | 807.249 | 424.61
33 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 86.503 | 27.16 | 2349.42
34 | 99130320 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量4000L | 台班 | 0.175 | 1028.703 | 180.45
35 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 0.526 | 1307.96 | 687.98
36 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 1.005 | 22.675 | 22.8
37 | 99130650 | 自行式热熔划线车 |  | 台班 | 0.13 | 216.49 | 28.09
38 | 99130660 | 热熔釜熔解车 |  | 台班 | 0.13 | 462.25 | 59.98
39 | 99130670 | 手推式热熔底漆车 |  | 台班 | 0.13 | 265.64 | 34.47
40 | 99130940 | 稀浆封层机 | 宽度2.5-3.5m | 台班 | 0.11 | 2760 | 304.08
41 | 99130990 | 沥青混凝土摊铺机(停滞) | 8t | 台班 | 0.5 | 363.81 | 181.91
42 | 99150160 | 除锈喷砂机 | 3m3/min | 台班 | 8.742 | 16.06 | 140.39
43 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.894 | 38.824 | 34.72
44 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.887 | 23.829 | 44.96
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：闽清江滨生态公园渡口桥头堤岸塌方应急抢险项目 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
45 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.064 | 6.368 | 0.41
46 | 99190210 | 立式钻床 | 钻孔直径50mm | 台班 | 1.285 | 19.143 | 24.6
47 | 99191820 | 石料切割机 |  | 台班 | 0.366 | 17 | 6.21
48 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.032 | 52.72 | 1.71
49 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 1.392 | 23.964 | 33.35
50 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.395 | 30.071 | 11.87
51 | 99230080 | 风割机 |  | 台班 | 4.983 | 160.37 | 799.08
52 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.214 | 54.398 | 11.65
53 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 1.619 | 89.46 | 144.79
54 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 1.843 | 79.463 | 146.44
55 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 13.406 | 67.913 | 910.44
56 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 2.762 | 83.653 | 231.01
57 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.893 | 102.38 | 91.43
58 | 99250280 | 自动埋弧焊机 | 电流500A | 台班 | 7.616 | 98.076 | 746.95
59 | 99250450 | 电熔焊接机 | DRH-160A | 台班 | 1.275 | 27.39 | 34.93
60 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 1.167 | 60.84 | 71.03
61 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 1.913 | 577.46 | 1104.95
62 | 99370001 | 高架车 | 9m | 台班 | 0.076 | 294.15 | 22.41
63 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 1.948 | 47.139 | 91.82
64 | 99430200 | 电动空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 0.056 | 197.717 | 11.07
65 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 8.742 | 341.133 | 2982.1
66 | 99440500 | 试压泵 | 压力25MPa | 台班 | 0.124 | 21.001 | 2.6
67 | 99440590 | 高压注浆泵 | XPB-90B | 台班 | 19.992 | 310 | 6197.52
68 | 99450010 | 轴流通风机 | 功率 30kW | 台班 | 4.22 | 126.317 | 533.08
69 | 99450160 | 鼓风机 | 能力18m3/min | 台班 | 6.33 | 38.054 | 240.89
70 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 1045.168 | 1 | 1045.17
71 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.46 | 15.83 | 7.28
72 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 1.349 | 24.892 | 33.58