	



梅发改审批〔2026〕5号

关于省璜镇、塔庄镇污水处理站扩容提标工程项目

可行性研究报告暨初步设计及概算的批复

闽清城市建设投资集团有限公司：

你单位报来《闽清城市建设投资集团有限公司关于关于申请审批省璜镇、塔庄镇污水处理站扩容提标工程可行性研究暨初步设计及概算的函》（梅城投〔2026〕5号）文及相关附件收悉。经研究，原则同意项目工程可行性研究报告暨初步设计及概算，具体批复如下：

一、项目名称及建设必要性：省璜镇、塔庄镇污水处理站扩容提标工程（项目编码：2512-350124-04-01-777416）建设，完善污水设施，提升污水处理能力，因此原则同意项目建设。

二、项目业主：闽清城市建设投资集团有限公司

三、建设地点：省璜镇、塔庄镇
四、建设规模和内容：项目包含两个乡镇,其中：1.省璜镇：建设一体化生化处理设备2套，一体化混凝沉淀设备1套。2.塔庄镇：建设调节池1座，一体化生化处理设备3套，一体化混凝沉淀设备1套，成品设备间1座，污泥池1座。
五、投资概算和资金来源：总投资608.27万元，其中工程费537.5万元，工程建设其他费用53.06万元，基本预备费17.71万元。建设资金除争取上级补助外其余由县财政统筹安排。

六、原则同意该项目给排水设计、管道结构设计等各项设计。在项目施工图及预算编制阶段应进一步优化设计。

七、建设工期：6个月

八、招标内容：根据招标投标法、国家和我省工程项目招投标管理具体规定，项目勘察、设计、施工、监理等招投标事项请严格按照招投标法律法规执行。招标及相关工作完成后15日内将招标结果报我局备案。

九、节能评估审查：该项目年综合能源消费总量折60.93吨标准煤。请严格按照有关规定，落实节能技术及管理措施，切实做好节能降耗工作。
请严格按照批复的概算进行施工图设计和预算编制，设计预算不得超过批准的初步设计概算，在项目建设实施过程中，不得擅自变更设计方案。

此复

附：省璜镇、塔庄镇污水处理站扩容提标工程工程总概算表

闽清县发展和改革局

2026年1月14日
抄送：县自然资源和规划局（2）、财政局、住建局、水利局、福州市闽清生态环境局、省璜镇政府、塔庄镇政府，存档

闽清县发展和改革局                  2026年1月14日印发

