## 概算
工程总概算表
建设项目名称： | 工程名称：闽清县梅溪镇上建线Y007地下管网提升改造项目
序号 | 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  | 含总价措施费系1.05） | 分部分项清单单位价值（元） | 单位价值（元） | 备注
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12
| 一 | 建安工程费用 | 552.7832 | 451.8533 |  |  | 1004.6365 | km | 1.831 |  |  | 5486818.6783
| 1 | 路面工程 | 322.372 |  |  |  | 322.372 | km | 1.831 |  |  | 1760633.5336
| 2 | 排水工程 | 215.2858 |  |  |  | 215.2858 | km | 1.831 |  |  | 1175782.6324
| 3 | 交通工程 | 15.1254 |  |  |  | 15.1254 | km | 1.831 |  | 38 | 82607.3184
| 4 | 电力工程 |  | 302.3153 |  |  | 302.3153 | km | 1.831 |  |  | 1651093.9377
| 5 | 通信工程 |  | 149.538 |  |  | 149.538 | km | 1.831 |  |  | 816701.2561
| 二 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 183.4757 | 183.4757
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 15.06 | 15.06 | [5 empty] | 财政部财建[2016]504号文
| 2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 25.602 | 25.602 | [5 empty] | 国家发展和改革委员会、建设部发改价格[2007]670号文
| 3 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 3.36 | 3.36 | [5 empty] | 福建省建设工程造价管理协会‌发布的‌闽建价协〔2020〕34号‌文
| 4 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 9.04 | 9.04 | [5 empty] | 国家计委计价格[1999]1283号文
| 5 | 勘察费 |  |  |  | 35.16 | 35.16 | [5 empty] | 建标[2011]1号文《市政工程设计概算编制办法》
| 6 | 设计费 |  |  |  | 38.95 | 38.95 | [5 empty] | 计价格【2002】10号
| 7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 2.44 | 2.44 | [5 empty] | 国家计委、国家环境保护总局计价格[2002]125号文
| 8 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 1.2971 | 1.2971 | [5 empty] | 福建省发展和改革委、福建省财政厅闽发改服价函[2020]267
| 9 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 3.01 | 3.01 | [5 empty] | 建标[2011]1号文《市政工程设计概算编制办法》，工程费用×0.3%
| 10 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 10.05 | 10.05 | [5 empty] | 建标[2011]1号文《市政工程设计概算编制办法》，工程费用×1%
| 11 | 工程保险费 |  |  |  | 5.02 | 5.02 | [5 empty] | 建标[2011]1号文《市政工程设计概算编制办法》
| 12 | 招标代理服务费 |  |  |  | 11.53 | 11.53 | [5 empty] | 国家发展改革委发改价格[2011]534号
| 13 | 施工图预算编制费 |  |  |  | 3.895 | 3.895 | [5 empty] | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文
| 14 | 竣工图编制费 |  |  |  | 3.116 | 3.116 | [5 empty] | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文
| 15 | 施工图审查费 |  |  |  | 0.74 | 0.74 | [5 empty] | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文
| 16 | 地质灾害评估费 |  |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 暂列金额
| 17 | 支付担保费 |  |  |  | 1.2056 | 1.2056 | [5 empty] | 福建省住房和城乡建设厅闽建[2023]4号
| 18 | 地下管线竣工测量费 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 暂列金额
| 三 | 预备费 |  |  |  | 59.4056 | 59.4056
| （一） | 基本预备费 |  |  |  | 59.4056 | 59.4056 | [5 empty] | （一+二）*5%
|  | 工程静态投资 | 552.7832 | 451.8533 | 0 | 242.8813 | 1247.5178 | [5 empty] | （一+二+三）
| 五 | 建设期贷款利息
| （一） | 建设期贷款利息
|  | 建设项目总投资 | 552.7832 | 451.8533 | 0 | 242.8813 | 1247.5178 | [5 empty] | （四+五）
1612.7227
412.729
584.16
45.9
135.65
77.2
67.8045
65.552
28
86.3805
49.165
3165.2637
Note on K3: hh: 隐藏
Note on L3: hh: 隐藏

## 其他费用计算表
序号 | 费用名称 | 说明及计算式 | 金额（万元） | 备注
1 | 建设单位管理费 | 财政部财建[2016]504号文财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》 | 15.06
2 | 建设工程监理费 | 发改价格[2007]670号文《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》 | 25.602
3 | 工程造价咨询服务费 | 福建省物价局【2020】34号文《福建省建设工程造价咨询服务费行业标准》 | 3.36
4 | 建设项目前期工作咨询费 | 国家计委计价格[1999]1283号文《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》 | 9.04
5 | 勘察费 | 建标[2011]1号文《市政工程设计概算编制办法》，第一部分工程费用*1% | 35.16
6 | 设计费 | 计价格【2002】10号《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》 | 38.95
7 | 环境影响咨询服务费 | 国家计委、国家环境保护总局计价格[2002]125号文 | 2.44
8 | 水土保持补偿费 | 福建省发展和改革委、福建省财政厅闽发改服价函[2020]267 | 1.2971
9 | 劳动安全卫生评审费 | 建标[2011]1号文《市政工程设计概算编制办法》，工程费用×0.3% | 3.01
10 | 场地准备及临时设施费 | 建标[2011]1号文《市政工程设计概算编制办法》，工程费用×1% | 10.05
11 | 工程保险费 | 建标[2011]1号文《市政工程设计概算编制办法》，工程费用×0.5% | 5.02
12 | 招标代理服务费 | 国家发展改革委发改价格[2011]534号 | 11.53
13 | 施工图预算编制费 | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文，设计费×10% | 3.895
14 | 竣工图编制费 | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文，设计费×8% | 3.116
15 | 施工图审查费 | 国家计委、建设部计价格[2002]10号文 | 0.74
16 | 地质灾害评估费 | 暂列金额 | 4
17 | 支付担保费 | 福建省住房和城乡建设厅闽建[2023]4号 | 1.2056
18 | 地下管线竣工测量费 | 暂列金额 | 10
| 工程建设其他费合计 |  | 183.4757
Note on B5: hh: 包括项目建议书，可研编制费费
Note on B6: hh: 按第一部分费用0.8%-1.1%计算
Note on B10: hh: 按第一部分工程费用0.1%-0.5%
Note on B11: hh: 按第一部分工程费0.5%-2%
Note on B12: hh: 按第一部分0.3%-0.6%
Note on B14: hh: 按设计费10%
Note on B15: hh: 按设计费8%

## 表2表3
按费用性质划分主要经济指标表 |  |  |  | 02表 | 主要材料用量汇总表 |  |  |  | 04表
序号 | 工程项目 | 投资额(万元) | 合计(万元) | 占总资金比例% | 材料名称 | 水泥(吨) | 钢材(吨) | 木材 (立方米) | 沥青(吨)
费用项目
1 | 建筑工程 | 552.7832 | 552.7832 | 44.3106 | 合计 | 1159 | 166 | 99 | 1.348
2 | 安装工程 | 451.8533 | 451.8533 | 36.2202
3 | 设备及工器具购置费 | 0 | 0 | 0
4 | 其它费用 | 183.4757 | 183.4757 | 14.7073
5 | 基本预备费 | 59.4056 | 59.4056 | 4.7619
6 | 建设期贷款利息 | 0 | 0 | 0
| 静态投资合计 | 1247.5178 | 1247.5178 | 100
| 总投资合计 | 1247.5178 | 1247.5178 | 100
占总资金比例%
按专业划分主要经济指标表 |  |  |  | 03表
序 | 工程项目 | 投资额(万元) | 合计(万元) | 占总资金比例%
号 | 费用项目
1 | 路面工程 | 322.372 | 322.372 | 25.8411
2 | 交通工程 | 15.1254 | 15.1254 | 1.2124
3 | 电力工程 | 302.3153 | 302.3153 | 24.2333
4 | 通信工程 | 149.538 | 149.538 | 11.9868
5 | 其他费用 | 183.4757 | 183.4757 | 14.7073
6 | 基本预备费 | 59.4056 | 59.4056 | 4.7619
7 | 工程静态投资 | 1247.5178 | 1247.5178 | 100
8 | 建设期贷款利息 | 0 | 0 | 0
| 总资金合计 | 1247.5178 | 1247.5178 | 100
| 占总资金比例% |  |  | 100
-0.01

## 市政不打印 (hidden)
工程总估算表1
建设项目名称：乡村振兴特色乡镇建设项目
序号 | 估（概） | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  | 单位价值元（元） | 备注
| 算书编号 |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具 购置费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
一 |  | 第一部分 工程建设费用
| 一 | 黄田镇乡村振兴精品示范路线全面提升 | [9 empty] | 233
| （一） | 路面工程 | [11 empty] | 预备费 | 0
| 1 | 行车道 | 1520.21 | 0 | 0 | 0 | 1520.21 | [6 empty] | 总造价 | #REF!
| 1.1 | 4cm厚AC-13C改性沥青混凝土路面 | 276.91 |  |  |  | 276.91 | m2 | 42602 | 65
| 1.2 | 5cm厚AC-16C沥青混凝土路面 | 362.12 |  |  |  | 362.12 | m2 | 42602 | 85
| 1.3 | 稀浆封层 | 76.68 |  |  |  | 76.68 | m2 | 42602 | 18
| 1.4 | 15cm厚5%水泥稳定碎石 | 328.61 |  |  |  | 328.61 | m2 | 43815 | 75
| 1.5 | 15cm厚3%水泥稳定碎石 | 310.59 |  |  |  | 310.59 | m2 | 44370 | 70
| 1.6 | 15cm厚级配碎石 | 135.48 |  |  |  | 135.48 | m2 | 45160 | 30
| 1.7 | 粘层（乳化沥青PC-3） | 8.52 |  |  |  | 8.52 | m2 | 42602 | 2
| 1.8 | 透层（乳化沥青PC-2） | 21.3 |  |  |  | 21.3 | m2 | 42602 | 5
| 2 | 人行道 | 323.93 | 0 | 0 | 0 | 323.93
| 2.1 | 6cm厚彩色透水砖 | 165.73 |  |  |  | 165.73 | m2 | 15066 | 110
| 2.2 | 15cm厚C20透水混凝土 | 120.53 |  |  |  | 120.53 | m2 | 15066 | 80
| 2.3 | 10cm厚级配碎石 | 37.67 |  |  |  | 37.67 | m2 | 15066 | 25
| 3 | 其他工程 | 447.42 | 0 | 0 | 0 | 447.42
| 3.1 | 路缘石A | 97.25 |  |  |  | 97.25 | m | 8841 | 110
| 3.2 | 树池条石 | 4.1 |  |  |  | 4.1 | m | 585 | 70
| 3.3 | 平缘石 | 63.82 |  |  |  | 63.82 | m | 7091 | 90
| 3.4 | C15底座 | 10 |  |  |  | 10 | m3 | 200 | 500
| 3.5 | 交通标线 | 16.64 |  |  |  | 16.64 | km | 2560 | 65
| 3.6 | 破除砼路面（20cm混凝土面层+15cm5%水泥稳定+15cm填隙碎石） | 255.61 |  |  |  | 255.61 | m | 42602 | 60
|  | 路面工程小计： | 2278.22 | 0 | 0 | 0 | 2278.22 | km | 5.6406 | 4038962.4734 |  | 1802
| （五） | 给水工程
| 1 | 地上式消火栓 SS150/65-1.0 | 11.4 |  |  |  | 11.4 | 座 | 57 | 2000 |  |  |  | 69
| 2 | 阀门井 φ1200 | 36.3 |  |  |  | 36.3 | 座 | 66 | 5500
| 3 | 排气井 φ1200 | 11.02 |  |  |  | 11.02 | 座 | 19 | 5800
| 4 | 排泥井 φ800 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 座 | 18 | 3500
| 5 | 球墨铸铁管 d300 | 435.75 |  |  |  | 435.75 | m | 6225 | 700
| 6 | 球墨铸铁管 d200 | 31.5 |  |  |  | 31.5 | m | 630 | 500
| 7 | 球墨铸铁管 d150 | 4.17 |  |  |  | 4.17 | m | 139 | 300
|  | 给水工程小计： | 536.44 | 0 | 0 | 0 | 536.44 | km | 5.6406 | 951032.3978 |  | 48 | #REF! | 79 | 89 | 99 | 9 | 20 | 30
| （二） | 雨水工程 | [9 empty] | 691
| 1 | 雨水检查井φ3300*2480 | 4 |  |  |  | 4 | 座 | 1 | 40000
| 2 | 雨水检查井φ2200*2200 | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 座 | 1 | 28000
| 3 | 雨水检查井φ2200*1700 | 33.6 |  |  |  | 33.6 | 座 | 14 | 24000
| 4 | 雨水检查井φ1800*1100 | 24 |  |  |  | 24 | 座 | 12 | 20000
| 5 | 雨水检查井φ1500*1100 | 42 |  |  |  | 42 | 座 | 28 | 15000
| 6 | 雨水检查井φ1650*1650 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 座 | 1 | 18000
| 7 | 雨水检查井φ1300*1100 | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 座 | 4 | 12000
| 8 | 雨水检查井φ1500 | 57.2 |  |  |  | 57.2 | 座 | 44 | 13000
| 9 | 雨水检查井φ1250 | 45 |  |  |  | 45 | 座 | 45 | 10000
| 10 | 雨水检查井φ1000 | 188.8 |  |  |  | 188.8 | 座 | 236 | 8000
| 11 | 单箅雨水口 | 54.46 |  |  |  | 54.46 | 座 | 389 | 1400
| 12 | 双箅雨水口 | 18 |  |  |  | 18 | 座 | 75 | 2400
| 13 | 排出口 D=600 | 5.1 |  |  |  | 5.1 | 个 | 6 | 8500
| 14 | 排出口 D=800 | 3 |  |  |  | 3 | 个 | 3 | 10000
| 15 | 排出口 D=1000 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 个 | 1 | 13000
| 16 | 排出口 D=1200 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 个 | 1 | 18000
| 17 | 排出口 D=1400 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 个 | 1 | 24000
| 18 | 钢筋混凝土Ⅱ级管 DN1400 | 15.2 |  |  |  | 15.2 | m | 40 | 3800
| 19 | 钢筋混凝土Ⅱ级管 DN1200 | 126 |  |  |  | 126 | m | 420 | 3000
| 20 | 钢筋混凝土Ⅱ级管 DN1000 | 182.6 |  |  |  | 182.6 | m | 830 | 2200
| 21 | 钢筋混凝土Ⅱ级管 DN800 | 159 |  |  |  | 159 | m | 1060 | 1500
| 22 | 钢筋混凝土Ⅱ级管 DN600 | 475 |  |  |  | 475 | m | 4750 | 1000
| 23 | HDPE缠绕增强管(B型) d300 | 242 |  |  |  | 242 | m | 4400 | 550
| 24 | 6m拉森钢板桩 | 232.4 |  |  |  | 232.4 | m | 2905 | 800
| 25 | 9m拉森钢板桩 | 77.4 |  |  |  | 77.4 | m | 645 | 1200
|  | 雨水工程小计： | 1999.66 | 0 | 0 | 0 | 1999.66 | km | 5.6406 | 3545114.9141
| （三） | 污水工程 | [9 empty] | 233
| 1 | 污水检查井 φ1000 | 175 |  |  |  | 175 | 座 | 250 | 7000
| 2 | HDPE缠绕增强管(B型) d400 | 306.6 |  |  |  | 306.6 | m | 4380 | 700
| 3 | HDPE缠绕增强管(B型)d300 | 41.8 |  |  |  | 41.8 | m | 760 | 550
| 4 | 排气井 φ1200 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 座 | 1 | 8000
| 5 | 排泥井 φ800 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 座 | 1 | 6000
| 6 | 阀门井 φ1200 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 座 | 1 | 7000
| 7 | 污水提升泵200m3/h | 200 |  |  |  | 200 | 座 | 1 | 2000000
| 8 | 球墨铸铁管 d400 | 36 |  |  |  | 36 | m | 400 | 900
| 9 | 6m拉森钢板桩 | 0 |  |  |  | 0 | m |  | 800
| 10 | 9m拉森钢板桩 | 262.8 |  |  |  | 262.8 | m | 2190 | 1200
| 11 | 拆除现状给水管 DN200 | 14 |  |  |  | 14 | m | 5600 | 25
| 12 | 拆除合流管 DN400 | 9 |  |  |  | 9 | m | 3000 | 30
| 13 | 拆除盖板沟 0.5m*0.4m | 12 |  |  |  | 12 | m | 3000 | 40
| 14 | 破除恢复水泥路面 | 39 |  |  |  | 39 | m | 1300 | 300
|  | 污水工程小计： | 1098.3 | 0 | 0 | 0 | 1098.3 | km | 5.6406 | 1947130.8673
| （七） | 电力管道工程
| 1 | 电缆保护管MPP150 9孔 | 820.98 |  |  |  | 820.98 | m | 4561 | 1800
| 2 | 电缆保护管G150 9孔 | 249.92 |  |  |  | 249.92 | m | 1136 | 2200
| 3 | 电缆保护管G150 6孔 | 77.4 |  |  |  | 77.4 | m | 516 | 1500
| 4 | 热镀锌接地扁钢-50*5 | 49.7 |  |  |  | 49.7 | m | 12426 | 40
| 5 | 热镀锌接地角钢L50*50*5*2500 | 9.48 |  |  |  | 9.48 | 根 | 729 | 130
| 6 | 电力工作井 直通型 | 64.35 |  |  |  | 64.35 | 座 | 33 | 19500
| 7 | 电力工作井 三通型 | 125.05 |  |  |  | 125.05 | 座 | 61 | 20500
| 8 | 电力工作井 四通型 | 70.95 |  |  |  | 70.95 | 座 | 33 | 21500
|  | 电力管道工程小计： | 1467.83 | 0 | 0 | 0 | 1467.83 | km | 5.6406 | 2602255.3956 |  | 432
| （八） | 通信工程
| 1 | 电缆保护管UPVC∅110 9孔 | 145.08 |  |  |  | 145.08 | m | 2340 | 620
| 2 | 电缆保护管G100 9孔 | 105.48 |  |  |  | 105.48 | m | 586 | 1800
| 3 | 电缆保护管G100 6孔 | 42.24 |  |  |  | 42.24 | m | 264 | 1600
| 4 | 通信工作井 直通型 | 10.8 |  |  |  | 10.8 | 座 | 12 | 9000
| 5 | 通信工作井 三通型 | 23 |  |  |  | 23 | 座 | 23 | 10000
| 6 | 通信工作井 四通型 | 13.2 |  |  |  | 13.2 | 座 | 12 | 11000
|  | 通信工程小计： | 339.8 | 0 | 0 | 0 | 339.8 | km | 5.6406 | 602417.4349 |  | 326
| （九） | 路灯照明工程
| 1 | （H=10m)杆单臂路灯灯具 LED175W |  | 180.8 |  |  | 180.8 | 套 | 226 | 8000
| 2 | （H=12m)中杆灯灯具LED 3*200W |  | 48 |  |  | 48 | 套 | 32 | 15000
| 3 | 电力电缆YJV-0.6/1KV;5*25m2 |  | 74.43 |  |  | 74.43 | m | 6766 | 110
| 4 | 腊克线;3*2.5m2 |  | 3.97 |  |  | 3.97 | m | 2644 | 15
| 5 | 电缆保护管CPVC75 | 39.48 |  |  |  | 39.48 | m | 5640 | 70
| 6 | 电缆保护管SC80 | 18.33 |  |  |  | 18.33 | m | 1410 | 130
| 7 | 路灯检修手孔井 | 17.58 |  |  |  | 17.58 | 座 | 95 | 1850
| 8 | 热镀锌接地扁钢-40*4 | 16.92 |  |  |  | 16.92 | m | 5640 | 30
| 9 | 热镀锌接地角钢L50*50*5*2500 | 3.35 |  |  |  | 3.35 | 根 | 258 | 130
| 10 | 路灯箱式变压器（含路灯控制箱） |  | 12 | 48 |  | 60 | 套 | 4 | 150000
|  | 路灯照明工程小计： | 95.66 | 319.2 | 48 | 0 | 462.86 | km | 5.6406 | 820585.4441 |  | 339 | #REF!
|  | 黄田镇乡村振兴精品示范路线全面提升合计： | 7815.91 | 319.2 | 48 | 0 | 8183.11
| 一 | 农贸市场改造项目 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | m2 | 1800 | 2000 |  | 233
|  | 第一部分 工程建设费用合计： | 7815.91 | 319.2 | 48 | 0 | 8183.11
二 |  | 第二部分 工程建设其它费用 | 0 | 0 | 0 | 1147.3 | 1147.3
| 2 | 拆迁补偿 |  |  |  | 91.4 | 91.4
| 2.1 | 拆除现状架空管线（电力） |  |  |  | 51.4 | 51.4 | m | 5140 | 100
| 2.2 | 拆除现状电线杆 |  |  |  | 18.72 | 18.72 | 根 | 104 | 1800
| 2.3 | 拆除现状架空管线（通信） |  |  |  | 21.28 | 21.28 | m | 2660 | 80
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 140.71 | 140.71 |  |  |  | 财建[2016]504号文
| 2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 184.44 | 184.44 |  |  |  | 发改价格[2007]670号文
| 3 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 11.46 | 11.46 |  |  |  | 福建省物价局闽价[2002]房457号文
| 6 | 建设工程交易费 |  |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 闽价通告【2018】9号
| 4 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 25.04 | 25.04 |  |  |  | 国家计委计价格[1999]1283号文
| 5 | 勘察费 |  |  |  | 90.01 | 90.01 |  |  |  | 建标【2007】164号，第一部分工程费用*1%
| 6 | 设计费 |  |  |  | 254.65 | 254.65 |  |  |  | 计价格【2002】10号、中设协字【2016】89号
| 7 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 10.7 | 10.7 |  |  |  | 计价格【2002】125号，发改价格【2011】534号
| 8 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 7.13 | 7.13 |  |  |  | 闽发改服价函〔2020〕267号
| 9 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 24.55 | 24.55 |  |  |  | 建设部建标[2007]164号文，工程费用×0.3%
| 10 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 81.83 | 81.83 |  |  |  | 建设部建标[2007]164号文，工程费用×1%
| 11 | 工程保险费 |  |  |  | 40.92 | 40.92 |  |  |  | 建设部建标[2007]164号文，工程费用×0.5%
| 12 | 招标代理服务费 |  |  |  | 26.92 | 26.92 |  |  |  | 发改价格[2011]534号
| 13 | 施工图审查费 |  |  |  | 9.54 | 9.54 |  |  |  | 福建省物价局闽价服（2012）237号文
| 14 | 研究试验费 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 暂列金额
| 15 | 地下管线竣工测量费 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 暂列金额
| 16 | 建设期贷款利息 |  |  |  | 124.5 | 124.5
三 |  | 第三部分 预备费 | 0 | 0 | 0 | 460.2955 | 460.2955 |  |  |  |  | 10059
| （一） | 基本预备费 |  |  |  | 460.2955 | 460.2955 |  |  |  |  | 9649.9955
四 |  | 建设期贷款利息
|  | 建设期贷款利息 |  |  |  | 0
|  | 建设期贷款利息合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0
五 |  | 第一、二、三、四部分费用合计 |  |  |  |  | 9790.7055
|  | 建设项目总投资 | 7815.91 | 319.2 | 48 | 1607.5955 | 9790.7055
|  |  |  | 黄田 | 建安费 | 8183.11
[5 empty] | 其他费用 | 1147.3
[5 empty] | 预备费 | 460.2955
建设期贷款利息
[5 empty] | 总造价 | 9790.7055
[8 empty] | 6000 | 3000
[15 empty] | 路基工程 | 1612.7227
[15 empty] | 路面工程 | 412.729
[15 empty] | 桥涵工程 | 584.16
[15 empty] | 给水工程 | 45.9
[15 empty] | 雨水工程 | 135.65
[15 empty] | 污水工程 | 77.2
[15 empty] | 路灯照明 | 67.8045
[15 empty] | 交通设施 | 65.552
[15 empty] | 道路绿化 | 28
[15 empty] | 电力管道 | 86.3805
[15 empty] | 通信工程 | 49.165
[15 empty] | 建安合计 | 3165.2637